## Sheet1
Pirkimo dokumentų SPS priedas Nr. 1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
VIENKARTINIŲ ŠVIRKŠTŲ PIRKIMAS, Nr.9842
1 . Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimams ir turi būti CE ženklinimas, pateikti kartu su pasiūlymų šiuos reikalavimus įrodančius dokumentus. 2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. 5. Pateiktų prekių galiojimo laikas pristatymo metu turi būti ne trumpesnis kaip 70 (septyniasdešimt) procentų nuo prekės galiojimo termino.
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Reikalaujami parametrai | Preliminarus kiekis | Mato vnt. | Vnt. įkainis, Eur be PVM | PVM tarifas % | Kaina Eur be PVM | Kaina Eur su PVM
1. | Švirkštai
1.1. |  | 2 dalių švirkštas: vienkartinis, sterilus, nepirogeniškas, be latekso (būtini ženklinimai ant pakuotės), be PVC, nesuteptas silikonu (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). Hermetiškas. Korpusas skaidrus, su gerai įskaitoma gradacija. Pateikti atitikties pažymėjimą ISO 7886-1 arba lygiavertį dokumentą. Švirkšto korpusas, turi turėti ne mažiau kaip 2 žiedus, apsaugančius nuo stūmoklio ištraukimo. Stūmoklio korpusas turi būti standus, be įpjovų ir be susiaurėjimo (nuožulnumo) korpuso gale. Švirkšto korpuse neturi būti matomų pašalinių dalelių. Ant kiekvienos pakuotės nurodytas Matrix kodas arba lygiavertis. Blister arba lygiavertė pakuotė. Vertinimui pateikti kiekvienai pozicijai siūlomų prekių pavyzdžius iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei tiekėjas pavyzdžių nepateiks iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, jo pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. (Pavyzdžių pristatymo adresas Santariškių g. 4, Vilnius, 4 aukštas, Viešųjų pirkimų skyrius. Ant pakuotės privalo būti užrašytas pilnas pirkimo pavadinimas ir CVP IS pirkimo ID numeris)
1.1.1. |  | 2-3ml, jungtis „Luer Slip“, koncentrinio tipo Luer-Slip, naudingas švirkšto tūris ne mažiau kaip 3,5 ml, su šalia esančia adata 0.6x30±1 mm | 250000 | vnt. |  | 5 | 0 | 0
1.1.2. |  | 5-6ml, jungtis „Luer Slip“, tipas eccentric-Luer Slip, naudingas švirkšto tūris ne mažiau kaip 6,5 ml, su šalia esančia adata 0.7x30±1 mm. | 300000 | vnt. |  | 5 | 0 | 0
1.1.3. |  | 10-12ml, jungtis „Luer Slip“, tipas eccentric-Luer Slip, naudingas švirkšto tūris ne mažiau kaip 13 ml, su šalia esančia adata 0.8x40±1 mm | 250000 | vnt. |  | 5 | 0 | 0
1.1.4. |  | 20-24 ml, jungtis „Luer Slip“, tipas eccentric-Luer Slip, naudingas švirkšto tūris ne mažiau kaip 25 ml, su šalia esančia adata 0.8x40±1 mm | 260000 | vnt. |  | 5 | 0 | 0
1.1.5. |  | 2-3ml, be adatos, Luer Lock tipo arba lygiavertė jungtis, naudingas švirkšto tūris ne mažiau kaip 3,5 ml | 25000 | vnt. |  | 5 | 0 | 0
1.1.6. |  | 5-6ml, be adatos, Luer Lock tipo arba lygiavertė jungtis, naudingas švirkšto tūris ne mažiau kaip 6,5ml | 15000 | vnt. |  | 5 | 0 | 0
1.1.7. |  | 10-12ml, be adatos, Luer Lock tipo arba lygiavertė jungtis, naudingas švirkšto tūris ne mažiau kaip 13ml | 25000 | vnt. |  | 5 | 0 | 0
1.1.8. |  | 20-24 ml, be adatos, Luer Lock tipo arba lygiavertė jungtis, papildoma gradacija iki 24 ml | 25000 | vnt. |  | 5 | 0 | 0
1.2. |  | 3 dalių švirkštas: vienkartinis, sterilus, švirkštas, apirogeniškas, be latekso (būtinas ženklinimas ant pakuotės), be PVC, hermetiškas, korpusas skaidrus, su gerai įskaitoma gradacija. Švirkšto stūmoklis su gumyte, kuri pagaminta iš sintetinės gumos, su dvigubais žiedais, silikonizuota, ir turi atramas. Švirkšto korpusas, turi turėti ne mažiau kaip 1 žiedą, apsaugantį nuo stūmoklio ištraukimo. Ant kiekvienos pakuotės nurodytas Matrix kodas arba lygiavertis. Blister arba lygiavertė pakuotė. Vertinimui pateikti kiekvienai pozicijai siūlomų prekių pavyzdžius iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei tiekėjas pavyzdžių nepateiks iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, jo pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. (Pavyzdžių pristatymo adresas Santariškių g. 4, Vilnius, 4 aukštas, Viešųjų pirkimų skyrius. Ant pakuotės privalo būti užrašytas pilnas pirkimo pavadinimas ir CVP IS pirkimo ID numeris) | [5 empty] | 0
1.2.1. |  | 1ml su integruota adata 0,3 x 11-12mm | 21000 | vnt. |  | 5 | 0 | 0
1.2.2. |  | 10-12ml, “Luer Slip“ tipo arba nalogiška jungtimi, be adatos, praplėsta gradacija iki 12 ml, naudingas švirkšto tūris ne mažiau kaip 13ml, stūmoklio korpusas turi būti standus, be įpjovų ir be susiaurėjimo (nuožulnumo) korpuso gale. | 5000 | vnt. |  | 5 | 0 | 0
1.2.3. |  | 20ml, “Luer Slip“ tipo arba nalogiška jungtimi, be adatos. | 10000 | vnt. |  | 5 | 0 | 0
1.2.4. |  | 2-3 ml, Luer Lock tipo arba lygiavertė jungtisi, be adatos, naudingas švirkšto tūris ne mažiau kaip 3,5 ml, stūmoklio korpusas turi būti standus, be įpjovų ir be susiaurėjimo (nuožulnumo) korpuso gale. | 30000 | vnt. |  | 5 | 0 | 0
1.2.5. |  | 5ml, Luer Lock tipo arba lygiavertė jungtis, be adatos, stūmoklio korpusas turi būti standus, be įpjovų ir be susiaurėjimo (nuožulnumo) korpuso gale. | 30000 | vnt. |  | 5 | 0 | 0
1.2.6. |  | 10-12 ml, Luer Lock tipo arba lygiavertė jungtis, be adatos, praplėsta gradacija iki 12 ml | 20000 | vnt. |  | 5 | 0 | 0
1.2.7. |  | 20ml, Luer Lock tipo arba lygiavertė jungtis, be adatos. | 15000 | vnt. |  | 5 | 0 | 0
1.2.8. |  | 50ml, perfuzinis švirkštas su aspiracine adata, turi būti suderintas darbui su Perfusor FM, Space pompomis (švirkšto gamintojas/pavadinimas turi būti nurodytas pompų vartojimo vadove). Luer lock arba lygiavertė jungtis, šviesai jautriems vaistams, adata 1,7x20±1mm, kurioje integruotas 15 μm dalelių filtras. | 5000 | vnt. |  | 5 | 0 | 0
1.2.9. |  | 10-12 ml perfuzinis švirkštas, turi būti suderintas darbui su Perfusor FM, Space pompomis (švirkšto gamintojas/pavadinimas turi būti nurodytas pompų vartojimo vadove); Luer Lock tipo arba lygiavertė jungtis. | 5000 | vnt. |  | 5 | 0 | 0
1.2.10. |  | 20 ml perfuzinis švirkštas su aspiracine adata, turi būti suderintas darbui su Perfusor FM, Space pompomis (švirkšto gamintojas/pavadinimas turi būti nurodytas pompų vartojimo vadove); guminis stūmoklis su dvigubais žiedais, pagamintas iš bromobutylo arba analogiškos medžiagos; Luer Lock tipo arba lygiavertė jungtis, su šalia esančia 14Gx30±1mm adata. | 4000 | vnt. |  | 5 | 0 | 0
1.2.11. |  | 50 ml perfuzinis švirkštas su praplėsta gradacija iki 60 ml, turi būti suderintas darbui su Perfusor FM, Space pompomis (švirkšto gamintojas/pavadinimas turi būti nurodytas pompų vartojimo vadove); guminis stūmoklis su dvigubais žiedais, pagamintas iš polyisopreno arba analogiškos medžiagos. Luer Lock tipo arba lygiavertė jungtis. | 8000 | vnt. |  | 5 | 0 | 0
1.3. |  | Užpildyti NaCl 0,9% švirkštai skirti naudojimui operacinėse (sterilioje aplinkoje) | [5 empty] | 0
1.3.1 |  | 10 ml švirkštas užpildytas 10 ml NaCl tirpalu. 3 dalių, ant švirkšto turi būti nurodyta, kad galima naudoti sterilioje aplinkoje. | 180 | vnt. |  | 5 | 0 | 0
|  | BENDRA PASIŪLYMO KAINA | 1303180 |  |  |  | 0 | 0