Pirkimo sąlygų priedas Nr. 1

Pastaba. Spalva pažymėtas eilutes pildo tiekėjas

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA

# 2025 -     -

# Pirkimo pavadinimas „MEDICININIAI  INSTRUMENTAI  (Nr. 9838-4)“

| Perkančiajai organizacijai: VŠĮ Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  |  |  |
| Tiekėjo kodas: |  |  |  |
| Tiekėjo adresas: |  |  |  |
| Atsakingo už pasiūlymą asmens pareigos, vardas, pavardė: |  |  |  |
| Atsakingo už pasiūlymą asmens telefono numeris: |  |  |  |
| Atsakingo už pasiūlymą asmens el. pašto adresas: |  |  |  |
| Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius) (VPĮ 46 str. 2d. 2p.): |  |  |  |  |  |
| Vardas, pavardė, pareigos |  |  |  |  |  |
| Vardas, pavardė, pareigos |  |  |  |  |  |
| Vardas, pavardė, pareigos |  |  |  |  |  |

1.Tiekėjo patvirtinimai:

1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, įskaitant pirkimo sutarties reikalavimus.

1.2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

1.3. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

1.4. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

2.Bendrieji reikalavimai:

2.1 Siūlomi instrumentai turi būti nauji (pagaminimo metai ne daugiau kaip 18 mėn. iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos), negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) instrumentų.

2.2. Pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją.

2.3. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama siūlomų prekių gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan. su atžymėta reikiamų parametrų reikšme pagal siūlomos prekės pirkimo dalies numerį), patvirtinanti siūlomų prekių atitiktį šios specifikacijos stulpelyje „Techniniai reikalavimai“ nustatytiems prekių techniniams parametrams.

2.4. Bus vertinamos tik tiekėjo pasiūlytos ir gamintojo originalioje techninėje dokumentacijoje nurodytos prekės. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti prekes pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygų reikalavimų.

2.5. Instrumentai turi būti  pagaminti iš nerūdijančio plieno, kokybiški bei tinkami naudoti pagal gamintojo numatytą paskirtį. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti gamintojo dokumentus, patvirtinančius siūlomų prekių atitikimą EN ISO 7153-1 ir EN ISO 13402 standartų reikalavimams bei chirurginių instrumentų apsaugą nuo korozijos (pasivacijos).

2.6. Siūlomi chirurginiai instrumentai turi būti  paženklinti atitikties ženklu „CE“ ir atitikti Europos parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius atitikties dokumentus. Informacija, kuri yra būtina, kad naudotojas galėtų identifikuoti instrumentą (gamintojas, prekės kodas, unikalusis priemonės identifikatorius „UDI“  ir atitikties ženklas „CE“), turi būti nurodyta ant instrumento ilgalaikio žymėjimo būdu – lazeriniu išgraviravimu.

2.7. Siūlomi instrumentai turi būti daugkartinio naudojimo ir tinkami dezinfekuoti automatinėse plautuvėse ne žemesnėje nei 90° C temperatūroje ir (ar) gali būti dezinfekuojami rankiniu būdu naudojant vidutinio lygio chemines dezinfekcines priemones (ketvirtinių amonio junginių pagrindu pagamintus dezinfektantus), turi turėti galimybę būti sterilizuojami garų ir (ar) žemos temperatūros formaldehido mišiniu. Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija: naudojimo instrukcijos ir valymo, dezinfekcijos/sterilizavimo dokumentai lietuvių ir originalo kalbomis.

2.8. Pasiūlymų vertinimo metu perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas neatlygintinai turi pristatyti instrumentų pavyzdžius. Bus prašoma pateikti  prekių pavyzdžius įvertinimui ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Laiku nepateikus tinkamų prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Esant būtinybei, perkančioji organizacija, siekdama įsitikinti siūlomų prekių atitiktimi keliamiems reikalavimams, pasilieka teisę prekių pavyzdžius įvertinti realiomis operacijos sąlygomis.

2.9. Pasiūlymų vertinimas atliekamas vertinant pateiktus siūlomų prekių gamintojo techninius dokumentus bei prekių pavyzdžius (jeigu jų paprašoma).

2.10. Laikoma, kad pasiūlymas teikiamas toms pirkimo dalims, kurioms yra nurodytos prekių kainos.

2.11. Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija.

3. Specialieji perkančiosios organizacijos reikalavimai:

*Vieneto įkainis nurodomas su ne daugiau kaip keturiais skaičiais po kablelio.

** Suma ir maksimalaus kiekio kaina nurodoma su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12).

4.Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai bei tiekėjo siūlomos prekės ir kainos:

| P. d. Nr. | Prekės pavadinimas, vizualizacija (informacinio pobūdžio) | Techniniai reikalavimai | Kiekis, vnt. | Vieneto kaina, Eur be PVM | PVM tarifas, proc. | Bendra kaina, Eur su PVM |  | Prekės pavadinimas, prekės kodas, gamintojas | Siūlomos prekės atitiktis techniniams reikalavimams (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus) Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą techninėje dokumentacijoje (psl. Nr.) (Dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 4 x 5 |  | 8 | 9 |  |
| CHIRURGINIAI INSTRUMENTAI TRAUMATOLOGIJAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | #### Chirurginiai skalpelio koteliai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Skalpelio kotelis | Nr.3, tinka 10-15, 40 ir 42 dydžio skalpelio galvutėms, su milimetrine liniuote ant šono, iki 6 cm arba daugiau, bendras ilgis 125±3 mm | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Skalpelio kotelis | Nr.4, tinka 18-36 dydžio skalpelio galvutėms, bendras ilgis 135±3 mm | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM* |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Chirurginės žirklės: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Žirklės | Mayo-Lexer arba lygiavertės, preparacinės, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, lenktos, bendras ilgis 165±3 mm | 230 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Žirklės | Chirurginės, su volframo karbido darbinėmis dalimis, lenktos, su nusklembtomis briaunomis, viena kerpančioji briauna su skersiniais dantukais, žiedai spalviškai pažymėti, bendras ilgis 145±3 mm | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Žirklės | Žirklės Baby-Metzenbaum arba lygiavertės, preparavimo, delikačios, antirefleksinės juodos spalvos, darbinės dalys su volframo karbido darbinėmis dalimis, lenktos, dengtos titano aliuminio nitrido arba lygiaverčiu sluoksniu, kerpančioji briauna su skersiniais dantukais, žiedai spalviškai pažymėti, bendras ilgis 145±3 mm | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Tvarsčių žirklės | Lister arba lygiavertės, lenktos kampu aukštyn, viena distalinė dalis buka, kitas distalinis galas su plokščiu užapvalinimu, bendras ilgis 140±5 mm | 185 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM* |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Chirurginiai pincetai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Chirurginis pincetas | Vidutinio stambumo, tiesus, darbinių galiukų plotis 1,5±0,2 mm, su dantukais 1x2, rankenos plokščios, rantytos, bendras ilgis 130±3 mm | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Chirurginis pincetas | Vidutinio stambumo, tiesus, darbinių galiukų plotis 1,5±0,2 mm, su dantukais 1x2, rankenos plokščios, rantytos, bendras ilgis 145±3 mm | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Chirurginis pincetas | Tiesus, darbinių galiukų plotis 3±0,1 mm, su dantukais 2x3, rankenos plokščios, rantytos, bendras ilgis 180±3 mm | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM* |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Viendantės žnyplės: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Viendantės žnyplės | Wilson arba lygiavertės, darbinės dalys išlenktos, išgaubtos į šonus, distaliniai galai lenkti į vidų, su užrakinimu, bendras ilgis 240±3 mm | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM* |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Chirurginiai instrumentai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Backhauzo apklotų spaustukas | Backhaus arba lygiavertis, lenktas kampu, su užrakinimu, bendras ilgis 135±3 mm | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Backhauzo apklotų spaustukas | Backhaus arba lygiavertis, lenktas kampu, su užrakinimu, bendras ilgis 110±3 mm | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Disektorius | Overholt-Geissendoerfer arba lygiavertis, lenktas, delikatus, dydis Nr. 6, su alyvuogės formos skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 225±3 mm | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Vielos sugriebimo žnyplės | Tiesios, darbinės dalys su volframo karbido dalimis, lateralinio sugriebimo, rankenos žiedinės, su užrakinimu, bendras ilgis 170±3 mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Vielos sukimo žnyplės | Tiesios, su vorlframo karbido darbinėmis dalimis, profilis lygiašonės trapecijos formos, paviršius kryžmiškai dantytas 0,5 mm žingsniu, tinka 3/0 ir storesnėms adatoms, žiedai paauksuoti, bendras ilgis 155±5 mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Impaktorius | Tiesus, distaliai siaurėjančio diametro, galo skersmuo 5±0,3 mm, paviršius kryžmiškai rantytas, su rankena, bendras ilgis 200±3 mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Impaktorius | Tiesus, distaliai siaurėjančio diametro, galo skersmuo 8±0,3 mm, paviršius kryžmiškai rantytas, su rankena, bendras ilgis 200±3 mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Impaktorius | Tiesus, su praplatėjimu distaliai, galo skersmuo 12±0,3 mm, paviršius kryžmiškai rantytas, su rankena, bendras ilgis 200±3 mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM* |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Chirurginiai moskitai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Moskitas | Halsted-Mosquito arba lygiavertis, lenktas, tolygiai užapvalintais galiukais ir briaunomis, su alyvuogės formos skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 125±3 mm | 130 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Moskitas | Kelly arba lygiavertis, lenktas, darbinės dalys su skersiniais grioveliais ne per visą ilgį, bendras ilgis 140±3 mm | 105 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Moskitas | Crile arba lygiavertis, lenktas, su alyvuogės formos skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 140±3 mm | 125 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM* |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Chirurginiai peanai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Peanas | Fuchsig arba lygiavertis, lenktas, delikatus, su alyvuogės formos skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 190±5 mm | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Peanas | Coller arba lygiavertis, lenktas, su alyvuogės formos skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 160±3 mm | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Peanas | Halsted-Mosquito arba lygiavertis, lenktas, delikatus, su alyvuogės formos skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 200±3 mm | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Peanas | Spencer-Wells arba lygiavertis, lenktas, standus, su alyvuogės formos skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 130±3 mm | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Peanas | Spencer-Wells arba lygiavertis, lenktas, standus, su alyvuogės formos skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 150±3 mm | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Peanas | Pean arba lygiavertis, lenktas, siaurintas variantas, su alyvuogės formos skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 140±3 mm | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM* |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kocheris I: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Kocheris | Kocher-Ochsner arba lygiavertis, lenktas, su distaliniais dantukais 1x2, su alyvuogės formos skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 260±5 mm | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM* |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kocheris II: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Kocheris | Kocher-Ochsner arba lygiavertis, lenktas, su distaliniais dantukais 1x2, su alyvuogės formos skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 280±3 mm | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM* |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Adatkočiai I: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Adatkotis | Adatkotis Hegar-Mayo arba lygiavertis, su vorlframo karbido darbinėmis dalimis, kryžmiškai dantytos 0,5 mm žingsniu, dantytos dalies ilgis 17±0,5 mm, su užapvalinimu prieš šarnyrinį sujungimą, tinka 3/0 ir storesnėms adatoms, žiedai paauksuoti, bendras ilgis 205±3 mm | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Adatkotis | Adatkotis Hegar-Mayo arba lygiavertis, su vorlframo karbido darbinėmis dalimis, kryžmiškai dantytos 0,5 mm žingsniu, dantytos dalies ilgis 16±0,5 mm, su užapvalinimu prieš šarnyrinį sujungimą, tinka 3/0 ir storesnėms adatoms, žiedai paauksuoti, bendras ilgis 185±5 mm | 124 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM* |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Adatkočiai II: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Adatkotis | Adatkotis Hegar-Mayo arba lygiavertis, su vorlframo karbido darbinėmis dalimis, kryžmiškai dantytos 0,5 mm žingsniu, dantytos dalies ilgis 15,5±0,5 mm, su užapvalinimu prieš šarnyrinį sujungimą, tinka 3/0 ir storesnėms adatoms, žiedai paauksuoti, bendras ilgis 150±3 mm | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM* |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Kabliai I: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Kablys | Volkmann arba lygiavertis, viendantis, aštrus, kablio gylis 23±0,5 mm, rankena su kiaurymėmis patogiam sugriebimui, bendras ilgis 220±3 mm | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Kablys | Kocher arba lygiavertis, viendantis, aštrus, kablio gylis 19,5±0,5 mm, rankena su kiaurymėmis patogiam sugriebimui, bendras ilgis 220±3 mm | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM* |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Kabliai II: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Kablys | Obwegeser arba lygiavertis, stačiu kampu lenkta mentele, gylis 25±0,5 mm, plotis 7±0,5 mm, distaliai užlenktas papildomai, rankena su kiaurymėmis patogiam sugriebimui, bendras ilgis 215±3 mm | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Kablys | Kocher arba lygiavertis, stačiu kampu lenkta mentele, gylis 40±0,5 mm, plotis 18±0,5 mm, distaliai užlenktas papildomai, rankena su kiaurymėmis patogiam sugriebimui, bendras ilgis 230±3 mm | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM* |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Chirurginiai plėtikliai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Plėtiklis | Weitlaner arba lygiavertis, su bukais kabliukais 5x6, dantukų plotis 34±0,5 mm, atsidarymo plotis ne mažiau 150 mm, savaime užsifiksuojantis dantukiniu mechanizmu, su atrakinimo ąsele, bendras ilgis 255±3 mm | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 | Plėtiklis | Henderson arba lygiavertis, su aštriais kabliukais 4x4, dantukų plotis 23±0,5 mm, atsidarymo plotis ne mažiau 95 mm, savaime užsifiksuojantis dantukiniu mechanizmu, su atrakinimo ąsele, bendras ilgis 210±3 mm | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 | Plėtiklis | Travers arba lygiavertis, su bukais kabliukais 4x5, dantukų plotis 27±0,5 mm, atsidarymo plotis ne mažiau 100 mm, savaime užsifiksuojantis dantukiniu mechanizmu, su atrakinimo ąsele, bendras ilgis 210±5 mm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4 | Plėtiklis | Gelpi arba lygiavertis, su aštriais viendančiais kabliukais, lenktais kampu žemyn, distaliai lenktais į šonus, atsidarymo plotis ne mažiau 110 mm, savaime užsifiksuojantis dantukiniu mechanizmu, su atrakinimo ąsele, bendras ilgis 175±5 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.5 | Plėtiklis | De Bakey arba lygiavertis, su aštriais viendančiais kabliukais, lenktais kampu žemyn, distaliai lenktais į šonus, atsidarymo plotis ne mažiau 75 mm, savaime užsifiksuojantis dantukiniu mechanizmu, su atrakinimo ąsele, bendras ilgis 150±3 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM* |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Alisas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Alisas | Boys-Allis arba lygiavertis, tiesus, su dantukais 5x6, su užrakinimu, bendras ilgis 155±3 mm | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM* |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Chirurginiai raspatoriai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Raspatorius | Farabeuf arba lygiavertis, tiesus, aštrus, 12,5±0,3 mm pločio, rankena masyvi, bendras ilgis 145±5 mm | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 | Raspatorius | Lambotte arba lygiavertis, lenktas, aštrus, 15±0,3 mm pločio, rankena masyvi, bendras ilgis 215±5 mm | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM* |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Chirurginiai šaukšteliai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Šaukštelis | Volkmann arba lygiavertis, dydis #3, darbinė dalis tiesi, ovalo formos, 10±0,2 mm pločio, rankena ergonominė, su išraitymais ir skersiniais grioveliais, su dydžio užrašu ant rankenos, bendras ilgis 175±5 mm | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2 | Šaukštelis | Volkmann arba lygiavertis, dydis #1, darbinė dalis tiesi, ovalo formos, 6,8±0,2 mm pločio, rankena ergonominė, su išraitymais ir skersiniais grioveliais, su dydžio užrašu ant rankenos, bendras ilgis 175±5 mm | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3 | Šaukštelis | Volkmann arba lygiavertis, dydis #00, darbinė dalis tiesi, ovalo formos, 4,4±0,2 mm pločio, rankena ergonominė, su išraitymais ir skersiniais grioveliais, su dydžio užrašu ant rankenos, bendras ilgis 175±5 mm | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM* |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Kauliniai chirurginiai instrumentai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Kaltas | Tiesus, lovėtas, plotis 8±0,2 mm, rankena rantyta, su praplatėjimu proksimalinėje dalyje patogiam kalimui, bendras ilgis 140±3 mm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2 | Kaltas | Tiesus, simetriškai nusmailintas iš abiejų pusių, plotis 8±0,2 mm, rankena rantyta, su praplatėjimu proksimalinėje dalyje patogiam kalimui, bendras ilgis 140±3 mm | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.3 | Kaltas | Tiesus, simetriškai nusmailintas iš abiejų pusių, plotis 12±0,2 mm, rankena rantyta, su praplatėjimu proksimalinėje dalyje patogiam kalimui, bendras ilgis 140±3 mm | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.4 | Kaltas | Lambotte arba lygiavertis, tiesus, simetriškai užapvalintas iš abiejų pusių, plokščias, 8±0,2 mm pločio, bendras ilgis 125±3 mm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.5 | Kaltas | Lambotte arba lygiavertis, tiesus, simetriškai užapvalintas iš abiejų pusių, plokščias, 10±0,2 mm pločio, bendras ilgis 125±3 mm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.6 | Repozicinės kaulinės žnyplės | Darbinės dalys lenktos, viendančiai smeigai lenkti į vidų, su prailgintu užrakinimu, bendras ilgis 200±5 mm | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.7 | Kaulinės žnyplės | Verbrugge arba lygiavertės, savaime išsicentruojančios, lenktos į priekį, viendantės darbinės dalies plotis 4,5±0,2 mm, kita darbinė dalis dantyta, plotis 11,5±0,2 mm, su srieginiu užrakinimu, bendras ilgis 280±3 mm | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.8 | Kaulinės žnyplės | Verbrugge arba lygiavertės, savaime išsicentruojančios, lenktos į priekį, viendantės darbinės dalies plotis 3,5±0,2 mm, kita darbinė dalis dantyta, plotis 10,5±0,2 mm, su srieginiu užrakinimu, bendras ilgis 240±3 mm | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.9 | Dildė | Tiesi, stačiakampio gretasienio formos, darbinis plotis 20±0,5 mm, su susiaurėjimu, bendras ilgis 220±3 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM* |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Plaktukai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Plaktukas | Galvos skersmuo 42±0,5 mm, plastikinis, bendras svoris 145±30 g, rankena su nelygumais, bendras ilgis 250±3 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2 | Plaktukas | Galvos skersmuo 49±0,5 mm, plastikinis, bendras svoris 200±30 g, rankena su nelygumais, bendras ilgis 260±5 mm | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM* |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Chirurginis listonas I: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Listonas | Liston tipo, lenktas kampu, su ne mažiau kaip 4 šarnyrinių lankstų sistema, rankenos ergonominės, spyruokliuojančios, subalansuoto svorio, vidinės dalys su išpjovomis, matinio paviršiaus, išgaubtos, išoriškai rantytos, bendras ilgis 240±3 mm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM* |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Chirurginis listonas II: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Listonas | Liston tipo, lenktas kampu, su ne mažiau kaip 4 šarnyrinių lankstų sistema, rankenos spyruokliuojančios, su atramomis, išgaubtos, išoriškai rantytos, bendras ilgis 240±3 mm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM* |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Chirurginė yla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Yla | Tiesi, distalinės dalies plotis 2,5±0,1 mm, proksimalinės storis 3,5±0,1 mm, rankena daugiabriaunė, bendras ilgis 150±3 mm | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM* |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Chirurginės replės I: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Replės vielai lenkti | Tiesios, masyvios, darbinės dalys su kryžminiais grioveliais, rankenos išgaubtos, rantytos, bendras ilgis 170±3 mm | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.2 | Replės vielai lenkti | Tiesios, masyvios, darbinės dalys su kryžminiais grioveliais ir išilginiu ir skersiniu kanalais, rankenos išgaubtos, rantytos, bendras ilgis 170±3 mm | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.3 | Replės vielai kirpti | Harvey arba lygiavertės, darbinės dalys lenktos, su kietmetaliu, su ne mažiau kaip 4 šarnyrinių lankstų sistema, skirtos kirpti minkštas vielas iki 3 mm storio, kietas vielas iki 2,2±0,3 mm storio, rankenos spyruokliuojančios, išoriškai rantytos, bendras ilgis 235±5 mm | 76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.4 | Replės vielai kirpti | Harvey arba lygiavertės, darbinės dalys tiesios, su specialiai sukietintais kerpamais paviršiais, su ne mažiau kaip 4 šarnyrinių lankstų sistema, skirtos kirpti minkštas vielas iki 3 mm storio, kietas vielas iki 2,2 mm storio, rankenos spyruokliuojančios, išoriškai rantytos, bendras ilgis 235±3 mm | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.5 | Replės vielai kirpti | Kampinės, sutvirtintos karbido darbinėmis dalimis, skirtos kirpti minkštas vielas iki 2,5 mm storio, kietas vielas iki 2,0 mm storio, rankenos ilgos, spalviškai pažymėtos, bendras ilgis 240±3 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.6 | Replės vielai kirpti | Masyvios, dvigubo veiksmo, darbinės dalys tiesios, su ne mažiau kaip 5 šarnyrinių lankstų sistema, skirtos kirpti kiršnerio vielas ar varžtus iki 5 mm storio, rankenos ilgos, apvalios, rantytos, bendras ilgis 470±3 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM* |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Chirurginės replės II: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Replės vielai kirpti | Paralelinės, darbinė dalis stačiakampio formos, vidinės darbinės dalys su skersiniais grioveliais, viena pusė su papildomu išilginiu, siaurėjančiu grioveliu, rankenos išgaubtos, rantytos, bendras ilgis 185±3 mm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.2 | Replės vielai ištraukti | Tiesios, darbinės dalys kryžmiškai dantytos, su ne mažiau kaip 4 šarnyrinių lankstų sistema, rankenos ergonominės, spyruokliuojančios, subalansuoto svorio, vidinės dalys su išpjovomis, matinio paviršiaus, išgaubtos, išoriškai rantytos, bendras ilgis 180±5 mm | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.3 | Replės | Skirtos vielai laikyti arba lankstyti, darbinės dalys su skersai rantytos, rankenos išoriškai rantytos, instrumento ilgis 180±10 mm | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM* |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Daugkartinės adatos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Daugkartinė adata | Apvali, lenkta, skersmuo 0,9±0,05 mm, ilgis 38±0,5 mm | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.2 | Daugkartinė adata | Apvali, lenkta, skersmuo 0,8±0,05 mm, ilgis 34±0,5 mm | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.3 | Daugkartinė adata | Pjaunanti, lenkta, skersmuo 0,9±0,05 mm, ilgis 38±0,5 mm | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.4 | Daugkartinė adata | Pjaunanti, lenkta, skersmuo 0,8±0,05 mm, ilgis 34±0,5 mm | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM* |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Kauliniai pakelėjai I: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 | Kablys | Hohmann arba lygiavertis, distalinis galas aštrus 3,4±0,1 mm pločio, užlenktas aukštyn, praplatėjusi dalis 17±0,5 mm pločio išlenkta į priešingą pusę, rankena su kiauryme, bendras ilgis 240±3 mm | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.2 | Kablys | Hohmann arba lygiavertis, distalinis galas aštrus, 4,1±0,1 mm pločio, užlenktas aukštyn, praplatėjusi dalis 17±0,5 mm pločio išlenkta į priešingą pusę, rankena su kiauryme, bendras ilgis 240±3 mm | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.3 | Kaulinis pakėlėjas | Lange-Hohmann arba lygiavertis, plokščias, lenktas atgal su 33±0,3 mm praplatėjimu, distalinė dalis užlenkta į vidų, susiaurinta dalis 11±0,3 mm, užapvalinta, rankena su kiauryme, bendras ilgis 280±5 mm | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.4 | Kaulinis pakėlėjas | Hohmann Mios arba lygiavertis, plokščias, lenktas, su 28±0,3 mm praplatėjimu, distalinė dalis susiaurinta 3,7±0,3 mm, aštri, užlenktas 90 laipsnių kampu, rankena su kiaurymėmis, bendras ilgis 240±3 mm | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.5 | Kaulinis pakėlėjas | Hohmann Mios arba lygiavertis, plokščias, lenktas, su 28±0,3 mm praplatėjimu, distalinė dalis susiaurinta 6,2±0,3 mm, buka, užlenktas 90 laipsnių kampu, rankena su kiaurymėmis, bendras ilgis 240±3 mm | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.6 | Kaulinis pakėlėjas | Hohmann Mios arba lygiavertis, plokščias, lenktas, su 40±0,3 mm praplatėjimu, distalinė dalis susiaurinta 6,2±0,3 mm, buka, užlenktas 90 laipsnių kampu, rankena su kiaurymėmis, bendras ilgis 240±3 mm | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM* |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Kauliniai pakėlėjai II: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 | Kaulinis pakėlėjas | Hohmann arba lygiavertis, plokščias, lenktas, su 34,5±0,5 mm praplatėjimu, distalinė dalis susiaurinta 13±0,3 mm, buka, rankena su kiaurymėmis, bendras ilgis 285±3 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.2 | Kaulinis pakėlėjas | Verbrugge-Muller arba lygiavertis, plokščias, lenktas atgal su 44±0,3 mm praplatėjimu, distalinė dalis užlenkta į vidų, susiaurinta 4±0,3 mm, aštri, rankena su kiauryme, bendras ilgis 240±3 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.3 | Kaulinis pakėlėjas | Hohmann arba lygiavertis, plokščias, lenktas, su 43±0,3 mm praplatėjimu, distalinė dalis susiaurinta 3±0,4 mm, aštri, užlenkta 90 laipsnių kampu, rankena su kiaurymėmis, bendras ilgis 235±5 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Gylio matuoklės: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.1 | Gylio matuoklė | Skirta 3,5 mm ir 4,0 mm skersmens sraigtams | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.2 | Gylio matuoklė | Skirta 4,5 mm, 5,0 mm ir 6,5 mm skersmens sraigtams | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM* |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Atsuktuvai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.1 | Atsuktuvas | Heksagonalinis arba lygiavertis atsuktuvas S-2,5mm, tiesia rankena, skirtas 2,7 mm, 3,5 mm ir 4,0 mm skersmens sraigtams, bendras ilgis 250±3 mm | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM* |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Sriegikliai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.1 | Sriegiklis | Sriegiklis, tinkantis 3,5 mm skersmens kortikaliniams sraigtams | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.2 | Sriegiklis | Sriegiklis, tinkantis 4,5 mm skersmens kortikaliniams sraigtams | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM* |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Dermatomai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.1 | Dermatomas | Rankinis dermatomas, peiliukų fiksacija ne mažiau 3 tvirtinimo elementais, su strypu, ir šoniniais reguliavimo ratukais, bendras ilgis 300±5 mm, matinio paviršiaus, rankena masyvi, rantytu paviršiumi | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.2 | Dermatomas | Rankinis dermatomas, su peiliukų fiksacija apgaubiant korpuso distalinę darbinę dalį, komplekte 0,2 mm, 0,25 mm ir 0,3 mm storio plokštelėmis ir ne mažiau kaip 5 vnt. peiliukų, bendras ilgis 180±3 mm, matinio paviršiaus, rankena rantytu paviršiumi | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM* |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Žnyplės: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.1 | Žnyplės | Tiesios, darbinės dalies plotis 8±0,2 mm, ilgis 10,3±0,2 mm, rankenos spyruokliuojančios, išorinės dalys rantytos, matinio paviršiaus, bendras ilgis 175±3 mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.2 | Žnyplės | Lempert arba lygiavertės, tiesios, darbinės dalies plotis 3,1±0,2 mm, ilgis 10±0,2 mm, rankenos spyruokliuojančios, išorinės dalys rantytos, matinio paviršiaus, bendras ilgis 175±3 mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.3 | Žnyplės | Beyer arba lygiavertės, lenktos, darbinės dalies plotis 3,6±0,2 mm, ilgis 16±0,2 mm, su ne mažiau kaip 4 šarnyrinių lankstų sistema, spyruokliuojančios, išorinės dalys rantytos, matinio paviršiaus, bendras ilgis 180±3 mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM* |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Kiuretės: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.1 | Kiuretė | Jansen arba lygiavertė, dvipusė, lenktais aštriais galais, darbinės dalys ovalo formos, vienos pusės plotis 2,8±0,1 mm, kitos 3,8±0,1 mm, plotis ovalo bendras ilgis 160±3 mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.2 | Kiuretė | Barth arba lygiavertė, dvipusė, lenktais aštriais galais, darbinės dalys ovalo formos, vienos pusės plotis 2,2±0,1 mm, kitos 2,7±0,1 mm, plotis ovalo bendras ilgis 180±3 mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM* |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |

Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti  PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

| Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dokumento pavadinimas |  |  | Lapų skaičius |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne | Konfidencialios informacijos pagrindimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiekėjas privalo nurodyti, ar jo pasiūlyme yra konfidencialios informacijos, ir kuri pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali. Visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas sprendimus dėl jo pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos turi priimti vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numatomi pasitekti subtiekėjai (jei numatoma): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtiekėjo pavadinimas |  |  | Subtiekėjo kodas |  |  | Perduodama veikla (apibūdinimas, vertė EUR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |