TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2025-04-17

I skyrius

PIRKIMO OBJEKTAS

- Kondicionierių ir vėdinimo įrangos priežiūra ir remontas.

II SKYRIUS

PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR CHARAKTERISTIKA

- AB ,,Kauno energija“ (toliau – Perkantysis subjektas) perka kondicionierių ir vėdinimo įrangos  priežiūros ir remonto paslaugą (toliau – Paslaugos).

- AB ,,Kauno energija” numatomi preliminarūs Paslaugų kiekiai:

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarūs Paslaugų kiekiai 1 metams |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oro kondicionieriaus valdymo plokštės perprogramavimas | vnt. | 4 |
| 2. | Paprasto oro kondicionieriaus pakeitimas | vnt. | 4 |
| 3. | Tikslios kontrolės oro kondicionieriaus kompresoriaus pakeitimas | vnt. | 4 |
| 4. | Šalčio mašinos kompresoriaus pakeitimas | vnt. | 4 |
| 5. | Ventiliatoriaus remontas | vnt. | 4 |
| 6. | Rekuperatoriaus valdymo automat. plokštės keitimas | vnt. | 4 |
| 7. | Šaltnešio magistralės nesandarumų aptikimas ir šalinimas | vnt. | 4 |
| 8. | Rekuperatoriaus filtrų keitimas | vnt. | 4 |
| 9. | Freono 1 kg užpildymas | vnt. | 4 |
| 10. | Tikslios kontrolės kondicionieriaus, rekuperatoriaus, šalčio mašinos valdymo parametrų perprogramavimas | vnt. | 4 |
| 11. | Aukšto slėgio daviklio keitimas | vnt. | 4 |
| 12. | Žemo slėgio daviklio keitimas | vnt. | 4 |
| 13. | Temperatūrinių sensorių keitimas | vnt. | 4 |
| 14. | Paprasto oro kondicionieriaus vidinio bloko valdymo plokštės keitimas | vnt. | 4 |
| 15. | Tikslios kontrolės oro kondicionieriaus vidinio bloko valdymo plokštės keitimas | vnt. | 4 |
| 16. | Paprasto oro kondicionieriaus išorinio bloko valdymo plokštės keitimas | vnt. | 4 |
| 17. | Tikslios kontrolės oro kondicionieriaus išorinio bloko valdymo plokštės keitimas | vnt. | 4 |
| 18. | Tikslios kontrolės oro kondicionieriaus ventiliatoriaus greičio reguliatoriaus FXS keitimas | vnt. | 4 |
| 19. | Kondensato siurblio keitimas | vnt. | 4 |
| 20. | Paprasto oro kondicionieriaus valdymo pulto keitimas | vnt. | 4 |
| 21. | Tikslios kontrolės oro kondicionieriaus valdymo pulto keitimas | vnt. | 4 |
| 22. | Rekuperatoriaus ventiliatoriaus remontas | vnt. | 4 |
| 23. | Rekuperatoriaus elektr. Pavarų keitimas | vnt. | 4 |
| 24. | Kompresoriaus kondensatoriaus keitimas | vnt. | 4 |
| 25. | Oro kondicionieriaus grotelių valdymo variklių keitimas | vnt. | 4 |
| 26. | Kondicionieriaus valdymo signalų priėmimo akies keitimas | vnt. | 4 |
| 27. | Rekuperatoriaus kondensato nuvedimo remontas | vnt. | 4 |
| 28. | Kondensatoriaus tvirtinimo elementų keitimas | vnt. | 4 |
| 29. | Valdymo pulto baterijų keitimas | vnt. | 4 |
| 30. | Freono dozavimo vožtuvo keitimas | vnt. | 4 |
|  | Kondicionierių ir vėdinimo įrangos paruošimas vasaros ir žiemos sezonams |  |  |
| 1. | Bendras įrangos būklės patikrinimas | vnt. | 4 |
| 2. | Jutiklių ir signalinių įrenginių funkcionalumo tikrinimas, trūkumų šalinimas | vnt. | 4 |
| 3. | Oro temperatūros prieš garintuvus ir už jų tikrinimas | vnt. | 4 |
| 4. | Garintuvo, šilumokaičio tikrinimas, valymas | vnt. | 4 |
| 5. | Kondicionieriaus šilumokaičio tikrinimas, valymas | vnt. | 4 |
| 6. | Slėgio sistemos ir jos parametrų tikrinimas, reguliavimas, trūkumų šalinimas | vnt. | 4 |
| 7. | Vamzdinių sujungimų izoliacijos tikrinimas, trūkumų šalinimas | vnt. | 4 |
| 8. | Vibracijos ir triukšmų tikrinimas ir šalinimas | vnt. | 4 |
| 9. | Filtrų užterštumo tikrinimas, valymas, keitimas | vnt. | 4 |
| 10. | Kondensato nuvedimo sistemos tikrinimas ir valymas | vnt. | 4 |
| 11. | Įspėjamųjų signalų patikrinimas ir šalinimas | vnt. | 4 |
| 12. | Oro kondicionierių oro cirkuliacijos angų sezoninis uždarymas/atidarymas | vnt. | 4 |

2 Priežiūra

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarūs Paslaugų kiekiai 1 metams |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oro kondicionierius (GREE, Mistubishi, OLIMPIA SPLENDID, OLIMPIA SPLENDID Unico, Midea, Alpic Air, Nordis ) | vnt. | 109 |
| 10. | Rekuperatorinis įrenginys | vnt. | 3 |
| 12. | Laisvos cirkuliacijos aušinimo įrenginys | vnt. | 2 |

iii SKYRIUS

SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- Kondicionieriai ir vėdinimo įranga sumontuota:

Raudondvario pl. 84, Kaunas; Raudondvario 7 takas-4, Kaunas; Varnių g. 48, Kaunas; Karo ligoninės g. 31, Kaunas; Jėgainės g. 12C, Kaunas; Universiteto g. 1, Akademija; Kauno g. 2 Ežerėlis; St. Lozoraičio g. 17A, Garliava;  Laumėnų g. 3, Girionys; V. Kudirkos g. 33, Jurbarkas.

iv SKYRIUS

BENDRI REIKALAVIMAI

- Paslaugų kaina turi galioti visą sutarties galiojimo laikotarpį.

V SKYRIUS

ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS

- Įsipareigojimų vykdymo terminai:

  - Paslaugos teikėjas įsipareigoja atlikti profilaktinius aptarnavimus (paruošimas žiemos sezonui, paruošimas vasaros sezonui) pagal grafikus, suderintus su Perkančiojo subjekto atsakingu darbuotoju.

  - Paslaugos teikėjas gavęs pranešimą apie gedimą el. paštu, įsipareigoja jį pašalinti per 2 – 3 darbo dienas.

  - Paslaugos teikėjas įsipareigoja teikti Paslaugas laikantis galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų (kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos) ir šioje Sutartyje nustatytų sąlygų.

  - Perkantysis subjektas įsipareigoja sudaryti saugias ir sveikas darbo sąlygas Paslaugos teikėjo darbuotojams.

  - Paslaugos sutartis sudaroma 24 mėnesių laikotarpiui su galimybę pratęsti 1 kartą 12 mėnesių laikotarpiui. Maksimali sutarties trukmė – 36 mėnesiai.

- Garantijos: remonto metu pakeistų detalių garantinis laikotarpis, ne mažiau 6 mėn.

Personalo valdymo skyriaus vyresnysis specialistas		          Lukas Vaičaitis

Tel. mob. +37065983009, el. p. l.vaicaitis@kaunoenergija.lt