Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Užsakovas: Joniškio rajono savivaldybės administracija, Livonijos g. 4-1, LT-84124 Joniškis.

Paslaugų tiekėjas: Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka viešąjį pirkimą laimėjęs Tiekėjas.

Finansavimo šaltinis: Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

2. Pirkimo objektas – Joniškio rajono savivaldybės Joniškio seniūnijos teritorijoje esančių gatvių apšvietimo tinklų ir įrangos eksploatacijos (priežiūros ir remonto) darbai.

Paslaugų teikimo terminas: darbai turi būti teikiami 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Darbų teikimo termino pratęsimas numatomas dar 2 kartus po 12 mėnesių.

Preliminari  darbų apimtis: Darbai bus perkamos pagal faktinį poreikį, darbų kiekiai – orientaciniai. Darbai atliekami su reikalingomis medžiagomis. Rangovas perka reikalingas medžiagas. Į darbų įkainį įsiskaičiuoja medžiagų kaina.

Perkami darbai - Joniškio rajono savivaldybės Joniškio seniūnijos teritorijoje esančių gatvių apšvietimo tinklų ir įrangos eksploatacijos priežiūra ir remontas.

| Darbų pavadinimas | Įkainio apibūdinimas | Mato vnt. | Orientacinis kiekis per 3 metus |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Apšvietimo priežiūra | Naujos halogeninės lempos pakeitimas | vnt. | 90 |
|  | Šviestuvo einamasis remontas (prijungimo ir sujungimo kontaktų pervaržymas, stiklo nuvalymas iš autobokštelio) | vnt. | 100 |
|  | Defekto nustatymas apšvietimo tinkle | vnt. | 100 |
|  | Automato pakeitimas | vnt. | 50 |
|  | Magnetinio paleidėjo pakeitimas | vnt. | 20 |
|  | Elektroninio laikrodžio pakeitimas | vnt. | 20 |
|  | Laikrodžio perstatymas | vnt. | 30 |
|  | Saugiklio pakeitimas | vnt. | 50 |
|  | Nutrūkusio laido sujungimas | vnt. | 100 |
|  | Kabelio AMKA sujungimas | vnt. | 100 |
|  | Laidų reguliavimas | km | 50 |
|  | Valdymo skydo einamasis remontas (kontaktų pervaržymas, nuvalymas, nukaitusių laidų atstatymas) | vnt. | 50 |
| 2. Einamasis remontas | 1 medžio šakų genėjimas iš autobokštelio OL apsaugos zonoje | vnt. | 100 |
|  | Oro linijos laido pakeitimas | km | 10 |
|  | Oro linijos laido pakeitimas į oro kabelį AMKA | km | 10 |
|  | Papildomo oro kabelio AMKA 1*16+25 įrengimas | km | 10 |
|  | Aliuminio kabelio 5*16 klojimas žemėje | km | 4 |
|  | Naujo šviestuvo su LED lempa įrengimas, su ne mažesne nei 60 W (ne mažiau 8000 lm) lempa | vnt. | 250 |
|  | Atramos tiesinimas, remontas | vnt. | 10 |
|  | Senos gelžbetoninės atramos pakeitimas | vnt. | 15 |
|  | Papildomos gelžbetoninės atramos įrengimas | vnt. | 20 |
|  | Cinkuotos atramos įrengimas | vnt. | 10 |
|  | Naujo valdymo skydo įrengimas | vnt. | 3 |
|  | Atsišakojimo gnybto montavimas | vnt. | 30 |
|  | Šviestuvo gembė (iki 0,5 m ilgio) ir jos montavimas | vnt. | 20 |
|  | Šviestuvo gembė (iki 2 m ilgio) ir jos montavimas | vnt. | 20 |
|  | Autobokštelio nuoma | val. | 290 |

Apšvietimo priežiūra atliekama  siekiant užtikrinti tinkamą gatvių apšvietimo darbą: surandamas pradėjusio blogiau veikti įrenginio gedimo defektas, sujungiami nutrūkę kabeliai, sureguliuojami laidai, suremontuojamas valdymo skydas, pakeičiami saugikliai, elektroniniai laikrodžiai, atliekamas šviestuvų remontas ir pan.

Einamasis remontas atliekamas siekiant pašalinti gedimą: keičiami oro linijos laidai, genimi medžiai  OL apsaugos zonoje, tiesiami papildomi kabeliai, pajungiami nauji LED šviestuvai, statomos atramos, įrengiami nauji valdymo skydai, montuojamos gembės, ir pan.