Pirkimų sąlygų 8 priedas „Sutarties priedas“

Joniškio seniūnijos teritorijoje esančių gatvių apšvietimo tinklų ir įrangos eksploatacijos (priežiūros ir remonto) darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties priedas

JONIŠKIO SENIŪNIJOS TERITORIJOJE ESANČIŲ GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ IR ĮRANGOS EKSPLOATACIJOS (PRIEŽIŪRA IR REMONTAS) DARBŲ

APIBŪDINIMAS IR ĮKAINIAI

| Paslaugos pavadinimas | Įkainio apibūdinimas; mato vnt. | Mato vnt. | Įkainis Eur su PVM už mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Apšvietimo priežiūra | Naujos kalogeninės lempos pakeitimas | vnt. |  |
|  | Šviestuvo einamasis remontas (prijungimo ir sujungimo kontaktų pervaržymas, stiklo nuvalymas iš autobokštelio) | vnt. |  |
|  | Defekto nustatymas apšvietimo tinkle | vnt. |  |
|  | Automato pakeitimas | vnt. |  |
|  | Magnetinio paleidėjo pakeitimas | vnt. |  |
|  | Elektroninio laikrodžio pakeitimas | vnt. |  |
|  | Laikrodžio perstatymas | vnt. |  |
|  | Saugiklio pakeitimas | vnt. |  |
|  | Nutrūkusio laido sujungimas | vnt. |  |
|  | Kabelio AMKA sujungimas | vnt. |  |
|  | Laidų reguliavimas | km |  |
|  | Valdymo skydo einamasis remontas (kontaktų pervaržymas, nuvalymas, nukaitusių laidų atstatymas) | vnt. |  |
| 2. Einamasis remontas | 1 medžio šakų genėjimas iš autobokštelio OL apsaugos zonoje | vnt. |  |
|  | Oro linijos laido pakeitimas | vnt. |  |
|  | Oro linijos laido pakeitimas į oro kabelį AMKA | km |  |
|  | Papildomo oro kabelio AMKA 1*16+25 įrengimas | km |  |
|  | Aliuminio kabelio 5*16 klojimas žemėje | km |  |
|  | Naujo šviestuvo su LED lempa įrengimas, su ne mažesne nei 60 W (ne mažiau 8000 lm) lempa | vnt. |  |
|  | Atramos tiesinimas, remontas | vnt. |  |
|  | Senos gelžbetoninės atramos pakeitimas | vnt. |  |
|  | Papildomos gelžbetoninės atramos įrengimas | vnt. |  |
|  | Cinkuotos atramos įrengimas | vnt. |  |
|  | Naujo valdymo skydo įrengimas | vnt. |  |
|  | Atsišakojimo gnybto montavimas | vnt. |  |
|  | Šviestuvo gembė (iki 0,5 m ilgio) ir jos montavimas | vnt. |  |
|  | Šviestuvo gembė (iki 2 m ilgio) ir jos montavimas | vnt. |  |
|  | Autobokštelio nuoma | val. |  |