DARBŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Užsakovas – uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“.

1.2. Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) jų padalinys įskaitant ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, Subrangovus, darbuotojus ir kitus teisėtais pagrindais Rangovo darbų atlikimui pasitelktus asmenis.

1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

1.4. Techninė specifikacija arba TS –  dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

1.5. Priėmimo-perdavimo aktas arba Aktas – perdavimo–priėmimo aktas arba lygiavertis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame detaliai nurodomi Rangovo faktiškai atlikti ir Užsakovui perduodami Darbai (ar jų dalys), atitinkantys Techninę specifikaciją.

1.6. Užsakymas – Užsakovo Rangovui pateikiamas dokumentas (jei sudaromas) ar el. laiškas, ar kita Sutarties SD nustatyta forma Rangovui teikiamas Darbų užsakymas, o Sutarties SD nurodytais atvejais – ir žodinis nurodymas, pagal kurį Rangovas turi vykdyti Darbus.

- PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS IR JO KIEKIAI/APIMTYS

  - Tvorų projektavimo paslaugos ir įrengimo darbai (toliau – Darbai).

  - Pirkimo objektas skaidomas į 3 (tris) pirkimo objekto dalis:

2.2.1. 1 pirkimo objekto dalis – Nemenčinės vandenvietės gręžinių ir statinių (Transformatorinių) metalinės tvoros aptvėrimo projekto (TDP) parengimo ir aptvėrimo (tvoros)  įrengimo darbai.

2.2.2. 2 pirkimo objekto dalis – Viršuliškių vandens stoties metalinės tvoros aptvėrimo projekto (TDP) parengimo ir aptvėrimo (tvoros) įrengimo darbai.

2.2.3. 3 pirkimo objekto dalis – Antavilių vandens stoties metalinės tvoros aptvėrimo projekto (TDP) parengimo ir aptvėrimo (tvoros) įrengimo darbai.

2.3. Kiekiai/Apimtys: Perkamas Darbų kiekis yra konkretus.

2.3.1. 1 pirkimo objekto dalis skirstoma į du etapus:

2.3.1.1. I-o etapo darbai - Nemenčinės vandenvietės gręžinių ir statinių metalinės tvoros aptvėrimo projekto (TDP)  parengimo. (Priedas Nr. 1; Nr.2 )

2.3.1.1.1. Suprojektuoti 38 vandens gręžinių aptvėrimą  perimetru 15x15m (nuo gręžinio centro 7,5m) su įvažiavimo dvivėriais vartais su užraktais (1-no rakto sistema) 6000x2500mm. Tvoros aukštis nemažesnis kaip 2,5m aukščio iš Segmentinės tvoros elementų ir pjaunančios „Koncertinos“ vielos. Numatyti informacinius - įspėjamuosius ženklus pagal Užsakovo pateiktus duomenis (eskizus). Tvora projektuojama ant lygaus reljefo. Tikslus aptvėrimo perimetras tikslinamas projektavimo metu, Perimetras yra preliminarus,  gręžiniai gali būti grupuojami, jeigu atstumas tarp gręžinių centrų nėra didesnis kaip 40m, sugrupavus gręžinius vartai įrengiami ties kiekvieno gręžinio centru. Gręžinių projektiniai sprendimai derinami su Užsakovu.

2.3.1.1.2. Suprojektuoti 6 (šešių) Transformatorinių statinių aptvėrimą perimetru 30x30m su įvažiavimo dvivėriais vartais su užraktais (1-no rakto sistema) 5000x2500mm. Tvoros aukštis nemažesnis kaip 2,5m aukščio iš Segmentinės tvoros elementų ir pjaunančios „Koncertinos“ vielos. Numatyti informacinius - įspėjamuosius ženklus pagal Užsakovo pateiktus duomenis (eskizus). Tikslus aptvėrimo perimetras tikslinamas projektavimo metu, projektiniai pasiūlymai derinami su Užsakovu.

2.3.1.2 II- o etapo darbai - Nemenčinės vandenvietės gręžinių ir statinių metalinės tvoros aptvėrimo statybos rangos darbai pagal parengtus I-o etapo projektus (TDP). Informacinių – įspėjamųjų ženklų pagaminimas ir sumontavimas.

2.3.2. 2 pirkimo objekto dalis skirstoma į du etapus:

2.3.2.1. . I-o etapo darbai – Viršuliškių vandens stotis (Naujakiemio g. 47A, Vilnius) metalinės tvoros aptvėrimo projekto (TDP) parengimas žemės sklypo perimetru (preliminariai 940 metrų). (Priedas Nr.3)

2.3.2.1.1. Suprojektuoti vandenvietės aptvėrimą žemės sklypo perimetru (apie 940m), aukštis nemažesnis kaip 2,5m aukščio iš Segmentinės tvoros elementų ir pjaunančios „Koncertinos“ vielos, įvažiavimo dvivėriais vartais su užraktais  4000x2500mm – 1vnt ir 5000x2500mm su vartų automatika ir įėjimo varteliais su užraktais (spyna numatyta praėjimo įeigos sistemai) 1000x2030mm. Numatyti informacinius – įspėjamuosius ženklus pagal Užsakovo pateiktus duomenis (eskizus)

2.3.2.2. 2 II- o etapo darbai Vandenvietės metalinės tvoros aptvėrimo statybos rangos darbai pagal parengtus I-o etapo projektą (TDP), Informacinių – įspėjamųjų ženklų pagaminimas ir sumontavimas.

2.3.3. 3 pirkimo objekto dalis skirstoma į du etapus:

2.3.3.1. I-o etapo darbai – Antavilių vandens stotis (M. Olkinaitės  g. 5;7, Vilnius) metalinės tvoros aptvėrimo projekto (TDP) parengimas žemės sklypo perimetru ( preliminariai 1010 metrų) . ( Priedas Nr. 4 ).

2.3.3.1.1. Suprojektuoti vandenvietės aptvėrimą žemės sklypo perimetru (preliminariai 1010m), aukštis nemažesnis kaip 2,5m aukščio iš Segmentinės tvoros elementų ir pjaunančios „Koncertinos“ vielos, įvažiavimo dvivėriais vartais su vartų automatika 5000x2500mm – 2 vnt. ir įėjimo varteliais su užraktais (spyna numatyta praėjimo įeigos sistemai) 1000x2030 mm. Numatyti informacinius – įspėjamuosius ženklus pagal Užsakovo pateiktus duomenis (eskizus).

2.3.3.2. 2 II- o etapo darbai Vandenvietės metalinės tvoros aptvėrimo statybos rangos darbai pagal parengtus I-o etapo projektą (TDP), Informacinių – įspėjamųjų ženklų pagaminimas ir sumontavimas.

2.4. Rangovas visas galimas išlaidas įskaičiuoja į Darbų įkainį ir (ar) kainą. Siūlomame įkainyje ir (ar) kainoje turi būti įskaičiuotos visos Rangovo išlaidos ir mokėtini mokesčiai, būtini tinkamam Sutarties įvykdymui.

2.5. Rangovas prisiima visą riziką dėl ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Rangovo išlaidos ir Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Rangovui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Darbų kaina ir (ar) įkainiai jokiais atvejais nebus didinami, išskyrus Pirkimo sąlygose nustatytus kainos ir (ar) įkainių peržiūros procedūros atvejus.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Esamos situacijos aprašymas

Šiuo metu vandenviečių aptvėrimas neatitinka keliamų reikalavimų dėl vandenviečių apsaugos Nacionaliniam Saugumui užtikrinti LR aplinkos ministro 2024m spalio 19d. D1-423 įsakymo.

  - Pirkimo objekto aprašymas

3.1.1. Rangovas projektavimo darbams turės įvykdyti šias sąlygas (pastaba TS 2.3.1.1.1; 2.3.2.1.1; 2.3.3.1.1 punktui projektinėje dokumentacijoje „Statytoju“ nurodyti UAB „Vilniaus vandenys):

3.1.1.1 Vykdydamas Sutartį Rangovas privalo vadovautis Techninės specifikacijos reikalavimais, Perkančiojo subjekto patvirtintomis techninėmis specifikacijomis ir technine politika, skelbiamais http://www.vv.lt/lt/partneriams, bei Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais nurodytų projektavimo paslaugų atlikimą.

Rangovas vadovaudamasis galiojančių teisės aktų nuostatomis turi parengti statybos projektą, gauti statybą leidžiantį dokumentą (SLD), Per 3d.d. nuo SLD gavimo parengti pranešimą apie statybos darbų pradžią per “InfoStatybą” elektroninę sistemą  https://www.planuojustatau.lt/

3.1.1.2. Užsakovui įgaliojus, gauti visus privalomuosius dokumentus ir sutikimus nesudėtingųjų inžinerinių II grupės statinių projektavimui (užpildyti paraiškas, gauti projektavimo sąlygas ir kt.); rengti pranešimus apie statybos pradžią, pabaigą per „Teritorijų planavimo ir statybos vartai“ informacinę sistemą, atlikti statinių kadastrinius matavimus, bei užregistruoti Užsakovo vardu VĮ „Registrų centras“.

3.1.1.3. Parengti projektus vadovaujantis:

- Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

- Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projektavimo ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus: prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų užsakymas / gavimas, techninio - darbo projekto arba techninio projekto ir darbo projekto parengimas, projekto sprendinių suderinimas, statybą leidžiančio dokumento gavimas.

- STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;

- STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;

- Įsakymas D1-423 2024-12-03 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. D1-543 „Dėl Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių viešųjų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų ir jiems nuosavybes teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo Priedas Nr. 4 Reikalavimai+11-27;

- Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašas“.

- Lietuvos Respublikos Želdinių įstatymas 2007m birželio 28d. Nr.X-1241.

- Lietuvos Respublikos Miškų įstatymas 1994m. lapkričio 22d. Nr. I-671.

3.1.2. Statybos rangos darbų vykdymas:

3.1.2.1. Atlikti numatytus darbus pagal parengtus projektus (TDP)  (TS 2.3.1.2; 2.3.2.2; 2.3.3.2)

3.1.2.2. Sutartis vykdoma Rangovo lėšomis, įskaitant medžiagų, įrankių, įrangos, mechanizmų komplektavimą ir jų pristatymą į objektus, vykdomų darbų priežiūrą, darbuotojų pristatymą į objektus ir kt.

3.1.2.3

3.1.2.5. Rangovas saugo ir grąžina Užsakovui po ardymo darbų gautas grąžinamąsias medžiagas, gaminius, įrenginius jei Užsakovo nurodymu jos nebuvo panaudotos Darbams.

3.1.2.6. Rangovas pateikia Užsakovui darbams naudojamų visų statybos produktų atitikties deklaracijas, atitikties sertifikatus ir eksploatacinių savybių deklaracijas. Sertifikatai, atestatai bei kiti kompetentingų institucijų išduoti oficialūs dokumentai bei siūlomos įrangos oficialūs aprašymai gali būti pateikti lietuvių, anglų arba rusų kalba.  Jeigu Užsakovui kyla abejonių dėl informacijos tinkamumo, tikslumo ar aiškumo anglų arba rusų kalba išduotuose ir Rangovo pateiktuose sertifikatuose, atestatuose bei kituose kompetentingų institucijų išduotuose dokumentuose, jis gali prašyti Rangovo pateikti nurodyto dokumento oficialų vertimą į lietuvių kalbą.  Prašomi vertimai turi būti pateikiami ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, pagrįstu Rangovo prašymu šis terminas gali būti pratęsiamas. Jeigu sertifikatai, atestatai bei kiti kompetentingų institucijų išduoti dokumentai pateikiami ne anglų arba rusų kalba, turi būti pateikiamas oficialus vertimas į lietuvių kalbą.

3.1.2.7. Darbams naudojami statybiniai produktai turi būti nauji, nenaudoti, turėti CE ženklinimą ir atitikti  keliamus reikalavimus, kurie numatyti Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisiniuose aktuose bei norminiuose dokumentuose, gamtosaugos, darbų saugos reikalavimuose.

3.1.2.8. Rangovas atsako už statybvietės priežiūrą, tvarką, medžiagų ir įrenginių saugumą, darbų bei priešgaisrinę saugą.

3.1.2.9. Baigus statybos darbus, Rangovas sutvarko statybvietę, išsiveža likusias nepanaudotas medžiagas, savo inventorių ir įrenginius iš Užsakovo teritorijos.

3.1.2.10. Rangovas statybos darbų vykdymo metu visiškai atsako už žalą, padarytą Užsakovui, tretiesiems asmenims, aplinkai ir gamtai.

3.1.2.11. Pažeidus ar sugadinus kelių ir šaligatvių dangas ar kitus teritorijų aplinkos elementus statybos darbų metu, atstatymo darbus organizuoja Rangovas savo sąskaita.

3.1.2.12. Rangovas statybų metu turi organizuoti darbus taip, kad būtų užtikrinti privažiavimai prie pastatų ir inžinerinių statinių, priėjimai prie įrenginių ir netrukdyti Užsakovo personalui vykdyti savo gamybines funkcijas užtikrinant nepertraukiamą įrenginių technologinį procesą.

3.1.2.13. Atliktus statybos darbus Rangovas privalo priduoti Užsakovo Statybos techninės priežiūros inžinieriui pagal atliktų darbų pridavimo aktą. Atliktų darbų aktai už einamąjį mėnesį priduodami Užsakovo Statybos techninės priežiūros inžinieriui iki paskutinės einamojo mėnesio dienos. Paslėpti darbai priduodami pagal paslėptų darbų pridavimo aktą. Paskutinę mėnesio darbo dieną, pagal Rangovo pateiktus, o Užsakovo priimtus atliktų darbų aktus už einamąjį mėnesį Rangovas išrašo PVM sąskaitą faktūrą.

3.1.2.14. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, normatyviniais teisės aktais ir normatyviniais statybos dokumentai, įskaitant, tačiau neapsiribojant: Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techniniais reglamentais, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, Standartais, Techniniais įvertinimais, patvirtintomis Statybos taisyklėmis.

3.2. Reikalavimai darbų kainos skaičiavimui:

3.2.1. Statybos Darbų kaina nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos patvirtintomis Statinių statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijomis (pagal užsakymo pateikimo metu galiojančią (aktualią) programos „Sistela“ redakciją).

3.2.2. Planuojamų Darbų kainos nustatomos Vadovaujantis I-o, II-o ir III-io  Objekto dalių parengtais projektiniais sprendiniais (TDP), kuriuose yra detalizuoti Darbų apimčių, medžiagų poreikio žiniaraščiai.

3.2.3. Visos sąnaudos susijusios su medžiagų, inventoriaus komplektavimu, įsigijimu, pristatymu, montavimu, išmontavimu ir t.t. turi būti įtrauktos į Rangovo siūlomą kainą. Būtinomis medžiagomis, įranga ir mechanizmais visų numatomų Darbų vykdymui, Rangovas apsirūpina pats savo sąskaita.

3.3. Bendrieji reikalavimai:

3.3.1. Prieš pradedant Statybos darbus naujame objekte Rangovas būtinai pateikia ir suderina su Užsakovo Statybos techninės priežiūros inžinieriumi raštu (el. paštu) darbų eigos projektą bei darbų vykdymo grafiką, kuriame detalizuojama darbų organizavimo eiga, vykdomų darbų eigos ir metodų aprašymas.

3.3.2. Rangovas turi pasirūpinti reikiamu saugiu savo darbuotojų priėjimu prie darbo vietų objekte bei darbuotojų darbų sauga. Savo darbuotojų buitimi, energetiniais ištekliais objektuose Rangovas pasirūpina pats.

3.3.3. Prieš pradedant Darbus naujame objekte Rangovas pasirašo atsakomybės ribų aktą – leidimą su Užsakovo Darbų saugos skyriaus paskirtu darbuotoju.

3.3.4. Rangovas savo lėšomis ir jėgomis privalo užtikrinti Sutarties vykdymo priežiūrą atliekant statybos  darbus ir objekto perdavimo į eksploataciją proceso metu.

3.3.5. Rangovas pasirūpina savo naudojamų medžiagų, įrankių ir įrangos laikinu sandėliavimu ir saugumu, bei savo darbuotojų buitimi objektuose.

3.3.6. Visą objektų turimą dokumentaciją, reikalui esant, pateiks Užsakovas.

3.3.7. Rangovas suteikia atliktų Darbų kokybės garantinį terminą ne mažesnį kaip numatyta statybos techniniuose reglamentuose, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose normatyviniuose dokumentuose.

- DARBŲ VYKDYMO VIETA, TERMINAI IR TVARKA

  - Darbų vykdymo vieta:

4.1.1. 1 pirkimo objekto dalies: Nemenčinės vandenvietė (Tuščiaulių k.; Gamernės k.; Naujasodės k.)

4.1.2. 2 pirkimo objekto dalis: Viršuliškių vandenvietės (Naujakiemio g. 47A, Vilnius)

4.1.3. 3 pirkimo objekto dalis: Antavilių vandenvietės (M. Olkinaitės  g. 5;7, Vilnius)

  - Darbų vykdymo terminai:

    - 1 pirkimo objekto dalies:

      - I-as etapas (TS 2.3.1.1.) - Projektavimo darbų laikotarpis (įskaitant statybą leidžiančių dokumentų gavimą) vadovaujantis Statybos įstatymo ir STR 1.04.04:2017 nustatyta tvarka statybos projektai turi būti parengti ir suderinti su Užsakovu per 6 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

      - II-as etapas (TS 2.3.1.2.):

      - Rangos darbai atliekami pagal Rangovo pateiktą ir Užsakovo suderintą Lokalinę darbų sąmatą ir darbų atlikimo  terminas 8 mėn. nuo parengto ir suderinto su Užsakovu TDP.

    - 2 pirkimo objekto dalis:

      - -I-as etapas (TS 2.3.2.1.) - Projektavimo darbų laikotarpis (įskaitant statybą leidžiančių dokumentų gavimą) vadovaujantis Statybos įstatymo ir STR 1.04.04:2017 nustatyta tvarka statybos projektai turi būti parengti ir suderinti su Užsakovu per 6 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

      - II-as etapas (TS 2.3.2.2.). Rangos darbai atliekami pagal Rangovo pateiktą ir Užsakovo suderintą Lokalinę darbų sąmatą ir darbų atlikimo  terminas 5 mėn. nuo parengto ir suderinto su Užsakovu TDP..

    - 3 pirkimo objekto dalis:

      - I-as etapas (TS 2.3.3.1.) - Projektavimo darbų laikotarpis (įskaitant statybą leidžiančių dokumentų gavimą) vadovaujantis Statybos įstatymo ir STR 1.04.04:2017 nustatyta tvarka statybos projektai turi būti parengti ir suderinti su Užsakovu per 6 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

      - II-as etapas (TS 2.3.3.2.) Rangos darbai atliekami pagal Rangovo pateiktą ir Užsakovo suderintą Lokalinę darbų sąmatą ir darbų atlikimo  terminas 5 mėn. nuo parengto ir suderinto su Užsakovų TDP.

    - Visoms pirkimo objekto dalims :

      - I-o etapo darbams (TS 2.3.1.1; 2.3.2.1.; 2.3.3.1):

        - Rangovas turi pakoreguoti projektą (TDP) ir pagal Užsakovo pastabas per 5 darbo dienas nuo Užsakovo pastabų gavimo dienos.

        - Rangovas privalo informuoti Užsakovą apie projektavimo darbų eigą, užtikrinti, kad darbai Sutartyje, Techninėje specifikacijoje nustatytais terminais bei garantuoti, kad darbai atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus.

      - II-o etapo darbams ( TS 2.3.1.2.; 2.3.2.2.; 2.3.3.2):

        - Ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas (T.S. 4.2.1.2.; 4.2.2.2.; 4.2.3.2.) punkte išvardintų darbų atlikimui pagal parengto TDP darbų ir medžiagų žiniaraščius Rangovas pateikia Užsakovo Statybos techninės priežiūros inžinieriui detalią išskleistą Darbų Lokalinę sąmatą, statybos darbų pradžios ir pabaigos datas (Darbų atlikimo grafiką).

- DARBŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Atliekamų statybos darbų kokybė turi atitikti visus privalomus kokybės reikalavimus, vadovaujantis Normatyviniais statybos dokumentais: Statybos techniniais reglamentais, Statybos taisyklėmis, techniniais  įvertinimais.

  - Rangovas privalo garantuoti, kad Darbai bus atlikti kokybiškai, tinkamai ir laiku. Darbai atlikti nekokybiškai turi būti ištaisyti nuo Užsakovo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

- SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

  - Rangovas, įvykdęs visus įsipareigojimus, susijusius su projektavimu, surašo Aktą ir pateikia Perkančiajam subjektui parengtus popierinius statinio projektus (2 egzemplioriai) bei 1 egzempliorių kompiuterinėje laikmenoje (dokumentai turi būti pateikti PDF ir DWG formatais).

  - Pateikiama Užsakomų darbų Lokalinės sąmatos sudarytos pagal techninės specifikacijos punktuose nurodytus reikalavimus.

  - Atliktų darbų pridavimo aktą pagal techninės specifikacijos 3.1.2.13 punkte numatytus reikalavimus, vadovaujantis techninės specifikacijos 3.2.1. ir 3.2.2. punktuose darbų įkainiais patvirtintomis Lokalinėmis darbų sąmatomis.

  - Atlikus statybos darbus pagal parengtus TDP pateikiama dokumentacija:

6.5.1. Išpildomoji dokumentacija – sumontuotų Tvorų išpildomosios geodezinės nuotraukos.

6.5.2. Atlieka objektuose pastatytų statinių Kadastrinius matavimus, pateikia kadastrines bylas (skaitmenine forma) ir registracijos dokumentus (skaitmenine forma),kad statiniai užregistruoti Užsakovo vardu.

6.5.3. Pateikia Prašymą-Deklaraciją apie statybos užbaigimą per “InfoStatybą” elektroninę sistemą  https://www.planuojustatau.lt/

- RANGOVO IR UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

7.1. Rangovo įsipareigojimai:

7.1.1. Atlikti Darbus profesionaliai, kokybiškai ir laiku, vadovaujantis Sutartyje nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais Darbų atlikimą.

7.1.2. Atliekant Darbus Rangovas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu ir Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams valdantiems ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą, aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1209 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo" (galiojančiomis aktualiomis redakcijomis.

7.1.3. Gavus Statybos leidžiantį dokumentą Rangovas per 3 d.d. pateikia Prašymą, Užsakovo vardu, leisti kirsti medžius ar kitus želdinius, kurių kirtimas yra numatytas parengtuose ir suderintuose I, II ir III pirkimo objektų dalyse Techniniuose darbo projektuose, vadovaujantis LR MIŠKŲ ĮSTATYMŲ 1994 m. lapkričio 22d. Nr.I-671 ir LR ŽELDYNIŲ ĮSTATYMŲ 2007 m. birželio 28d. Nr. X-1241. Rangovui gavus leidimus, Įstatymų numatytais terminais bet neilgiau kaip 20 d.d., kirsti medžius ir kt. želdinius, bei sąskaitą už kertamų medžių ir želdinių kompensavimą perduoda Užsakovui apmokėjimui.

7.2. Užsakovo įsipareigojimai:

    - Bendradarbiauti su Rangovu, teikiant reikalingą informaciją Užsakymų ir (ar) Sutarties vykdymo metu.

    - Priimti iš Rangovo kokybiškai atliktus Darbus, atitinkančius teisės aktų ir Užsakyme ir (ar) Techninėje specifikacijoje numatytus Darbų reikalavimus, ir tinkamai bei laiku atsiskaityti su Rangovu Sutartyje numatytomis sąlygomis.

    - Užsakovas apmoka pateiktą PVM sąskaitą už kertamų medžių ir želdinių kompensavimą pagal TS 7.3. punktą. Ši suma neįskaičiuojama į Pirkimo sutarties vertę.

- PRIEDAI

Priedas Nr. 1. - Nemenčinės vandenvietės sklypo planas su gręžiniais.

Priedas Nr. 2. - Nemenčinės vandenvietės gręžinių ir transformatorinių koordinatės

Priedas Nr. 3. - Viršuliškių vandens stoties sklypo planas.

Priedas Nr. 4. - Antavilių vandens stoties sklypo planas.

Priedai Nr. 1,2,3,4 teikiami susipažinti, tiekėjui pateikus prašymą CVP IS priemonėmis su kuriuo kartu turi būti pateiktas  pasirašytas įsipareigojimas neatskleisti konfidencialios informacijos (SPS Priedas Nr. 6).