## Lapas1
1 priedėlis „Darbų kiekių žiniaraštis“
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Mato vnt. | Kiekis | Vnt. kaina, Eur be PVM | Viso, Eur be PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5
Sustambintas medžiagų, gaminių ir darbų kiekių žiniaraštis Nr. 1
Griovimo – ardymo darbai
1. | Medinių, skydinių, kaustytų skarda durų su medinėmis staktomis demontavimas | Vnt. | 5
2. | Betoninių grindų ardymas | m2 | 11.02
3. | Medinės pertvaros ardymas | Vnt./ m2 | 1/3,75
4. | Ventiliacijos kanalų ardymas, metalo skarda | m | 10
5. | Esamų metalinių šildymo ir kt., vamzdynų su asbesto izoliacija demontavimas | m2/m3 | 130,00/3,00
6. | Nuo veikiančių šilumos tinklų asbesto izoliacijos demontavimas | m2/m3 | 42/0,65
| Esamo šaldymo įrenginio demontavimas. Metalo / gelžbetonio konstrukcija su asbesto apšiltinimu | m2/m3 | 63,85/140,47
7. | Metalas | t | 10
8. | Šaldymo įrenginio ir kt., g/b padų ir kanalų demontavimas | m3 | 30
9. | Esamų elektros spintų ir elektros variklių, ventiliatorių demontavimas | Vnt. / kg. | 5 /
10. | Ketaus radiatorių demontavimas | Vnt. | 4
11. | Skylių gręžimas mūro / gelžbetonio sienose | Vnt. | 7
12. | Gelžbetoninių perdangos plokščių demontavimas ir naujų sumontavimas | Vnt. | 2
13. | Betoninių grindų ardymas | m2/m3 | 100,00/10,00
14. | Asfalto dangos ardymas | m2/m3 | 2,25/0,23
15. | Pasluoksnių, žvyro ir skaldos iškasimas | m3 | 1
16. | Angos išpjovimas briaunuotoje perdangos G/B plokštėje | Vnt./ m2 | 1/0,48
Sustambintas medžiagų, gaminių ir darbų kiekių žiniaraštis Nr. 2
Rūsio perdangos stiprinimas (Monolitinis gelžbetonis) Pramoninės betoninės grindys
17. | Betonas ne prastesnis nei C30/37 XC2 | m3 | 14
18. | Armatūra ne žemesnės klasės nei S500 | kg | 160
Sustambintas medžiagų, gaminių ir darbų kiekių žiniaraštis Nr. 3
Patalpų įrengimas
19. | Gelžbetoninių perdangos plokščių sumontavimas | Vnt. | 2
20. | Betoninių rūsio grindų remontas | m2/m3 | 20,00/6,00
21. | Savaime išsilyginančio sluoksnio įrengimas | m2 | 146.46
22. | Teptinės grindų hidroizoliacijos įrengimas | m2 | 146.46
23. | Akmens masės plytelių grindų dangos įrengimas | m2 | 146.46
24. | Akmens masės plytelių plintusas 10 cm | m | 111
| G/k pertvarų įrengimas su metalo karkasu (užpildas akmens vata) (100mm), dvigubas gipsas drėgnoms patalpoms. Ne žemesnės kaip B-s1, d0 degumo klasės | m2
25. |  |  | 3.75
| G/k sienų aptaisymas su metalo karkasu (užpildas akmens vata) (100mm), dvigubas gipsas drėgnoms patalpoms. Ne žemesnės kaip B-s1, d0 degumo klasės | m2
26. |  |  | 38.76
| G/k sienų aptaisymas su metalo karkasu (užpildas akmens vata) (100mm), dvigubas gipsas drėgnoms patalpoms. Ne žemesnės kaip B-s1, d0 degumo klasės | m2
27. |  |  | 40
28. | Sienų teptinės hidroizoliacijos įrengimas | m2 | 54
29. | Patalpoje R-5 tarpo tarp perdangos plokštės valymas ir uždengimas cementiniu skiediniu | m | 3.5
30. | Sienų betono hidroizoliacijos įrengimas naudojant betono hidroizoliaciją – cementinę kristalizaciją | m2 | 24.75
31. | Akmens masės plytelių sienų apdailos įrengimas | m2 | 54
| Lubų įrengimas iš G/K ant metalo karkaso apšiltinta 150mm akmens vata, dvigubas gipsas drėgnoms patalpoms. Ne žemesnės kaip B-s1, d0 degumo klasės | m2
32. |  |  | 8.82
33. | Lubų labai geras glaistymas, gruntavimas, dažymas 2 k., ne prastesnės nei 1 klasės dažais, skirtais drėgnoms patalpoms, pusiau matiniai | m2 | 8.82
34. | Senų dažų šalinimas nuo sienų | m2 | 279
35. | Tinkavimas ir tinko remontas | m2 | 60
36. | Sienų labai geras glaistymas, gruntavimas, dažymas dažais 2k., ne prastesniais nei 1 klasės dažais, skirtais drėgnoms patalpoms, pusiau matiniai, balti | m2 | 279
37. | Lubų labai geras glaistymas, gruntavimas, dažymas dažais 2k., ne prastesniais nei 1 klasės dažais, skirtais drėgnoms patalpoms, pusiau matiniai, balti | m2 | 137.64
Sustambintas medžiagų, gaminių ir darbų kiekių žiniaraštis Nr. 4
Durų įrengimas
38. | Durys D-1 ir montavimas, sienų užtaisymas | Vnt./m2 | 1/2,10
39. | Durys D-2 ir montavimas, sienų užtaisymas | Vnt./m2 | 1/2,10
40. | Durys D-3 ir montavimas, sienų užtaisymas | Vnt./m2 | 2/3,78
41. | Durys D-4 ir montavimas, sienų užtaisymas | Vnt./m2 | 1/2,10
42. | Durys D-5 ir montavimas, sienų užtaisymas | Vnt./m2 | 1/1,60
43. | Evakuacinis liukas įrengiamas G/B plokštėje, metalo karkasas. | Vnt. | 1
Sustambintas medžiagų, gaminių ir darbų kiekių žiniaraštis Nr. 5
Elektrotechnikos darbai
44. | 100W LED šviestuvas, 4000K, 10000lm, 150cm, IP 65 (natūraliai balta šviesa ) | Vnt. | 11
45. | 30W LED šviestuvas, 4000K, 6300lm, 120cm, IP 65 (natūraliai balta šviesa ) | Vnt. | 7
46. | 12W įmontuojamas LED šviestuvas , 4000K, 1200lm, baltos spalvos, (natūraliai balta šviesa) | Vnt. | 5
47. | Natūralaus šildymo (infraraudonųjų spindulių ) plokštės | Vnt. | 9
Elektrinis grindų šildymo kilimėlis - 150W + GC-603 WIFI
48. |  | Kompl. | 1
49. | Šildomų grindų termostatas | Vnt. | 1
50. | Vienpolis virštinkinis klavišinis jungiklis 230V, 10A IP44 | Vnt. | 6
51. | Paskirstymo el. skydas virštinkinis 36 modulių | Vnt. | 1
52. | Metalas tvirtinimui | kg | 56
53. | Instaliacinis vamzdis d25mm | m | 400
54. | Instaliacinis vamzdis d50mm | m | 30
55. | Savaime gęstantis kabelis vario gyslomis 3x1,5 mm², ne prastesnės nei Dca s2,d2,a2 klasės | m | 200
56. | Savaime gęstantis kabelis vario gyslomis 3x2,5 mm², ne prastesnės nei Dca s2,d2,a2 klasės | m | 200
57. | Kabelis vario gyslomis 5x10 mm², Dca s2,d2,a2 klasės | m | 30
58. | Instaliacinio vamzdžio tvirtinimas prie sienos | Vnt. | 400
59. | Montažiniai ir tvirtinimo elementai ir skydo surinkimui | Kompl. | 1
60. | 2 el lizdų blokas virštinkinis | Vnt. | 11
61. | Termostatai (infraraudonųjų spindulių radiatoriams) | Vnt. | 9
62. | Automatinis jungiklis C16A 1F | Vnt. | 8
63. | Automatinis jungiklis C10A 1F | Vnt. | 4
64. | Automatinis jungiklis C80A 3F | Vnt. | 4
65. | Srovės nuotėkio jungiklis 25A – 30mA (2P) | Vnt. | 1
Sustambintas medžiagų, gaminių ir darbų kiekių žiniaraštis Nr. 6
Vandentiekio /nuotekų sistemų įrengimas
ŠALTAS VANDENTIEKIS (V1)
66. | PPR stabilizuoti aliuminio folija vandentiekio vamzdžiai Ø 25x3,5 su sujungimo detalėmis ir tvirtinimo elementais PN10 | m | 30
67. | Šiluminė izoliacija akmens vatos kevalai δ = 30 mm, PPR vamzdžiams Ø25x3,5 | m | 30
68. | Vamzdis PE-Xa 16x2,0 iš PE-HD modifikacijos >75% atitinkantis standartą EN ISO 15875 panaudojimo 2-ą klasę (70°C) /6 bar. (maksimali temperatūra iki 95°C) su sujungimo detalėmis | m | 15
69. | Privedimų iki prietaisų izoliavimas PE vamzdiniais pūsto polistereno δ=6 mm nuo rasojimo 16x2,0 vamzdžiui | m | 15
70. | Prietaisiniai ventiliai DN15mm | vnt. | 4
71. | Vamzdžių sistemos išbandymas, praplovimas ir dezinfekavimas | kompl. | 1
KARŠTAS VANDENTIEKIS (T3)
Vamzdis PE-Xa 16x2,0 iš PE-HD modifikacijos
72. | >75% atitinkantis standartą EN ISO 15875 panaudojimo 2-ą klasę (70°C) /6 bar. (maksimali | m | 14
temperatūra iki 95°C) su sujungimo detalėmis
73. | Privedimų iki prietaisų izoliavimas PE vamzdiniais pūsto polistereno δ=6 mm nuo rasojimo 16x2,0 vamzdžiui | m | 14
74. | Prietaisiniai ventiliai DN15mm | vnt. | 2
75. | Vamzdžių sistemos išbandymas, praplovimas ir dezinfekavimas | kompl. | 1
NUOTEKŲ TINKLAS (F1)
76. | Vamzdynai iš beslėgių mineralizuoto polipropileno (PP) vamzdžių ir jungiamųjų dalių, mažatriukšmiai d110 | m | 10
77. | Tas pats d50 | m | 2
78. | PE slėginiai vamzdžiai su sujungimo dalimis d63 | m | 7
79. | Vakuuminis alsuoklis d110 | kompl. | 1
80. | Sukomplektuotas buitinių nuotekų kėlimo įrenginys | kompl. | 1
81. | Vamzdžių sistemos praplovimas, išbandymas | kompl. | 1
SANITARINIAI PRIETAISAI
82. | Keraminis praustuvas komplekte su sifonu ir pajungimo žarnele (kietoji jungtis) DN10 mm, bei | kompl. | 2
sensoriniais jutikliais ir termostatais (temperatūra ne aukštesnė kaip 50˚C), spintele
| Klozetas su bakeliu( ne daugiau 6 l) vandens užtvara viduje komplekte su pajungimo alkūne bei baltu kietu dangčiu, sėdyne ir pajungimo žarnelėmis DN10 mm | kompl. | 1
83.
84. | Dušo trapas DN 50, komplekte su hidrauline užtvara | kompl. | 1
85. | Maišytuvas dušui komplekte su stovu dušo galvutei | kompl. | 1
86. | Dušo kabina | kompl. | 1
Sustambintas medžiagų, gaminių ir darbų kiekių žiniaraštis Nr. 7
Kiti darbai, įrenginiai, baldai ir kt.
87. | Ketaus šulinio dangtis | Vnt. | 1
88. | Šulinio dangčio įrengimo darbai atstatant asfaltą, šulinio dangčio diametras 800mm | Vnt. | 1
89. | Šulinio aukščio reguliavimo žiedai | Vnt. | 2
90. | Atsarginis el. energijos šaltinis / kaupiklis. Nešiojamas akumuliatorius | Vnt. | 2
91. | Sausasis tualetas | Vnt. | 2
92. | Akustinės mobilios sienutės | Vnt. | 8
93. | Elektrinis tūrinis šildytuvas | Vnt. | 1
94. | Vėdinimo įrenginys varomas ir žmogaus jėga. Komplekte su nuo sprogimo apsaugotais pirminiais oro pritekėjimo filtrais ir vožtuvais. Dujų filtru. Metalo konstrukcijomis (cilindrai) apsaugančios nuo vėdinimo angos užgriuvimo | Kompl. | 1
95. | Nuo sprogimo apsaugoti viršslėgio ir oro pritekėjimo vožtuvai. | Kompl. | 2
96. | Kanalinis ventiliatorius Ø150mm, tylus | Vnt. | 1
97. | Vėdinimo vamzdynai kanaliniam ventiliatoriui Ø150mm | m | 20
98. | Vėdinimo vamzdynai kanaliniam ventiliatoriui Ø150mm alkūnės 90 laipsnių | Vnt. | 6
99. | Lietaus nuotekų vamzdžio perkėlimas patalpoje Nr. R-4. PVC vamzdžio Ø110mm | m | 6.5
100. | Esamų šildymo vamzdynų dengimas kevalu, 30mm storio | m | 220
Viso, Eur be PVM
PVM, 21 proc.
Viso, Eur su PVM