LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS

Viešoji  įstaiga, A. Mickevičiaus g. 9, 44307 Kaunas, tel. (0 37) 327200,  el. p. www.lsmuni.lt, rektoratas@lsmu.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302536989

SKELBIAMOS APKLAUSOS SĄLYGOS

VONIOS IR VIRTUVĖS REIKMENŲ PIRKIMAS

Skelbimas apie pirkimą paskelbtas CVP IS interneto adresu:

https://viesiejipirkimai.lt/

- BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Perkančioji  organizacija: VŠĮ Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (toliau – LSMU), įstaigos kodas 302536989, buveinė A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas (toliau vadinama – perkančioji organizacija).

1.2. Perkančioji organizacija yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau vadinama – PVM) mokėtoja.

1.3.  Šis mažos vertės viešasis pirkimas (toliau – pirkimas) vykdomas skelbiamos apklausos būdu, naudojantis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis. Pirkimas atliekamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – VPĮ), Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – VPT) direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija) (toliau – Aprašas), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei pirkimo dokumentais, kuriuos sudaro skelbimas apie pirkimą (toliau – Skelbimas), apklausos sąlygos (toliau – Sąlygos arba pirkimo dokumentai arba pirkimo sąlygos arba konkurso sąlygos) ir Sąlygų priedai bei pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai).

1.4. Vartojamos pagrindinės sąvokos apibrėžtos VPĮ, Apraše, Numatomo viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodikoje, patvirtintoje VPT direktoriaus 2017 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 1S-94 „Dėl numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (aktualioje redakcijoje), Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje, patvirtintoje VPT direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (aktualioje redakcijoje), Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikoje (toliau – Metodika), patvirtintoje 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105 “Dėl tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos patvirtinimo“ (aktualioje redakcijoje).

1.5. Sąlygose naudojamos sąvokos:

1.5.1. Subtiekėjas, kurio pajėgumais tiekėjas nesiremia (toliau – Subtiekėjas) – tiekėjo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus (Metodikos 2.7 p.).

1.6. Pirkimo dokumentai ir jų paaiškinimai bei papildymai skelbiami CVP IS. Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija vyksta naudojantis CVP IS priemonėmis. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik tie tiekėjai, kurie yra registruoti CVP IS, adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt.

1.7. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų.

1.8. Informacija apie pirkimo organizatorių arba pirkimo komisijos narius, kurie įgalioti palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų) pranešimus, susijusius su pirkimo procedūromis, pateikta Skelbimo I dalies 1 punkte.

1.9. Tiekėjai ir (ar) jų įgalioti atstovai nedalyvauja susipažinimo su pasiūlymais, pasiūlymų nagrinėjimo ir vertinimo procedūrose. Informacija apie pirkimo dalyvius, jų pasiūlymuose nurodytas kainas suinteresuotiems dalyviams, išskyrus atvejus, kai Sutartis sudaroma žodžiu, bus pateikta po sprendimo dėl pirkimą laimėjusio pasiūlymo priėmimo.

1.10. Perkančioji organizacija nevykdė rinkos konsultaciją susijusią su šiuo pirkimu.

1.11.	Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes pirkimo objekto CPO kataloge nėra.

1.12. Jeigu yra prieštaravimų, neatitikimų tarp skelbimo ir Sąlygų, teisinga laikoma informacija nurodyta skelbime.

1.13. Jeigu perkančioji organizacija patikslina Sąlygas, naujesni pakeitimai turi pirmenybę prieš senesnius pakeitimus. Tiekėjai turi vadovautis naujausia paskelbta Sąlygų versija ir naujausiais pirkimo dokumentų paaiškinimais bei patikslinimais.

1.14.	 Perkančioji organizacija neatlygina tiekėjui jokių išlaidų, susijusių su pirkimo sąlygų gavimu, pasiūlymų rengimu ir pan., įskaitant ir išlaidas, patiriamas dėl to, kad vadovaudamasi VPĮ nuostatomis  perkančioji organizacija nutraukė pirkimo procedūras.

1.15.	Perkančioji organizacija laikys, kad visi dalyviai yra susipažinę su pirkimo sąlygomis ir su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, sutarčių sudarymą ir vykdymą, ir kitais teisės aktais, kurių nuostatos gali reglamentuoti bet kokius tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjų susiklostančius santykius, kylančius iš, ar susijusius su pirkimo procedūromis.

1.16. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.4 punkto 4.4.4.1 papunkčiu. Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti Sutarties projekte.

- PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (toliau – perkančioji organizacija) atlieka pirkimą ir numato įsigyti šį pirkimo objektą, t. y. vonios ir virtuvės reikmenys. Pagrindinis BVPŽ kodas 44410000-7. Pirkimo objektas apibūdintas ir reikalavimai jam nustatyti Techninėje specifikacijoje (toliau – Techninė specifikacija arba Techninė užduotis) (1 priedas).

2.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Tiekėjas gali teikti tik vieną pasiūlymą visai pirkimo objekto apimčiai.

2.3. Perkančiosios organizacijos šiam pirkimui skiriama minimali suma – 1 000,00 Eur be PVM, o maksimali -  12 396,69 Eur be PVM.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.5. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.6.   Su tiekėju bus sudaryta rašytinė pirkimo - pardavimo sutartis (toliau – Sutartis)( Priedas Nr. 3).

2.7. Sutarties trukmė, prekių pristatymo terminai nurodyti Sutarties projekte (priedas Nr. 3).

- TIEKĖJO PAŠALINIMO PAGRINDAI, REIKALAVIMAI KVALIFIKACIJAI IR REIKALAUJAMI KOKYBĖS BEI APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMŲ STANDARTAI

3.1. Perkančioji organizacija nenustato tiekėjo pašalinimo pagrindų, reikalavimų kvalifikacijai bei nereikalauja, kad tiekėjas laikytųsi kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų (toliau – Reikalavimai tiekėjui).

3.2. Jeigu Tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

- PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAI IR PATIKSLINIMAI

  - Tiekėjas gali prašyti, kad perkančioji organizacija paaiškintų pirkimo dokumentus, taip pat teikti pasiūlymus dėl pirkimo dokumentų patikslinimų. Teikti pasiūlymus dėl pirkimo dokumentų patikslinimų ir kreiptis dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo į perkančiąją organizaciją galima ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai gali būti teikiami ir perkančiosios organizacijos iniciatyva.

  - Pirkimo dalyviai visus klausimus, galės pateikti CVP IS susirašinėjimo priemonėmis bendra tvarka.

4.3. Paaiškinimai ir patikslinimai skelbiami CVP IS priemonėmis ir siunčiami užklausą pateikusiam bei visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams, neatskleidžiant prašymą pateikusiojo tiekėjo tapatybės. Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jie taip pat  skelbiami CVP IS priemonėmis. Paaiškinimai ir patikslinimai pateikiami likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Tiekėjui, prieš teikiant pasiūlymą rekomenduojama pasitikrinti, ar perkančioji organizacija nėra paskelbusi pirkimo dokumentų paaiškinimų, patikslinimų,  o ir jei tokių yra, pasitikrinti, ar anksčiau pateiktas pasiūlymas atitinka naujausius paskelbtus reikalavimus ir, ar reikia patikslinti pasiūlymą. Jei perkančioji organizacija paaiškinimų ar patikslinimų nepateikia iki nurodyto termino, pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas ne trumpesniam laikui nei tiek, kiek vėluojama juos pateikti.

4.4. Perkančioji organizacija, paaiškindama ar patikslindama pirkimo dokumentus, užtikrina tiekėjų anonimiškumą, t. y. užtikrina, kad tiekėjai nesužinotų kitų tiekėjų, ketinančių dalyvauti pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų.

4.5. Jei pateikti paaiškinimai ar patikslinimai iš esmės keičia pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus pirkimo objektui, reikalavimus tiekėjui ar pasiūlymų rengimui, pasiūlymų pateikimo terminas skaičiuojamas iš naujo nuo paaiškinimų ar patikslinimų paskelbimo CVP IS priemonėmis dienos, o informacija apie atliktus pakeitimus siunčiama visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams ir paskelbiama prie pirkimo dokumentų.

4.6. Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo ir (ar) objekto apžiūros.

- PASIŪLYMŲ RENGIMAS IR TEIKIMAS

5.1. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą (pilnai pirkimo objekto apimčiai) – individualiai arba kaip Tiekėjų grupės narys. Tiekėjui, teikiančiam pasiūlymą savarankiškai ar kaip tiekėjų grupės nariui, nedraudžiama būti kito tiekėjo subtiekėju ar ūkio subjektu, kurio pajėgumais remiamasi kitas tiekėjas, tame pačiame pirkime.

5.2. Jei pasiūlymą teikia Tiekėjų grupė:

5.2.1. Pirkime pasiūlymą teikianti tiekėjų grupė su pasiūlymu turi pateikti jungtinės veiklos sutarties kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje privalo būti nurodyta kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis procentais, įeinanti į bendrą sutarties kainą. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja tiekėjų grupei (kuris jungtinės veiklos sutarties dalyvis yra įgaliojamas tiekėjų grupės vardu teikti pasiūlymą, su kuo perkančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, o laimėjus pirkimą, – pasirašyti sutartį su perkančiąja organizacija, teikti sąskaitas-faktūras atsiskaitymams (mokėjimai bus atliekami tik vienam iš jungtinės veiklos sutarties dalyvių), pasirašyti su sutarties vykdymu susijusius dokumentus (įgaliotas dalyvis) ir kt.). Jungtinės veiklos sutarties nuostatos negali būti keičiamos be perkančiosios organizacijos sutikimo.

5.2.2. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus laimėjusiu ir pasiūlius sudaryti sutartį, ši tiekėjų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.

5.2.3. CVP IS priemonėmis pateiktus klausimus atsako įgaliotas bendrą pasiūlymą pateikti tiekėjas.

5.3. Visi pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma (tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninės dokumentų kopijos) naudojant CVP IS priemones. Pasiūlymo dokumentai turi būti suformuoti naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, docx). Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus.

5.4. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei reikalaujami dokumentai negali būti pateikti lietuvių kalba, turi būti pateiktas tikslus vertimas į lietuvių kalbą (išverstame dokumente nurodant vertimą atlikusio asmens vardą, pavardę ir parašą).

5.5. Pasiūlymas turi būti pateiktas užpildant Pasiūlymo formą ir pridedant visus pirkimo dokumentuose reikalaujamus dokumentus.

5.6. Pasiūlymuose nurodoma pirkimo objekto kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta Pasiūlymo formoje (Priedas Nr. 2). Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

5.7. Tiekėjas pasiūlyme turi aiškiai nurodyti, kuri pasiūlymo informacija yra konfidenciali, vadovaujantis VPĮ 20 straipsniu. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, tuomet bus laikoma, kad bet kuri pateiktame pasiūlyme nurodyta informacija nėra konfidenciali. Konfidencialia informacija negali būti laikomos pasiūlymo charakteristikos, į kurias turi būti atsižvelgiama vertinant pasiūlymus. Be to, pasiūlymo konfidencialia informacija nelaikoma informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalyje. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių, ar konkreti informacija pagrįstai nurodyta konfidencialia, privalo kreiptis į tiekėją, prašydama pagrįsti informacijos konfidencialumą. Jeigu tiekėjas per  perkančiosios organizacijos nurodytą terminą (kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos) nepateiks tokių įrodymų arba nepateiks pagrįstų argumentų ir (ar) įrodymų, jog informacija pagrįstai nurodyta kaip konfidenciali, bus laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali. Gavusi pirkime dalyvaujančio tiekėjo prašymą susipažinti su tiekėjo pasiūlymu, kuriame nurodyta konfidenciali informacija, perkančioji organizacija suteiks tiek informacijos, kiek reikia tiekėjui sprendžiant dėl poreikio ginti savo teisėtus interesus (kiekvienu konkrečiu atveju individualiai) (pavyzdžiui, pateikdama pasiūlymo aspektų santrauką ir jų technines charakteristikas, taip, kad nebūtų galima nustatyti konfidencialios informacijos). Jei tiekėjo pasiūlyme nurodyta konfidenciali informacija, perkančiosios organizacijos vertinimu, nėra konfidenciali, prieš supažindindama kitą tiekėją su tokiu pasiūlymu, ji apie tokius savo ketinimus informuos konfidencialią informaciją pasiūlyme nurodžiusį tiekėją.

5.8. Pasiūlymą sudaro tiekėjo pateiktų duomenų bei dokumentų visuma, t. y.  CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentus“ pateikti duomenys ir dokumentai:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Dokumentas |
| --- | --- |
| 5.8.1. | Užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo sąlygų 2 priedą. |
| 5.8.2. | Jungtinės veiklos sutartis (jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, kuri yra sudariusi jungtinės veiklos sutartį) (pagal pirkimo sąlygų 5.2.1 p.). Jei pirkimo procedūrose dalyvaujanti tiekėjų grupė nėra sudariusi jungtinės veiklos sutarties - kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamas (laisva forma) dalyvavimo viešajame pirkime kaip tiekėjų grupės teisinis pagrindas (pagal pirkimo sąlygų 5.2.2 p.). |
| 5.8.3.* | Įgaliojimas pateikti pasiūlymą ir kitus dokumentus (jei pasiūlymą pateikia ne vadovas). |
| 5.8.4. | Pirkimo sąlygų 5.4. punkte nurodyti vertimai į lietuvių kalbą |
| 5.8.5.** | Užpildyta techninė specifikacija, parengta pagal šių pirkimo sąlygų 1 priedą. |
| 5.8.6. | Kita reikalaujama informacija ir dokumentai (jei reikalaujama). |

5.9. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. Jei pasiūlyme nenurodytas  jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose. Perkančioji organizacija turi teisę prašyti, kad tiekėjas pratęstų pasiūlymo galiojimą.

5.10. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki skelbime apie pirkimą nurodytos datos, tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą.

5.11. Kadangi pasiūlymai teikiami tik elektroninėmis priemonėmis, perkančioji organizacija nereikalauja, kad pasiūlymas ir kiti dokumentai būtų pasirašyti tiekėjo ar įgalioto asmens parašu. Pasiūlymai, pateikti vokuose popierine forma, nebus priimami ir vertinami, o bus grąžinami neatplėšti tiekėjui.

5.12. Iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, tiekėjas turi teisę CVP IS priemonėmis pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą, neprarasdamas teisės į pasiūlymo galiojimo užtikrinimą (jei toks užtikrinimas yra reikalaujamas). Norėdamas vėl pateikti atšauktą ir pakeistą pasiūlymą, tiekėjas turi jį pateikti iš naujo. Po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos tiekėjas negali nei atsiimti (atšaukti), nei pakeisti jau pateikto savo pasiūlymo.

5.13. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

5.14. Perkančioji organizacija neatsako dėl pasiūlymų, kurie nebuvo gauti ar buvo gauti pavėluotai dėl ryšių ir telekomunikacinių priemonių, CVP IS darbo sutrikimų ar kitų nenumatytų atvejų. Atsižvelgiant į tai, tiekėjams siūloma rengti pasiūlymus taip, kad liktų pakankamai laiko jiems laiku ir tinkamai pateikti. Pasiūlymai, gauti po nustatyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, bus laikomi negautais ir nebus vertinami. Sutrikus CVP IS veikimui, tiekėjai turi imtis veiksmų, numatytų Rekomendacijose dėl veiksmų, kurių turėtų imtis pirkimo vykdytojai ir tiekėjai, sutrikus Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos veikimui, patvirtintose Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2018 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 1S-31 (aktuali redakcija).

5.15. Perkančioji organizacija neatlygina Tiekėjams išlaidų, patirtų rengiant ir pateikiant pasiūlymus.

- PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS

6.1. Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:

6.1.1. iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, naudodamasis CVP IS priemonėmis, pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina);

6.1.2. per 30 min. nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo perkančioji organizacija galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą.

6.1.3. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis: perkančiosios organizacijos elektroniniu paštu: loreta.chaziachmetova@lsmuni.lt, nurodant pirkimo pavadinimą, numerį ir datą. Tokiu atveju Tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su perkančiąja organizacija oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais būdais).

6.1.4. tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki pradinio susipažinimo su pasiūlymais procedūros (posėdžio) pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi perkančioji organizacija negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – perkančioji organizacija tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos).

- SUSIPAŽINIMAS SU PASIŪLYMAIS IR JŲ VERTINIMAS

7.1. Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

7.2. Kadangi pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis, tiekėjai negalės dalyvauti posėdyje, kuriame susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais. Posėdyje galės dalyvauti ir stebėti pirkimus prižiūrinčios institucijos bei stebėtojai (valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų atstovai, LSMU atstovai).

7.3. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal kainą.

7.4. Pateiktus pasiūlymus nagrinėja, vertina ir palygina Lietuvos sveikatos mokslų universiteto pirkimo organizatorius (toliau – pirkimo organizatorius).

7.5. Pasiūlymų vertinimo metu:

7.5.1. vertinama ar tiekėjo pasiūlymas ir siūlomas pirkimo objektas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus;

7.5.2. vertinama ar pasiūlyme nėra kainos apskaičiavimo klaidų;

7.5.3.

7.5.3. vertinama ar tiekėjo pasiūlyta pirkimo objekto dalies ar jo dalies kaina nėra per didelė ir nepriimtina. Tiekėjo pasiūlyta kaina yra per didelė ir nepriimtina, jeigu ji viršija perkančiosios organizacijos pirkimo objekto ar jo daliai suplanuotą skirti maksimalią lėšų sumą, numatytą pirkimo sąlygų 2.3punkte;

7.5.4. vertinama ar nebuvo pasiūlyta neįprastai maža kaina. Jeigu pasiūlymo kaina atrodo neįprastai maža, CVP IS susirašinėjimo priemonėmis kreipiamasi į tiekėją, kad šis per perkančiosios organizacijos nustatytą protingą terminą pagrįstų pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto ar jo sudedamųjų dalių kainą.

7.5.5. atlieka kitus veiksmus, susijusius su pasiūlymu vertinimu (pvz.: vertina ar pateikti visi dokumentai, kurie turėjo būti pateikti kartu su pasiūlymu ir pan.);

7.6. Jeigu dalyvis pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, Pirkimo organizatorius, nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų, prašo dalyvį šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą. Duomenys ir (arba) dokumentai gali būti tikslinami, aiškinami ar papildomi, vadovaujantis VPĮ 45 straipsnio 3 dalies nuostatomis, pagrindiniais pirkimų principais ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2022 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1S-240 patvirtintomis Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklėmis.

7.7. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio, pirkimo organizatorius gali prašyti tiekėjų patikslinti, papildyti arba paaiškinti savo pasiūlymus, tačiau jis negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus.

7.8. Pirkimo organizatorius dėl dokumentų tikslinimo turi pareigą kreiptis į Tiekėją tik vieną kartą, tačiau tai neapriboja teisės Pirkimo organizatoriui (toliau – pirkimo organizatorius) kreiptis ir daugiau kartų.

7.9. Pirkimo organizatorius gali nevertinti viso Tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinęs jo dalį nustato, kad, vadovaujantis pirkimo dokumentų reikalavimais, pasiūlymas turi būti atmestas.

7.10. Sudaroma pasiūlymų eilė (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikia, arba įvertinus pasiūlymus liko tik vienas tiekėjas) pagal pirkimo sąlygose nustatytą ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, t. y. kainą. Į pasiūlymų eilę įtraukiami tiekėjai, kurių pasiūlymai neatmesti ir atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Jei kelių tiekėjų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, sudarant pasiūlymų eilę, pirmesnis įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai. Eilė nesudaroma, jei pasiūlymą pateikė ar, pirkimo procedūrų metu atmetus kitus pasiūlymus, liko vienas tiekėjas.

7.11. Nustatomas pirkimo laimėtojas. Laimėtoju gali būti pasirenkamas tik toks tiekėjas, kurio pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir jo pasiūlymo kaina nėra per didelė ir perkančiajai organizacijai nepriimtina.

7.12. Pirkimo organizatorius suinteresuotiems dalyviams, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma Sutartis, ir pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūrų metu, santrauką, nurodo nustatytą pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą. Jei būtų priimtas sprendimas nesudaryti Sutarties, perkančioji organizacija taip pat nurodo priežastis, dėl kurių priimtas toks sprendimas.

7.13. Tiekėjas, kurio pasiūlymas laimėjo, kviečiamas sudaryti Sutartį.

7.14. Perkančioji organizacija atmeta pasiūlymą, jeigu:

7.14.1. tiekėjas pasiūlymą ar jo dalį pateikė ne CVP IS priemonėmis;

7.14.2. pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų ir jo trūkumai negali būti ištaisyti vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytomis Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklėmis;

7.14.3. tiekėjo pasiūlyta kaina yra per didelė ir nepriimtina. Tiekėjo pasiūlyta kaina yra per didelė ir nepriimtina, jeigu ji viršija perkančiosios organizacijos pirkimo objekto ar jo daliai suplanuotą skirti maksimalią lėšų sumą, numatytą pirkimo sąlygų 2.3 punkte;

7.14.4. pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas nepateikė tinkamų pasiūlytos mažiausios kainos pagrįstumo įrodymų.

7.14.5. pasiūlymas, kuriame nurodyta neįprastai maža kaina, neatitinka VPĮ 17 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų;

7.14.6. pasiūlyme neįprastai mažos kainos pasiūlytos dėl to, kad tiekėjas yra gavęs valstybės pagalbą, tačiau šis negali per pakankamą perkančiosios organizacijos nustatytą laikotarpį įrodyti, kad valstybės pagalba buvo suteikta teisėtai. Atmetusi pasiūlymą šiuo pagrindu,  perkančioji organizacija apie tai praneša Europos Komisijai. Valstybės pagalba laikoma bet kuri priemonė, atitinkanti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus;

7.14.7. dalyvis per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą nepatikslino, nepapildė, nepaaiškino savo pasiūlymo.

7.14.8. tiekėjas per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą patikslino, papildė, paaiškino pasiūlymą ir tai lėmė esminį jo pasiūlymo pakeitimą.

7.14.9. jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba tiekėjų narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus. Laikoma, kad tiekėjas pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą, jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma, vokuose), ir naudodamasis CVP IS priemonėmis;

7.14.10. tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu nepratęsia pasiūlymo galiojimo;

7.14.11. tiekėjas iki susipažinimo su pasiūlymais posėdžio pradžios nepateikia pasiūlymo iššifravimo slaptažodžio;

7.14.12. Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas).

7.14.13. Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

7.14.14. Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas).

7.14.15. Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį.

7.14.16. Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas).

7.14.17. Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

7.15. Apie pasiūlymo atmetimą ir tokio atmetimo priežastis tiekėjas informuojamas raštu CVP IS priemonėmis.

- KITOS SĄLYGOS IR INFORMACIJA

8.1. Sutarties sudarymo atidėjimo terminas netaikomas.

8.2. Perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, sudaro pirkimo sutartį ne anksčiau negu po 5 darbo dienų nuo rašytinio pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems dalyviams dienos.

8.3. Perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo procedūras, jei atsirado aplinkybių, numatytų Viešųjų pirkimų įstatymo 29 straipsnio 4 dalyje ir privalo nutraukti pradėtas pirkimo procedūras, jei atsirado aplinkybių, numatytų Viešųjų pirkimų įstatymo 29 straipsnio 3 dalyje.

8.4. Tiekėjas, kuris mano, kad  perkančioji organizacija nesilaikė VPĮ reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, VPĮ VII skyriuje nustatyta tvarka gali kreiptis į apygardos teismą, kaip pirmosios instancijos teismą.

8.5. Tiekėjas, norėdamas iki sutarties sudarymo teisme ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia raštu tiekėjo pasirinktomis priemonėmis turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai.

8.6. Pretenzijos pateikimo perkančiajai organizacijai, prašymo pateikimo ar ieškinio pareiškimo teismui terminai nustatyti VPĮ 102 straipsnyje.

- SUTARTIES SĄLYGOS

9.1. Sutarties projektas pateikiamas pirkimo sąlygų priede Nr. 3.

- PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAI

10.1. Techninė specifikacija – Priedas Nr. 1;

10.2. Pasiūlymo forma – Priedas Nr. 2;

10.3. Sutarties projektas – Priedas Nr. 3.

Pirkimo sąlygų

Priedas Nr. 1

techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Prekės* ir jų charakteristikos | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Alkūnė plastmasinė arba lygiavertė kanalizacijai WC pajungimui, d 110 mm, kampas - 22,5°, su gumine arba lygiaverte tarpine | Alkūnė ____ (nurodyti ar plastmasinė ar lygiavertė) kanalizacijai WC pajungimui, d 110 mm, kampas - 22,5°, su ____ (nurodyti ar gumine ar lygiaverte) tarpine |
| 2 | Alkūnė plastmasinė arba lygiavertė kanalizacijai WC pajungimui, d110 mm, kampas - 45°, su gumine arba lygiaverte tarpine | Alkūnė ____ (nurodyti ar plastmasinė ar lygiavertė) kanalizacijai WC pajungimui, d 110mm, kampas - 45°, su ____ (nurodyti ar gumine ar lygiaverte) tarpine |
| 3 | Alkūnė plastmasinė arba lygiavertė kanalizacijai WC pajungimui, d110 mm, kampas - 90°, su gumine arba lygiaverte tarpine | Alkūnė ____ (nurodyti ar plastmasinė ar lygiavertė) kanalizacijai WC pajungimui, d 110mm, kampas - 90°, su ____ (nurodyti ar gumine ar lygiaverte) tarpine |
| 4 | Pailginimas (ilgintuvas), žalvarinis arba brozinis, vidus/išorė d 1/2" sriegiu, ilgis - 10mm ± 2mm | Pailginimas (ilgintuvas), ____ (nurodyti ar žalvarinis ar brozinis), vidus/išorė d 1/2" sriegiu, ilgis - ____ mm |
| 5 | Pailginimas (ilgintuvas), žalvarinis arba brozinis, vidus/išorė d 1/2" sriegiu, ilgis - 20mm ± 2mm | Pailginimas (ilgintuvas), ____ (nurodyti ar žalvarinis ar brozinis), vidus/išorė d 1/2" sriegiu, ilgis - ____ mm |
| 6 | Pailginimas (ilgintuvas), žalvarinis arba brozinis, vidus/išorė d 1/2" sriegiu, ilgis - 30mm ± 2mm | Pailginimas (ilgintuvas), ____ (nurodyti ar žalvarinis ar brozinis), vidus/išorė d 1/2" sriegiu, ilgis - ____mm |
| 7 | Pailginimas (ilgintuvas), žalvarinis arba brozinis, vidus/išorė d 1/2" sriegiu, ilgis - 40mm ± 2mm | Pailginimas (ilgintuvas), ____ (nurodyti ar žalvarinis ar brozinis), vidus/išorė d 1/2" sriegiu, ilgis - ____mm |
| 8 | Varžtai klozeto tvirtinimui prie grindų | Taip/Ne (tinkamą pabraukti) varžtai klozeto tvirtinimui prie grindų |
| 9 | Varžtai klozeto bakelio tvirtinimui d 8 mm | Taip/Ne (tinkamą pabraukti) varžtai klozeto bakelio tvirtinimui d 8 mm |
| 10 | Varžtai praustuvo tvirtinimui d 10 mm, ilgis - 140 mm ± 5 mm | Varžtai praustuvo tvirtinimui d 10 mm, ilgis - ____ mm |
| 11 | Varžtai vandens šildytuvo tvirtinimui d 10 mm, ilgis 100 mm ± 5 mm | Varžtai vandens šildytuvo tvirtinimui d 10 mm, ilgis ____ mm |
| 12 | Varžtas sifono ventilio grotelių tvirtinimui d 6 mm, ilgis 80 mm ± 5 mm | Varžtas sifono ventilio grotelių tvirtinimui d 6 mm, ilgis ____ mm |
| 13 | Lanksti santechninė žarnelė vandeniui, su nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos šarvu su vidus/vidus sriegiu d 1/2" x d 1/2", ilgis - 400 mm ± 5 mm | Lanksti santechninė žarnelė vandeniui, su ____ (nurodyti ar nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos) šarvu su vidus/vidus sriegiu d 1/2" x d 1/2", ilgis - ____ mm |
| 14 | Lanksti santechninė žarnelė vandeniui, su nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos šarvu su vidus/vidus sriegiu d 1/2" x d 1/2", ilgis - 600 mm ± 5 mm | Lanksti santechninė žarnelė vandeniui, su ____ (nurodyti ar nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos) šarvu su vidus/vidus sriegiu d 1/2" x d 1/2", ilgis - ____ mm |
| 15 | Lanksti santechninė žarnelė vandeniui, su nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos šarvu su vidus/vidus sriegiu d 1/2" x d 1/2" , ilgis - 800 mm ± 5 mm | Lanksti santechninė žarnelė vandeniui, su ____ (nurodyti ar nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos) šarvu su vidus/vidus sriegiu d 1/2" x d 1/2" , ilgis - ____ mm |
| 16 | Lanksti santechninė žarnelė vandeniui, su nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos šarvu su vidus/išorė sriegiu d 1/2" x d 1/2" , ilgis - 400 mm ± 5 mm | Lanksti santechninė žarnelė vandeniui, su ____ (nurodyti ar nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos) šarvu su vidus/išorė sriegiu d 1/2" x d 1/2" , ilgis - ____ mm |
| 17 | Lanksti santechninė žarnelė vandeniui, su nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos šarvu su vidus/išorė sriegiu d 1/2" x d 1/2" , ilgis - 600 mm ± 5 mm | Lanksti santechninė žarnelė vandeniui, su ____ (nurodyti ar nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos) šarvu su vidus/išorė sriegiu d 1/2" x d 1/2" , ilgis - ____ mm |
| 18 | Lanksti santechninė žarnelė vandeniui su nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos šarvu, su vidus/išorė sriegiu d 1/2" x d 1/2"", ilgis - 800 mm ± 5 mm | Lanksti santechninė žarnelė vandeniui su ____ (nurodyti ar nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos) šarvu, su vidus/išorė sriegiu d 1/2" x d 1/2"", ilgis - ____ mm |
| 19 | Lanksti santechninė žarnelė maišytuvo pajungimui su nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos šarvu, trumpu įsukimu į maišytuvą išoriniu sriegiu d 10 mm, prisukimas prie vandens tinklų vidiniu sriegiu d 1/2", ilgis - 400 mm ± 5 mm | Lanksti santechninė žarnelė maišytuvo pajungimui su ____ (nurodyti ar nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos) šarvu, trumpu įsukimu į maišytuvą išoriniu sriegiu d 10 mm, prisukimas prie vandens tinklų vidiniu sriegiu d 1/2", ilgis - ____ mm |
| 20 | Lanksti santechninė žarnelė maišytuvo pajungimui su nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos šarvu, trumpu įsukimu į maišytuvą išoriniu sriegiu d 10 mm, prisukimas prie vandens tinklų vidiniu sriegiu d 1/2", ilgis - 600 mm ± 5 mm | Lanksti santechninė žarnelė maišytuvo pajungimui su ____ (nurodyti ar nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos) šarvu, trumpu įsukimu į maišytuvą išoriniu sriegiu d 10 mm, prisukimas prie vandens tinklų vidiniu sriegiu d 1/2", ilgis - ____ mm |
| 21 | Lanksti santechninė žarnelė maišytuvo pajungimui su nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos šarvu, trumpu įsukimu į maišytuvą išoriniu sriegiu d 10 mm, prisukimas prie vandens tinklų vidiniu sriegiu d 1/2", ilgis - 800 mm ± 5 mm | Lanksti santechninė žarnelė maišytuvo pajungimui su ____ (nurodyti ar nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos) šarvu, trumpu įsukimu į maišytuvą išoriniu sriegiu d 10 mm, prisukimas prie vandens tinklų vidiniu sriegiu d 1/2", ilgis - ____ mm |
| 22 | Lanksti santechninė žarnelė maišytuvo pajungimui su nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos šarvu, ilgu įsukimu į maišytuvą išoriniu sriegiu d 10 mm, prisukimas prie vandens tinklų vidiniu sriegiu d 1/2", ilgis - 400 mm ± 5 mm | Lanksti santechninė žarnelė maišytuvo pajungimui su ____ (nurodyti ar nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos) šarvu, ilgu įsukimu į maišytuvą išoriniu sriegiu d 10 mm, prisukimas prie vandens tinklų vidiniu sriegiu d 1/2", ilgis - ____ mm |
| 23 | Lanksti santechninė žarnelė maišytuvo pajungimui su nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos šarvu, ilgu įsukimu į maišytuvą išoriniu sriegiu d 10 mm, prisukimas prie vandens tinklų vidiniu sriegiu d 1/2", ilgis - 600 mm ± 5 mm | Lanksti santechninė žarnelė maišytuvo pajungimui su ____ (nurodyti ar nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos) šarvu, ilgu įsukimu į maišytuvą išoriniu sriegiu d 10 mm, prisukimas prie vandens tinklų vidiniu sriegiu d 1/2", ilgis - ____ mm |
| 24 | Lanksti santechninė žarnelė maišytuvo pajungimui su nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos šarvu, ilgu įsukimu į maišytuvą išoriniu sriegiu d 10 mm, prisukimas prie vandens tinklų vidiniu sriegiu d 1/2", ilgis - 800 mm ± 5 mm | Lanksti santechninė žarnelė maišytuvo pajungimui su ____ (nurodyti ar nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos) šarvu, ilgu įsukimu į maišytuvą išoriniu sriegiu d 10 mm, prisukimas prie vandens tinklų vidiniu sriegiu d 1/2", ilgis - ____ mm |
| 25 | Lanksti santechninė žarnelė vandeniui su nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos šarvu su vidus/vidus sriegiu d 3/8" x d 3/8", ilgis - 600 mm ± 5 mm | Lanksti santechninė žarnelė vandeniui su ____ (nurodyti ar nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos) šarvu su vidus/vidus sriegiu d 3/8" x d 3/8", ilgis - ____ mm |
| 26 | Lanksti santechninė žarnelė vandeniui su nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos šarvu su vidus/išorė sriegiu d 3/8" x d 3/8", ilgis - 600 mm ± 5 mm | Lanksti santechninė žarnelė vandeniui su ____ (nurodyti ar nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos) šarvu su vidus/išorė sriegiu d 3/8" x d 3/8", ilgis - ____ mm |
| 27 | Lanksti santechninė žarnelė vandeniui su nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos šarvu su vidus/vidus sriegiu d 3/8" x d 1/2", ilgis - 700 mm ± 100 mm | Lanksti santechninė žarnelė vandeniui su ____ (nurodyti ar nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos) šarvu su vidus/vidus sriegiu d 3/8" x d 1/2", ilgis - ____ mm |
| 28 | Lanksti santechninė žarnelė maišytuvo pajungimui su nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos šarvu, trumpu įsukimu į maišytuvą išoriniu sriegiu d 10 mm, prisukimas prie vandens tinklų vidiniu sriegiu d 3/8", ilgis - 600 mm ± 5 mm | Lanksti santechninė žarnelė maišytuvo pajungimui su ____ (nurodyti ar nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos) šarvu, trumpu įsukimu į maišytuvą išoriniu sriegiu d 10 mm, prisukimas prie vandens tinklų vidiniu sriegiu d 3/8", ilgis - ____ mm |
| 29 | Lanksti santechninė žarnelė maišytuvo pajungimui su nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos šarvu, ilgu įsukimu į maišytuvą išoriniu sriegiu d 10 mm, prisukimas prie vandens tinklų vidiniu sriegiu d 3/8", ilgis - 600 mm ± 5 mm | Lanksti santechninė žarnelė maišytuvo pajungimui su ____ (nurodyti ar nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos) šarvu, ilgu įsukimu į maišytuvą išoriniu sriegiu d 10 mm, prisukimas prie vandens tinklų vidiniu sriegiu d 3/8", ilgis - ____ mm ± 5 mm |
| 30 | Vandens tiekimo žarna skalbimo mašinai su d 3/4" vidiniu sriegiu, ilgis - 2000 mm ± 5 mm | Vandens tiekimo žarna skalbimo mašinai su d 3/4" vidiniu sriegiu, ilgis - ____ mm |
| 31 | Vandens išleidimo į kanalizaciją žarna su laikikliu skalbimo mašinai, ilgis - 2000 mm ± 5 mm | Vandens išleidimo į kanalizaciją žarna su laikikliu skalbimo mašinai, ilgis - ____ mm |
| 32 | Dušo žarna su nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos šarvu, atspari lenkimui, ilgis - 1500 mm ± 5 mm | Dušo žarna su ____ (nurodyti ar nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos) šarvu, atspari lenkimui, ilgis - ____ mm |
| 33 | Dušo galvutė chromuota arba lygiavertė, antikalkinė, su ne daugiau kaip vienos padėties vandens srauto funkcija | Dušo galvutė ____ (nurodyti ar chromuota ar lygiavertė), antikalkinė, su ____ padėties vandens srauto funkcija |
| 34 | Dušo galvutės laikikliai metaliniai arba lygiaverčiai, reguliuojami, chromuoti arba lygiaverčiai | Dušo galvutės laikikliai ____ (nurodyti ar metaliniai ar lygiaverčiai), reguliuojami, ____ (nurodyti ar chromuoti ar lygiaverčiai) |
| 35 | Bidė dušo galvutė chromuota arba lygiavertė su laikikliu chromuotas arba lygiavertis, bidė dušo galvutė su vandens atidarymo/uždarymo funkcija, sriegis d 1/2" | Bidė dušo galvutė ____ (nurodyti ar chromuota ar lygiavertė) su laikikliu ____ (nurodyti ar chromuotas ar lygiavertis), bidė dušo galvutė su vandens atidarymo/uždarymo funkcija, sriegis d 1/2" |
| 36 | Potinkinė dušo galvutė chromuota arba lygiavertė, su srovės krypties reguliavimu, antikalkinė, sriegis d 1/2", galvutės korpuso skersmuo 80 mm ±10 mm, komplekte su alkūnė dušo galvutės prijungimui chromuota arba lygiavertė | Potinkinė dušo galvutė ____ (nurodyti ar chromuota ar lygiavertė), su srovės krypties reguliavimu, antikalkinė, sriegis d 1/2", galvutės korpuso skersmuo ____ mm, komplekte su alkūnė dušo galvutės prijungimui ____ (nurodyti ar chromuota ar lygiavertė) |
| 37 | Pisuaro nuplovimo ventilis paspaudžiamas d 15 mm (1/2") su 150 mm ±10 mm ilgio metaliniu arba lygiaverčiu vamzdeliu, guminiu arba lygiaverčiu perėjimu | Pisuaro nuplovimo ventilis paspaudžiamas d 15 mm (1/2") su ____ mm ilgio ____ (nurodyti ar metaliniu ar lygiaverčiu) vamzdeliu, ____ (nurodyti ar guminiu ar lygiaverčiu) perėjimu |
| 38 | Maišytuvas praustuvui šaltam vandeniui su pasukamu snapu | Taip/Ne (tinkamą pabraukti) maišytuvas praustuvui šaltam vandeniui su pasukamu snapu |
| 39 | Maišytuvas šaltam vandeniui sieninis | Taip/Ne (tinkamą pabraukti) maišytuvas šaltam vandeniui sieninis |
| 40 | Maišytuvas praustuvo su nepasukamu snapu, su d 40 mm ±1 mm keramikine arba lygiaverte kasete, žarnelių pajungimas d 1/2" | Maišytuvas praustuvo su nepasukamu snapu, su d ____ mm ____ (nurodyti ar keramikine ar lygiaverte) kasete, žarnelių pajungimas d 1/2" |
| 41 | Maišytuvas plautuvei su 160 mm ± 10 mm ilgio snapu, su d 40 mm ± 1 mm keramikine arba lygiaverte kasete, žarnelių pajungimas d 1/2" | Maišytuvas plautuvei su ____ mm ilgio snapu, su d ____ mm ____ (nurodyti ar keramikine ar lygiaverte) kasete, žarnelių pajungimas d 1/2" |
| 42 | Maišytuvas plautuvei su 220 mm ± 10 mm ilgio ± 10 mm snapu, su d 40 mm ± 1 mm keramikine arba lygiaverte kasete, žarnelių pajungimas d 1/2" | Maišytuvas plautuvei su ____ mm ilgio snapu, su d ____ mm ____ (nurodyti ar keramikine ar lygiaverte) kasete, žarnelių pajungimas d 1/2" |
| 43 | Maišytuvas plautuvei su ne žemesniu kaip 260 mm snapu, su d 40 mm ± 1 mm keramikine arba lygiaverte kasete, žarnelių pajungimas d 1/2" | Maišytuvas plautuvei su ____ mm snapu, su d ____ mm ____ (nurodyti ar keramikine ar lygiaverte) kasete, žarnelių pajungimas d 1/2" |
| 44 | Maišytuvas plautuvei sieninis arba lygiavertis , d 40 mm ± 1 mm keramikinė arba lygiavertė kasetė | Maišytuvas plautuvei ____ (nurodyti ar sieninis ar lygiavertis) , d ____ mm ____ (nurodyti ar keramikine ar lygiaverte) kasetė |
| 45 | Maišytuvas plautuvei, laboratorinis su ilga rankenėle, ne žemesniu kaip 260 mm snapu, su ištraukiama iš snapo žarnele, su d 40 mm±0,10mm keramikine arba lygiaverte kasete | Maišytuvas plautuvei, laboratorinis su ilga rankenėle, ____ mm snapu, su ištraukiama iš snapo žarnele, su d ____ mm ____ (nurodyti ar keramikine ar lygiaverte) kasete |
| 46 | Maišytuvas dušui su dušo komplektu (komplekte - maišytuvas, dušo žarna, dušo galvutės laikiklis ir dušo galvutė), su d 40 mm ±0,10mm keramikine arba lygiaverte kasete | Maišytuvas dušui su dušo komplektu (komplekte - maišytuvas, dušo žarna, dušo galvutės laikiklis ir dušo galvutė), su d ____ mm ____ (nurodyti ar keramikine ar lygiaverte) kasete |
| 47 | Maišytuvas voniai 230 mm ± 10 mm ilgio snapu (komplekte su - maišytuvas, dušo žarna, dušo galvutės laikiklis ir dušo galvutė), su d 40 mm±0,10mm keramikine arba lygiaverte kasete | Maišytuvas voniai ____ mm ilgio snapu (komplekte su - maišytuvas, dušo žarna, dušo galvutės laikiklis ir dušo galvutė), su d ____ mm ____ (nurodyti ar keramikine ar lygiaverte) kasete |
| 48 | Maišytuvas praustuvui su bidė dušo galvute chromuotas arba lygiavertis, komplekte su žarna nuo maišytuvo iki bidė dušo galvutės ir laikiklis bidė dušo galvutei | Maišytuvas praustuvui su bidė dušo galvute ____ (nurodyti ar chromuotas ar lygiavertis), komplekte su žarna nuo maišytuvo iki bidė dušo galvutės ir laikiklis bidė dušo galvutei |
| 49 | Sensorinis maišytuvas arba lygiavertis praustuvui, chromuotas arba lygiavertis, aukštis 135 mm ±10 mm, komplekte sensoriaus maitinimo šaltinis baterija arba lygiavertis, sensoriaus maitinimo laidas ne trumpesnis kaip 600 mm | ____ (nurodyti ar sensorinis ar lygiavertis) maišytuvas praustuvui, ____ (nurodyti ar chromuotas ar lygiavertis), aukštis ____ mm, komplekte sensoriaus maitinimo šaltinis ____ (nurodyti ar baterija ar lygiavertis), sensoriaus maitinimo laidas ____ mm |
| 50 | Vandens nuleidimo mechanizmas WC paspaudžiamas su vienu klavišu | Taip/Ne (tinkamą pabraukti) vandens nuleidimo mechanizmas WC paspaudžiamas su vienu klavišu |
| 51 | Vandens nuleidimo mechanizmas WC paspaudžiamas su dviem klavišais | Taip/Ne (tinkamą pabraukti) vandens nuleidimo mechanizmas WC paspaudžiamas su dviem klavišais |
| 52 | Vandens nuleidimo mechanizmas WC pakeliamas | Taip/Ne (tinkamą pabraukti) vandens nuleidimo mechanizmas WC pakeliamas |
| 53 | Tarpinė WC bakelio (montuojama tarp bakelio ir klozeto), nuleidimo mechanizmui | Taip/Ne (tinkamą pabraukti) tarpinė WC bakelio (montuojama tarp bakelio ir klozeto), nuleidimo mechanizmui |
| 54 | Praustuvo sifonas su nusėsdintuvu ir ventiliu d 32 mm x 32 mm | Taip/Ne (tinkamą pabraukti) praustuvo sifonas su nusėsdintuvu ir ventiliu d 32 mm x 32 mm |
| 55 | Praustuvo sifonas su nusėsdintuvu ir ventiliu d 40 mm x 40 mm | Taip/Ne (tinkamą pabraukti) praustuvo sifonas su nusėsdintuvu ir ventiliu d 40 mm x 40 mm |
| 56 | Praustuvo sifonas su nusėsdintuvu ir ventiliu, chromuotas arba lygiaverčiu su išbėginimo vamzdeliu, d 32 mm x 32 mm | Praustuvo sifonas su nusėsdintuvu ir ventiliu, ____ (nurodyti ar chromuotas ar lygiavertis) su išbėginimo vamzdeliu, d 32 mm x 32 mm |
| 57 | Alkūnė sifono pajungimui plastmasinė arba lygiavertė, d 32 mm, ilgis 220 mm ± 5 mm, aukštis 680 mm ± 5 mm | Alkūnė sifono pajungimui ____ (nurodyti ar plastmasinė ar lygiavertė), d 32 mm, ilgis ____ mm , aukštis 680 mm |
| 58 | Alkūnė sifono pajungimui plastmasinė arba lygiavertė, d 40 mm, ilgis 220 mm ± 5 mm, aukštis 680 mm ± 5 mm | Alkūnė sifono pajungimui ____ (nurodyti ar plastmasinė ar lygiavertė), d 40 mm, ilgis ____ mm , aukštis ____ mm |
| 59 | Lankstus vamzdis praustuvo pajungimui, plastikinis arba lygiavertis, pajungimas prie sifono d (1 1/2"), išbėgimo d 50 mm | Lankstus vamzdis praustuvo pajungimui, ____ (nurodyti ar plastikinis ar lygiavertis), pajungimas prie sifono d (1 1/2"), išbėgimo d 50 mm |
| 60 | Lankstus vamzdis praustuvo pajungimui, plastikinis arba lygiavertis, pajungimas prie sifono d (1 1/4"), išbėgimo d 50 mm | Lankstus vamzdis praustuvo pajungimui, ____ (nurodyti ar plastikinis ar lygiavertis), pajungimas prie sifono d (1 1/4"), išbėgimo d 50 mm |
| 61 | Sifono ventilis praustuvui d (1 1/4"), su ilgu varžtu | Taip/Ne (tinkamą pabraukti) sifono ventilis praustuvui d (1 1/4"), su ilgu varžtu |
| 62 | Sifono ventilis praustuvui d (1 1/2"), su ilgu varžtu | Taip/Ne (tinkamą pabraukti) sifono ventilis praustuvui d (1 1/2"), su ilgu varžtu |
| 63 | Sifono ventilis nerūdijančio plieno arba lygiavertei plautuvei su perpylimu d (1 1/2") | Sifono ventilis nerūdijančio ____ (nurodyti ar plieno ar lygiavertei) plautuvei su perpylimu d (1 1/2") |
| 64 | Plautuvės sifonas vamzdelinis su ventiliu d (1 1/2"), išbėgimo d 50 mm | Taip/Ne (tinkamą pabraukti) plautuvės sifonas vamzdelinis su ventiliu d (1 1/2"), išbėgimo d 50 mm |
| 65 | Plautuvės sifonas vamzdelinis su ventiliu d (1 1/2"), išbėgimo d 40 mm | Taip/Ne (tinkamą pabraukti) plautuvės sifonas vamzdelinis su ventiliu d (1 1/2"), išbėgimo d 40 mm |
| 66 | Plautuvės sifonas vamzdelinis be ventilio, d (1 1/2" ), išbėgimo d 50 mm | Taip/Ne (tinkamą pabraukti) plautuvės sifonas vamzdelinis be ventilio, d (1 1/2" ), išbėgimo d 50 mm |
| 67 | Plautuvės sifonas vamzdelinis be ventilio d (1 1/2" ), išbėgimo d 40 mm | Taip/Ne (tinkamą pabraukti) plautuvės sifonas vamzdelinis be ventilio d (1 1/2" ), išbėgimo d 40 mm |
| 68 | Sifonas dušo padėklui su metaliniu arba lygiaverčiu ventiliu | Sifonas dušo padėklui su ____ (nurodyti ar metaliniu ar lygiaverčiu) ventiliu |
| 69 | Sifonas pisuarui su nusėsdintuvu, d 50 mm x 40 mm | Taip/Ne (tinkamą pabraukti) sifonas pisuarui su nusėsdintuvu, d 50 mm x 40 mm |
| 70 | Sifonas vonios su perpylimo sistema, d 50 mm x 40 mm | Taip/Ne (tinkamą pabraukti) sifonas vonios su perpylimo sistema, d 50 mm x 40 mm |
| 71 | WC prileidimo mechanizmas, šoninio pajungimo d (1/2") | Taip/Ne (tinkamą pabraukti) WC prileidimo mechanizmas, šoninio pajungimo d (1/2") |
| 72 | WC prileidimo mechanizmas, šoninio pajungimo d (3/8") | Taip/Ne (tinkamą pabraukti) WC prileidimo mechanizmas, šoninio pajungimo d (3/8") |
| 73 | WC prileidimo mechanizmas, apatinio pajungimo d (1/2") | Taip/Ne (tinkamą pabraukti) WC prileidimo mechanizmas, apatinio pajungimo d (1/2") |
| 74 | WC prileidimo mechanizmas, apatinio pajungimo d (3/8") | Taip/Ne (tinkamą pabraukti) WC prileidimo mechanizmas, apatinio pajungimo d (3/8") |
| 75 | Aeratorius maišytuvui, skersmuo 24 mm, sriegio žingsnis 1 | Taip/Ne (tinkamą pabraukti) aeratorius maišytuvui, skersmuo 24 mm, sriegio žingsnis 1 |
| 76 | Unitazo antibakterinis dangtis, gaminio medžiaga iš polipropileno arba lygiavertė | Unitazo antibakterinis dangtis, gaminio medžiaga iš ____ (nurodyti ar polipropileno ar lygiavertė) |
| 77 | WC komplektas su 3/6 litrų (± 0,5 litro) funkcija , vandentiekio prijungimas apatinio tipo d 1/2", nuotekio tipas horizontalus arba lygiavertis, WC komplektą sudaro ne mažiau kaip: unitazas 1 vnt., unitazo bakelis 1 vnt., vandens nuleidimo mechanizmas 1 kompl., automatinis vandens užpildymo mechanizmas 1 kompl., unitazo dangtis 1 kompl. | WC komplektas su ____ litr funkcija , vandentiekio prijungimas apatinio tipo d 1/2", nuotekio tipas ____ (nurodyti ar horizontalus ar lygiavertis), WC komplektą sudaro: unitazas ____ vnt., unitazo bakelis ____ vnt., vandens nuleidimo mechanizmas ____ kompl., automatinis vandens užpildymo mechanizmas ____ kompl., unitazo dangtis ____ kompl. |
| 78 | WC komplektas su 3/6 litrų (± 0,5 litro) funkcija , vandentiekio prijungimas šoninio tipo d 1/2", nuotekio tipas horizantalus arba lygiavertis, WC komplektą sudaro ne mažiau kaip: unitazas 1 vnt., unitazo bakelis 1 vnt., vandens nuleidimo mechanizmas 1 kompl., automatinis vandens užpildymo mechanizmas 1 kompl., unitazo dangtis 1 kompl. | WC komplektas su ____ litrų funkcija , vandentiekio prijungimas šoninio tipo d 1/2", nuotekio tipas ____ (nurodyti ar horizontalus ar lygiavertis), WC komplektą sudaro: unitazas ____ vnt., unitazo bakelis ____ vnt., vandens nuleidimo mechanizmas ____ kompl., automatinis vandens užpildymo mechanizmas ____ kompl., unitazo dangtis ____ kompl. |
| 79 | Pisuaro komplektas išoriniam vandens įvadui ir d 50 mm x 40 mm sifonu su nusėsdintuvu | Taip/Ne (tinkamą pabraukti) pisuaro komplektas išoriniam vandens įvadui ir d 50 mm x 40 mm sifonu su nusėsdintuvu |
| 80 | Plautuvė nerūdijančio plieno arba lygiavertė su ventiliu , montavimo būdas - įleidžiama į stalviršį, plautuvė vienguba, gaminio medžiagos sudėtis - chromas ir nikelis 18/10 (± 2 proc.) - santykis, ilgis 780 mm ± 10 mm, plotis 475 mm ± 15 mm, paviršius atsparus bakterijoms | Plautuvė ____ (nurodyti ar nerūdijančio plieno ar lygiavertė) su ventiliu , montavimo būdas - įleidžiama į stalviršį, plautuvė vienguba, gaminio medžiagos sudėtis - chromas ir nikelis ____ - santykis, ilgis ____ mm, plotis ____ mm, paviršius atsparus bakterijoms |
| 81 | Plautuvė nerūdijančio plieno arba lygiavertė su ventiliu, plautuvė dviguba, montavimo būdas - įleidžiama į stalviršį , gaminio medžiagos sudėtis - chromas ir nikelis 18/10 (± 2 proc.) - santykis , ilgis 780 mm ± 25 mm, plotis 475 mm ± 20 mm, paviršius atsparus bakterijoms | Plautuvė ____ (nurodyti ar nerūdijančio plieno ar lygiavertė) su ventiliu, plautuvė dviguba, montavimo būdas - įleidžiama į stalviršį , gaminio medžiagos sudėtis - chromas ir nikelis ____ - santykis , ilgis ____ mm, plotis ____ mm, paviršius atsparus bakterijoms |
| 82 | Praustuvas, plotis 500 mm ± 5 mm, gaminio medžiaga - keramika su glazuruotu paviršiumi arba lygiavertė, su skyle maišytuvui | Praustuvas, plotis ____ mm, gaminio medžiaga - ____ (nurodyti ar keramika su glazuruotu paviršiumi ar lygiavertė), su skyle maišytuvui |
| 83 | Praustuvas, plotis 550 mm ± 5 mm, gaminio medžiaga - keramika su glazuruotu paviršiumi arba lygiavertė, su skyle maišytuvui | Praustuvas, plotis ____ mm, gaminio medžiaga - ____ (nurodyti ar keramika su glazuruotu paviršiumi ar lygiavertė), su skyle maišytuvui |
| 84 | Praustuvas, plotis 600 mm ± 5 mm, gaminio medžiaga - keramika su glazuruotu paviršiumi arba lygiavertė, su skyle maišytuvui | Praustuvas, plotis ____ mm, gaminio medžiaga - ____ (nurodyti ar keramika su glazuruotu paviršiumi ar lygiavertė), su skyle maišytuvui |

*Jeigu techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus prekės ženklas, gamintojas, modelis, tipas, metodas, protokolas, standartas, normos, direktyvos, formatas, medžiaga ar panašiai - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius, tipus, metodus, protokolus, standartus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti klasė, kategorija ar pan. - gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios ribos, intervalai ar pan. - gali būti siūlomos prekės kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti techninėje specifikacijoje. Jei techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs matmenys, dydžiai ar pan. - siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 5 proc.

Pirkimo sąlygų

Priedas Nr. 2

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

_______________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

VONIOS IR VIRTUVĖS REIKMENŲ PIRKIMui

Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą žemiau prašomą informaciją. Jei tiekėjas 2 ir (ar) 3 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma kad jis sutarčiai vykdyti subtiekėjų ar trečiųjų asmenų  nepasitelks/ pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

____________ Nr. ______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t.t.:) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja Tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Tiekėjo juridinio asmens kodas (Jeigu dalyvauja Tiekėjų grupė, surašomi visų Tiekėjų grupės narių juridinio asmens kodai) |  |
| Asmuo, atsakingas už pasiūlymą – vardas, pavardė arba Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis grupei (jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Asmens, atsakingo už pasiūlymą – telefono numeris ir el. paštas arba Tiekėjų grupės nario, atstovaujančio grupei (jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) telefono numeris ir el. paštas |  |

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. skelbime apie pirkimą;

1.2. šiose pirkimo sąlygose;

1.3. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose (jei tokių yra));

1.4. Pateikdamas pasiūlymą CVP IS priemonėmis, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2. Patvirtiname, kad:

2.1. sutarties vykdymui pasitelksiu subtiekėjus* (jei jie yra žinomi):

| Eil. Nr. | Pirkimo sutarties dalis, kurios vykdymui bus pasitelkiami subtiekėjai* | Subtiekėjo pavadinimas. Nurodoma: juridinio asmens kodas (jei pasitelkiamas juridinis asmuo), adresas arba nurodomas vardas, pavardė. el. paštas (jei pasitelkiamas fizinis asmuo) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kita (pildoma, jei pasitelkiama) |  |

*- Subtiekėjas – tiekėjo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus (Metodikos 2.7 p.).

3. Šiame pasiūlyme pateikta ši konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija):

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Paaiškinimas kokia konkrečiai informacija, esanti dokumente yra konfidenciali ir kodėl1 |
| --- | --- | --- | --- |

Pastaba: 1- Nurodant, jog informacija yra konfidenciali, prašome pateikti konfidencialumą įrodančius dokumentus ir argumentus. Visas Tiekėjo Pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija. Tuo atveju, jei Lentelė ar atskiros jos eilutės nėra užpildomos, Komisija laikys, kad ta Pasiūlymo informacija arba atitinkama jos dalis nėra laikoma konfidencialia.

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis VPĮ ir (arba atitinkamai), Konfidencialia negali būti laikoma informacija, kuri atitinka VPĮ 20 straipsnio 2 dalyje ir nustatytus požymius ir sąlygas, o Komisijai kilus abejonių dėl Tiekėjo Pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji  kreipiasi į Tiekėją su prašymu įrodyti nurodytos informacijos konfidencialumą. Per Komisijos nurodytą terminą (kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos) Tiekėjui nepateikus tokių įrodymų arba pateikus netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia Pasiūlyme nurodyta informacija yra nekonfidenciali.

4. Mes siūlome pirkimo  objektą už šią kainą kuri nurodyta Pirkimo sąlygų Priede Nr.2  (Excel) ,,Pasiūlymo forma“.

- Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą;

- Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui;

- Patvirtiname, kad tiekėjui nėra paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – uždraudimas mano atstovaujamam juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose;

- Patvirtiname, kad pirkimo objektas atitinka konkurso sąlygų priede Nr. 1 pateiktoje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

- Techninės specifikacijos atitikties įrodymui pateikiame užpildytą konkurso sąlygų priedą Nr. 1, kurio 3 stulpelyje yra nurodytos siūlomo pirkimo objekto techninės charakteristikos.

- Patvirtiname, kad pirkimo sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pateikdamas pasiūlymą CVPIS priemonėmis patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

6. Pasiūlymas galioja _________________________________

(pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki pirkimo sąlygų 5.9  p. nustatyto termino. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose).

Pirkimo sąlygų

Priedas Nr. 3

Sutarties projektas

(pateikiamas atskiru dokumentu)

Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklės, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2022 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr 1S-240 „Dėl Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklių patvirtinimo“.