## I etapas
Susisiekimo dalis
Darbų kiekių žiniaraštis Nr. 1
I ETAPAS
Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM | Iš viso, Eur be PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Paruošiamieji darbai
1.1. | Esamos a/b dangos ardymas ir išvežimas į sąvartyną | m² | 570
1.2. | Esamų betoninių trinkelių ardymas ir išvežimas į sąvartyną | m² | 125
1.3. | Esamų betoninių bortų ardymas ir išvežimas į sąvartyną | m | 150
1.4. | Lapuočių medžių 15 cm skersmens kirtimas ir kelmų rovimas | vnt. | 1
2. | Asfaltbetonio dangos konstrukcijos įrengimas
2.1. | Esamo grunto kasimas ir išvežimas | m³ | 700
2.2. | Grunto (lovio dugno) tankinamas | m3 | 500
2.3. | Šalčiui nejautraus sluoksnio (0,40 m) storio įrengimas iš žvyro ir smėlio mišinio bei tankinimas | m3 | 600
2.4. | Skaldos pagrindo sluoksnio (0,25 m) storio įrengimas iš 0/45 mišinio ir tankinimas | m2 | 1000
2.5. | Asfalto pagrindo-dangos 0,08 m storio sluoksnio iš AC 16 PD mišinio įrengimas ir tankinimas | m2 | 1000
2.6. | Betoninių gatvės bortų ant betono pagrindo įrengimas | m | 135
2.7. | Bituminės sandarinimo juostos tarp borto ir asfalto įrengimas | m | 135
2.8. | Sandarinimo bituminės siūlė (15 mm) tarp asfalto sluoksnių įrengimas | m | 150
3. | Pėsčiųjų tako dangos konstrukcijos įrengimas
3.1. | Esamo grunto kasimas ir išvežimas | m³ | 115
3.2. | Grunto (lovio dugno) tankinamas | m3 | 125
3.3. | Šalčiui nejautraus sluoksnio (0,20 m) storio įrengimas iš žvyro ir smėlio mišinio bei tankinimas | m3 | 60
3.4. | Skaldos pagrindo sluoksnio (0,15 m) storio įrengimas iš 0/45 mišinio ir tankinimas | m2 | 250
3.5. | Išlyginamojo sluoksnio 0,03 m storio iš akmens atsijos 0/5 įrengimas ir tankinimas | m2 | 250
3.6. | Betoninių trinkelių (200x100x80 mm) įrengimas ir užpylimas akmens atsijomis | m2 | 230
3.7. | Neregių taktilinės sistemos iš trinkelių (200x100x80 mm) įrengimas ir užpylimas akmens atsijomis | m2 | 20
3.8. | Betoninių vejos bortų ant betono pagrindo įrengimas | m | 200
4. | Vertikalusis ir horizontalusis ženklinimas
4.1. | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76,1x2,0 mm) pastatymas | vnt | 5
4.2. | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu būdu | m2 | 2.77
4.3. | Dangos ženklinimas Nr. 1.24 termoplastiku | m2 | 2
4.4. | Dangos ženklinimas Nr. 1.1 termoplastiku | m | 130
5. | Veja
5.1. | Plotų šalia gatvės ir stovėjimo vietų sutvarkymas, užsėjant veja | m2 | 300
6. | Kiti darbai
6.1. | Esamų ryšių kabelių apsaugojimas surenkamais Ø 110 mm PVC vamzdžiais | m | 45
6.2. | Esamo ryšių šulinio dangčio keitimas į sustiprintą | vnt. | 1
Iš viso Žiniaraštyje Nr. 1

## II etapas
Susisiekimo dalis
Darbų kiekių žiniaraštis Nr. 2
II ETAPAS
Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM | Iš viso, Eur be PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Paruošiamieji darbai
1.1. | Esamos a/b dangos ardymas ir išvežimas į sąvartyną | m² | 500
1.2. | Esamų betoninių trinkelių ardymas ir išvežimas į sąvartyną | m² | 60
1.3. | Esamų betoninių bortų ardymas ir išvežimas į sąvartyną | m | 210
1.4. | Lapuočių medžių 35 cm skersmens kirtimas ir kelmų rovimas | vnt. | 7
1.5. | Spygliuočių medžių 9 cm skersmens kirtimas ir kelmų rovimas | vnt. | 1
2. | Asfaltbetonio dangos konstrukcijos įrengimas
2.1. | Esamo grunto kasimas ir išvežimas | m³ | 945
2.2. | Grunto (lovio dugno) tankinamas | m3 | 675
2.3. | Šalčiui nejautraus sluoksnio (0,40 m) storio įrengimas iš žvyro ir smėlio mišinio bei tankinimas | m3 | 700
2.4. | Skaldos pagrindo sluoksnio (0,25 m) storio įrengimas iš 0/45 mišinio ir tankinimas | m2 | 1350
2.5. | Asfalto pagrindo-dangos 0,08 m storio sluoksnio iš AC 16 PD mišinio įrengimas ir tankinimas | m2 | 1350
2.6. | Betoninių gatvės bortų ant betono pagrindo įrengimas | m | 300
2.7. | Bituminės sandarinimo juostos tarp borto ir asfalto įrengimas | m | 300
2.8. | Sandarinimo bituminės siūlė (15 mm) tarp asfalto sluoksnių įrengimas | m | 150
3. | Pėsčiųjų tako dangos konstrukcijos įrengimas
3.1. | Esamo grunto kasimas ir išvežimas | m³ | 105
3.2. | Grunto (lovio dugno) tankinamas | m3 | 115
3.3. | Šalčiui nejautraus sluoksnio (0,20 m) storio įrengimas iš žvyro ir smėlio mišinio bei tankinimas | m3 | 55
3.4. | Skaldos pagrindo sluoksnio (0,15 m) storio įrengimas iš 0/45 mišinio ir tankinimas | m2 | 230
3.5. | Išlyginamojo sluoksnio 0,03 m storio iš akmens atsijos 0/5 įrengimas ir tankinimas | m2 | 230
3.6. | Betoninių trinkelių (200x100x80 mm) įrengimas ir užpylimas akmens atsijomis | m2 | 210
3.7. | Neregių taktilinės sistemos iš trinkelių (200x100x80 mm) įrengimas ir užpylimas akmens atsijomis | m2 | 20
3.8. | Betoninių vejos bortų ant betono pagrindo įrengimas | m | 150
4. | Vertikalusis ir horizontalusis ženklinimas
4.1. | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76,1x2,0 mm) pastatymas | vnt | 5
4.2. | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu būdu | m2 | 1.89
4.3. | Dangos ženklinimas Nr. 1.24 termoplastiku | m2 | 1
4.4. | Dangos ženklinimas Nr. 1.1 termoplastiku | m | 150
5. | Veja
5.1. | Plotų šalia gatvės ir stovėjimo vietų sutvarkymas, užsėjant veja | m2 | 350
6. | Kiti darbai
6.1. | Esamos apšvietimo atramos perkelimas | vnt. | 1
Iš viso Žiniaraštyje Nr. 2

## III etapas
Susisiekimo dalis
Darbų kiekių žiniaraštis Nr. 3
III ETAPAS
Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM | Iš viso, Eur be PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Paruošiamieji darbai
1.1. | Esamos a/b dangos ardymas ir išvežimas į sąvartyną | m² | 470
1.2. | Esamų betoninių trinkelių ardymas ir išvežimas į sąvartyną | m² | 125
1.3. | Esamų betoninių bortų ardymas ir išvežimas į sąvartyną | m | 190
1.4. | Lapuočių medžių 30 cm skersmens kirtimas ir kelmų rovimas | vnt. | 6
1.5. | Spygliuočių medžių 40 cm skersmens kirtimas ir kelmų rovimas | vnt. | 4
2. | Asfaltbetonio dangos konstrukcijos įrengimas
2.1. | Esamo grunto kasimas ir išvežimas | m³ | 650
2.2. | Grunto (lovio dugno) tankinamas | m3 | 460
2.3. | Šalčiui nejautraus sluoksnio (0,40 m) storio įrengimas iš žvyro ir smėlio mišinio bei tankinimas | m3 | 450
2.4. | Skaldos pagrindo sluoksnio (0,25 m) storio įrengimas iš 0/45 mišinio ir tankinimas | m2 | 920
2.5. | Asfalto pagrindo-dangos 0,08 m storio sluoksnio iš AC 16 PD mišinio įrengimas ir tankinimas | m2 | 920
2.6. | Betoninių gatvės bortų ant betono pagrindo įrengimas | m | 200
2.7. | Bituminės sandarinimo juostos tarp borto ir asfalto įrengimas | m | 200
2.8. | Sandarinimo bituminės siūlė (15 mm) tarp asfalto sluoksnių įrengimas | m | 150
3. | Pėsčiųjų tako dangos konstrukcijos įrengimas
3.1. | Esamo grunto kasimas ir išvežimas | m³ | 80
3.2. | Grunto (lovio dugno) tankinamas | m3 | 85
3.3. | Šalčiui nejautraus sluoksnio (0,20 m) storio įrengimas iš žvyro ir smėlio mišinio bei tankinimas | m3 | 50
3.4. | Skaldos pagrindo sluoksnio (0,15 m) storio įrengimas iš 0/45 mišinio ir tankinimas | m2 | 170
3.5. | Išlyginamojo sluoksnio 0,03 m storio iš akmens atsijos 0/5 įrengimas ir tankinimas | m2 | 170
3.6. | Betoninių trinkelių (200x100x80 mm) įrengimas ir užpylimas akmens atsijomis | m2 | 150
3.7. | Neregių taktilinės sistemos iš trinkelių (200x100x80 mm) įrengimas ir užpylimas akmens atsijomis | m2 | 20
3.8. | Betoninių vejos bortų ant betono pagrindo įrengimas | m | 100
4. | Vertikalusis ir horizontalusis ženklinimas
4.1. | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76,1x2,0 mm) pastatymas | vnt | 3
4.2. | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu būdu | m2 | 1.33
4.3. | Dangos ženklinimas Nr. 1.24 termoplastiku | m2 | 1
4.4. | Dangos ženklinimas Nr. 1.1 termoplastiku | m | 180
5. | Veja
5.1. | Plotų šalia gatvės ir stovėjimo vietų sutvarkymas, užsėjant veja | m2 | 300
6. | Kiti darbai
6.1. | Esamų ryšių kabelių apsaugojimas surenkamais Ø 110 mm PVC vamzdžiais | m | 15
Iš viso Žiniaraštyje Nr. 3

## IV etapas
Susisiekimo dalis
Darbų kiekių žiniaraštis Nr. 4
IV ETAPAS
Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM | Iš viso, Eur be PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Paruošiamieji darbai
1.1. | Esamos a/b dangos ardymas ir išvežimas į sąvartyną | m² | 2300
1.2. | Esamų betoninių trinkelių ardymas ir išvežimas į sąvartyną | m² | 350
1.3. | Esamų betoninių bortų ardymas ir išvežimas į sąvartyną | m | 425
1.4. | Lapuočių medžių 30 cm skersmens kirtimas ir kelmų rovimas | vnt. | 6
2. | Asfaltbetonio dangos konstrukcijos įrengimas
2.1. | Esamo grunto kasimas ir išvežimas | m³ | 3500
2.2. | Grunto (lovio dugno) tankinamas | m3 | 2500
2.3. | Šalčiui nejautraus sluoksnio (0,40 m) storio įrengimas iš žvyro ir smėlio mišinio bei tankinimas | m3 | 2500
2.4. | Skaldos pagrindo sluoksnio (0,25 m) storio įrengimas iš 0/45 mišinio ir tankinimas | m2 | 5000
2.5. | Asfalto pagrindo-dangos 0,08 m storio sluoksnio iš AC 16 PD mišinio įrengimas ir tankinimas | m2 | 5000
2.6. | Betoninių gatvės bortų ant betono pagrindo įrengimas | m | 800
2.7. | Bituminės sandarinimo juostos tarp borto ir asfalto įrengimas | m | 800
2.8. | Sandarinimo bituminės siūlė (15 mm) tarp asfalto sluoksnių įrengimas | m | 950
3. | Pėsčiųjų tako dangos konstrukcijos įrengimas
3.1. | Esamo grunto kasimas ir išvežimas | m³ | 140
3.2. | Grunto (lovio dugno) tankinamas | m3 | 175
3.3. | Šalčiui nejautraus sluoksnio (0,20 m) storio įrengimas iš žvyro ir smėlio mišinio bei tankinimas | m3 | 100
3.4. | Skaldos pagrindo sluoksnio (0,15 m) storio įrengimas iš 0/45 mišinio ir tankinimas | m2 | 350
3.5. | Išlyginamojo sluoksnio 0,03 m storio iš akmens atsijos 0/5 įrengimas ir tankinimas | m2 | 350
3.6. | Betoninių trinkelių (200x100x80 mm) įrengimas ir užpylimas akmens atsijomis | m2 | 300
3.7. | Neregių taktilinės sistemos iš trinkelių (200x100x80 mm) įrengimas ir užpylimas akmens atsijomis | m2 | 50
3.8. | Betoninių vejos bortų ant betono pagrindo įrengimas | m | 200
4. | Vertikalusis ir horizontalusis ženklinimas
4.1. | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76,1x2,0 mm) pastatymas | vnt | 17
4.2. | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu būdu | m2 | 9.33
4.3. | Dangos ženklinimas Nr. 1.24 termoplastiku | m2 | 3
4.4. | Dangos ženklinimas Nr. 1.30 termoplastiku | m2 | 47
4.5. | Dangos ženklinimas Nr. 1.1 termoplastiku | m | 690
5. | Veja
5.1. | Plotų šalia gatvės ir stovėjimo vietų sutvarkymas, užsėjant veja | m2 | 700
6. | Kiti darbai
6.1. | Esamos apšvietimo atramos perkelimas | vnt. | 1
6.2. | Esamos apšvietimo atramos apsaugojimas metaliniais 0,6 m aukščio barjerais | vnt. | 1
Iš viso Žiniaraštyje Nr. 4

## V etapas
Susisiekimo dalis
Darbų kiekių žiniaraštis Nr. 5
V ETAPAS
Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM | Iš viso, Eur be PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Paruošiamieji darbai
1.1. | Esamos a/b dangos ardymas ir išvežimas į sąvartyną | m² | 270
1.2. | Esamų betoninių trinkelių ardymas ir išvežimas į sąvartyną | m² | 50
1.3. | Esamų betoninių bortų ardymas ir išvežimas į sąvartyną | m | 180
2. | Asfaltbetonio dangos konstrukcijos įrengimas
2.1. | Esamo grunto kasimas ir išvežimas | m³ | 490
2.2. | Grunto (lovio dugno) tankinamas | m3 | 350
2.3. | Šalčiui nejautraus sluoksnio (0,40 m) storio įrengimas iš žvyro ir smėlio mišinio bei tankinimas | m3 | 350
2.4. | Skaldos pagrindo sluoksnio (0,25 m) storio įrengimas iš 0/45 mišinio ir tankinimas | m2 | 700
2.5. | Asfalto pagrindo-dangos 0,08 m storio sluoksnio iš AC 16 PD mišinio įrengimas ir tankinimas | m2 | 700
2.6. | Betoninių gatvės bortų ant betono pagrindo įrengimas | m | 160
2.7. | Bituminės sandarinimo juostos tarp borto ir asfalto įrengimas | m | 160
2.8. | Sandarinimo bituminės siūlė (15 mm) tarp asfalto sluoksnių įrengimas | m | 150
3. | Pėsčiųjų tako dangos konstrukcijos įrengimas
3.1. | Esamo grunto kasimas ir išvežimas | m³ | 50
3.2. | Grunto (lovio dugno) tankinamas | m3 | 60
3.3. | Šalčiui nejautraus sluoksnio (0,20 m) storio įrengimas iš žvyro ir smėlio mišinio bei tankinimas | m3 | 35
3.4. | Skaldos pagrindo sluoksnio (0,15 m) storio įrengimas iš 0/45 mišinio ir tankinimas | m2 | 120
3.5. | Išlyginamojo sluoksnio 0,03 m storio iš akmens atsijos 0/5 įrengimas ir tankinimas | m2 | 120
3.6. | Betoninių trinkelių (200x100x80 mm) įrengimas ir užpylimas akmens atsijomis | m2 | 115
3.7. | Neregių taktilinės sistemos iš trinkelių (200x100x80 mm) įrengimas ir užpylimas akmens atsijomis | m2 | 5
3.8. | Betoninių vejos bortų ant betono pagrindo įrengimas | m | 70
4. | Vertikalusis ir horizontalusis ženklinimas
4.1. | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76,1x2,0 mm) pastatymas | vnt | 4
4.2. | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu būdu | m2 | 1.78
4.3. | Dangos ženklinimas Nr. 1.24 termoplastiku | m2 | 3
4.4. | Dangos ženklinimas Nr. 1.1 termoplastiku | m | 90
5. | Veja
5.1. | Plotų šalia gatvės ir stovėjimo vietų sutvarkymas, užsėjant veja | m2 | 200
6. | Kiti darbai
| Esamų ryšių kabelių apsaugojimas surenkamais Ø 110 mm PVC vamzdžiais | m | 15
Iš viso Žiniaraštyje Nr. 5

## VN dalis
Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis
Darbų kiekių žiniaraštis Nr. 6
I ETAPAS
Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM | Iš viso, Eur be PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | PVC nespaudiminiai moviniai vamzdžiai, klasė N, komplekte su movinėmis fasoninėmis dalimis, vamzdžių sumontavimas. Sąlyginis skersmuo D=200mm. | m | 22
2 | Plastmasiniai gofruoti drenažo vamzdžiai su geotekstilės filtru, komplekte su movinėmis fasoninėmis dalimis. Vamzdžių sumontavimas. Sąlyginis skersmuo d113/126mm. | m | 128
3 | Tranšėjų vamzdžiams kasimas mechanizuotai. | m3 | 25
4 | Grunto kasimas rankiniu būdu šalia esamų komunikacijų. | m3 | 5
5 | Sutankinto smėlio pasluoksnio po vamzdynais įrengimas. | m3 | 1
6 | Vamzdžių užpylimas smėliu sutankinant. | m3 | 3
7 | Tranšėjos užpylimas vietiniu gruntu sutankinant. | m3 | 26
8 | Iškasto grunto išvežimas. | m3 | 4
9 | Apvalus g/b nuotekynės šulinys d=1000mm, h=2.10m komplekte su plaukiojančio tipo ketiniu liuku, šulinio sumontavimas, šulinio hidroizoliacija. Apkrovos klasė D400. | kompl. | 1
10 | Apvalus g/b lietaus surinkimo šulinys d=700mm, h=2,30m, (su 0,5m sėsdinamąja dalimi), šulinio sumontavimas, šulinio hidroizoliacija. Apkrovos klasė C250. | kompl. | 3
11 | Apvalus g/b lietaus surinkimo šulinys d=700mm, h=1,90m, (su 0,5m sėsdinamąja dalimi), šulinio sumontavimas, šulinio hidroizoliacija. Apkrovos klasė C250. | kompl. | 1
12 | Ketinės lietaus grotos g/b šuliniui. Apkrovos klasė C250. | kompl. | 3
13 | Bordiūrinės lietaus grotos g/b šuliniui. Apkrovos klasė C250. | kompl. | 1
14 | Plastikinis apžiūros šulinėlis drenažui iš gofruoto vamzdžio D=425mm, h=1,30-1,50m, komplekte su dugnu, sandarinimo žiedu ir ketiniu liuku, šulinėlio sumontavimas. Apkrovos klasė D400. | kompl. | 2
15 | Vamzdžių pajungimas į g/b šulinius. Protarpinis D=200mm. | vnt | 5
16 | Vamzdžio hermetinimas esamame g/b šulinyje. | vnt | 3
17 | Šulinių žymėjimo ženklai. | vnt | 7
18 | Sumontuotos lietaus nuotekų sistemos praplovimas ir hidraulinis išbandymas. | m | 22
19 | Sumontuotų lietaus nuotekų vamzdynų televizinė diagnostika. | m | 22
20 | Esamų šulinių sienų ir latakų remontas,betonas. | m3 | 0.5
21 | Esamų šulinių perdangos remontas,betonas. | m3 | 0.5
22 | Esamų komunikacijų šulinių liukų pakeitimas į plaukiojančio tipo liukus. Apkrovos klasė D400. | vnt | 3
23 | Esamų komunikacijų šulinių liukų pakėlimas (nužeminimas) iki gatvės projektinių altitudžių. | vnt | 3
24 | Esamų plastikinių vamzdžių DN200 išmontavimas. | m | 25
25 | Esamų g/b šulinių išmontavimas. | vnt | 3
26 | Statybinės atliekos: antrinės žaliavos. Atliekų išvežimas. | t | 0.3
27 | Statybinės atliekos: inertinės medžiagos. Atliekų išvežimas. | t | 3
II etapas
1 | PVC nespaudiminiai moviniai vamzdžiai, klasė N, komplekte su movinėmis fasoninėmis dalimis, vamzdžių sumontavimas. Sąlyginis skersmuo D=200mm. | m | 14
2 | Plastmasiniai gofruoti drenažo vamzdžiai su geotekstilės filtru, komplekte su movinėmis fasoninėmis dalimis. Vamzdžių sumontavimas. Sąlyginis skersmuo d113/126mm. | m | 219
3 | Tranšėjų vamzdžiams kasimas mechanizuotai. | m3 | 10
4 | Grunto kasimas rankiniu būdu šalia esamų komunikacijų. | m3 | 5
5 | Sutankinto smėlio pasluoksnio po vamzdynais įrengimas. | m3 | 1
6 | Vamzdžių užpylimas smėliu sutankinant. | m3 | 2
7 | Tranšėjos užpylimas vietiniu gruntu sutankinant. | m3 | 12
8 | Iškasto grunto išvežimas. | m3 | 3
9 | Apvalus g/b nuotekynės šulinys d=1000mm, h=1.10m komplekte su plaukiojančio tipo ketiniu liuku, šulinio sumontavimas, šulinio hidroizoliacija. Apkrovos klasė D400. | kompl. | 1
10 | Apvalus g/b lietaus surinkimo šulinys d=700mm, h=1,50m, (su 0,5m sėsdinamąja dalimi), šulinio sumontavimas, šulinio hidroizoliacija. Apkrovos klasė C250. | kompl. | 3
11 | Ketinės lietaus grotos g/b šuliniui. Apkrovos klasė C250. | kompl. | 1
12 | Bordiūrinės lietaus grotos g/b šuliniui. Apkrovos klasė C250. | kompl. | 2
13 | Plastikinis apžiūros šulinėlis drenažui iš gofruoto vamzdžio D=425mm, h=1,30-1,50m, komplekte su dugnu, sandarinimo žiedu ir ketiniu liuku, šulinėlio sumontavimas. Apkrovos klasė D400. | kompl. | 2
14 | Vamzdžių pajungimas į g/b šulinius. Protarpinis D=200mm. | vnt | 4
15 | Vamzdžio hermetinimas esamame g/b šulinyje. | vnt | 2
16 | Šulinių žymėjimo ženklai. | vnt | 6
17 | Sumontuotos lietaus nuotekų sistemos praplovimas ir hidraulinis išbandymas. | m | 14
18 | Sumontuotų lietaus nuotekų vamzdynų televizinė diagnostika. | m | 14
19 | Esamų šulinių sienų ir latakų remontas,betonas. | m3 | 0.5
20 | Esamų komunikacijų šulinių liukų pakeitimas į plaukiojančio tipo liukus. Apkrovos klasė D400. | vnt | 3
21 | Esamų komunikacijų šulinių liukų pakėlimas (nužeminimas) iki gatvės projektinių altitudžių. | vnt | 3
22 | Esamų plastikinių vamzdžių DN200 išmontavimas. | m | 10
23 | Esamų g/b šulinių išmontavimas. | vnt | 3
24 | Statybinės atliekos: antrinės žaliavos. Atliekų išvežimas. | t | 0.3
25 | Statybinės atliekos: inertinės medžiagos. Atliekų išvežimas. | t | 3
III etapas
1 | PVC nespaudiminiai moviniai vamzdžiai, klasė N, komplekte su movinėmis fasoninėmis dalimis, vamzdžių sumontavimas. Sąlyginis skersmuo D=200mm. | m | 82
2 | Plastmasiniai gofruoti drenažo vamzdžiai su geotekstilės filtru, komplekte su movinėmis fasoninėmis dalimis. Vamzdžių sumontavimas. Sąlyginis skersmuo d113/126mm. | m | 142
3 | Tranšėjų vamzdžiams kasimas mechanizuotai. | m3 | 70
4 | Grunto kasimas rankiniu būdu šalia esamų komunikacijų. | m3 | 10
5 | Sutankinto smėlio pasluoksnio po vamzdynais įrengimas. | m3 | 4
6 | Vamzdžių užpylimas smėliu sutankinant. | m3 | 12
7 | Tranšėjos užpylimas vietiniu gruntu sutankinant. | m3 | 64
8 | Iškasto grunto išvežimas. | m3 | 16
9 | Apvalus g/b nuotekynės šulinys d=1000mm, h=1,50m komplekte su plaukiojančio tipo ketiniu liuku, šulinio sumontavimas, šulinio hidroizoliacija. Apkrovos klasė D400. | kompl. | 3
10 | Apvalus g/b lietaus surinkimo šulinys d=700mm, h=1,90m, (su 0,5m sėsdinamąja dalimi), šulinio sumontavimas, šulinio hidroizoliacija. Apkrovos klasė C250. | kompl. | 4
11 | Ketinės lietaus grotos g/b šuliniui. Apkrovos klasė C250. | kompl. | 1
12 | Bordiūrinės lietaus grotos g/b šuliniui. Apkrovos klasė C250. | kompl. | 3
13 | Vamzdžių pajungimas į g/b šulinius. Protarpinis D=200mm. | vnt | 12
14 | Šulinių žymėjimo ženklai. | vnt | 7
15 | Sumontuotos lietaus nuotekų sistemos praplovimas ir hidraulinis išbandymas. | m | 82
16 | Sumontuotų lietaus nuotekų vamzdynų televizinė diagnostika. | m | 82
IV etapas
1 | PVC nespaudiminiai moviniai vamzdžiai, klasė N, komplekte su movinėmis fasoninėmis dalimis, vamzdžių sumontavimas. Sąlyginis skersmuo D=200mm. | m | 306
2 | Plastmasiniai gofruoti drenažo vamzdžiai su geotekstilės filtru, komplekte su movinėmis fasoninėmis dalimis. Vamzdžių sumontavimas. Sąlyginis skersmuo d113/126mm. | m | 737
3 | Tranšėjų vamzdžiams kasimas mechanizuotai. | m3 | 330
4 | Grunto kasimas rankiniu būdu šalia esamų komunikacijų. | m3 | 10
5 | Sutankinto smėlio pasluoksnio po vamzdynais įrengimas. | m3 | 15
6 | Vamzdžių užpylimas smėliu sutankinant. | m3 | 46
7 | Tranšėjos užpylimas vietiniu gruntu sutankinant. | m3 | 279
8 | Iškasto grunto išvežimas. | m3 | 61
9 | Apvalus g/b nuotekynės šulinys d=1000mm, h=1,20m komplekte su plaukiojančio tipo ketiniu liuku, šulinio sumontavimas, šulinio hidroizoliacija. Apkrovos klasė D400. | kompl. | 2
10 | Apvalus g/b nuotekynės šulinys d=1000mm, h=1,50m komplekte su plaukiojančio tipo ketiniu liuku, šulinio sumontavimas, šulinio hidroizoliacija. Apkrovos klasė D400. | kompl. | 5
11 | Apvalus g/b nuotekynės šulinys d=1000mm, h=2,0m komplekte su plaukiojančio tipo ketiniu liuku, šulinio sumontavimas, šulinio hidroizoliacija. Apkrovos klasė D400. | kompl. | 1
12 | Apvalus g/b lietaus surinkimo šulinys d=700mm, h=1,50m, (su 0,5m sėsdinamąja dalimi), šulinio sumontavimas, šulinio hidroizoliacija. Apkrovos klasė C250. | kompl. | 1
13 | Apvalus g/b lietaus surinkimo šulinys d=700mm, h=1,90m, (su 0,5m sėsdinamąja dalimi), šulinio sumontavimas, šulinio hidroizoliacija. Apkrovos klasė C250. | kompl. | 18
13 | Ketinės lietaus grotos g/b šuliniui. Apkrovos klasė C250. | kompl. | 6
14 | Bordiūrinės lietaus grotos g/b šuliniui. Apkrovos klasė C250. | kompl. | 13
15 | Plastikinis apžiūros šulinėlis drenažui iš gofruoto vamzdžio D=425mm, h=1,30-1,50m, komplekte su dugnu, sandarinimo žiedu ir ketiniu liuku, šulinėlio sumontavimas. Apkrovos klasė D400. | kompl. | 2
16 | Vamzdžių pajungimas į g/b šulinius. Protarpinis D=200mm. | vnt | 53
17 | Vamzdžio hermetinimas esamame g/b šulinyje. | vnt | 2
18 | Šulinių žymėjimo ženklai. | vnt | 29
19 | Sumontuotos lietaus nuotekų sistemos praplovimas ir hidraulinis išbandymas. | m | 306
20 | Sumontuotų lietaus nuotekų vamzdynų televizinė diagnostika. | m | 306
21 | Esamų šulinių sienų ir latakų remontas,betonas. | m3 | 3
22 | Esamų komunikacijų šulinių liukų pakeitimas į plaukiojančio tipo liukus. Apkrovos klasė D400. | vnt | 6
23 | Esamų komunikacijų šulinių liukų pakėlimas (nužeminimas) iki gatvės projektinių altitudžių. | vnt | 6
24 | Esamų plastikinių vamzdžių DN200 išmontavimas. | m | 63
25 | Esamų g/b šulinių išmontavimas. | vnt | 6
26 | Esamos gatvės asfaltbetonio dangos ir sluoksnių išardymas. | m2 | 18
27 | Asfaltbetonio dangos atstatymas. | m2 | 18
28 | Skaldos pagrindo sluoksnio atstatymas. | m2 | 18
29 | Šalčiui atsparaus smėlio žvyro mišinio sluoksnio atstatymas. | m3 | 7
30 | Statybinės atliekos: antrinės žaliavos. Atliekų išvežimas. | t | 0.6
31 | Statybinės atliekos: inertinės medžiagos. Atliekų išvežimas. | t | 10
V etapas
1 | PVC nespaudiminiai moviniai vamzdžiai, klasė N, komplekte su movinėmis fasoninėmis dalimis, vamzdžių sumontavimas. Sąlyginis skersmuo D=200mm. | m | 25
2 | Plastmasiniai gofruoti drenažo vamzdžiai su geotekstilės filtru, komplekte su movinėmis fasoninėmis dalimis. Vamzdžių sumontavimas. Sąlyginis skersmuo d113/126mm. | m | 125
3 | Tranšėjų vamzdžiams kasimas mechanizuotai. | m3 | 50
4 | Grunto kasimas rankiniu būdu šalia esamų komunikacijų. | m3 | 5
5 | Sutankinto smėlio pasluoksnio po vamzdynais įrengimas. | m3 | 1
6 | Vamzdžių užpylimas smėliu sutankinant. | m3 | 4
7 | Tranšėjos užpylimas vietiniu gruntu sutankinant. | m3 | 50
8 | Iškasto grunto išvežimas. | m3 | 5
9 | Apvalus g/b nuotekynės šulinys d=1000mm, h=1,50m komplekte su plaukiojančio tipo ketiniu liuku, šulinio sumontavimas, šulinio hidroizoliacija. Apkrovos klasė D400. | kompl. | 1
10 | Apvalus g/b lietaus surinkimo šulinys d=700mm, h=1,90m, (su 0,5m sėsdinamąja dalimi), šulinio sumontavimas, šulinio hidroizoliacija. Apkrovos klasė C250. | kompl. | 2
11 | Bordiūrinės lietaus grotos g/b šuliniui. Apkrovos klasė C250. | kompl. | 2
12 | Vamzdžių pajungimas į g/b šulinius. Protarpinis D=200mm. | vnt | 5
13 | Šulinių žymėjimo ženklai. | vnt | 3
14 | Sumontuotos lietaus nuotekų sistemos praplovimas ir hidraulinis išbandymas. | m | 25
15 | Sumontuotų lietaus nuotekų vamzdynų televizinė diagnostika. | m | 25
16 | Esamų šulinių sienų ir latakų remontas, betonas. | m3 | 0.5
17 | Esamų komunikacijų šulinių liukų pakeitimas į plaukiojančio tipo liukus. Apkrovos klasė D400. | vnt | 1
18 | Esamų komunikacijų šulinių liukų pakėlimas (nužeminimas) iki gatvės projektinių altitudžių. | vnt | 1
19 | Statybinės atliekos: antrinės žaliavos. Atliekų išvežimas. | t | 0.1
Iš viso Žiniaraštyje Nr. 6

## Lauko elektrotechnikos dalis
Lauko elektrotechnikos dalis
Darbų kiekių žiniaraštis Nr. 7
Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM | Iš viso, Eur be PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
MONTAVIMO MEDŽIAGOS
1. | Cinkuota atrama h=6,0m virš žemės paviršiaus su įleistomis durelėmis | vnt. | 2
2. | G/b pamatas 6,0m apšvietimo atramai | kompl. | 2
3. | Pajungimo jungtis atramoje | kompl. | 2
4. | Automatinis jungiklis 1C 6A | vnt. | 2
5. | LED 67W kryptinis perėjų apšvietimo šviestuvas | vnt. | 2
6. | PE gofruoti kabelių apsaugos vamzdžiai klojami žemėje atviru būdu, d75mm | m | 24
7. | PEHD kabelių apsaugos vamzdžiai klojami žemėje uždaru būdu, d110mm | m | 12
8. | Kabelis Al 4x16mm2 skirti kloti žemėje ir atvirame ore | m | 40
9. | Kabelis Cu 3x1,5mm2 skirti kloti žemėje ir atvirame ore | m | 12
10. | Galinė mova kabeliui 4x16mm² | vnt. | 4
11. | Signalinė juosta kabeliams | m | 24
12. | Cinkuota juosta įžeminimui | m | 5
13. | Vertikalus įžeminimo strypas 4x1,5m cinkuotas su movomis jungtimis ir antgaliais Rįž≤30Ω | kompl. | 2
14. | Įvairūs cinkuoti varžtai, veržlės, kiti metalo gaminiai | kg | 1
MONTAVIMO DARBAI
1. | Tranšėjos 1-2 kabeliui klojimui iškasimas / užpylimas mechanizuotai | m | 12
2. | Tranšėjos 1-2 kabeliui klojimui iškasimas / užpylimas rankiniu būdu | m | 12
3. | Vamzdžio d75 paklojimas tranšėjoje | m | 24
4. | Vamzdžio d110 paklojimas uždaru būdu | m | 12
5. | Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto vamzdžio | m | 24
6. | 0,4 kV kabelių AL 4x16 mm2 su aliuminio gyslomis, su XLPE izoliacija ir PVC apvalkalu klojimas (viso): | m | 40
PE vamzdyje d75 - 24 m
PEHD vamzdyje d110 - 12 m
Atramos pamate - 2 m
Apšvietimo atramoje - 2 m
7. | Kabelio Cu 3x1,5 mm2 tiesimas viso: | m | 12
Apšvietimo atramoje
8. | Galinės movos kabeliui 4x16mm² montavimas | vnt. | 4
9. | Kabelio galų paruošimas | vnt. | 4
10. | Kabelio izoliacijos varžų matavimai | vnt. | 2
11. | Duobių atramų pamatams kasimas/užpylimas | vnt./m3 | 2
12. | G/b pamato apšvietimo atramai montavimas | vnt. | 2
13. | Cinkuotos atramos h=6,0m virš žemės montavimas ant pamato | vnt. | 2
14. | Automatinių jungiklių montavimas atramoje | vnt. | 2
15. | LED gatvių apšvietimo šviestuvo montavimas ant gembės arba atramos | vnt. | 2
16. | Įžeminimo kontūro įrengimas Rįž≤30Ω atramai | kompl. | 2
17. | Grandinės patikrinimas tarp įžemiklių ir įžemintų elementų | vnt. | 2
18. | Įžeminimo juostinio plieno laidininkų montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų | m | 5
19. | Įžeminimo kontūro varžos matavimas | vnt. | 2
20. | Ženklų montavimas ant apšvietimo atramų | vnt. | 3
GERBŪVIO ATSTATYMO DARBAI
1. | Plotų išlyginimas | m2 | 20
2. | Grunto tankinimas | m3 | 20
3. | Dangos atstatymas (žolė) | m2 | 20
4. | Šaligatvio dangos atstatymas | m2 | 10
DEMONTAVIMO DARBAI
1. | Šaligatvio plytelių išardymas | m2 | 10
2. | Esamo stulpo su ženklais demontavimas | vnt. | 2
KITI DARBAI
1. | Išpildomosios nuotraukos atlikimas | kompl. | 1
2. | Atramų numeravimas ir dokumentacijos paruošimas pagal Ukmergės rajono savivaldybės administracijos reikalavimus | kompl. | 1
Iš viso Žiniaraštyje Nr. 7

## Kadastriniai matavimai
Darbų kiekių žiniaraštis Nr. 8
Kadastriniai matavimai
Eilės Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM | Iš viso, Eur be PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Kontrolinių - geodezinių nuotraukų atlikimas | kompl. | 5
2. | Kadastrinių bylų parengimas su VĮ Registrų centras patikra | kompl. | 5
Iš viso Žiniaraštyje Nr. 8