TVIRTINU

Šakių rajono savivaldybės administracijos

Ūkio ir investicijų skyriaus vedėjas
				   Martynas Remeikis

NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ SINTAUTUOSE, KIDULIUOSE, KRIŪKUOSE, LUKŠIUOSE, LEKĖČIUOSE, GELGAUDIŠKYJE, KUDIRKOS NAUMIESTYJE PROJEKTINIO PASIŪLYMO IR TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS

- Bendroji informacija

|  | Statytojas (užsakovas) | Šakių rajono savivaldybė (Šakių rajono savivaldybės administracija) Bažnyčios g. 4, LT-71115, Šakiai |
| --- | --- | --- |
|  | Pirkimo pavadinimas | Nuotekų šalinimo tinklų Sintautuose, Kiduliuose, Kriūkuose, Lukšiuose, Lekėčiuose, Gelgaudiškyje, Kudirkos Naumiestyje techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas |
|  | Statybos vieta | Sintautų, Kidulių, Kriūkų, Lukšių, Lekėčių, Gelgaudiškio, Kudirkos Naumiesčio seniūnijos |
|  | Statybos rūšis | Nauja statyba |
|  | Statinio kategorija | Neypatingi statiniai |
|  | Užduotis | Parengti nuotekų šalinimo ir vandens tinklų techninį darbo projektą, pagal pateiktą investicinį planą. |

- PROJEKTinių pasiūlymų PArengimo apimtis, trukmė ir statytojo (užsakovo) pateikiami duomenys

| 7. | Rangos darbų apimtis, trukmė | Pirkimo dalys: I pirkimo Objekto dalis - Nuotekų šalinimo tinklų ir nuotekų valymo įrenginių Sintautuose projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto parengimo bei projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas; II pirkimo Objekto dalis - Nuotekų šalinimo tinklų Kiduliuose projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto parengimo bei projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas; III pirkimo Objekto dalis - Nuotekų šalinimo tinklų Kriūkuose projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto parengimo bei projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas; IV pirkimo Objekto dalis - Nuotekų šalinimo tinklų Lukšiuose projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto parengimo bei projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas; V pirkimo Objekto dalis - Nuotekų šalinimo tinklų Lekėčiuose projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto parengimo bei projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas; VI pirkimo Objekto dalis - Nuotekų šalinimo tinklų Gelgaudiškyje projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto parengimo bei projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas; VII pirkimo Objekto dalis - Nuotekų šalinimo tinklų ir vandens tinklų Kudirkos Naumiestyje projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto parengimo bei projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas; - Visų dalių techninio darbo projekto darbus atlikti vadovaujantis parengto investicinio projekto brėžiniais, vietomis ir nurodytomis komunikacijomis; - Numatyti ekonomiškai naudingiausią siurblinių ir kitų įrenginių įrengimą; - Techninis darbo projektas turi būti atliktas taip, kad nesudarytų gyventojams jokių kliūčių prisijungiant prie nuotekų ir vandens sistemų; - Projektuotojas privalo: - Parengti projektinius pasiūlymus ir gauti statybos leidimą; - Parengti techninį darbo projektą; - Parengti projektą ir gauti teigiamą ekspertų išvadą per 7 mėnesius. - Kiti nurodymai: - Techninė užduotis projektavimo metu gali būti keičiama. - Prieš pasirašant sutartį būtina atvykti į vietą įsivertinti objekto projektavimą ir apsitarti su užsakovu paslaugų darbų grafiką. - Atlikti geologiją tiek kiek reikalinga projektavimui. - Topografinę nuotrauką užsisako projektuotojas. Pagrindinis projektavimo dokumentas: - Investicinis planas. - Projektų dalys (gali būti patikslintos vadovaujantis STR 1.04.04:20107„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė", 10, 11 priedai) - Bendroji dalis - BD; - Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) - SP; - Elektrotechnikos – E; - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo; - Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo - SO; - Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo - KS; - Sąnaudų kiekių žiniaraščiai - SKŽ; Kitos projekto dalys, suderintos su Užsakovu, numatytų priemonių įgyvendinimui atsižvelgiant, į objekto specifiką. Būtina sąlyga: - Pateikti detalizuotus projektinius sprendinius. Pirmas etapas - statybą leidžiantis dokumentas išimamas pagal projektinius pasiūlymus, antras etapas rengiamas techninis darbo projektas. - Projektiniai pasiūlymai turi atitikti Aplinkos ministro patvirtintą sudėtį, kuri reikalinga statybą leidžiančiam dokumentui gauti. - Išsiimti specialiuosius architektūrinius reikalavimus ir prisijungimo sąlygas, kurie bus reikalingi statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir techniniam darbo projektui parengti. - Po statybą leidžiančio dokumento gavimo parengti techninį darbo projektą (pagal galiojančius teisės aktus) ir atlikti ekspertizę. Gauti teigiamą ekspertizės aktą. Taisyti tiek kartų pastabas kol bus teigiamas aktas. - Ekspertizę pirks užsakovas. Kiekvieną sprendinį/pakeitimą derinti su Užsakovu. |
| --- | --- | --- |

- baigiamosios nuostatos

| 8. | Kita | PRIDEDAMA: - Investicinis planas. |
| --- | --- | --- |