## Aparatūra
VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninė
Duomenys apie KLIS medicinos prietaisus
| Analizatoriaus pavadinimas | Gamintojas | Modelis | Serijos Nr. | Pagaminimo metai | Tyrimų grupė | Tyrimai | Lokacija | Laboratorijos pavadinimas | Pastabos
1 | Automatinis hematologinių tepinėlių ruošimo ir dažymo prietaisas | Sysmex Corporation, KOBE (Japonija) | SYSMEX SP-10 | 24503 | 2017 | Hematologiniai tyrimai | Citomorfologinis kraujo tepinėlio tyrimas | Gelmės korpusas | Hematologijos ir bendrosios citologijos
2 | Automatinis hematologinis analizatorius | Sysmex Corporation, KOBE (Japonija) | SYSMEX XN-1000 | 17366 | 2014 | Hematologiniai tyrimai | Automatizuotas bendrasis kraujo tyrimas su 5-ių lygių leukocitų diferenciacija | Gelmės korpusas | Hematologijos ir bendrosios citologijos
3 | Automatinis hematologinis analizatorius | Sysmex Corporation, KOBE (Japonija) | SYSMEX XT-530 | 11315 | 2021 | Hematologiniai tyrimai | Automatizuotas bendrasis kraujo tyrimas su 5-ių lygių leukocitų diferenciacija | Gelmės korpusas | Hematologijos ir bendrosios citologijos
4 | Automatinis hematologinis analizatorius | Sysmex Corporation, KOBE (Japonija) | SYSMEX XN-3000 | 47573 | 2021 | Hematologiniai tyrimai | Automatizuotas bendrasis kraujo tyrimas su 5-ių lygių leukocitų diferenciacija | Gelmės korpusas | Hematologijos ir bendrosios citologijos
5 | Automatinis hematologinis analizatorius | Sysmex Corporation, KOBE (Japonija) | SYSMEX XN-3000 | 47574 | 2021 | Hematologiniai tyrimai | Automatizuotas bendrasis kraujo tyrimas su 5-ių lygių leukocitų diferenciacija | Gelmės korpusas | Hematologijos ir bendrosios citologijos
6 | Eritrocitų Sedimentacijos greičio (ESG) nustatymui in vitro | Alifax S.r.l. (Italija) | ROLLER LC 20 | RZ03104LC | 2023 | Hematologiniai tyrimai | Automatizuotas ENG tyrimas | Gelmės korpusas | Hematologijos ir bendrosios citologijos
7 | Automatinis šlapimo analizatorius | YD Diagnostics Co LTD (Pietų Korėja) | Uriscan Super + | UF10700385 | 2021 | Bendrosios citologijos | Šlapimo tyrimai | Gelmės korpusas | Hematologijos ir bendrosios citologijos
8 | Pusiau automatinis šlapimo analizatorius | YD Diagnostics Co LTD (Pietų Korėja) | Uriscan Pro | UG 01203285 | 2021 | Bendrosios citologijos | Šlapimo tyrimai | Gelmės korpusas | Hematologijos ir bendrosios citologijos
9 | Pusiau automatinis šlapimo analizatorius | YD Diagnostics Co LTD (Pietų Korėja) | Uriscan Pro | UG 10603569 | 2021 | Bendrosios citologijos | Šlapimo tyrimai | Gelmės korpusas | Hematologijos ir bendrosios citologijos
10 | Automatinis šlapimo nuosėdų mikroskopijos analizatorius | Toyobo Co LTD (Japonija) | Uscaner Premio | 2510010028 | 2020 | Bendrosios citologijos | Šlapimo tyrimai | Gelmės korpusas | Hematologijos ir bendrosios citologijos
11 | Automatinė hematologinių tyrimų sistema | Sysmex Corporation, KOBE (Japonija) | SYSMEX XN-3100 | 53487 | 2014 | Hematologiniai tyrimai | Automatizuotas bendrasis kraujo tyrimas su 5-ių lygių leukocitų diferenciacija | Jūros korpusas | Hematologijos ir bendrosios citologijos
12 | Automatinė hematologinių tyrimų sistema | Sysmex Corporation, KOBE (Japonija) | SYSMEX XN-10 | 16655 | 2014 | Hematologiniai tyrimai | Automatizuotas bendrasis kraujo tyrimas su 5-ių lygių leukocitų diferenciacija | Jūros korpusas | Hematologijos ir bendrosios citologijos
13 | Automatinė hematologinių tyrimų sistema | Sysmex Corporation, KOBE (Japonija) | SYSMEX XN-20 | 64169 | 2014 | Hematologiniai tyrimai | Automatizuotas bendrasis kraujo tyrimas su 5-ių lygių leukocitų diferenciacija | Jūros korpusas | Hematologijos ir bendrosios citologijos
14 | Automatinė kraujo tepinėlių paruošimo/dažymo sistema | Sysmex Corporation, KOBE (Japonija) | SYSMEX SP-50H | 13465 | 2021 | Hematologiniai tyrimai | Citomorfologinis kraujo tepinėlio tyrimas | Jūros korpusas | Hematologijos ir bendrosios citologijos
15 | Analizatorius ENG tyrimams | Alifax S.r.l. (Italija) | ROLLER LC 20 | R203103LC | 2023 | Hematologiniai tyrimai | Automatizuotas ENG tyrimas | Jūros korpusas | Hematologijos ir bendrosios citologijos
16 | Automatinė inetgruota šlapimo tyrimų sistema | YD Diagnostics | Uriscan Super+ , Uriscam Premio, UriscanPRO | UF-10100062 | 2021 | Bendrosios citologijos | Šlapimo tyrimai | Jūros korpusas | Hematologijos ir bendrosios citologijos
17 | Automatinė integruota analizinė sistema (biocheminiams imunocheminiams tyrimams) | ABBOTT Laboratories | Alinity ci | SCM23669 A05303 Ai24203 | 2022 | Biocheminiai, Imunologiniai, Infekcinės serologijos tyrimai | Biocheminiai, Imunologiniai, Infekcinės serologijos tyrimai | Gelmės korpusas | Klinikinės chemijos
18 | Automatinė integruota analizinė sistema (biocheminiams imunocheminiams tyrimams) | ABBOTT Laboratories | Alinity ci | SCM23670 AC 05304 Ai24226 | 2022 | Biocheminiai, Imunologiniai, Infekcinės serologijos tyrimai | Biocheminiai, Imunologiniai, Infekcinės serologijos tyrimai | Gelmės korpusas | Klinikinės chemijos
19 | Kraujo krešėjimo parametrų automatinis analizatorius | Diagnostica Stago | STA Compact MAX | C650026011 | 2020 | Kraujo krešėjimo tyrimai | Kraujo krešėjimo tyrimai | Gelmės korpusas | Klinikinės chemijos
20 | Kraujo krešėjimo parametrų automatinis analizatorius | Diagnostica Stago | STA Compact MAX | CF76032478 | 2017 | Kraujo krešėjimo tyrimai | Kraujo krešėjimo tyrimai | Gelmės korpusas | Klinikinės chemijos
21 | Gliukozės analizatorius | Dr.Muller GmbH | Super GL speedy | 254 | 2017 | Biocheminiai tyrimai, angliavandeniai | Gliukozės tyrimas | Gelmės korpusas | Klinikinės chemijos
22 | Gliukozės analizatorius | Dr.Muller GmbH | Super GL 2 | 1703 | 2017 | Biocheminiai tyrimai, angliavandeniai | Gliukozės tyrimas | Gelmės korpusas | Klinikinės chemijos
23 | Gliukozės analizatorius | Dr.Muller GmbH | Super GL 2 | 1704 | 2017 | Biocheminiai tyrimai, angliavandeniai | Gliukozės tyrimas | Palangos poskyris | Palangos poskyris
24 | Automatinis imunologinis analizatorius | Roche Diagnostics | Cobas e411 | 91126 | 2009 | Biocheminiai, Imunologiniai tyrimai | Biocheminiai, Imunologiniai tyrimai | Gelmės korpusas | Klinikinės chemijos
25 | Automatinis alkoholio ir narkotinių medžiagų nustatymo analizatorius | ELITechGroup B.V. | Viva – Pro E | 17-1309 | 2017 | Biocheminiai tyrimai | Etanolio tyrimai | Gelmės korpusas | Klinikinės chemijos
26 | Pusiau automatinis elektroforezės analizatorius | SEBIA | Hydrasys 2 Scan Focusing | 4278 | 2020 | Biocheminiai tyrimai | Baltymų elektroforezės tyrimai | Gelmės korpusas | Klinikinės chemijos
27 | Kapiliarinės elektroforezės analizatorius | SEBIA | Minicap Flex Piersing | 95691 | 2022 | Biocheminiai tyrimai | Baltymų elektroforezės tyrimai | Gelmės korpusas | Klinikinės chemijos
28 | Rūgščių-šarmų/elektrolitų analizatorius | Siemens Healthcare Diagnostics Inc | RAPIDPiont 500e | 63338 | 2023 | Biocheminiai tyrimai | Rūgščių-šarmų pusiausvyros tyrimai | Paciento medicininės priežiūros vietoje, Skubios pagalbos sk. IIa, Banga korpusas | Klinikinės chemijos | Tyrimai atliekami Paciento medicininės priežiūros vietoje, užsakymas/rezultatai HIS, ir/ar per POC tyrimų duomenų valdymo programinę įrangą
29 | Rūgščių-šarmų/elektrolitų analizatorius | Siemens Healthcare Diagnostics Inc | RAPIDPiont 500e | 63339 | 2023 | Biocheminiai tyrimai | Rūgščių-šarmų pusiausvyros tyrimai | Paciento medicininės priežiūros vietoje, RITS infekcinis, Banga/gelmė korpusas | Klinikinės chemijos
30 | Rūgščių-šarmų/elektrolitų analizatorius | Siemens Healthcare Diagnostics Inc | RAPIDPiont 500e | 58310 | 2021 | Biocheminiai tyrimai | Rūgščių-šarmų pusiausvyros tyrimai | Paciento medicininės priežiūros vietoje, RITS naujagimių, Aušra korpusas | Klinikinės chemijos
31 | Rūgščių-šarmų/elektrolitų analizatorius | Siemens Healthcare Diagnostics Inc | RAPIDPiont 500e | 63341 | 2023 | Biocheminiai tyrimai | Rūgščių-šarmų pusiausvyros tyrimai | Paciento medicininės priežiūros vietoje, Priėmimo sk, Banga korpusas | Klinikinės chemijos
32 | Rūgščių-šarmų/elektrolitų analizatorius | Siemens Healthcare Diagnostics Inc | RAPIDPiont 500e | 57184 | 2020 | Biocheminiai tyrimai | Rūgščių-šarmų pusiausvyros tyrimai | Paciento medicininės priežiūros vietoje, KL-RITS, Banga korpusas | Klinikinės chemijos
33 | Rūgščių-šarmų/elektrolitų analizatorius | Epocal Inc. | Epoc (kortelių skaitytuvas, kompiuteris) | T1H12XMC01322; 48866 | 2023 | Biocheminiai tyrimai | Rūgščių-šarmų pusiausvyros tyrimai | Paciento medicininės priežiūros vietoje, Ambulatorija, Korpusas Aušra | Klinikinės chemijos
34 | Rūgščių-šarmų/elektrolitų analizatorius | Epocal Inc. | Epoc (kortelių skaitytuvas, kompiuteris) | T1H12XM800023; 48839 | 2023 | Biocheminiai tyrimai | Rūgščių-šarmų pusiausvyros tyrimai | Paciento medicininės priežiūros vietoje, Operacinė, Banga korpusas | Klinikinės chemijos
35 | Glikozilinto hemoglobino analizatorius | Bio-Rad Laboratories, Inc | D-10 | DC1E548813 | 2011 | Biocheminiai tyrimai, angliavandeniai | Glikolizintas hemoglobinas | Gelmės korpusas | Klinikinės chemijos
36 | Tromboelastografas | Tem Innovation GmbH | Rotem sigma | 10083 | 2016 | Kraujo krešėjimo tyrimai | Kraujo krešėjimo tyrimai, tromboelastometrijos tyrimai | Paciento medicininės priežiūros vietoje, KL-RITS, Banga korpusas | Klinikinės chemijos | Tyrimai atliekami Paciento medicininės priežiūros vietoje, užsakymas/rezultatai HIS, ir/ar per POC tyrimų duomenų valdymo programinę įrangą
37 | Automatinis kasetinis kraujo krešėjimo analizatorius | Accriva Diagnostics | Hemochron Signature Elite | SE13903 | 2017 | Kraujo krešėjimo tyrimai | Kraujo krešėjimo tyrimai, Aktyvuoto krešulio susidarymo laiko tyrimai | Paciento medicininės priežiūros vietoje, intervencinės radiologijos sk, Banga korpusas | Klinikinės chemijos
38 | Krešėjimo tyrimų analizatorius STA Compact MAX3 | Diagnostica Stago | STA Compact | C649095594 | 2014 | Kraujo krešėjimo tyrimai | Kraujo krešėjimo tyrimai | Jūros korpusas | Klinikinės chemijos
39 | Krešėjimo tyrimų analizatorius STA Compact MAX | Diagnostica Stago | STA Compact | CF75061501 | 2015 | Kraujo krešėjimo tyrimai | Kraujo krešėjimo tyrimai | Jūros korpusas | Klinikinės chemijos
40 | Analizatorius VerifyNow system | Accumetrics | VerifyNow | 5210 | 2011 | Kraujo krešėjimo tyrimai | Kraujo krešėjimo tyrimai, liekamojo trombocitų reaktymumo nustatymas vartojant antiagregantus | Jūros korpusas | Klinikinės chemijos
41 | Kraujo dujų tirimų analizatorius RapidPoint 500e | Siemens Healthcare Diagnostics | RapidPoint 500e | 60486 | 2021 | Biocheminiai tyrimai | Rūgščių-šarmų pusiausvyros tyrimai | Paciento medicininės priežiūros vietoje, SKAITS, Jūra korpusas | Klinikinės chemijos | Tyrimai atliekami Paciento medicininės priežiūros vietoje, užsakymas/rezultatai HIS, ir/ar per POC tyrimų duomenų valdymo programinę įrangą
42 | Kraujo dujų tirimų analizatorius RapidPoint 500e | Siemens Healthcare Diagnostics | RapidPoint 500e | 63342 | 2023 | Biocheminiai tyrimai | Rūgščių-šarmų pusiausvyros tyrimai | Paciento medicininės priežiūros vietoje, AITS, Jūra korpusas | Klinikinės chemijos
43 | Kraujo dujų tirimų analizatorius RapidPoint 500 | Siemens Healthcare Diagnostics | RapidPoint 500 | 63337 | 2023 | Biocheminiai tyrimai | Rūgščių-šarmų pusiausvyros tyrimai | Paciento medicininės priežiūros vietoje, Jūra korpusas | Klinikinės chemijos
44 | Kraujo dujų tirimų analizatorius RapidPoint 500 | Siemens Healthcare Diagnostics | RapidPoint 500 | 63340 | 2023 | Biocheminiai tyrimai | Rūgščių-šarmų pusiausvyros tyrimai | Paciento medicininės priežiūros vietoje, operacinė, Jūra korpusas | Klinikinės chemijos
45 | Specifinių baltymų analizatorius OPTILITE | Binding site | Optilite | 864000294549. | 2022 | Biocheminiai tyrimai | Baltymų tyrimai | Jūros korpusas | Klinikinės chemijos
46 | Analizatorius Cobas Integra 400plus | Roche Diagnostics | Cobas Integra 400 Plus | 421700 | 2021 | Biocheminiai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | Jūros korpusas | Klinikinės chemijos
47 | Analizatorius INR nustatymui | Microsystem S.L | Micro INR | 205048-1112-002 | 2015 | Kraujo krešėjimo tyrimai | Kraujo krešėjimo tyrimai, INR tyrimai | Paciento medicininės priežiūros vietoje, priėmimas, Jūra korpusas | Klinikinės chemijos | Tyrimai atliekami Paciento medicininės priežiūros vietoje, užsakymas/rezultatai HIS, ir/ar per POC tyrimų duomenų valdymo programinę įrangą
48 | Gliukozės monitoravimo sistema GM 700 Pro | Bionime | GM 700 Pro | 2762XAB0001 | 2024 | Biocheminiai tyrimai, angliavandeniai | Gliukozės tyrimas | Paciento medicininės priežiūros vietoje, arba laboratorijoje Jūra korpusas | Klinikinės chemijos
49 | Gliukozės monitoravimo sistema GM 700 Pro | Bionime | GM 700 Pro | 2762XAB0002 | 2024 | Biocheminiai tyrimai, angliavandeniai | Gliukozės tyrimas | Paciento medicininės priežiūros vietoje, arba laboratorijoje Jūra korpusas | Klinikinės chemijos
50 | Gliukozės monitoravimo sistema GM 700 Pro | Bionime | GM 700 Pro | 2762XAB0003 | 2024 | Biocheminiai tyrimai, angliavandeniai | Gliukozės tyrimas | Paciento medicininės priežiūros vietoje, arba laboratorijoje Jūra korpusas | Klinikinės chemijos
51 | Gliukozės monitoravimo sistema GM 700 Pro | Bionime | GM 700 Pro | 2762WAC0010 | 2024 | Biocheminiai tyrimai, angliavandeniai | Gliukozės tyrimas | Paciento medicininės priežiūros vietoje, arba laboratorijoje Jūra korpusas | Klinikinės chemijos
52 | Gliukozės monitoravimo sistema GM 700 Pro | Bionime | GM 700 Pro | 2762XAA0001 | 2024 | Biocheminiai tyrimai, angliavandeniai | Gliukozės tyrimas | Paciento medicininės priežiūros vietoje, arba laboratorijoje , Palangos poskyris, PRL | Klinikinės chemijos
53 | Gliukozės monitoravimo sistema GM 700 Pro | Bionime | GM 700 Pro | 2762XAA0002 | 2024 | Biocheminiai tyrimai, angliavandeniai | Gliukozės tyrimas | Paciento medicininės priežiūros vietoje, arba laboratorijoje Jūra korpusas | Klinikinės chemijos
54 | Gliukozės monitoravimo sistema GM 700 Pro | Bionime | GM 700 Pro | 2762XAA0003 | 2024 | Biocheminiai tyrimai, angliavandeniai | Gliukozės tyrimas | Paciento medicininės priežiūros vietoje, arba laboratorijoje Jūra korpusas | Klinikinės chemijos
55 | Gliukozės monitoravimo sistema GM 700 Pro | Bionime | GM 700 Pro | 2762XAA0004 | 2024 | Biocheminiai tyrimai, angliavandeniai | Gliukozės tyrimas | Paciento medicininės priežiūros vietoje, arba laboratorijoje Jūra korpusas | Klinikinės chemijos
56 | Analizatorius Hemochron Signiture | Werfen | Hemochron | SP5393 | 2021 | Kraujo krešėjimo tyrimai | Kraujo krešėjimo tyrimai, Aktyvuoto krešulio susidarymo laiko tyrimai | Paciento medicininės priežiūros vietoje, Jūra korpusas | Klinikinės chemijos
57 | Analizatorius Hemochron Signiture | Werfen | Hemochron | SP7911 | 2021 | Kraujo krešėjimo tyrimai | Kraujo krešėjimo tyrimai, Aktyvuoto krešulio susidarymo laiko tyrimai | Paciento medicininės priežiūros vietoje, Jūra korpusas | Klinikinės chemijos
58 | Analizatorius Hemochron Signiture Elite | Werfen | Hemochron | SE20005 | 2021 | Kraujo krešėjimo tyrimai | Kraujo krešėjimo tyrimai, Aktyvuoto krešulio susidarymo laiko tyrimai | Paciento medicininės priežiūros vietoje, Jūra korpusas | Klinikinės chemijos
59 | Analizatorius Hemochron Signiture Elite | Werfen | Hemochron | SE14790 | 2021 | Kraujo krešėjimo tyrimai | Kraujo krešėjimo tyrimai, Aktyvuoto krešulio susidarymo laiko tyrimai | Paciento medicininės priežiūros vietoje, Jūra korpusas | Klinikinės chemijos
60 | Biocheminių ir imunocheminių tyrimų sistema ARCHITECT ci4100 | Abbott diagnostics | Architect ci 400 Plus | c401434/ISR54582 | 2014 | Biocheminiai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | Jūros korpusas | Klinikinės chemijos
61 | Bakteriologinis analizatorius | Becton Dickinson (JAV) | BACTEC FX | T12336 | 2022 | Bendrosios mikrobiologijos tyrimai | Bendrosios mikrobiologijos tyrimai | Gelmės korpusas | Mikrobiologijos laboratorija
62 | Bakteriologinis analizatorius | Becton Dickinson (JAV) | BACTEC FX | FT5418 | 2017 | Bendrosios mikrobiologijos tyrimai | Bendrosios mikrobiologijos tyrimai | Gelmės korpusas | Mikrobiologijos laboratorija
63 | Imunofermentinis analizatorius Pastaba: nauja sutartis | Virion-Serion, (Vokietija) | IMMUNOMAT | 9163810116 | 2024 | Infekcinės serologijos tyrimai | Infekcinės serologijos tyrimai | Gelmės korpusas | Mikrobiologijos laboratorija
64 | Automatizuotas antibiotikų slopinimo zonų nuskaitytuvas | „BIO-RAD“(Prancuzija) | „ADAGIO“ | 174717OAD0596 | 2017 | Bendrosios mikrobiologijos tyrimai | Bendrosios mikrobiologijos tyrimai | Gelmės korpusas | Mikrobiologijos laboratorija
65 | Automatizuota identifikavimo sistema | Bruker (Vokietija) | MALDI Biotyper Sirius | 269956.01431 | 2021 | Bendrosios mikrobiologijos tyrimai | Bendrosios mikrobiologijos tyrimai | Gelmės korpusas | Mikrobiologijos laboratorija
66 | Šlapimo /kitų organizmo skysčių bakterijų nustatymo analizatorius | Sysmex Corporation, KOBE (Japonija) | UF-4000 | 12006 | 2020 | Bendrosios citologijos | Šlapimo tyrimai | Gelmės korpusas | Mikrobiologijos laboratorija
67 | Mikroorganizmų identifikacijos ir MIK nustatymo automatinis analizatorius | Biomereux (Prancuzija) | VITEK 2 COMPACT | VK2C22755 | 2021 | Bendrosios mikrobiologijos tyrimai | Bendrosios mikrobiologijos tyrimai | Gelmės korpusas | Mikrobiologijos laboratorija
68 | Tėkmės citometras | Beckman Coulter, Inc. (JAV) | DxFLEX | BE49188 | 2021 | Imunologiniai tyrimai | Humoralinio ir ląstelinio imuniteto žymenys | Gelmės korpusas | Klinikinės imunologijos
69 | Automatizuotas imunocheminių tyrimų analizatorius | BRAHMS GmbH, Thermo Fisher Scientific (Vokietija) | Kryptor compact plus | K0871 | 2014 | Biocheminiai tyrimai | Biocheminiai tyrimai, autoimuninių ligų žymenys | Gelmės korpusas | Klinikinės imunologijos
70 | Automatinis alergologinių autoimuninių tyrimų analizatorius | Phadia AB (Thermo Fisher scientific) (Švedija) | Phadia200 | .00141 | 2020 | Imunologiniai tyrimai | Alergijos žymenys, autoimuninių ligų žymenys | Gelmės korpusas | Klinikinės imunologijos
71 | Imunohematologinis analizatorius | Diagnostic Grifols S.A. (Ispanija) | ERYTRA EFLEXIS | 511-0000771 | 2018 | Hematologiniai tyrimai | Imunohematologiniai (transfuziologiniai) tyrimai | Bangos korpusas | Imunohematologinių tyrimų laboratorija ir kraujo bankas
72 | Imunohematologinis skaitytuvas | Diagnostic Grifols S.A. (Ispanija) | DG Reader Net | 512-0000556 | 2019 | Hematologiniai tyrimai | Imunohematologiniai (transfuziologiniai) tyrimai | Bangos korpusas | Imunohematologinių tyrimų laboratorija ir kraujo bankas
73 | Imunohematologinis analizatorius VISION+ | ORTHO Clinical Diagnostics | Ortho Vision Swift | 60007255 | 2023 | Hematologiniai tyrimai | Imunohematologiniai (transfuziologiniai) tyrimai | Jūros korpusas | Imunohematologinių tyrimų laboratorija ir kraujo bankas
74 | Automatinis hematologinis analizatorius | Sysmex Corporation, KOBE (Japonija) | Sysmex XT-530 | 11315 | 2021 | Hematologiniai tyrimai | Automatizuotas bendrasis kraujo tyrimas su 5-ių lygių leukocitų diferenciacija | Kopos korpusas | Hematologinių tyrimų poskyris
75 | Krešėjimo analizatorius | Diagnostica Stago (Prancūzija) | ST-ART4 | 450122071 | 2012 | Kraujo krešėjimo tyrimai | Kraujo krešėjimo tyrimai | Palangos poskyris | Palangos poskyris
76 | Automatinis hematologinis analizatorius | Sysmex Corporation, KOBE (Japonija) | SYSMEX-XP 300 | PSA6134 | 2023 | Hematologiniai tyrimai | Automatizuotas bendrasis kraujo tyrimas su 3-ų lygių leukocitų diferenciacija | Palangos poskyris | Palangos poskyris
77 | Automatinis imunocheminis analizatorius | Tosoh (Japonija) | AIA-360 | 15804712 | 2011 | Biocheminiai tyrimai | Kardiologiniai tyrimai | Palangos poskyris | Palangos poskyris
78 | Biocheminis analizatorius | Roche Diagnostics (Vokietija) | COBAS c111 | 14116 | 2018 | Biocheminiai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | Palangos poskyris | Palangos poskyris
79 | Elektrolitų analizatorius | Woodley Equipment Company (D.Britanija) | I-smart 30 PRO | 50757 | 2020 | Biocheminiai tyrimai | Elektrolitų tyrimai | Palangos poskyris | Palangos poskyris
80 | Kraujo dujų analizatorius | Siemens Healthcare Diagnostics | EPOC NXS | 48088 | 2023 | Biocheminiai tyrimai | Rūgščių-šarmų pusiausvyros tyrimai | Palangos poskyris | Palangos poskyris
81 | Pusiauautomatinis šlapimo analizatorius Clinitec Status | Siemens Healthcare Diagnostics | Clinitec Status | 6543 | 2018 | Bendrosios citologijos tyrimai | Šlapimo tyrimai | Palangos poskyris | Palangos poskyris
82 | CRB tyrimų analizatorius | Abbott, Alere, Norvegija | Afinion A 100 | AS0060739 | 2018 | Biocheminiai tyrimai | CRB tyrimai | Palangos poskyris | Palangos poskyris
83 | Planuojama: Rūgščių-šarmų/elektrolitų analizatorius | Epocal Inc. | Epoc (kortelių skaitytuvas, kompiuteris) |  |  | Biocheminiai tyrimai | Rūgščių-šarmų pusiausvyros tyrimai | Paciento medicininės priežiūros vietoje, Palangos poskyris, PRL | Palangos poskyris | Tyrimai atliekami Paciento medicininės priežiūros vietoje, užsakymas/rezultatai HIS, ir/ar per POC tyrimų duomenų valdymo programinę įrangą
84 | Planuojama: Rūgščių-šarmų/elektrolitų analizatorius | Epocal Inc. | Epoc (kortelių skaitytuvas, kompiuteris) |  |  | Biocheminiai tyrimai | Rūgščių-šarmų pusiausvyros tyrimai | Paciento medicininės priežiūros vietoje, Palangos poskyris, PRL | Palangos poskyris
85 | Planuojama: Rūgščių-šarmų/elektrolitų analizatorius | Epocal Inc. | Epoc (kortelių skaitytuvas, kompiuteris) |  |  | Biocheminiai tyrimai | Rūgščių-šarmų pusiausvyros tyrimai | Paciento medicininės priežiūros vietoje, Palangos poskyris, PRL | Palangos poskyris
86 | Planuojama: Specializuotų endokrininių tyrimų analizatorius | DiaSorin, IDS ar kita | Liaison XL, IDS-ISYS ar kita |  |  | Biocheminiai tyrimai | Biocheminiai, Specializuoti endokrininiai tyrimai | Gelmės korpusas | Klinikinės chemijos
87 | Planuojama: Automatinė integruota analizinė sistema (biocheminiams imunocheminiams tyrimams) | ABBOTT Laboratories | Alinity ci |  |  | Biocheminiai, Imunologiniai, Infekcinės serologijos tyrimai | Biocheminiai, Imunologiniai, Infekcinės serologijos tyrimai | Jūros korpusas | Klinikinės chemijos
88 | Planuojama: CRB tyrimų analizatorius | Abbott, Alere ar kita | Afinion A 100ar kita |  |  | Biocheminiai tyrimai | CRB tyrimai vaikams, kapiliariniame kraujyje | Paciento medicininės priežiūros vietoje, Kopos/Aušros korpusas | Klinikinės chemijos | Tyrimai atliekami Paciento medicininės priežiūros vietoje, užsakymas/rezultatai HIS, ir/ar per POC tyrimų duomenų valdymo programinę įrangą
89 | Planuojama: Gliukozės monitoravimo sistema (+/-10vnt) | Bionime ar kita | GM 700 Pro ar kita |  |  | Biocheminiai tyrimai, angliavandeniai | Gliukozės tyrimas | Paciento medicininės priežiūros vietoje, arba laboratorijoje Ligoninės korpusuose | Klinikinės chemijos
90 | Automatinis šlapimo analizatorius UC-3500 | Sysmex Corporation, KOBE (Japonija) |  |  |  | Bendrosios citologijos tyrimai, šlapimo tyrimai | Juostelinei automatizuotai šlapimo tyrimų cheminei analizei | Gelmės korpuse | Hematologijos ir bendrosios citologijos | Planuojami įsigyti 2025 m.II ketvirtyje
91 | Automatinis šlapimo analizatorius UC-3500 | Sysmex Corporation, KOBE (Japonija) |  |  |  | Bendrosios citologijos tyrimai, šlapimo tyrimai | Juostelinei automatizuotai šlapimo tyrimų cheminei analizei | Jūros korpuse | Hematologijos ir bendrosios citologijos | Planuojami įsigyti 2025 m.II ketvirtyje
92 | UF-1500 (Sysmex, Japonija, gamintojas) (skirtas automatizuotai šlapimo dalelių kiekybiniam nustatymui ir identifikacijai) | Sysmex Corporation, KOBE (Japonija) |  |  |  | Bendrosios citologijos tyrimai, šlapimo tyrimai | Automatizuotai šlapimo dalelių kiekybiniam nustatymui ir identifikacijai | Jūros korpuse | Hematologijos ir bendrosios citologijos | Planuojami įsigyti 2025 m.II ketvirtyje
93 | Pusiauautomatinis šlapimo analizatorius UC-1000 | Sysmex Corporation, KOBE (Japonija) |  |  |  | Bendrosios citologijos tyrimai, šlapimo tyrimai | Pusiau automatizuota šlapimo tyrimų cheminė analizė | Palangos padalinyje |  | Planuojami įsigyti 2025 m.II ketvirtyje