## Aparatūra
VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninė
Duomenys apie PLIS prietaisus
| Analizatoriaus pavadinimas | Serijos Nr. | Laboratorijos pavadinimas
1 | Molekulių tyrimų sistema „GeneXpert IV Cepheid“ | 802016 (modulis 624108) | Medicininės genetikos centras
2 | Molekulių tyrimų sistema „GeneXpert XVI-8“ „GeneXpert XVI-8“ | 805840 | Medicininės genetikos centras
3 | Molekulinė sistema CFX 96 dx | 787BR10378 (BR200680) | Medicininės genetikos centras
4 | Molekulinė sistema CFX 96 dx | 787BR11399 (BR200680) | Medicininės genetikos centras
5 | Molekulinis analizatorius FilmArray 2.0 (du moduliai) | 2FA01463; 2FA02150 | Medicininės genetikos centras
6 | Mėginių paruošimo, NA išskyrimo, išpilstymo ir PGR paruošimo sistema Seegene STARlet IVD. Sistema valdoma per programą Seegene Launcher IVD |  | Medicininės genetikos centras
7 | Genetinis analizatorius Ion GeneStudio S5 Plus System. Prietaiso komplektacija su mėginio paruošimo sistema Ion Chef Instrument | 2772921110401 - Ion GeneStudio S5 Plus System | Medicininės genetikos centras
8 | Spektrofotometras Nanodrop ONE/C | AZY2332981 | Medicininės genetikos centras
9 | Qubit 30 Fluorometer | SN 2321600853 | Medicininės genetikos centras
10 | Genetinis analizatorius „SeqStudio Genetic Analyzer“ | 132000257 | Medicininės genetikos centras
11 | QuantStudio Absolute Q digital PCR | 2262722110628 | Medicininės genetikos centras
12 | GeneChip System 3000 |  | Medicininės genetikos centras
13 | Nukleorūgščių išskirimo ir reakcijos ruošimo robotas QIAsymphony SP | 34223 | Medicininės genetikos centras
14 | Amplifikatorius „Rotor-Gene Q“ | R0514159 | Medicininės genetikos centras
15 | Diatech easyPGX (AriaDx Real-Time PCR instrument) | MY24165349 | Medicininės genetikos centras
16 | Mikrogardelių skaitytuvas EUROArray | 14193 / Serijos nr. EVA 36502 | Medicininės genetikos centras
17 | Automatizuotas PGR reakcijos analizatorius „Cobas 6800“ | IB-0003084599/1818 | Medicininės genetikos centras
18 | Oxford Nanopore Technologies PromethION 2 | SCM23670 AC 05304 Ai24226 | Medicininės genetikos centras