Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

Techninė specifikacija

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 PIRKIMO DALIS

Bendrieji reikalavimai

1. Techninėje specifikacijoje BŪTINA: nurodyti reikalaujamas konkrečias siūlomos prekės techninių parametrų reikšmes/technines charakteristikas, o ne atkartoti perkančiosios organizacijos nurodytą minimalų reikalaujamą parametrą. Pateikti oficialius gamintojo parengtus techninius dokumentus (brošiūras, prekės techninių duomenų lapus ar kt.). Dokumentai, pagrindžiantys techninius reikalavimus, turi būti pateikti lietuvių kalba. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai atvaizduoti – spalvotai pažymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Arba informaciją apie kiekvieno reikalaujamo techninio parametro tikslią vietą pateiktame dokumente (puslapis, punktas ir pan.) nurodyti prie užpildytos techninės specifikacijos lentelės konkrečios 4 stulpelio eilutės.

Tiekėjui nepateikus prašomų dokumentų pasiūlymas bus atmestas.

Jeigu pagrindžiantys dokumentai teikiami anglų kalba, turi būti pateiktas dokumento vertimas į lietuvių kalbą taip, kaip nurodyta konkurso specialiųjų sąlygų 6.3 p. Pasiūlymai, kuriuose siūloma prekė neatitiks techninės specifikacijos, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti ir geresnes charakteristikas atitinkančią prekę.

2. Prekei suteikiamas garantinis laikotarpis turi būti 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai, išskyrus atvejus, jei tiekėjas Pasiūlyme pasiūlė didesnę suteikiamą garantiją.

3. Tiekėjas pristatydamas prekę privalo pateikti prekės naudojimosi instrukciją (lietuvių kalba).

4. Tiekėjas įsipareigoja apmokyti personalą (ne mažiau kaip 3 asmenis) dirbti su preke. Mokymai turi vykti lietuvių kalba Perkančiosios organizacijos patalpose adresu Olandų g. 16, Vilnius. Mokymų trukmė – ne mažiau 12 val. pagal iš anksto suderintą grafiką. Mokymai turi būti suteikti per 14 k. d. nuo prekės pristatymo dienos.

5. Prekė turi būti naują, nenaudotą, neremontuotą.

6. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4. punktu.

Perkančioji organizacija reikalaus iš tiekėjo, kuris bus pripažintas galimu laimėtoju, pateikti dokumentus pagrindžiančius atitikimą aplinkosauginiams reikalavimams (1 lentelė):

1 lentelė

| Pirkimo objektui taikomi aplinkos apsaugos kriterijai | 1. Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos; 2. Prekės tarnavimo laikas ne trumpesnis kaip 5 metai. |
| --- | --- |
| Atitiktį aplinkos apsaugos kriterijui įrodantys dokumentai | Pateikiamas gamintojo ir (ar) importuotojo/tiekėjo raštiškas patvirtinimas apie prekės atitiktį aplinkos apsaugos kriterijams arba kiti lygiaverčiai įrodymai pvz. laisvos formos gamintojo / importuotojo /tiekėjo deklaracija. |

Specialieji reikalavimai

| Eil. Nr. | Prekių ir jų dalių pavadinimai | Minimalūs reikalaujami prekių parametrai | Nurodyti siūlomų prekių parametrus (nurodykite konkrečias siūlomos prekės charakteristikas) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV |
| 1. | Kietųjų dalelių matuoklė | Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo modelį |  |
| 2. | Bendrieji reikalavimai | Siūloma įranga turi būti tinkama matuoti kietųjų dalelių emisiją. |  |
| 3. | Įranga turi būti pritaikyta matuoti | Ne mažiau kaip: -vidaus degimo variklių išmetamųjų dujų; -stabdžių ir padangų dėvėjimosi; -patalpose ir aplinkoje esančių, įvairių techninių įrenginių darbo proceso metu susidarančių kietųjų dalelių emisijas. |  |
| 4. | Įranga turi apskaičiuoti | kietųjų dalelių emisijos masę |  |
| 5. | Įranga turi matuoti | kietųjų dalelių emisijos koncentraciją |  |
| 6. | Įranga turi matuoti | dalelių skaičiaus pasiskirstymą pagal dydį. |  |
| 7. | Matuojamų kietųjų dalelių dydžio diapazonas | ≤ 6 nm - ≥ 2500 nm |  |
| 8. | Matavimo linijos ilgis | ≥ 3 m. |  |
| 9. | Mėginių ėmimo dažnis (atsako laikas) | ≤ 0,3 s. |  |
| 10. | Praskiedimo koeficiento diapazonas | Reguliuojamas, ne siauresnėse ribose nei 1:25 – 1:225 |  |
| 11. | Mėginio paėmimo galimybė | Turi būti galimybė imti aukštos temperatūros mėginį prieš katalizatorių |  |
| 12. | Darbo aplinkos temperatūros diapazonas | ≤10 °C – ≥35 °C |  |
| 13. | Įrangos komplektacija | Kartu su kietųjų dalelių matuokle turi būti pateikti visi priedai, užtikrinantys sklandų šios techninės specifikacijos 3p. nurodytų matavimų procesą |  |
| 14. | Sąsajos | Turi būti bent viena iš sąsajų su personaliniu kompiuteriu: - RS 232 - USB - Ethernet |  |
| 15. | Kompiuteris | Turi būti pateiktas nešiojamas kompiuteris su visais reikalingais priedais ir programine įranga, kurie užtikrintų sklandų šios techninės specifikacijos 3p. nurodytų matavimų procesą su siūloma kietųjų dalelių matuokle |  |
| 16. | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėn. |  |