Protokolo priedas Nr. 1

RINKOS KONSULTACIJOS

LABORATORINIAI REAGENTAI

ATASKAITA

2025-04-23

- BENDRA INFORMACIJA

1.1. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) suinteresuotus dalyvius kvietė sudalyvauti rinkos konsultacijoje dėl laboratorinių reagentų pirkimo.

1.2. Rinkos konsultacija paskelbta ir vykdoma Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 27 str. 1 d. 1 p. bei Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-19 įsakymo Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo” (aktualios redakcijos) V skyriuje nustatytą tvarką.

1.3. Rinkos konsultacija paskelbta 2025-04-16. Terminas tiekėjams pareikšti susidomėjimą ir dalyvauti rinkos konsultacijoje buvo 2025-04-23 d.  9:00 val. Lietuvos laiku.

1.4. Rinkos konsultacijoje dėl laboratorinių reagentų dalyvavo 2 dalyviai ir pateikė pastabų dėl 2 ir 4 pirkimo dalių techninės specifikacijos.

1.5. Rinkos konsultacija buvo vykdoma vienu etapu, t. y. – LSMU kvietė rinkos dalyvius raštu atsakyti į kartu su Pirkimo dokumentais pateiktą klausimyną.

1.6. Ši ataskaita yra parengta toliau nurodytu formatu:

1.6.1. dalyvių klausimai dėl techninės specifikacijos  (II dalis);

1.6.2. išvada (III dalis).

II. DalyviŲ KLAUSIMAI

DĖL TECHNINĖS  SPECIFIKACIJOS

| Eil. Nr. | Klausimas | 1 Dalyvio pastabos | 2 Dalyvio pastabos | Atsakymai į rinkos konsultacijoje pateiktus klausimus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Ar techninė specifikacija yra pakankamai išsami, konkreti ir aiški bei neribojanti konkurencijos? Jeigu ne, nurodykite, kurios vietos neišsamios, nekonkrečios, neaiškios, nepagrįstos ar ribojančios konkurenciją? Prašome pateikti argumentuotas pastabas. | Pateikta techninė specifikacija yra pakankamai išsami, konkreti ir aiški, tačiau tam tikri nurodyti reikalvimai pozicijoje 4.5. ELISA rinkinys Žmogaus SARS-CoV-2 S1 RBD viruso detekcijai riboja konkurenciją. Eil. Nr. 6 yra nurodyta, jog siūlomo rinkinio kiekybinis intervalas turi būti 7,82 – 500 ng/ml. Prašome šį reikalavimą koreguoti į: kiekybinis intervalas turi būti ne siauresnis nei 7,82 - 80 ng/ml. Nurodytas pakeitimas suteikts galimybę siūlyti ir mūsų atstovaujomo gamintojo reagentus bei užtikrints sąžiningą konkurencijos galimybę tarp skirtingų tiekėjų. | Manome, kad pirkimo dalies Nr. 2.1. Fluorimetrinis DNR koncentracijos nustatymo rinkinys, techninės specifikacijos parametro Nr.1 (Maksimalus analizuojamų mėginių skaičius per reakciją) esantis reikalavimas Ne mažiau nei 12 yra galimai klaidingas. Matome, kad planuojamas pirkti rinkinys bus naudojamas su turimu Thermo Fisher Scientific Qubit 4 aparatu, tačiau šis aparatas neturi techninių galimybių nustatyti 12 mėginių vienos reakcijos metu, o tik 1 mėginį: https://assets.thermofisher.com/TFS Assets/BID/brochures/qubit-fluorometers assays-brochure.pdf 4 psl, specifikacijų lentelės pirma eilutė. Remiantis šia informacija prašome peržiūrėti pirkimo dalies Nr. 2.1. Fluorimetrinis DNR koncentracijos nustatymo rinkinys, techninės specifikacijos parametro Nr.1 (Maksimalus analizuojamų mėginių skaičius per reakciją) reikalavimus. | Atsižvelgsime į dalyvių pateiktas pastabas. |

- IŠVADOS

  - Rinkos konsultacijoje dalyvavo 2 dalyviai.

  - Rinkos konsultacijos metu buvo pasiektas konsultacijos tikslas: dalyviai susipažino su pirkimo dokumentais ir pateikė pasiūlymus, pastabas.

  - Perkančioji organizacija į dalyvių pateiktas pastabas atsižvelgė.

  - Susitikimas su dalyviais nebus organizuojamas.

  - Rinkos konsultacija yra užbaigiama.

Viešojo pirkimo komisijos pirmininkė						Virginija Lapaitytė

Virginija Lapaitytė, tel. 0 37 327288, el. p. virginija.lapaityte@lsmu.lt

https://viesiejipirkimai.lt/epps/pmc/viewPmc.do?resourceId=2228004