## Lapas1
KLAUSIMYNAS
CHIRURGINIAI SŪLAI
|  | Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas
|  | 1 | 2 | 3
|  | 1. | Ar aiškus planuojamos įsigyti prekių apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį]
|  | 2. | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį]
|  | 3. | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐
|  | 4. | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją?
|  | 5. | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti?
|  | 6. | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytų prekių 1 vnt. kaina be PVM?
|  | 7. | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite]
|  | 8. | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje konfidencialus, t. y. ar Perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą? | Taip ☐ Ne ☐
Dalies numeris | Objekto numeris | Parametro numeris | Pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus Kiekis | Vieneto kaina be PVM | Pastabos ir siūlymai
1 | 0 | 0 | Ilgai besirezorbuojanti monofilamentinė, sintetinė siuvimo medžiaga iš polidioksanono.
1 | 1 | 0 | Siūlo storis 4/0, adata tiesi, adatos dydis 2x19-20mm, adatos forma apvali, siūlo ilgis 70-75cm | vnt | 100
1 | 1 | 1 | Siūlo storis 4/0
1 | 1 | 2 | adata tiesi
1 | 1 | 3 | adatos dydis 2x19-20mm
1 | 1 | 4 | adatos forma apvali
1 | 1 | 5 | siūlo ilgis 70-75cm
1 | 2 | 0 | Siūlo storis 0, adata tiesi, adatos dydis 30-35mm, adatos forma pjaunanti arba pjaunančiu galu, siūlo ilgis 100-110cm | vnt | 60
1 | 2 | 1 | Siūlo storis 0
1 | 2 | 2 | adata tiesi
1 | 2 | 3 | adatos dydis 30-35mm
1 | 2 | 4 | adatos forma pjaunanti arba pjaunančiu galu
1 | 2 | 5 | siūlo ilgis 100-110cm
1 | 3 | 0 | Siūlo storis 0, adata tiesi, adatos dydis 20-25mm, adatos forma pjaunanti arba pjaunančiu galu, siūlo ilgis 100-110cm | vnt | 20
1 | 3 | 1 | Siūlo storis 0
1 | 3 | 2 | adata tiesi
1 | 3 | 3 | adatos dydis 20-25mm
1 | 3 | 4 | adatos forma pjaunanti arba pjaunančiu galu
1 | 3 | 5 | siūlo ilgis 100-110cm
1 | 4 | 0 | Siūlo storis 1, šlingė su pravedėju, laparoskopinė kilpa, 45-50cm | vnt | 300
1 | 4 | 1 | Siūlo storis 1
1 | 4 | 2 | šlingė su pravedėju
1 | 4 | 3 | laparoskopinė kilpa
1 | 4 | 4 | 45-50cm
1 | 4 | 5 | Toliau išvardinti bendri reikalavimai 1.1.-1.4. pozicijoms: Ilgai besirezorbuojanti monofilamentinė, sintetinė siuvimo medžiaga iš polidioksanono
1 | 4 | 6 | Pilna rezorbcija 180-210 ±10 d
1 | 4 | 7 | Stiprumas 70±5% po 4sav., 50±5% po 5-6sav.
1 | 4 | 8 | Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu
1 | 4 | 9 | pagamintos iš nerūdijančio plieno
2 | 0 | 0 | Tirpstantis, sintetinis, monofilamentinis, dantytas siūlas su kilpa.
2 | 1 | 0 | Siūlo storis 0, adatos lenktumas 1/2, adatos forma apavali, adatos dydis 26-28mm, siūlo ilgis 20-25cm | vnt | 15
2 | 1 | 1 | Siūlo storis 0
2 | 1 | 2 | Adatis lenktumas 1/2
2 | 1 | 3 | Adatos forma apvali
2 | 1 | 4 | Adatos dydis 26-28mm
2 | 1 | 5 | Siūloilgis 20-25cm
2 | 2 | 0 | Siūlo storis 0. adatos lenktumas 1/2, adatos forma apvali, adatos dydis 36-37mm, siūlo ilgis 30-35cm | vnt | 12
2 | 2 | 1 | Siūlo storis 0
2 | 2 | 2 | Adatos lenktumas 1/2
2 | 2 | 3 | adatos forma apvali
2 | 2 | 4 | Adatos dydis 36-37mm
2 | 2 | 5 | Siūlo ilgis 30-35cm
2 | 3 | 0 | Siūlo storis 0, adatos lenktumas 1/2, adatos forma apavali, adatos dydis 36-37mm, siūlo ilgis 45-50cm | vnt | 12
2 | 3 | 1 | Siūlo storis 0
2 | 3 | 2 | Adatos lenktumas 1/2
2 | 3 | 3 | Adatis forma apvali
2 | 3 | 4 | Adatos dydis 36-37mm
2 | 3 | 5 | Siūlo ilgis 45-50cm
2 | 3 | 6 | Toliau išvardinti bendri reikalavimai 2.1.-2.3. pozicijoms: Tirpstantis, sintetinis, monofilamentinis, dantytas siūlas su kilpa
2 | 3 | 7 | Spiralinė įvija, vienakryptė
2 | 3 | 8 | Siūlo dantukai išsidėstę vienodais intervalais
2 | 3 | 9 | Cheminė medžiaga - polidiaksanonas.
2 | 3 | 10 | Procentinis stiprumo išlaikymas 50% po 28 - 42 dienų, pilna rezorbcija po 180 - 210 dienų.
3 | 0 | 0 | Pintas , netirpstantis chirurginis siūlas, pagamintas iš poliamido, dengto silikonu arba bičių vašku.
3 | 1 | 0 | Siūlo storis 0, ligatūra, siūlo ilgis 6x45cm | vnt | 200
3 | 1 | 1 | Siūlo storis 0
3 | 1 | 2 | Ligatūra
3 | 1 | 3 | Siūlo ilgis 6x45cm
3 | 2 | 0 | Siūlo storis 2/0, adatos lenktumas 1/2, adatos dydis 25-26mm, adatos forma apavali, siūlo ilgis 70-75cm | vnt | 200
3 | 2 | 1 | Siūlo storis 2/0
3 | 2 | 2 | Adatos lenktumas 1/2
3 | 2 | 3 | Adatos dydis 25-26mm
3 | 2 | 4 | Adatos forma apavali
3 | 2 | 5 | Siūlo ilgis 70-75cm
3 | 2 | 6 | Toliau išvardinti bendri reikalavimai 3.1-3.2 pozicijoms: Pintas , netirpstantis chirurginis siūlas, pagamintas iš poliamido, dengto silikonu arba bičių vašku.
3 | 2 | 7 | Siūlas gali būti juodos arba baltos spalvos sukeliantis minimalią audinių reakciją.
4 | 0 | 0 | Adatos atvira akimi nerūdijančios, lenktos, pjaunančios
4 | 1 | 0 | Adatos lenktumas 1/2, adatos dydis 26-27mm, | vnt | 20
4 | 1 | 1 | Adatos lenktumas 1/2
4 | 1 | 2 | Adatos dydis 26-27mm
4 | 2 | 0 | Adatos lenktumas 1/2, adatos dydis 35-36mm, | vnt | 20
4 | 2 | 1 | Adatos lenktumas 1/2
4 | 2 | 2 | Adatos dydis 35-36mm
4 | 3 | 0 | Adatos lenktumas 1/2, adatos dydis 39-40mm | vnt | 120
4 | 3 | 1 | Adatos lenktumas 1/2
4 | 3 | 2 | Adatos dydis 39-40mm
4 | 4 | 0 | Adatos lenktumas 1/2, adatos dydis 48-50mm | vnt | 120
4 | 4 | 1 | Adatos lenktumas 1/2
4 | 4 | 2 | Adatos dydis 48-50mm
4 | 5 | 0 | Adatos lenktumas 1/2, adatos dydis 85-90mm, | vnt | 20
4 | 5 | 1 | Adatos lenktumas1/2
4 | 5 | 2 | Adatos dydis 85-90mm
4 | 6 | 0 | Adatos lenktumas 3/8, adatos dydis 85-90mm | vnt | 20
4 | 6 | 1 | Adatos lenktumas 3/8
4 | 6 | 2 | Adatos dydis 85-90mm
4 | 7 | 0 | Adatos lenktumas 3/8, adatos dydis 36-37mm | vnt | 100
4 | 7 | 1 | Adatos lenktumas 3/8
4 | 7 | 2 | Adatos dydis 36-37mm
4 | 8 | 0 | Adatos lenktumas 3/8, adatos dydis 41-43mm | vnt | 100
4 | 8 | 1 | Adatos lenktumas 3/8
4 | 8 | 2 | Adatos dydis 41-43mm
4 | 9 | 0 | Adatos lenktumas 3/8, adatos dydis 45-47mm | vnt | 100
4 | 9 | 1 | Adatos lenktumas 3/8
4 | 9 | 2 | Adatos dydis 45-47mm
4 | 10 | 0 | Adatos lenktumas 3/8, adatos dydis 50-52mm | vnt | 100
4 | 10 | 1 | Adatos lenktumas 3/8
4 | 10 | 2 | Adatos dydis 50-52mm
4 | 11 | 0 | Adatos lenktumas 3/8, adatos dydis 60-64mm | vnt | 100
4 | 11 | 1 | Adatos lenktumas 3/8
4 | 11 | 2 | Adatos dydis 60-64mm
4 | 12 | 0 | Adatos lenktumas 3/8, adatos dydis 30-33mm | vnt | 100
4 | 12 | 1 | Adatos lenktumas 3/8
4 | 12 | 2 | Adatos dydis 30-33mm
4 | 13 | 0 | Adatos lenktumas 3/8. adatos dydis 38-40mm | vnt | 100
4 | 13 | 1 | Adatos lenktumas 3/8
4 | 13 | 2 | Adatos dydis 38-40mm
4 | 14 | 0 | Adatos lenktumas 1/2, adatos dydis 37-38mm | vnt | 100
4 | 14 | 1 | Adatos lenktumas 1/2
4 | 14 | 2 | Adatis dydis 37-38mm
4 | 14 | 3 | Toliau išvardinti bendri reikalavimai 4.1.-4.14. pozicijoms: Adatos atvira akimi nerūdijančios
4 | 14 | 4 | Lenktos
4 | 14 | 5 | Pjaunančios
5 | 0 | 0 | Adatos atvira akimi nerūdijančios, lenktos, apvalios
5 | 1 | 0 | Adatos lenktumas 1/2, adatos dydis 25-26mm | vnt | 50
5 | 1 | 1 | Adatos lenktumas 1/2
5 | 1 | 2 | Adatos dydis 25-26mm
5 | 2 | 0 | Adatos lenktumas 1/2, adatos dydis 35-40mm | vnt | 20
5 | 2 | 1 | Adatos lenktumas 1/2
5 | 2 | 2 | Adatos dydis 35-40mm
5 | 3 | 0 | Adatos lenktumas 1/2, adatos dydis 48-50mm | vnt | 20
5 | 3 | 1 | Adatos lenktumas 1/2
5 | 3 | 2 | Adatos dydis 48-50mm
5 | 4 | 0 | Adatos lenktumas 1/2, adatos dydis 30-32mm | vnt | 30
5 | 4 | 1 | Adatos lenktumas 1/2
5 | 4 | 2 | Adatos dydis 30-32mm
5 | 5 | 0 | Adatos lenktumas 1/2, adatos dydis 20-23mm | vnt | 30
5 | 5 | 1 | Adatos lenktumas 1/2
5 | 5 | 2 | Adatos dydis 20-23mm
5 | 6 | 0 | Adatos lenktumas 1/2, adatos dydis 14-15mm | vnt | 30
5 | 6 | 1 | Adatos lenktumas 1/2
5 | 6 | 2 | Adatos dydis 14-15mm
5 | 6 | 3 | Toliau išvardinti bendri reikalavimai 5.1.-5.6. pozicijoms: Adatos atvira akimi nerūdijančios
5 | 6 | 4 | lenktos
5 | 6 | 5 | apvalios
6 | 0 | 0 | Kraujagyslių laikikliai
6 | 1 | 0 | Kraujagyslių laikikliai mėlyni, 1,5 mm pločio, 2x48cm, silikoninės kilpos | vnt | 24
6 | 1 | 1 | Kraujagyslių laikikliai mėlyni
6 | 1 | 2 | 1,5 mm pločio
6 | 1 | 3 | 2x48cm
6 | 1 | 4 | silikoninės kilpos
6 | 2 | 0 | Kraujagyslių laikikliai raudoni, 1,5 mm pločio, 2x48cm, silikoninės kilpos | vnt | 24
6 | 2 | 1 | Kraujagyslių laikikliai raudoni
6 | 2 | 2 | 1,5 mm pločio
6 | 2 | 3 | 2x48cm
6 | 2 | 4 | silikoninės kilpos
6 | 3 | 0 | Kraujagyslių laikikliai mėlyni, 2,5mm pločio, 2x47cm silikoninės kilpos | vnt | 24
6 | 3 | 1 | Kraujagyslių laikikliai mėlyni
6 | 3 | 2 | 2,5mm pločio
6 | 3 | 3 | 2x47cm
6 | 3 | 4 | silikoninės kilpos
6 | 4 | 0 | Kraujagyslių laikikliai geltoni, 2,5mm pločio, 2x47cm silikoninės kilpos | vnt | 24
6 | 4 | 1 | Kraujagyslių laikikliai geltoni
6 | 4 | 2 | 2,5mm pločio
6 | 4 | 3 | 2x47cm
6 | 4 | 4 | silikoninės kilpos
6 | 5 | 0 | Kraujagyslių laikikliai raudoni, 2,5mm pločio, 2x47cm silikoninės kilpos | vnt | 24
6 | 5 | 1 | Kraujagyslių laikikliai raudoni
6 | 5 | 2 | 2,5mm pločio
6 | 5 | 3 | 2x47cm
6 | 5 | 4 | silikoninės kilpos
6 | 6 | 0 | Kraujagyslių laikikliai mėlyni, 5mm pločio, 2x47,5cm silikoninės kilpos | vnt | 24
6 | 6 | 1 | Kraujagyslių laikikliai mėlyni
6 | 6 | 2 | 5mm pločio
6 | 6 | 3 | 2x47,5cm
6 | 6 | 4 | silikoninės kilpos
6 | 7 | 0 | Kraujagyslių laikikliai geltoni, 5mm pločio, 2x47,5cm silikoninės kilpos | vnt | 24
6 | 7 | 1 | Kraujagyslių laikikliai geltoni
6 | 7 | 2 | 5mm pločio
6 | 7 | 3 | 2x47,5cm
6 | 7 | 4 | silikoninės kilpos
6 | 8 | 0 | Kraujagyslių laikikliai raudoni, 5mm pločio, 2x47,5cm silikoninės kilpos | vnt | 24
6 | 8 | 1 | Kraujagyslių laikikliai raudoni
6 | 8 | 2 | 5mm pločio
6 | 8 | 3 | 2x47,5cm
6 | 8 | 4 | silikoninės kilpos
7 | 0 | 0 | Ilgai besirezorbuojanti monofilamentinė, sintetinė siuvimo medžiaga iš polidioksanono.
7 | 1 | 0 | Siūlo storis 0, adatos lenktumas 1/2, adatos dydis 48-50mm, adatos forma apvali, siūlo ilgis 85-90cm | vnt | 100
7 | 1 | 1 | Siūlo storis 0
7 | 1 | 2 | Adatos lenktumas 1/2
7 | 1 | 3 | Adatos dydis 48-50mm
7 | 1 | 4 | Adatos forma apvali
7 | 1 | 5 | Siūlo ilgis 85-90cm
7 | 2 | 0 | Siūlo storis 1, adatos lenktumas 1/2, adatos dydis 25-26mm, adatos forma apvali, siūlo ilgis 70-75cm | vnt | 100
7 | 2 | 1 | Siūlo storis 1
7 | 2 | 2 | Adatos lenktumas 1/2
7 | 2 | 3 | Adatos dydis 25-26mm
7 | 2 | 4 | Adatos forma apvali
7 | 2 | 5 | Siūlo ilgis 70-75cm
7 | 3 | 0 | Siūlo storis 1, adatos lenktumas 1/2, adatos dydis 48-50mm, adatos forma apvali, 150cm kilpa | vnt | 40000
7 | 3 | 1 | Siūlo storis 1
7 | 3 | 2 | Adatos lenktumas 1/2
7 | 3 | 3 | Adatos dydis 48-50mm
7 | 3 | 4 | Adatos forma apvali
7 | 3 | 5 | 150cm kilpa
7 | 4 | 0 | Siūlo storis 2, adatos lenktumas 1/2, adatos dydis 39-40mm, adatos forma pjaunanti arba atvirkščiai pjaunanti, siūlo ilgis 70-75cm | vnt | 72
7 | 4 | 1 | Siūlo storis 2
7 | 4 | 2 | Adatos lenktumas 1/2
7 | 4 | 3 | Adatos dydis 39-40mm
7 | 4 | 4 | Adatos forma pjaunanti arba atvirkščiai pjaunanti
7 | 4 | 5 | Siūlo ilgis 70-75cm
7 | 5 | 0 | Siūlo storis 6/0, adatos lenktumas 3/8, adatos dydis 12-13mm, adatos forma apvali, siūlo ilgis 45-50cm | vnt | 72
7 | 5 | 1 | Siūlo storis 6/0
7 | 5 | 2 | Adatos lenktumas 3/8
7 | 5 | 3 | Adatos dydos 12-13mm
7 | 5 | 4 | Adatos forma apvali
7 | 5 | 5 | Siūlo ilgis 45-50cm
7 | 6 | 0 | Siūlo storis 5/0, adatos lenktumas 1/2, adatos dydis 17-18mm, adatos forma apvali, siūlo ilgis 70-75cm | vnt | 130
7 | 6 | 1 | Siūlo storis 5/0
7 | 6 | 2 | Adatos lenktumas 1/2
7 | 6 | 3 | Adatos dydis 17-18mm
7 | 6 | 4 | Adatos forma apvali
7 | 6 | 5 | Siūlo ilgis 70-75cm
7 | 7 | 0 | Siūlo storis 5/0, adatos lenktumas 1/2 arba 3/8, adatos dydis 17-18mm, adatos forma pjaunančiu galu, siūlo ilgis 70-75cm | vnt | 150
7 | 7 | 1 | Siūlo storis 5/0
7 | 7 | 2 | Adatos lenktumas 1/2 arba 3/8
7 | 7 | 3 | Adatos dydis 17-18mm
7 | 7 | 4 | Adatos forma pjaunančiu galu
7 | 7 | 5 | Siūlo ilgis 70-75cm
7 | 8 | 0 | Siūlo storis 5/0, adatos lenktumas 3/8, adatos dydis 12-13mm, adatos forma apvali, siūlo ilgis 70-75cm | vnt | 72
7 | 8 | 1 | Siūlo storis 5/0
7 | 8 | 2 | Adatos lenktumas 3/8
7 | 8 | 3 | Adatos dydis 12-13mm
7 | 8 | 4 | Adatos forma apvali
7 | 8 | 5 | Siūlo ilgis 70-75cm
7 | 9 | 0 | Siūlo storis 4/0, adatos lenktumas 1/2, adatos dydis 21-22mm, adatos forma apvali, siūlo ilgis 70-75cm | vnt | 144
7 | 9 | 1 | Siūlo storis 4/0
7 | 9 | 2 | Adatos lenktumas 1/2
7 | 9 | 3 | Adatos dydis 21-22mm
7 | 9 | 4 | Adatos forma apvali
7 | 9 | 5 | Siūlo ilgis 70-75cm
7 | 10 | 0 | Siūlo storis 3/0, adatos lenktumas 1/2, adatos dydis 25-26mm, adatos forma apvali, siūlo ilgis 70-75cm | vnt | 350
7 | 10 | 1 | Siūlo storis 3/0
7 | 10 | 2 | Adatos lenktumas 1/2
7 | 10 | 3 | Adatos dydis 25-26mm
7 | 10 | 4 | Adatos forma apvali
7 | 10 | 5 | Siūlo ilgis 70-75cm
7 | 11 | 0 | Siūlo storis 1, adatos lenktumas 1/2, adatos dydis 48-50, adatos forma apvali, 150-180cm kilpa | vnt | 400
7 | 11 | 1 | Siūlo storis 1
7 | 11 | 2 | Adatos lenktumas 1/2
7 | 11 | 3 | Adatos dydis 48-50mm
7 | 11 | 4 | Adatis forma apvali
7 | 11 | 5 | 150-180cm kilpa
7 | 11 | 6 | Toliau išvardinti bendri reikalavimai 7.1-7.11. pozicijoms: Ilgai besirezorbuojanti monofilamentinė, sintetinė siuvimo medžiaga iš polidioksanono
7 | 11 | 7 | Pilna rezorbcija 180-210 ±10 d. Stiprumas 70±5% po 4sav., 50±5% po 5-6sav.
7 | 11 | 8 | Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, pagamintos iš nerūdijančio plieno.