Klausimai-atsakymai:

1.Pirkimo dokumentų 4 priede - Medžiagų ir darbų kiekių žiniaraštis - numatyta: 9 Apšvietimo valdymo skydas (AVS) su pamatu (esamas) kompl. 1
3 priede - Techninis darbo projektas (žiniaraštyje) - nėra apšvietimo valdymo skydo.
Ar teikiant pasiūlymo kainą reikia įtraukti apšvietimo valdymo skydą ir jo montavimo (pajungimo) darbus?

AVS netraukti į pasiūlymą , apšvietimas bus tęsiamas nuo 23atramos.

2.Pirkimo dokumentų 4 priede - Medžiagų ir darbų kiekių žiniaraštis - numatyta: Apšvietimo atrama vienam šviestuvui 8m, pilnos komplektacijos ( tvirtinimo medžiagomis, automatiniu jungikliu, kabeliu šviestuvo prijungimui) (Saugi EN12767). 3 priede - Techninis darbo projektas (žiniaraštyje) - nėra įrašo Saugi EN12767.
Kuo vadovautis teikiant pasiūlymą - žiniaraščiu ar techniniu darbo projektu?

Reikia vadovautis VIA Lietuva  reikalavimas šviestuvai ir atramos 8m turi atitikti Saugi EN12767 standartus.

Atsižvelgdami į pateiktą projektinę medžiagą, norime pažymėti keletą esminių neatitikimų:
3. Projektuojami šviestuvai TAKTON DKS674 neatitinka pačioje techninėje specifikacijoje keliamų reikalavimų – šviestuvai nėra atidaromi be įrankių, nors toks funkcionalumas yra aiškiai įvardintas kaip būtinas. Apšvietimo skaičiavimai atlikti nekorektiškai ir neatspindi realios situacijos. Vienoje vietoje modeliuojamos net keturios atramos su skirtingos galios (71 W ir 54 W) šviestuvais. Toks sprendimas nėra nei techniškai pagrįstas, nei atitinka perkamos įrangos kiekį – pagal pateiktus medžiagų žiniaraščius numatyta įsigyti tik 54 W šviestuvus.
Tokie neatitikimai iš esmės klaidina tiek tiekėjus, tiek ir kitus konkurso dalyvius bei neleidžia objektyviai įvertinti pasiūlymų.
Prašome patikslinti:
• Kokie tiksliai šviestuvai bus perkami;
• Pagal kokius techninius parametrus ir gaminius turėtų būti atliekami skaičiavimai;
• Taip pat pateikti teisingus ir realią situaciją atitinkančius apšvietimo skaičiavimus su faktiniais atramų išdėstymais ir nurodytais šviestuvais.

Parenkant ir siūlant šviestuvus ir atramas vadovautis VIA Lietuva reikalavimas saugus šviestuvai 54w turi atitikti ENEC+ standartus pagal VIA Lietuva reikalavimus.