# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Vilniaus universiteto (toliau – VU) turimų plastikinių, medinių, aliuminių langų bei balkono durų, ir stoglangių reguliavimas ir remontas VU padaliniuose Vilniuje (toliau – Paslaugos).

VU turimas langų preliminarus kiekis: daugiau kaip 10 000 vnt. Languose pagrinde susidėvėjo langų sandarinimo guminės tarpinės ir išsiderino užrakinimo mechanizmai, taigi VU siekia įsigyti jų reguliavimą ir remontą.

VU turimų langų profiliai yra įvairių gamintojų (REHAU, VEKA, GEALAN, ROTO, MACO, ROMB,  ALUPLAST ir kt.).

  - Pirkimo objekto apimtis: Paslaugos bus perkamos 36 mėnesius pagal poreikį, įsipareigojant neviršyti maksimalios 165.000,00 Eur be PVM (arba 199.650,00 Eur su PVM) pradinės sutarties kainos, ir numatant užsakyti Paslaugų už ne mažiau nei 80 (aštuoniasdešimt)  proc. pradinės sutarties vertės be PVM.

  - Specialiųjų pirkimo sąlygų priede Nr. 3 „Pasiūlymo forma“ laimėtojo siūlomi įkainiai bus įtraukiami į numatomą sudaryti Paslaugų teikimo sutartį, o pasiūlymo palyginamoji kaina į sutartį įtraukiama nebus.

1.5. Maksimali pasiūlymo palyginamoji vertė, nustatyta ir užfiksuota pirkimo pradžioje CVP IS pirkimo kortelės vidiniuose dokumentuose ir VU vidiniuose dokumentuose, tiekėjams atskleista nebus.

1.6. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais (žr. 3.3.2. punktą).

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA IR SĄLYGOS

2.1. Paslaugų teikimo vieta-VU struktūriniai padaliniai, esantys Vilniuje (konkretaus padalinio adresas bus nurodomas užsakymo metu);

2.2. Tiekėjas sutarties vykdymo metu įsipareigoja vykti į Paslaugų teikimo vietą (ir/ar apžiūrą) ne kelių eismo piko valandomis, pirmadienį–ketvirtadienį nuo 10:00 iki 16:30, penktadienį ir švenčių išvakarėse nuo 10:00 iki 15:15.  ir trumpiausiais galimais maršrutais. VU turi teisę sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų.

- PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA, TERMINAI IR REIKALAVIMAI PASLAUGOMS

3.1. Paslaugų teikimo laikotarpis – 36 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

3.2. Bus sumokama tik už faktiškai VU užsakytas ir Paslaugų teikėjo tinkamai suteiktas Paslaugas.

3.3. Specialusis reikalavimas remonto detalėms (rankenoms, apkaustams ir tarpinėms):

    - detalės privalo būti suderinamos, kaip tas apibrėžta 3.2.2. punkte, su remontuojamo originalaus lango profiliu  (pvz. REHAU langui naudojama REHAU tarpinė arba suderinama, kaip tas apibrėžta šios techninės specifikacijos 3.2.2. punkte, su remontuojamu langu ir pan.);

    - lygiavertė  (arba suderinama) laikoma tokia detalė, kurios savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu originalaus lango profilio ta pati detalė ir siūlomą detalę galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra trumpesnis;

- nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

3.4. Sutarties vykdymo metu siūlant suderinamą detalę, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius suderinamumą, kaip tas apibrėžta šios techninės specifikacijos 3.2.2. p., su remontuojamo originalaus lango profiliu. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūloma detalė suderinama su  remontuojamo originalaus lango profiliu, VU pripažįsta ir kitas tinkamas priemones (pvz. remontuojamo lango gamintojo (ar jo įgalioto asmens) patvirtinimą, jog siūloma detalė yra suderinama su remontuojamu langu). Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma tiekėjo savideklaracija be konkrečių techninių įrodymų.

3.5. Sutarties galiojimo laikotarpiu Paslaugų suteikimui teikiami užsakymai pagal VU poreikį.

3.6. Paslaugos, pagal konkretų užsakymą, turi būti teikiamos pagal iš anksto su VU atstovu suderintą konkrečių Paslaugų atlikimo laiką ir VU patvirtintą Paslaugų teikimo ir medžiagų sąmatą (toliau – Sąmata), kurioje nurodomi duomenys apie numatomas naudoti Paslaugų teikimui detales, taikant pirkimo procedūrų metu tiekėjo pasiūlytus įkainius šia tvarka:

3.6.1. iškilus langų/balkono durų/stoglangių reguliavimo / sutepimo / tarpinės arba rankenos keitimo poreikiui (ir aukštalipio paslaugoms, jei toks poreikis yra), VU atstovas  elektroniniu paštu išsiunčia sutartyje nurodytam tiekėjo atstovui pranešimą apie iškilusį Paslaugų poreikį bei kartu pateikia fotonuotraukas tų langų/balkono durų/stoglangių, kuriems užsakomos reguliavimo ir/ar sutepimo, ir/ar tarpinės arba rankenos keitimo paslaugos;

3.6.2.  iškilus langų/balkono durų/stoglangių mechanizmų (apkaustų) keitimo  poreikiui  (ir aukštalipio paslaugoms, jei toks poreikis yra), VU atstovas elektroniniu paštu išsiunčia sutartyje nurodytam tiekėjo atstovui pranešimą apie iškilusį Paslaugų poreikį, o tiekėjas turi atvykti į apžiūrą vietoje ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas (jeigu su VU atstovu nesusitarta kitaip) nuo pranešimo gavimo dienos, kad įvertinti Paslaugų teikimo apimtis. VU nustato, jog paslaugų teikėjas ne daugiau nei vienos apžiūros vietoje metu turi įvertinti vieno užsakymo, kurio metu numatoma keisti langų/balkono durų/stoglangių mechanizmus (apkaustus), apimtis, o VU įsipareigoja apmokėti už ne daugiau nei vieną apžiūrą vietoje, skirtą vieno užsakymo, kurio metu numatomas langų/ balkono durų/ stoglangių mechanizmų (apkaustų) keitimas, apimties įvertinimui. Tačiau esant poreikiui, paslaugų teikėjas savo sąskaita gali (su VU atstovu sutarus) pakartotinai atvykti į vietą ir įvertinti Paslaugų, skirtų vieno užsakymo įvykdymui, teikimo apimtis.

3.6.3.  Tiekėjas, per 3 (tris) darbo dienas (jeigu su VU atstovu nesusitarta kitaip) nuo:

a)  pranešimo apie iškilusį langų/ balkono durų/ stoglangių reguliavimo/ sutepimo / tarpinės ir/arba rankenos keitimo poreikį (įkaitant aukštalipio paslaugas, jei tokios reikalingos)  gavimo dienos;

b) apžiūros vietoje,  įvertinant  langų/  balkono durų/ stoglangių mechanizmų (apkaustų) ir/ar tarpinės keitimo ir aukštalipio paslaugas, jei toks poreikis, apimtis, dienos,

turi pateikti (el. paštu) VU atstovui Sąmatą, kurioje nurodomi duomenys apie numatomas naudoti Paslaugų teikimui detales. VU atstovas Sąmatą turi patvirtinti (el. paštu) arba parašyti pastabas (el. paštu) per 2 (dvi) darbo dienas nuo jos pateikimo. Gavęs pastabas (el. paštu)  Tiekėjas patikslina Sąmatą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas (jeigu su VU atstovu nesusitarta kitaip) nuo pastabų gavimo dienos. Konkretaus užsakymo metu VU atstovas patvirtins tik tokias Sąmatas, kurios atitiks šios techninės specifikacijos reikalavimus ir tik tas, kurias Paslaugos teikėjas tikslins pagal VU atstovo pastabas ne daugiau kaip 3 (tris) kartus.

3.6.3. Suteikus Paslaugas yra surašomas Paslaugų priėmimo-perdavimo aktas.

3.7. VU numato, jog:

3.7.1. atskiriems adresams bus teikiami atskiri užsakymai (jeigu su tiekėju nesusitarta kitaip);

3.7.2.  vieno užsakymo metu numatomas minimalus langų/ balkono durų/ stoglangių skaičius, kuomet užsakomas reguliavimas ir/arba sutepimas, ir/arba rankenos/ tarpinių keitimas, negali būti mažesnis kaip  5 vnt.;

3.7.3. vieno užsakymo metu numatomas maksimalus langų/ balkono durų/ stoglangių skaičius, kuomet užsakomas reguliavimas ir/arba sutepimas, ir/arba rankenos/ tarpinių keitimas, negali būti didesnis kaip  100 vnt.;

3.7.4. vieno užsakymo metu numatomas maksimalus langų/ balkono durų/ stoglangių skaičius, kuomet užsakomas mechanizmų (apkaustų) keitimas, negali būti didesnis kaip  20 vnt.

3.8. Užsakymų vykdymo terminai:

Lentelė Nr. 1

| Nr. | Paslaugų pavadinimas | Langų/balkono durų/stoglangių kiekis | Paslaugų vykdymo terminas* | Papildomas terminas** | Leistinas pratęsimo terminas, esant 3.9. p. numatytoms aplinkybėms |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Langų/ balkono durų/ stoglangių reguliavimas ir/arba sutepimas ir/arba rankenos ir/arba tarpinių keitimas | 5-10 vnt. | 5 d. d. | - | 10 d. d. |
|  |  | 11-50 vnt. | 10 d. d. | - |  |
|  |  | 51-100 vnt. | 20 d. d. | - |  |
| 2. | Langų/ balkono durų/ stoglangių mechanizmų (apkaustų) keitimas | 1-10 vnt. | 10 d. d. | 5 d. d. | 20 d. d. |
|  |  | 11-20 vnt. | - d. d. | 10 d. d. |  |

* terminas pradedamas skaičiuoti nuo užsakymo patvirtinimo (kaip tas numatyta 3.6.3. punkte) dienos.

** taikomas tik tuo atveju, jeigu to paties užsakymo metu užsakomas ir langų/ balkono durų/ stoglangių reguliavimas ir/arba sutepimas ir/arba rankenos/tarpinės keitimas.

3.9. Tiekėjas turi teisę į atskiro užsakymo, skirto Paslaugų teikimui, termino pratęsimą, tačiau tik tuo atveju, jei atsiranda įrodymais pagrįstų kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui Tiekėjas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims, ar kitų aplinkybių, kurių Tiekėjas negalėjo iš anksto numatyti. Aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti Paslaugų teikimo terminą, jokiu būdu negali priklausyti nuo Tiekėjo. Kiekvienu tokiu atveju, Tiekėjas raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, apie tai praneša VU atstovui, pateikdamas minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Nurodytas aplinkybes vertina VU atstovas. VU atstovui sutikus, atskiro užsakymo, skirto Paslaugų teikimui, Paslaugų teikimo terminas gali būti pratęsiamas tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau nei Techninės specifikacijos 1 lentelės 6 stulpelyje numatytam laikotarpiui.

3.10.  Tiekėjas turi turėti visą reikalingą įrangą ir medžiagas Paslaugoms tinkamai atlikti.

3.11. Atliktoms Paslaugoms Tiekėjas privalo suteikti ne trumpesnį kaip pirkimo objektui taikytinuose teisės aktuose nurodytus garantinius terminus.

3.12. Visos Tiekėjo įsigyjamos medžiagos, reikalingos Paslaugų atlikimui, turi būti nenaudotos, be defektų ir naujos.

PRIEDAI:

- Paslaugų įkainių, taikomų VU Vilniaus, padaliniuose, sąrašas;