## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
MEDICINOS ĮRANGA (KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKIO KRITERIJUS)
Kam: | Viešoji įstaiga CPO LT
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Siūloma reikšmė (ekonominis vertinimas*) | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos prekės techninių reikalavimų reikšmės ir nuoroda į siūlomos prekės gamintojo dokumentaciją**
1.1. | Kolposkopo įrangos komplektas | 1 |  | kompl
1.1.1. | Binokuliarinė konvergentinė stebėjimo sistema
1.1.2. | Fiksuoti didinimo faktoriai: ne prastesni nuo x3,5±0,5 ir nemažiau nei 3 faktoriai didėjimo tvarka |  | Taip / Ne | Balai
1.1.3. | Integruotas LED arba lygiavertis apšvietimas (reguliuojamas intensyvumo šviesumas ≥ 25 000 lux)
1.1.4. | LED arba lygiaverčios technologijos apšvietimo gyvavimo trukmė ≥ 20 000 valandų
1.1.5. | Integruotas žalios šviesos filtras
1.1.6. | Okuliarai su dioprijų reguliavimu
1.1.7. | Darbinis atstumas 300 ± 30 mm
1.1.8. | Tikslaus-prciziško reguliavimo mechanizmas: reguliavimas rankenomis (būtina)
1.1.9. | Tikslaus-preciziško reguliavimo mechanizmas: fokusavimas (būtina)
1.1.10. | Tikslaus-preciziško reguliavimo mechanizmas: kilnojamas aukštyn/žemyn (būtina)
1.1.11. | Tikslaus-preciziško reguliavimo mechanizmas: kampo keitimas (būtina)
1.1.12. | Stovas: įrenginio padėtis koreguojama dviejų alkūnių pagalba, kurių bendras ilgis ≥500 mm
1.1.13. | Įrenginys sumontuotas ant stovo su ≥ 4 ratukais; ≥ 2 ratukas privalo turėti stabdymo mechanizmą
1.1.14. | Kameros skiriamoji geba ne mažiau 1920 x 1080 taškų
1.1.15. | Vaizdo kamera montuojama prie arba į kolposkopą (būtina)
1.1.16. | Kameros išvesties jungtis USB arba HDMI, arba lygiavertė
1.1.17. | Monitoriaus skiramoji geba: ne mažiau 1920 x 1080 taškų
1.1.18. | Monitoriaus tvirtinimo būdas: ant stovo
1.1.19. | Monitoriaus įvestis HDMI arba lygiavertė
1.1.20. | Instaliavimas ir personalo apmokymas
1.1.21. | ≥ 24 mėnesių garantija
1.1.22. | ≥ 24 mėnesių garantinio aptarnavimo išlaidos
1.1.23. | Programinė įranga HD/SD vaizdo dokumentacijos programinė įranga, skirta pacientų vaizdo įrašų išvadų saugojimui, peržiūrai ir analizei, sesijai, radinių tvarkymui
1.1.24. | Vartotojo sąsaja suderinama su Windows 7/8/Vista arba lygiavertė
1.1.25. | CE ženklinimas (kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato arba CE atitikties deklaracijos kopiją)
1.1.26. | Kartu su įrenginiu pateikiamas detalus vartotojo vadovas anglų ir lietuvių kalba
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0 | Maksimalus biudžetas - 21780 Eur su PVM
*Ekonominis vertinimas: Fiksuoto didinimo faktorius: didžiausias didinimas x25 ir daugiau. Tiesiogiai suteikiami balai: Tiekėjui pasiūlius fiksuoto didinimo faktorių: didžiausias didinimas x25 ir daugiau – tiekėjui suteikiama 30 balų; Tiekėjui nepasiūlius fiksuoto didinimo faktorių: didžiausias didinimas x25 ir daugiau – tiekėjui suteikiama 0 balų;
**Kartu su pasiūlymu pateikiama techninėje specifikacijoje nurodytų parametrų teisingumą įrodantys gamintojo dokumentai (katalogą, bukletus ir pan.) originalo, o reikalaujamų parametrų – ir lietuvių kalbomis (tais atvejais, kai parametrų teisingumą įrodančių firmos gamintojos dokumentų (katalogo, bukletų ir pan.) originalo kalba yra anglų kalba, pateikti vertimus į lietuvių kalbą kartu su pasiūlymu nėra privaloma, tačiau tokie vertimai turės būti pateikti viešojo pirkimo komisijai pareikalavus). Papildomai gali būti pateikiama nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame išdėstyta visa informacija apie siūlomą prekę. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (pažymėti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kuriose aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.
PASTABA. Jei iš pirkimo dokumentuose pateiktų duomenų būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius pirkimo objekto modelius ar tiekimo šaltinius, konkrečius procesus, būdingus konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą, standartus, sertifikatus ar techninius liudijimus, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Dokumentai reikalaujami pirkimo sąlygų priede "Kokybės kriterijai ir jų vertinimas"
5 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
15685-1 2025-04-22 15:50:17