TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- (PU-1357825) [INTP25] Lietaus sistemos atnaujinimo darbai Jurbarko MT

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – AB „Kelių priežiūra “.

  - Rangovas- ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objekto pavadinimas – (PU-1357825) [INTP25] Lietaus sistemos atnaujinimo darbai Jurbarko MT (toliau – Darbai).

- PIRKIMO OBJEKTAS IR APIMTYS

  - Pirkimo objektas: Lietaus sistemos atnaujinimo darbai Jurbarko meistrijoje, adresu P. Paulaičio g. 25, Jurbarkas. Mechaninės dirbtuvės su administracinėmis patalpomis, unikalus Nr. 9497-1000-3019.

  - Pirkimo objektas neskaidomas į pirkimo dalis.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkimo objekto aprašymas ir detalizavimas

Pirkimo apimtys:

| Eil. Nr. | Darbų aprašymas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lietaus latakų ir lietvamzdžių demontavimas (kartu su visomis tvirtinimo detalėmis) | m | 300,8 |
| 2. | Pakalimų paruošimas dažymo darbams, šveitimo darbai | m2 | 120 |
| 3. | Pakalimų dažymo darbai emulsiniais fasado dažais (dažymas 2 sluoksniais) | m2 | 120 |
| 4. | Latakų įrengimas (diametras ≥ 150 mm, minimalus skardos storis – 0,6 mm) | m | 180 |
| 5. | Lietvamzdžių įrengimas (diametras ≥ 100 mm, minimalus skardos storis – 0,6 mm) | m | 120,8 |
| 6. | Stogo dangos iš banguotų cementinių lapų demontavimas (pirmos eilės) | vnt. | 110 |
| 7. | Laštakio (cinkuota skarda, minimalus skardos storis – 0,5 mm) įrengimas įleidžiant nuo stogo į lataką | m | 180 |
| 8. | Stogo dangos iš banguotų cementinių lapų atstatymas (atstatymui naudojami tvarkingai demontuoti cementiniai lapai, naudojamos didesnio diametro tvirtinimo detalės) | vnt. | 110 |

  - Rekomenduojama, kad Rangovas atliktų tikslius darbų ir medžiagų pamatavimus objekto vietoje ir įvertintų galimus netikslumus bei darbų sudėtingumą. Potencialus Rangovas savo atsakomybe, kaštais bei rizika gali apžiūrėti objektą, kas gali būti reikalinga rengiant pasiūlymą, kad sutarties vykdymo laikotarpiu pilnai būtų įvykdyti Darbai.

  - Užsakovas Rangovams suteikia galimybę apsilankyti darbų atlikimo vietoje prieš pateikiant pasiūlymą. Jeigu Rangovas skaičiuodamas pasiūlymo kainą mato, kad jam reikės  papildomų darbų aprašytam darbui užbaigti taip, kad jis atitiktų statybos teisės reikalavimus, jų vertė turi būti įvertinta pasiūlymo kainoje.

  - Į darbų apimtis įeina visi įrankiai, mechanizmai (įskaitant keltuvą), medžiagų (tvirtinimo detalių ir kt.), įrankių, transportavimo, atliekų utilizavimo išlaidos.

  - Darbų metu, pažeidus arba kitaip sugadinus stogo dangos cementinį lapą, Rangovas savo lėšomis pakeičia jį nauju.

  - Lietaus surinkimo sistemos spalva pilka (antracitas), pakalimai dažomi tamsiai pilka spalva (artima antracito spalvai, suderinti su Užsakovo atstovu).

  - Lietaus nuvedimo sistema turi būti pagaminta iš 0,6 mm (laštakis ≥ 0,5 mm) plieno skardos, dengtos cinku atspari temperatūriniams svyravimams – neskilinėja ir nesideformuoja).

  - Darbams atlikti reikalingomis medžiagomis pasirūpina Rangovas.

  - Darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visomis palydinčiomis medžiagomis, darbais.

  - Darbų metu susidariusių atliekų išvežimu ir utilizavimu pasirūpina Rangovas.

  - Atliekant darbus Rangovas pasirūpina kitų paviršių (pavyzdžiui grindų, sienų, durų ir t.t.) apsauga nuo nutekėjimų ar kitų galimų poveikių.

  - Rangovas defektus/trūkumus turi pašalinti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo Rangovui.

  - Rangovas atsako už darbų saugos reikalavimų laikymąsi. Atlikti Darbai turi atitikti LR galiojančių statybos teisės aktų reikalavimus.

  - Darbams taikomas garantijos terminas ne trumpesnis negu 12 mėnesių.

  - Rangovas kartu su pasiūlymu turi pateikti darbų sąmatą.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per  4  mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Užsakovo organizacijos atstovas: Saulius Matakas, tel. +370 686 79515, el. p.: saulius.matakas@keliuprieziura.lt

  - Užsakovo organizacijos atstovas atsakingas už sutarties vykdymą: Dainius Januška, tel. Nr.: +370 674 21405, el. p.: dainius.januska@keliuprieziura.lt

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Užsakovas siekia, jog jo ir Rangovo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

  - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Rangovo ir Užsakovo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.)

  - Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Užsakovui ir Rangovui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

  - Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);

  - Rangovas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui;

  - Rangovas įsipareigoja Darbų vykdymo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose;

  - Jei Darbų vykdymo metu Rangovo naudojamos prekės/medžiagos/žaliavos turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

- PRIEDAI

Priedas Nr. 1, Objekto vieta teritorijoje.

Priedas Nr. 2, Statinio planas.

Priedas Nr. 3, Objekto nuotraukos.