## NKS
VšĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS SANTAROS KLINIKOS Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius, įmonės kodas 124364561, PVM kodas LT243645610 Tel. (85) 247 7365, faksas (85) 272 0044, el. pašto adresas: algimantas.varzgalys@vpc.lt
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA REAGENTAI IR DARBO PRIEMONĖS, SKIRTI ONKOGENETINIAMS TYRIMAMS NAUJOS KARTOS SEKOSKAITA
BENDRIEJI REIKALAVIMAI REAGENTAMS
1. Valstybinis patologijos centras, Všį Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialas (toliau - VPC) įsigis žemiau išvardintus reagentus ir darbo priemones, skirtus onkogenetiniams tyrimams naujos kartos sekoskaitos metodu.
2. Tiekėjų pasiūlytos prekių kainos pirkimo dalims bus vertinamos pagal mažiausią pasiūlytą perkamo maksimalaus kiekio sumą Eur su PVM visai pirkimo daliai. Pirkimo dalys, susidedančios iš kelių pirkimo objekto dalių, bus vertinamos pagal mažiausios įkainių sumos kriterijų su PVM.
3. Pirkimo dalies objektai neskaidomi į dalis, todėl pasiūlymai teikiami visai pirkimo daliai.
4. Tiekėjas turi pateikti informaciją, įrodančią parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo interneto svetainę, kurioje perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą.
5. Pateiktų prekių galiojimo terminas pristatymo metu turi būti ne trumpesnis nei 6 mėn. nuo gamintojo nustatyto galiojimo termino pabaigos.
6. Tiekėjas turi pateiki siūlomų prekių aprašymus, naudojimo instrukcijas ir kitą su siūlomomis prekėmis susijusią svarbią informaciją.
7. Sutarties vykdymo metu Pardavėjas įsipareigoja laikytis aplinkos apsaugos reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentacija, perdavimo-priėmimo aktai (jei tokie yra būtini), Pirkėjui turi būti pateikiami elektroniniu formatu ir pasirašomi elektroniniu būdu, sąskaitas faktūras / PVM sąskaitas faktūras už prekes teikti tik elektroniniu būdu, Pirkėjo prašomą informaciją teikti tik elektroniniu formatu. Esant būtinybei spausdinti, turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2022-12-13 įsakymo Nr. D1-401 I-ame skyriuje „Popierius ir jo gaminiai“.Siekiant mažinti poveikį aplinkai, sudaryta elektroninė sutartis, kuri abiejų Šalių pasirašyta kvalifikuotais elektroniniais parašais. Sutartis sudaryta lietuvių kalba.
8. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams tiekėjas gali siūlyti lygiavertę prekę. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
9. Pirkimo vykdytojas gali įsigyti tiekėjo sąraše nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių (pavyzdžiui, naujesnė to paties testo versija) neviršijant 10 procentų pradinės sutarties vertės. Už prekių sąraše nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias prekes ir (ar) paslaugas bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių ir (ar) paslaugų kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.
10. Būtinieji reikalavimai: 11stulpelyje 1 mato vnt. įkainis, Eur be pvm pateikiamas ne daugiau kaip 4 skaičiai po kablelio.
11. Būtinieji reikalavimai: 13 stulpelyje preliminari pakuočių kaina, Eur su pvm 36 mėn. pateikiama ne daugiau kaip du skaičiai po kablelio.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai/paskirtis | Preliminarus perkamų mato vnt. skaičius 36 mėn. | Mato vienetas | Tiekėjo siūlomas reagentų / priemonių pakuotės dydis reakcijomis / priemonių skaičius, vnt. | Tiekėjo siūlomas reagentų / priemonių kiekis, vnt. | Vienos pakuotės kaina, Eur be PVM | PVM dydis, % | Vienos pakuotės kaina, Eur su PVM | 1 tyrimo/ mato vnt. įkainis, Eur be PVM | Perkamų testų / priemonių suma, Eur be PVM | Perkamų testų / priemonių suma, Eur su PVM | BVPŽ kodas | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, katalogo Nr., psl.
1 pirkimo dalis. Nukleorūgščių koncentracijos nustatymo rinkiniai
1.1. | DNR koncentracijos nustatymo rinkinys | Reagentų rinkinys skirtas nustatyti dvigrandės DNR koncentraciją intervale ne mažesniame nei nuo 0,1 ng iki 120 ng. Rinkinyje reagentai turi būti jau paruošti naudojimui. Rinkinys turi būti skirtas darbui su Qubit fluorimetru. Pakuotėje turi būti reagentai ne mažiau nei 100 reakcijų atlikimui. | 400 | reakcija | [8 empty] | 33696000-5
1.2. | DNR koncentracijos nustatymo rinkinys | Reagentų rinkinys skirtas nustatyti dvigrandės DNR koncentraciją intervale ne mažesniame nei nuo 4 ng iki 4000 ng. Rinkinyje reagentai turi būti jau paruošti naudojimui. Rinkinys turi būti skirtas darbui su Qubit fluorimetru. Pakuotėje turi būti reagentai ne mažiau nei 100 reakcijų atlikimui. | 400 | reakcija | [8 empty] | 33696000-5
1.3. | DNR koncentracijos nustatymo rinkinys | Reagentų rinkinys skirtas nustatyti dvigrandės DNR koncentraciją intervale ne mažesniame nei nuo 4 ng iki 2000 ng. Rinkinys turi būti skirtas darbui su Qubit fluorimetru. Pakuotėje turi būti reagentai ne mažiau nei 100 reakcijų atlikimui. | 400 | reakcija | [8 empty] | 33696000-5
1.4. | DNR koncentracijos nustatymo rinkinys | Reagentų rinkinys skirtas nustatyti dvigrandės DNR koncentraciją intervale ne mažesniame nei nuo 0,1 ng iki 120 ng. Rinkinys turi būti skirtas darbui su Qubit fluorimetru. Pakuotėje turi būti reagentai ne mažiau nei 100 reakcijų atlikimui. | 400 | reakcija | [8 empty] | 33696000-5
1.5. | RNR koncentracijos nustatymo rinkinys | Reagentų rinkinys skirtas nustatyti RNR koncentraciją intervale ne mažesniame nei nuo 10 ng iki 1200 ng RNR. Rinkinys turi būti skirtas darbui su Qubit fluorimetru. Pakuotėje turi būti reagentai ne mažiau nei 100 reakcijų atlikimui. | 400 | reakcija | [8 empty] | 33696000-5
1.6. | RNR koncentracijos nustatymo rinkinys | Reagentų rinkinys skirtas nustatyti RNR koncentraciją intervale ne mažesniame nei nuo 4 ng iki 200 ng RNR. Rinkinys turi būti skirtas darbui su Qubit fluorimetru. Pakuotėje turi būti reagentai ne mažiau nei 100 reakcijų atlikimui. | 400 | reakcija | [8 empty] | 33696000-5
1.7. | RNR koncentracijos nustatymo rinkinys | Reagentų rinkinys skirtas nustatyti RNR koncentraciją intervale ne mažesniame nei 0,1 mkg iki 20 mkg RNR. Rinkinys turi būti skirtas darbui su Qubit fluorimetru. Pakuotėje turi būti reagentai ne mažiau nei 100 reakcijų atlikimui. | 400 | reakcija | [8 empty] | 33696000-5
1.8. | Mėgintuvėliai nukleorūgščių kiekio nustatymui Qubit fluorimetru | Mėgintuvėliai fluorimetrui Qubit. Mėgintuvėliai turi būti skirti matuoti RNR arba DNR koncentraciją Qubit fluorimetru. Mėgintuvėlių tūris 500 mkl. Pakuotėje ne mažiau 500 vnt. | 2000 | vnt. | [8 empty] | 33696000-5
Suma, Eur be PVM
PVM suma
Pasiūlymų palyginimui: Suma, Eur su PVM
2 pirkimo dalis. PGR reakcijos mišinys
2.1. | Paruoštas naudojimui PGR reakcijos mišinys su KAPA HiFi HotStart DNR polimeraze | Reakcijos mišinys (2X) skirtas PGR atlikti. Į reakcijos mišinio sudėtį turi įeiti: KAPA HiFi HotStart DNR polimerazė (0.5U/25µL), reakcijos buferis, 0.3 mM kiekvieno dNTP, 2.5 mM MgCl2. Pageidaujama pakuotė 1,25 ml. | 90 | ml | [8 empty] | 33696000-5
2.2. | Paruoštas naudojimui PGR reakcijos mišinys su KAPA HiFi HotStart DNR polimeraze | Reakcijos mišinys (2X) skirtas PGR atlikti. Į reakcijos mišinio sudėtį turi įeiti: KAPA HiFi HotStart DNR polimerazė (0.5U/25µL), reakcijos buferis, 0.3 mM kiekvieno dNTP, 2.5 mM MgCl2. Pageidaujama pakuotė 6,25 ml. | 25 | ml | [8 empty] | 33696000-5
Suma, Eur be PVM
PVM suma
Pasiūlymų palyginimui: Suma, Eur su PVM