1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

SENSORINIO KAMBARIO ĮRANGA IR PRIEMONĖS

Perkančioji organizacija – Viešoji įstaiga Telšių regioninis profesinio mokymo centras, įstaigos kodas 190807514, S. Daukanto g.6B, Varniai, Telšių raj.

Pirkimas neskaidomas į atskiras pirkimo dalis. Prekės sensoriniam kambariui perkamos kaip komplektinė įrangos ir priemonių visuma.

Perkama sensorinio kambario įranga ir priemonės, skirtos sensorinės integracijos lavinimui. Įsigyjami įvairūs pojūčius stimuliuojantys įrenginiai: šviesos, garso, taktilinės ir kitos terapinės priemonės.

Pristatymo ir sumontavimo terminas – ne vėliau kaip iki 2025 m.  birželio 30 d.

1.	BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

1.1. Vykdomas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.4.4. punkto nuostata:

„4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos;“.

1.2. Siūlomos prekės turi būti naujos, negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba atnaujintų (remarketing) prekių.

1.3. Teikdami pasiūlymą tiekėjai turi įsivertinti ir įskaičiuoti į pasiūlymo kainą visas galimas išlaidas pirkimo objekto pristatymui ir sumontavimui bei perkančiosios organizacijos personalo apmokymui. Prekių pristatymo ir montavimo adresas: S. Daukanto g. 17, Telšiai.

1.4. Jeigu apibūdinant prekes techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

1.5. Perkančioji organizacija, esant būtinybei, pasilieka teisę prašyti tiekėjo papildomai pateikti reikalingus siūlomų prekių dokumentus (katalogus, aprašymus, instrukcijas, nuorodas, deklaracijas ar pan.), iš kurių galėtų įsitikinti prekių atitiktimi šioje Techninėje specifikacijoje reikalaujamoms kiekybinėms ir kokybinėms prekių ir jų sudėtinių dalių charakteristikoms.

1.6. Kartu su įranga turi būti pateikiamos instrukcijos bei programinės įrangos naudojimo vaizdinė medžiaga.

1.7. Į montavimo paslaugą turi įeiti technikų darbo valandos, montavimo medžiagos ir įrangos naudojimo apmokymas.

1.8. Tiekėjas turi būti įgaliotas gamintojo tiekti prekes (jas montuoti) arba tiekėjas turi būti sudaręs susitarimą su tokią teisę turinčiais subjektais.

1.9. Prekių garantija  – ne mažiau 24 mėnesiai.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujamos prekės techninės charakteristikos | Siūlomos prekės parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Interaktyvus ekranas 1 vnt |  |  |
| 1.1 | Paskirtis | Interaktyvus, reaguojantis į prisilietimą skystųjų kristalų ekranas (LCD) su galimybe naudoti kaip lentą pritaikant prie naudotojo arba stalą. Interaktyviu ekranu gali naudotis ir žmonės su judėjimo negalia, individualiai ir grupelėmis. Galima palenkti kampu į priekį arba atgal, tiems naudotojams, kurie negali naudotis tradiciniu stalu arba ekranu. Taip pritaikant prie naudotojo, kuris gali būti palinkęs į priekį arba atgal. Naudojamas mokymui, žaidimams, įgūdžių lavinimui, edukacijai ir prezentacijoms. |  |
| 1.2 | Komplektacija | - Interaktyvus mobilus stalas; - Integruotas kompiuteris; - Pasirenkamas 1 veiklų paketas iš 3 variantų; - Jungtys HDMI/20x3 RGB/VGAx1 Audio x1 (pc audio viduje) CVBSx1 - Integruotos kolonėlės; - Stovas su ratukais. - Instrukcijos. |  |
| 1.3 | Kompiuteris | Ne mažesnis nei Windows 10 Pro, i5, 8gb ram256SSD |  |
| 1.4 | Ekranas | - LCD ekranas - 55 colių įstrižainė, - 7H ekranas su erdviniu garsu, - Ne mažiau kaip 20 prisilietimo taškų, - Rezoliucija ne mažiau Full HD 1920 x 1080 taškų, - Ryškumas ne mažiau 3500 ANSI liumenų. |  |
| 1.5 | Funkcijos | - Elektriniu būdu reguliuojamas aukštis, - Pakreipimo funkcija į įvairias padėtis, - Mobilus stovas su fiksuojamais ratukais. |  |
| 1.6 | Programinė įranga | Pasirenkamas 1 veiklų paketas iš 3 variantų: 1) Vaizdų, garsų ir temų bankas, skirtas relaksacijai bei edukacijai su nuotoliniu redaktoriumi (ne mažiau 17 temų); 2) Veiklų paketas su skirtingomis veiklomis individualiai ir grupėse, mokymui, žaidimams, kurie skirti įgūdžių lavinimui, atminties lavinimui, edukacijai. Integruota piešimo programa (iš viso ne mažiau 30 veiklų); 3) Veiklų paketas vaikams su ankstyvųjų įgūdžių lavinimo veiklomis ( ne mažiau 50 veiklų). |  |
| 1.7 | Išmatavimai | 200 x 80 x 125 (±5) cm |  |
| 1.8 | Svoris | 153 kg (±10) kg |  |
| 1.9 | Garantija | Ne mažiau 24 mėnesiai |  |
| 2. | 4-ių dalių LED panelė 1 kompl. |  |  |
| 2.1 | Paskirtis | Vaizdas padeda sukurti jaukią atmosferą. Tinka visoms amžiaus grupėms ir sugebėjimams. |  |
| 2.2 | Sandara | Turi būti sudarytas iš ne mažiau 4 vnt. reguliuojamo ryškumo LED panelių su grafine nuotrauka ir balta aliuminio atrama. Turi būti pasirenkama grafinė nuotrauka. Komplektuojama su stacionariu jungtuku ir nuotolinio valdymo pulteliu. |  |
| 2.3 | Montavimas | Montuojama į standartines „Amstrong“ lubas. Jei nėra pakabinamų „Amstrong“ lubų, gali būti tvirtinama prie standartinių lubų papildomu rėmeliu. |  |
| 2.4 | Išmatavimai | Vieno vieneto 60x60 (± 5) cm. |  |
| 3. | Burbulų vamzdžio komplektas 1 kompl. |  |  |
| 3.1 | Paskirtis | Skirtas multisensorinės pasyvios ir interaktyvios aplinkos sukūrimui. Užtikrina vaizdinę, lytėjimo ir garsinę stimuliaciją. |  |
| 3.2 | Panaudojimas | Turi būti galimybė valdyti įrangą naudojant belaidžius jungiklius (pultus). |  |
| 3.3 | Konstrukcija | Minkšta platforma su mediniu rėmu ir porolono paminkštinimais arba lygiaverte medžiaga. Viršus aptrauktas dirbtine oda, kurios spalvą galima pasirinkti iš ne mažiau 8 spalvų. Minkštoje platformoje turi būti anga burbulų vamzdžiui įstatyti ir anga šviesos pluoštui. Minkštos platformos išmatavimai: 80x80x30 (±3) cm (tiesinio modelio). |  |
| 3.4 | Komplektacija | Minkšta platforma komplektuojamas su multisensorine įranga: - Burbulų vamzdis su laikikliu ir nuotolinio valdymo pulteliu - 1 vnt. - Veidrodis- 1 vnt. - Šviečiantis pluoštas su šviesos šaltiniu ir nuotolinio valdymo pulteliu -1vnt. - Distiliuotas vanduo- 12 vnt. - Chloro tabletės, skirtos burbulų vamzdžio dezinfekcijai. |  |
| 3.5 | Burbulų vamzdis |  |  |
| 3.5.1 | Paskirtis | Skirtas multisensorinės pasyvios ir interaktyvios aplinkos sukūrimui. Užtikrina vaizdinę, lytėjimo ir garsinę stimuliaciją. |  |
| 3.5.2 | Užpildymas vandeniu | Vamzdžio užpildymas vandeniu vykdomas per viršų, išleidimas per apačią, specialaus ventilio dėka. |  |
| 3.5.3 | Burbulų vamzdžio veikimas | Pripildytame vandeniu vamzdyje elektrinis oro kompresorius pučia burbulus. Spalvos keičiamos nuotolinio valdymo pulteliu (pridedamas komplektacijoje) arba automatiškai. Vamzdžio valdymas galimas ir garsu, pasitelkiant korpuse integruotą mikrofoną. |  |
| 3.5.4 | Apšvietimas | LED lemputės vamzdžio pagrinde. Apšvietimo spalvos keičiamos valdymo pulto pagalba, ne mažiau 6 spalvų. Pultas įeina į komplektaciją. |  |
| 3.5.5 | Burbulų vamzdžio išmatavimai | Vamzdžio aukštis ne mažiau 200 (±5) cm Diametras 20 (±3) cm. |  |
| 3.5.6 | Medžiagos | Pagamintas iš stipraus akrilo. Atsparus smūgiams. Sudėtyje neturi būti latekso. |  |
| 3.5.7 | Laikiklis | Laikiklis fiksuojamas prie sienos. Skirtas papildomam stabilumui ir apsaugai nuo burbulų vamzdžio apvirtimo. Pagamintas iš skaidraus plastiko ar lygiavertės medžiagos. |  |
| 3.6 | Veidrodis |  |  |
| 3.6.1 | Medžiagos | Veidrodis pagamintas iš akrilo, su aliuminio kompozino pagrindu dėl papildomo tvirtumo. Atsparus smūgiams. Sudėtyje neturi būti latekso. |  |
| 3.6.2 | Išmatavimai | 80x185 (±5) cm. |  |
| 3.7 | Šviesos pluoštas |  |  |
| 3.7.1 | Paskirtis | Skirtas multisensorinės pasyvios ir interaktyvios aplinkos sukūrimui. Užtikrina vaizdinę, lytėjimo stimuliaciją. Jį saugu laikyti, glostyti, vyniotis aplink save ir ant jo gulėti. Komplektuojamas su šviesos šaltiniu, jungiamu į elektros tinklą. |  |
| 3.7.2 | Medžiagos | Šviesos pluoštas pagamintas iš polimero, be ftalatų ir latekso, yra saugus ir ilgaamžis. Pluoštą galima valyti su dezinfekcinėmis medžiagomis. |  |
| 3.7.3 | Veikimas | Šviesos šaltinio dėka pluoštas keičia spalvas valdymo pulto pagalba, ne mažiau 6 spalvų |  |
| 3.7.4 | Išmatavimai | Pluošto ilgis nemažiau 150cm (±5) cm, susideda iš ne mažiau kaip 150 gyslelių. Komplekte būtinas RGB šviesos šaltinis. |  |
| 4. | Masažinis fotelis 1 vnt |  |  |
| 4.1 | Paskirtis | Minkštas, patogus fotelis su daugybe masažo funkcijų ir šildoma juosmens dalimi. Fotelis skirtas viso kūno masažui, atsipalaidavimui, poilsiui. |  |
| 4.2 | Komplektacija | Fotelis su nuotolinio valdymo pultu ir šildoma sėdynės dalimi. |  |
| 4.3 | Medžiaga | Pagamintas iš medžio, aptrauktas aukštos kokybės sintetine oda. |  |
| 4.4 | Valdymas | - Ne mažiau 7 automatinės programos. - Ne mažiau 9 masažo technikos. - Reguliuojamas masažo greitis, intensyvumas ir plotis. - Programų trukmė reguliuojama nuo 5/10/15/20/25/30 minučių. |  |
| 4.5 | Fotelio funkcijos | - Nugaros atrama atsilenkia, kojų dalis pasikelia. - Novatoriška kojų atrama, kuri atlieka dvigubą funkciją, t. y. plokščia kojų atrama arba visapusiškas blauzdos ir pėdų masažuoklis. - Reguliuojamas atlošo ir kojų atramos aukštis. - Ratukai patogiam judėjimui. - "Langas" intensyvesniam kaklo ir kaklo masažui. - Automatinis sėdynės sulankstymas. - Juosmens dalies šildymas. - Viso kūno skenavimas + automatinis masažo diapazono reguliavimas -Automatinis nepriklausomas atlošo ir kojų atramos atlošimas. - Rankinis kojų atramos pasukimas + rankinis kojų ilgio reguliavimas. - Pauzės funkcija. - Papildomos funkcijos: tempimas, sulankstoma pėdų atrama, laikmatis, nulinė gravitacija. |  |
| 4.6 | Išmatavimai | Sulankstyto: 75 cm x 116 xm x 110 cm (±3 cm ) Ištiesto: 75 cm x 90 cm x 182 cm (±3 cm ) |  |
| 4.7 | Sėdynės aukštis | 52 cm (±3 cm ) |  |
| 4.8 | Maksimalus (momentinis) energijos suvartojimas | 160 W |  |
| 4.9 | Svoris | 68 kg (±3 kg ) |  |
| 4.10 | Maksimali apkrova | 120 kg |  |
| 5. | Šviesų projektorius 1 vnt |  |  |
| 5.1 | Paskirtis | Projektorius skirtas perduoti lėtai judančius vaizdus ant sienos ar lubų. Tyliai veikiantis, nekaistantis, jungiamas į elektros tinklą. Skirtas mažoms patalpoms ar namams. |  |
| 5.2 | Konstrukcija | Nekaistantis su LED lempa, laikmačiu ir integruotu rotatoriumi. |  |
| 5.3 | Komplektacija | Komplektuojamas su 3 standartiniais efektų diskais. |  |
| 6. | Sėdmaišis su neperšlampamu užvalkalu, 3 vnt. |  |  |
| 6.1 | Paskirtis | Saugus, nesugeria drėgmės; turi geras fiziko-mechanines savybes; išlaiko didelius svorius ir lengvai atsistato į pagrindinę formą; granulės yra supiltos į maišą, o ne tiesiogiai į užvalkalą. |  |
| 6.2 | Medžiagos | Užpildas - polistirolo granulės. Viršus iš vandeniui nepralaidaus poliesterio. Spalva pasirenkama iš ne mažiau nei 8. |  |
| 6.3 | Išmatavimai | Aukštis 80 (±5) cm, plotis 80 (±5) cm, gylis 80 (±5) cm. Tūris 230 l. |  |
| 7. | Šviesos pluošto baldakimas 1 vnt |  |  |
| 7.1 | Paskirtis | Skirtas šviesos terapijai, užtikrina vaizdinę ir lytėjimo stimuliaciją. Puikiai tinka asmenims su regos sutrikimais. |  |
| 7.2 | Veikimas | Spalvota šviesa šviečia per visą pluoštų ilgį. Ne mažiau 16 skirtingų atspalvįų. Turi būti valdomi nuotolinio valdymo pulteliu. |  |
| 7.3 | Medžiagos | Pagamintas iš skaidrios PVC arba lygiavertės medžiagos su specialiu užbaigimu. Turi būti saugus, be klijuotų galų. |  |
| 7.4 | Išmatavimai | Pluoštas ne mažiau 250 cm ilgio, ne mažiau100 gijų. Apvalus laikiklis ne mažesnio 60 cm diametro. |  |
| 7.5 | Komplektacija | Šviesos šaltinis, 1 vnt |  |
| 8. | Aromaterapijos komplektas 1 kompl. |  |  |
| 8.1 | Paskirtis | Efektyviai, natūraliai ir tyliai turi skleisti eterinių aliejų aromatą. |  |
| 8.2 | Veikimas | Turi būti apšvietimas, keisti spalvas. Turi būti garsiakalbis, suderinama su „iPhone“ ir „Android“ per Bluetooth norint prijungti muziką. |  |
| 8.3 | Vandens talpa | Ne mažiau 500 ml. |  |
| 8.4 | Aromatiniai aliejai | Ne mažiau 12 skirtingų aromatinių aliejų dėžutėje. Vieno buteliuko talpa ne mažiau 10 ml. |  |
| 9. | Pakabinama supynė 1 vnt |  |  |
| 9.1 | Paskirtis | Skirtas vaikams nuo 3-jų metų amžiaus ir suaugusiems. Naudojamas kaip terapinė supynė, tinkamas vestibiuliarinei sistemai stimuliuoti. |  |
| 9.2 | Medžiagos | Medvilnė ir poliesteris arba lygiavertė medžiaga. Turi tikti naudoti viduje ir lauke. Turi būti atsparus UV spinduliams. Spalva šviesi. |  |
| 9.3 | Komplektacija | Ne mažiau 1 supynė- lizdas, pakabinimo virvė su plieno karabinieriais, ne mažiau 8 aliuminio žiedai. Plokštė su kabliu saugiam tvirtinimui prie lubų. |  |
| 9.4 | Išmatavimai | Skersmuo 120 (±5) cm, atlaiko iki 100 kg svorį. |  |
| 10. | Ausinės 5 vnt |  |  |
| 10.1 | Paskirtis | Apsaugo įvairiose triukšmingose aplinkose vaikų ar suaugusių klausą. Suaugusiems ar vaikams, kuriuos išblaško triukšmas, sunku susikaupti |  |
| 10.2 | Naudojimas | Sulankstomos, todėl patogu nešiotis. Nešiojamos ant galvos, laikosi su lankeliu. |  |
| 10.3 | Dydis | Reguliuojamo dydžio, tinka suaugusiems ar didesniems vaikams |  |
| 10.4 | Medžiaga | Plastikinė galvos juosta su dirbtinės odos ausų pagalvėlėmis. |  |
| 11. | Sensorinis rinkinys lytėjimo stimuliacijai 1 kompl. |  |  |
| 11.1 | Paskirtis | Skirtas asmenims, kurie siekia jutiminės patirties, turi aukštą jutimų slenkstį, o tai reiškia, kad tokie asmenys reikalauja daugiau stimuliacijos ar daugiau intensyvių jutimo stimulų norint gauti jų atsaką. |  |
| 11.2 | Komplektacija | Turi būti sudarytas iš ne mažiau kaip 10 skirtingų jutimo priemonių: atminties žaidimo, vibruojančios pagalvės, tyrinėjimo kišenės, raizginio, masažuoklio, taktilinių kamuoliukų, rutulių, pūkuoto kamuolio, sensorinių kumštinių pirštinių, spygliuotų kamuoliukų, sensorinio žiedo, masažo volelio, rankinės lėlės, lytėjimo nuotraukų žaidimo ir pan. |  |
| 12. | Spalvoti čiužinukai 5 vnt |  |  |
| 12.1 | Paskirtis | Saugūs naudoti, apsaugo nuo sužeidimų krentant. |  |
| 12.2 | Komplektacija | Ne mažiau 5 vnt. skirtingų spalvų čiužinukai. |  |
| 12.3 | Medžiagos | Tvirtas putų poliuretano porolonas arba lygiavertė medžiaga, aptrauktas dirbtine oda arba lygiaverte medžiaga. Be kenksmingų medžiagų. |  |
| 12.4 | Išmatavimai | 100x50x5 (±2) cm |  |
| 13. | Šviesos panelė 1 vnt |  |  |
| 13.1 | Paskirtis | Šviesos panelė skirta sensorinei stimuliacijai, besikeičiančių spalvų šviesos efektai sudarantys į gėles panašius vaizdus įtraukia, ramina ir užburia. Skirta sensoriniam kambariui, ar tiesiog naudoti tamsioje patalpoje. Ypač kompaktiška ir nesudėtingo naudojimo. |  |
| 13.2 | Veikimas | Šviečiančioje panelėje yra integruotos šviečiančios gijos, kurių spalva keičiama pasitelkus nuotolinio valdymo pultelį. Komplektacija: ne mažiau šviečianti panelė, maitinimo blokas ir nuotolinio valdymo pultelis. |  |
| 13.3 | Išmatavimai | 65x65x9 (±3) cm. |  |
| 14. | Begalybės veidrodis 1 vnt |  |  |
| 14.1 | Paskirtis | Sukuria sukančio šviesos karoliukų tunelio iliuziją bei puikiai apšviestą begalybės efektą. |  |
| 14.2 | Naudojimas | Tvirtinamas prie sienos. Veikia su baterijomis, nereikalingas kabelis ar elektros lizdas. Komplektuojamas su nuotolinio valdymo pulteliu. |  |
| 14.3 | Išmatavimai | ∅ 50 cm (+/-2 cm) |  |
| 15. | Pasunkinta apykaklė, 2 kg. 1 vnt. |  |  |
| 15.1 | Paskirtis | Terapinė priemonė nusiraminimui asmenims, turintiems sensorinio spektro sutrikimų, miego sutrikimų, hyperaktyviems, sunkiai susikaupiantiems, turintiems autizmo spektro sutrikimus. Teikia gilią kompresiją pečių juostai. |  |
| 15.2 | Svoris | Ne mažiau 2 kg |  |
| 15.3 | Medžiaga | Medvilnė arba lygiavertė medžiaga. Užpildas - 100% poliesteris. 5 skirtingos spalvos. |  |
| 16. | Interaktyvi grindų lėkštė 1 vnt |  |  |
| 16.1 | Paskirtis | Priemonė, skirta reabilitacijai, šviesos terapijai, sportui, interaktyviai mankštai, žaidimui su spalvomis. Tinka tiek vaikams, tiek suaugusiems. |  |
| 16.2 | Funkcijos | Reaguoja į rankos ar kojos paspaudimą. Keičia spalvas. Reguliuojamas ryškumas. |  |
| 16.3 | Komplektacija | Lėkštė ir maitinimo kabelis. |  |
| 16.4 | Išmatavimai | Skersmuo 50 cm (+/-2 cm) |  |
| 16.5 | Svoris | Ne daugiau 9 kg |  |
| 17. | Įrangos montavimas | Į montavimo paslaugą įeina profesionalių technikų darbo valandos, atvykimo išlaidos. |  |

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |