1 Klausimas. Prašome patikslinti ar bus reikalinga hidrantų įrengimas, kaip tai numato STR

Atsakymas. Esamų hidrantų nėra, nauji nenumatomi.

2 Klausimas. Darbų kiekių žiniaraštyje 1.5 pozicija Apsaugos zonų registravimas - prašome patikslinti ar tai yra žemės sklypo planai, skirti servituto sutartims sudaryti?

Atsakymas. SŽNS registravimas tai nėra planai servituto sutartims sudaryti.

3 Klausimas. Ar nusimatyti hidrantus? Ir kokį kiekį?

Atsakymas. Esamų hidrantų nėra, nauji nenumatomi.