2025-04-24

„Suprastintam atviram pirkimui „J. Basanavičiaus g. 6, Kuršėnuose esančio pastato rūsio patalpų paprastojo aprašo parengimas" (Pirkimas ID 2249251)

| Nr. | Klausimai | Atsakymai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ar remontuojamas visas rūsys ar tik jo dalis? | Remontuoti reikalinga visas rūsio patalpas; |
| 2. | Ar jis gilinamas, keičiama grindų konstrukcija, šiltinamos grindys? | Šiuo metu grindų konstrukcijos neplanuojama keisti, nebent tai būtų privaloma norint tinkamai eksploatuoti patalpas. |
| 3. | Ar reikalinga numatyti drenažą aplink pastatą | Rūsyje neturime problemų su drėgme, tai drenažas nereikalingas. aktais. |
| 4. | Kokios paskirties patalpos numatomos rūsyje?? | Rūsyje numatomos reabilitacinės procedūros (pastatas gydymo paskirties); |
| 5. | Ar dabar vizualiai matomos kažkokios žymios deformacijos konstrukcijose? | Labiausiai yra matomos vietomis pasėdusi grindų konstrukcija; |
| 6. | Inžineriniai tinklai keičiami tik rūsyje ar iki artimiausių šulinių (tarkime buitinės nuotekos ir pan.)? | Inžineriniai tinklai keičiami rūsyje. |
| 7. | Vėdinimo, vėsinimo, šildymo sprendiniai turės būti numatyti projekte? Dabar rūsys šildomas | Turės būti numatyti. Rūsys yra šildomas. |
| 8. | Ar priešgaisrinė signalizacija, kompiuteriniai tinklai reikalinga numatyti projekte? | Gaisrinė signalizacija naujai įrengta. Kompiuteriniai tinklai reikalingi numatyti. |
| 9. | Šilumos punktas lieka esamas? | Šilumos punktas lieka, nes naujai įrengtas. |
| 10. | Liftą/ keltuvą žmonės su negalia reikia numatyti projekto sprendiniuose nusileidimui į rūsį | Esamas liftas nusileis į rūsį. Pridedamas 12 priedas. |
| 11. | Keičiant išplanavimą reikės įrenginėti angas laikančiose sienose, pamatuose ar pan., ar viskas apsiribos paprastuoju remontu | Pagal pirminę viziją nėra numatomas angų kirtimas laikančiose konstrukcijose, nebent tai būtų reikalinga norint tinkamai eksploatuoti patalpas |