## 9258
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
„Vienkartinės medicinos pagalbos priemonės chirurgijai: sistemos, elektrodai, rinktuvai, talpos ir kitos (9258)“
Bendrieji reikalavimai:
1 . Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus. CE ženklinimas. Pateikti kartu su pasiūlymu tai įrodančius dokumentus.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – nuspalvinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
5. * Prekių kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis (24 mėnesiams) | Siūloma parametro reikšmė (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) Pildo tiekėjas | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge* Pildo tiekėjas | Vieno mato vnt. kaina, EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Bendra suma, EUR be PVM | Maksimali planuojama pirkimo suma Eur be PVM | Maksimali planuojama pirkimo suma Eur su PVM | BPVŽ kodas
1 | Šepetėlis | Šepetėlis gimdos kaklelio citologiniams tyrimams, sterilus. | vnt. | 1500 | [5 empty] | 150 | 157.5 | 33141000-0
Bendra pasiūlymo 1 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo 1 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
2 | Aerozolinis purškalas skirtas paruošti mėginius žymėjimui histologiniais dažais | Aerozolinis purškalas skirtas paruošti mėginius žymėjimui histologiniais dažais. Po 200-250ml. Purškalas padedantis audinių dažams laikytis ant riebaus audinio. Bespalvis skystis, virimo temperatūra 118,1° C, lydymosi temperatūra 16,7 ° C, nėra pavojingų medžiagų. Gali būtų saugomas kambario temperatūroje. | vnt. | 10 | [5 empty] | 120 | 126 | 33696300-8
Bendra pasiūlymo 2 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo 2 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
3 | Operacinių/histologinių mėginių žymėjimo dažų fiksatorius | Aerozolinis purškalas skirtas paruošti mėginius žymėjimui histologiniais dažais. Pakuotėje 200-250 ml. Purškalas padedantis audinių dažams laikytis ant riebaus audinio. Bespalvis skystis, virimo temperatūra 101° C, lydymosi temperatūra 0 ° C, nėra pavojingų medžiagų. Gali būti saugomas kambario temperatūroje. | vnt. | 10 | [5 empty] | 114 | 119.7 | 33696300-8
Bendra pasiūlymo 3 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo 3 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
4 | Vienkartinės priemonės prie pleuros ertmės drenavimo aparato "Thopaz" | [8 empty] | 21398.5 | 22468.425 | 33141000-0
4.1 | Skysčių surinkimo indas 800 ml | Talpa 750-850 ml, sugraduotas, su filtru saugančiu nuo persipildymo ir bakterijų patekimo į mechanizmo vidų. Polipropileninis arba lygiavertės medžiagos. Vienkartinis, sterilus. Turi būti suderinamas su pleuros ertmės drenavimo aparatu "Thopaz". | vnt. | 250 | [5 empty] | 4930 | 5176.5 | 33141000-0
4.2 | Skysčių surinkimo indas 2000 ml | Talpa 1900- 2100 ml, sugraduotas, su filtru saugančiu nuo persipildymo ir bakterijų patekimo į mechanizmo vidų. Polipropileninis arba lygiavertės medžiagos. Vienkartinis, sterilus. Turi būti suderinamas su pleuros ertmės drenavimo aparatu "Thopaz". | vnt. | 200 | [5 empty] | 10354 | 10871.7 | 33141000-0
4.3 | Kateteris viengubu distaliniu antgaliu | Vienkartinis, sterilus kateteris, sudarytas iš dviejų vamzdelių: vienas skirtas nuolatiniam slėgio matavimui, kitas siurbimui. Su viengubu distaliniu antgaliu. Turi būti suderinamas su pleuros ertmės drenavimo aparatu "Thopaz". | vnt. | 200 | [5 empty] | 3452 | 3624.6 | 33141000-0
4.4 | Kateteris dvigubu distaliniu antgaliu | Vienkartinis, sterilus kateteris, sudarytas iš dviejų vamzdelių: vienas skirtas nuolatiniam slėgio matavimui, kitas siurbimui. Su dvigubu distaliniu antgaliu. Turi būti suderinamas su pleuros ertmės drenavimo aparatu "Thopaz". | vnt. | 150 | [5 empty] | 2662.5 | 2795.625 | 33141000-0
Bendra pasiūlymo 4 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo 4 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
5 | Zondas | Vienkartinis, sterilus zondas skrandžiui CH35, ilgis ne mažiau 80cm. | vnt. | 800 | [5 empty] | 480 | 504 | 33141000-0
Bendra pasiūlymo 5 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo 5 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
6 | Laikikliai pirštų atraumatiniai | Laikikliai pirštų maži ir dideli, sterilūs, skirti atlikti riešo artroskopiją. Vienoje pakuotėje 2 vnt. Produktas turi dviejų lygių pakuotę, išoriniame popieriniame ir polietileno maišelyje bei išorinėje kartoninėje dėžutėje. Turi CE ženklinimą su numeriu. | vnt. | 100 | [5 empty] | 3000 | 3150 | 33141770-8
Bendra pasiūlymo 6 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo 6 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
7 | Operacinio lauko atsiurbimo sistema "Pool" tipo | Vienkartinė, sterili. Sistemą sudaro ergonomiška rankena su išilginiais grioveliais per visą rankenos ilgį, lenktas "Poole" tipo antgalis susidedantis iš 2 dalių: 1 dalis su nemažiau kaip 20 "akučių" 50-60 mm atkarpoje distaliniame gale, vamzdelio diametras vidinis 8mm, išorinis 10-12mm ir 2 dalis su 4 "akutėmis" 5-9mm atkarpoje distaliniame gale, vamzdelio diametras vidinis- 4mm, išorinis - 5-7mm. Rankena sujungta su CH 25 vamzdeliu ( vidinis diametras 6mm, išorinis 7-9mm), ilgis 195-205cm. Blister pakuotė. | vnt. | 60000 | [5 empty] | 217200 | 228060 | 33141000-0
Bendra pasiūlymo 7 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo 7 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
8 | Laidas/siūlas širdies stimuliacijai | Ilgis ne mažiau 200cm. Dvi adatos 25-27mm ilgio, lenktumas ½ ir viena tiesi 90 mm ilgio. | vnt. | 1000 | [5 empty] | 22000 | 23100 | 33141000-0
Bendra pasiūlymo 8 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo 8 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
9 | Artroskopinės irigacinės sistemos dalys | Turi tikti turimai plovimo pompa "Medical Vision Double Pump RF" | [7 empty] | 73780 | 77469 | 33141000-0
9.1 | Artroskopinės irigacinės sistemos skysčio padavimo dienos kasetė. Turi būti suderinta su plovimo pompa Medical Vision Double Pump RF | Turi būti suderinta su plovimo pompa Medical Vision Double Pump RF. 1. Kontroliuoja skysčių įtekėjimą ir slėgio palaikymą, atliekant artroskopines operacijas; 2. Vienkartinė, sterili; 3. Skirta naudoti visą dieną; 4. Irigacinio skysčio paėmimui naudojamas sistemos galas Y formos, su dviem jungtimis prijungimui prie skysčio talpos (-ų) bei dviem skysčio tėkmės sustabdymui skirtais spaustukais. | vnt. | 730 | [5 empty] | 24820 | 26061 | 33141000-0
9.2 | Artroskopinės irigacinės sistemos paciento kasetė | Turi būti suderinta su plovimo pompa Medical Vision Double Pump RF. 1. Kontroliuoja skysčių ištekėjimą iš šeiverio rankenos, elektrodo ir kaniulės ir slėgio palaikymą; 2. Vienkartinė, sterili; 3. Kasetė turi būti sudaryta iš keturių sužymėtų dalių; a) linija, kuri jungiasi prie šeiverio rankenos; b) linija, kuri jungiasi prie elektrodo; c) linija, kuri jungiasi prie kaniulės; d) linija, skirta jungtį į skysčio surinkimo indą. | vnt. | 1440 | [5 empty] | 48960 | 51408 | 33141000-0
Bendra pasiūlymo 9 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo 9 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
10 | Vienkartinis elektrodas peties, klubo, kelio artroskopijoms | Elektrodas turi būti: 1. Ilgas, lankstus kobliacijos (arba abliacijos) ir koaguliacijos elektrodas su integruotais vienu arba dviem kanalais fiziologinio tirpalo padavimui ir siurbimui, integruotu kabeliu. 2. Darbinė dalis lenkta 90°, darbinės dalies diametras 3,75mm±0,5mm. 3. Grįžtamasis elektrodo polius integruotas ant elektrodo ašies, jo nereikia orientuoti, kad jis liestųsi su audiniais. 4. Nereikia pacientą įžeminančio elektrodo. 5. Elektrodas turi vidinį klasifikacijos kodą, kuris leidžia generatoriui MITEK VAPR3 automatiškai parinkti optimalius režimo galios nustatymus. | vnt. | 60 | [5 empty] | 17400 | 18270 | 33141000-0
Bendra pasiūlymo 10 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo 10 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
11 | Menisko susiuvimo sistema siuvimo technikai „iš išorės į vidų“ | Sistemą sudaro: dvi tiesios adatos su obturatoriais, dvi lenktos spinalinės adatos, du kilpiniai ištraukikliai siūlui. Vienkartinio naudojimo, sterilioje pakuotėje. | vnt. | 100 | [5 empty] | 28400 | 29820 | 33141320-9
Bendra pasiūlymo 11 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo 11 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
12 | Indas krūtinės ląstos drenažui | Vienkartinė, steriliai supakuota 3 kamerų sistema (surinkimo kamera, "vandens vožtuvo" kamera, slėgio reguliavimo vožtuvo kamera). Surinkimo kameros talpa 2100 ml. Vandens monometras nuo -5 ± 1 iki -25 ± 1 cm H2O. Lengvai įskaitomos skalės padalos. Konstrukcija 23 cm aukščio. Rankena krūtinės bloko transportavimui. Automatinis teigiamo ir neigiamo slėgio mažinimo vožtuvas. Mėlynos spalvos vandens sandariklis. Paciento vamzdelis be latekso su kūginiu adapteriu. | vnt. | 40 | [5 empty] | 1000 | 1050 | 33141000-0
Bendra pasiūlymo 12 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo 12 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
13 | Maišas kompresinei terapijai | Vienkartinis polietileninis ( arba lygiavertės medžiagos ) maišas 45-50 cm x 130 x140 cm, atskirai arba rulone. | vnt. | 10000 | [5 empty] | 3600 | 4356 | 33141000-0
Bendra pasiūlymo 13 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo 13 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
14 | Tirpalas transplantuojamų organų konservavimui | Sterilus, donorinius organus konservuojantis tirpalas, tinkantis kepenims bei kasos salelėms. Tirpalo sudėtis 1000 ml: Lactobionic acid 35,8 g; Adenosine 1,336 g; Allopurinol 0,136 g; Glutathion 0,922 g; Polyethylene glycol (PEG 35) 1 g; Potassium dihydrogen phosphate 3,402 g; Raffinose, 5 H2O 17,84 g; Magnesium sulphate, 7 H2O 1,232 g; Sodium Hydroxide qs pH 7,4 ; Water for injection qs 1000 ml. Supakuotas permatomuose maišuose po 1000ml ir 2000ml. Medicinos priemonė ne žemesnės nei III saugumo klasės. Pagamintas naudojant aseptinį užpildymą. | Litras | 500 | [5 empty] | 110000 | 115500 | 33692000-7
Bendra pasiūlymo 14 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo 14 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
15 | Nelimpantis nosies balionas kraujavimui iš nosies stabdyti 7,5 cm | 7,5 cm ilgio lateksinis nosies balionas, padengtas nailonu su karboksimetilceliulioze, kuri reaguodama su steriliu vandeniu sudaro didelio elastingumo gelį. Su lateksine pūslele pripūsto oro slėgio kontrolei ir pripūtimo vožtuvu. Įdėtas į nosį pripučiamas, prisitaiko prie nosies anatomijos. Lengvai įdedamas į nosį ir išimamas. Su „drugelio“ tipo apsauga, kad neįtraukti į nosies vidų. | vnt. | 60 | [5 empty] | 996 | 1045.8 | 33141000-0
Bendra pasiūlymo 15 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo 15 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
16 | Nelimpantis nosies balionas kraujavimui iš nosies stabdyti 9,0 cm | 9,0 cm ilgio lateksinis nosies balionas, padengtas nailonu su karboksimetilceliulioze, kuri reaguodama su steriliu vandeniu sudaro didelio elastingumo gelį. Nosies balionas sudarytas iš dviejų dalių: galinio nosies baliono, kuris pripūstas sustabdo kraujavimą iš užpakalinės nosies dalies ir priekinio nosies baliono, kuris pripūstas sustabdo kraujavimą iš priekinės nosies dalies. | vnt. | 40 | [5 empty] | 1236 | 1297.8 | 33141000-0
Bendra pasiūlymo 16 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo 16 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
17 | Umbilikalinis spaustukas | Vienkartinis, sterilus umbilikalinis spaustukas. | vnt. | 4000 | [5 empty] | 320 | 336 | 33141000-0
Bendra pasiūlymo 17 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo 17 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
18 | Dviejų dalių išmatų rinktuvų komplektas | Komplektas (plokštelė +maišelis) su standžiu plastikiniu žiediniu sujungimo mechanizmu. | [7 empty] | 8550 | 8977.5 | 33141000-0
18.1 | Plokštelė 45 mm dydžio | Pirštais formuojama plokštelė 45 mm dydžio, lygi „Flat Moldable“ tipo, tinka 22 -33 mm skersmens stomai, su plastikiniu žiedu, plokštelės lipnioji dalis – hidrokoloidinė. | vnt. | 100 | [5 empty] | 640 | 672 | 33141000-0
18.2 | Plokštelė 57 mm dydžio | Pirštais formuojama plokštelė 57 mm dydžio, lygi „Flat Moldable“ tipo, tinka 33-45 mm skersmens stomai, su plastikiniu žiedu, plokštelės lipnioji dalis – hidrokoloidinė. | vnt. | 300 | [5 empty] | 1920 | 2016 | 33141000-0
18.3 | Plokštelė 70 mm dydžio | Pirštais formuojama plokštelė 70 mm dydžio, lygi „Flat Moldable“ tipo, tinka stomai 45-56mm skersmens, su plastikiniu žiedu, plokštelės lipnioji dalis – hidrokoloidinė. | vnt. | 300 | [5 empty] | 1920 | 2016 | 33141000-0
18.4 | Plokštelė 100 mm dydžio | Standi plokštelė su kerpama anga 100 mm dydžio, tinka iki 88 mm skersmens stomai. Visos plokštelės lipnioji dalis – hidrokoloidinė. | vnt. | 100 | [5 empty] | 640 | 672 | 33141000-0
18.5 | Maišelis 45 mm dydžio | Maišelis atviras 45mm dydžio, dviejų sluoksnių, nepermatomas, su filtru, su plastikinių žiedu, kuriame yra angos iš abiejų pusių dirželio pritvirtinimui, maišelio uždarymas su lipniu dvigubu užsegimu, kuris paslepiamas papildomoje kišenėje. | vnt. | 120 | [5 empty] | 588 | 617.4 | 33141000-0
18.6 | Maišelis 57 mm dydžio | Maišelis atviras 57mm dydžio, dviejų sluoksnių, nepermatomas, su filtru, su plastikinių žiedu, kuriame yra angos iš abiejų pusių dirželio pritvirtinimui, maišelio uždarymas su lipniu dvigubu užsegimu, kuris paslepiamas papildomoje kišenėje. | vnt. | 150 | [5 empty] | 735 | 771.75 | 33141000-0
18.7 | Maišelis 70 mm dydžio | Maišelis atviras 70mm dydžio, dviejų sluoksnių, nepermatomas, su filtru, su plastikinių žiedu, kuriame yra angos iš abiejų pusių dirželio pritvirtinimui, maišelio uždarymas su lipniu dvigubu užsegimu, kuris paslepiamas papildomoje kišenėje. | vnt. | 300 | [5 empty] | 1470 | 1543.5 | 33141000-0
18.8 | Maišelis 100 mm dydžio | Maišelis atviras 100mm dydžio, permatomas, su plastikinių žiedu, kuriame yra angos iš abiejų pusių dirželio pritvirtinimui, maišelio uždarymas su lipniu dvigubu užsegimu, kuris paslepiamas papildomoje kišenėje. | vnt. | 130 | [5 empty] | 637 | 668.85 | 33141000-0
Bendra pasiūlymo 18 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo 18 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
19 | Mėgintuvėlis "Falcon" tipo | Vienkartinis, sterilus mėgintuvėlis "Falcon" tipo, permatomas, pastatomas, su užsukamu kamščiu, tūris 12-14ml. | vnt. | 2000 | [5 empty] | 760 | 798 | 33192500-7
Bendra pasiūlymo 19 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo 19 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
20 | Įkvėpimo raumenų treniruoklis | Įkvėpimo raumenų treniruoklis tiekia nuoseklų ir specifinį slėgį įkvėpimo raumenų jėgos ir ištvermės treniruotėms, neatsižvelgiant į tai, kaip greitai ar lėtai kvėpuoja naudotojas. Skirtas vienam pacientui. Turi nuo srauto nepriklausomą vienpusį vožtuvą, užtikrinantį pastovų pasipriešinimą. Specifinis slėgis pasirenkamas 9 – 41 cmH2O ribose. Pakuotės turinys: treniruoklis, burnos kandiklis, nosies spaustukas. | vnt. | 50 | [5 empty] | 1430 | 1501.5 | 33141000-0
Bendra pasiūlymo 20 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo 20 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
21 | Iškvėpimo raumenų treniruoklių | Teigiamo iškvėpimo slėgio treniruoklis naudojamas kvėpavimo takų klirensui ir bronchinei higienai. Skirtas vienam pacientui. Turi nuo srauto nepriklausomą vienpusį vožtuvą, užtikrinantį pastovų pasipriešinimą. Specifinis slėgis pasirenkamas 5 – 20 cmH2O ribose. Pakuotės turinys: treniruoklis, burnos kandiklis, nosies spaustukas | vnt. | 50 | [5 empty] | 1430 | 1501.5 | 33141000-0
Bendra pasiūlymo 21 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo 21 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
22 | Filtras plaučių funkciniams tyrimams | Vienkartinis (pažymėta simboliu). Filtras turi būti pritaikytas dirbti su Ganshorn PowerCube Body+/ Diffusion+ ar lygiaverte sistema ( pateikti gamintojo patvirtinimą dėl suderinamumo su Ganshorn įranga ). Pagamintas iš plastmasės ar lygiavertės medžiagos. Jungiasi prie oro srauto daviklio, kurio vidinio skersmens diametras – 30 mm. PFT filtro tipas - vienkartinis, elektrostatinis, su apsaugine membrana. Antibakterinė / antivirusinė apsauga: efektyvumas nemažiau nei 99.999% (bakterijų / virusų sulaikymas). Burnos antgalis: ergonomiškas, 22mm (±1mm) skersmens, kūgio ar lygiavertės formos. Su integruotu kandikliu (plokščiu). Filtro sukuriamas pasipriešinimas: esant 12 L/s 0.7 cmH2O/L/s (0.07 kPa/L/s). Įpakuota po 1 vnt. Su numatyta pakuotės atidarymo vieta. Ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas. | vnt. | 4000 | [5 empty] | 4000 | 4200 | 33141000-0
Bendra pasiūlymo 22 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo 22 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
23 | Zondas "Blakemore" tipo | Vienkartinis sterilus "Blakemore" tipo zondas CH15-CH21 ( pasirinktinai pagal poreikį ). | vnt. | 30 | [5 empty] | 1350 | 1417.5 | 33141000-0
Bendra pasiūlymo 23 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo 23 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
24 | Vamzdelis silikoninis 5x7 | Išmatavimai 4,9-5,1 x 6,9x7,1mm | m | 100 | [5 empty] | 300 | 315 | 33141000-0
Bendra pasiūlymo 24 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo 24 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
25 | Vamzdelis silikoninis 7x10 | Išmatavimai 6,9-7,1 x 9,9-10,1mm | m | 4000 | [5 empty] | 13600 | 14280 | 33141000-0
Bendra pasiūlymo 25 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo 25 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
26 | Vamzdelis silikoninis 8x12 | Išmatavimai 7,9-8,1 x 11,9-12,1mm | m | 300 | [5 empty] | 1200 | 1260 | 33141000-0
Bendra pasiūlymo 26 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo 26 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
27 | Filtras "Vyntus" rinomanometrui | Vienkartinis filtras tinkantis "Vyntus" rinomanometrui "Care Fusion". | vnt. | 400 | [5 empty] | 680 | 714 | 33141000-0
Bendra pasiūlymo 27 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo 27 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
28 | Filtras provokaciniams tyrimams | Filtras skirtas plaučių provokacijos tyrimams atlikti. Vienkartinis (pažymėta simboliu). Filtras turi būti pritaikytas dirbti su Ganshorn PowerCube Body+/ Diffusion+ Sistema. Pagamintas iš plastmasės ar lygiavertės medžiagos. Įpakuota po 1 vnt. | vnt. | 1000 | [5 empty] | 5400 | 5670 | 33141000-0
Bendra pasiūlymo 28 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo 28 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
29 | Elektrodų komplektas | Vienkartiniai komplektai elektrodų bevieliui daugiakanaliui elektrostimuliatoriui Chattanooga Wireless Professional | vnt. | 700 | [5 empty] | 56000 | 58800 | 33141000-0
Bendra pasiūlymo 29 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo 29 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
30 | Morceliavimo maišas | Vienkartinio naudojimo maišas, skirtas saugiam audinių morceliavimui ginekologinių operacijų metu. Permatomas, atsparus įplėšimams ir įpjovimui. Su dviem praėjimais: vienas-laparoskopui, kitas-morceliatoriui. Komplekte turi būti maišo pravedėjas. Tūris 2000 cm³±100 cm³. Vienkartinio naudojimo. Steriliai įpakuotas po vieną. | vnt. | 200 | [5 empty] | 14800 | 15540 | 33141600-6
Bendra pasiūlymo 30 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo 30 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
31 | Redon butelis 50ml | Redon butelis 50ml su užspaudžiamu drenu ir laiptuota jungtimi. | vnt. | 600 | [5 empty] | 3540 | 3717 | 33141600-6
Bendra pasiūlymo 31 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo 31 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
32 | Elektrodas pasyvus vaikams | Elektrodas neutralus, vaikiškas, vienkartinis. Tinkantis prie turimų ligoninėje elektrochirurginių prietaisų Erbe, Curis, Martin, Nelson, Sutron, MBC 600. | vnt. | 600 | [5 empty] | 600 | 630 | 33141000-0
Bendra pasiūlymo 32 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo 32 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
33 | Vamzdelių rinkinys prie BienAir | Vienkartinis sterilių vamzdelių rinkinys plovimui prie šeiverio ir gręžimo sistemos BienAir. | rink. | 600 | [5 empty] | 7800 | 8190 | 33141000-0
Bendra pasiūlymo 33 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo 33 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
34 | Vamzdelių rinkinys prie artroskopinio siurblio Conmed Linvatec | Vienkartinio naudojimo sterili plovimo-siurbimo sistema tinkanti prie esamos artroskopinės pompos Conmed Linvatec 10K/24K. Sterilus, vienkartinių vamzdelių rinkinys, lengvai uždedamas ant artroskopinio siurblio, kasetinio tipo. Turi Luer tipo jungtį artroskopinių instrumentu pajungimui. Vamzdeliai komplektuojami su spaustukais. Ilgis ne mažiau 3 metrų. | rink. | 200 | [5 empty] | 5400 | 5670 | 33141000-0
Bendra pasiūlymo 34 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo 34 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
35 | Balionas diliatacinis | Vienkartinis, achaliazijai skirtas diliatacinis balionas 34,5-35,5mm diametro, baliono ilgis 9,5-10,5cm, darbinis ilgis iki 110 cm. | vnt. | 10 | [5 empty] | 3000 | 3150 | 33141210-5
Bendra pasiūlymo 35 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo 35 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
36 | Kamštelis su filtru | Injekcinis ir aspiracinis filtras: sterilus, vienkartinis ,be latekso, be PVC ir be DEHP, plotas ne mažiau 2cm², su iki 5 mikronų porų dydžio membrana. | vnt. | 4000 | [5 empty] | 2400 | 2520 | 33141000-0
Bendra pasiūlymo 36 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo 36 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
37 | Vamzdis prie atsiurbimo indo | Vamzdis prie atsiurbimo indo, ilgis 2,8 m -3,0 m | vnt. | 2000 | [5 empty] | 4400 | 4620 | 33141000-0
Bendra pasiūlymo 37 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo 37 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
38 | Vamzdelis silikoninis 6x9 | Išmatavimai 5,9-6,1 x 8,9-9,1mm | m | 300 | [5 empty] | 1020 | 1071 | 33141000-0
Bendra pasiūlymo 38 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo 38 pirkimo daliai kaina EUR su PVM