Konkurso sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 pirkimo objekto dalis: sekoskaita

1.1 Rinkinys sekoskaitai

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūloma parametro reikšmė (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Rinkinio reakcijų skaičius | Ne mažiau kaip 24 reakcijos |  |
| 2 | Ištiriamų mėginių skaičius | Ne mažiau kaip 144 mėginiai |  |
| 3 | Suderinamumas su celėmis | Ne blogiau kaip MinION ir Flongle |  |
| 4 | Kam skirtas naudoti | Skirtas naudoti ne mažiau kaip su Flongle ir MinION sekoskaitos technologijomis |  |
| 5 | Suderinamas su duomenų analizės platforma | Oxford Nanopore Technologies (ONT) |  |
| 6 | Flongle adapteris | Skirtas naudoti Flongle srauto ląsteles su ne blogesniu kaip MinION Mk1D |  |
| 7 | Flongle sekoskaita | Papildomas sekoskaitos modulis Flongle sekoskaitai |  |
| 8 | Sekoskaitos srauto ląstelės mažo masto DNR/RNR analizei | Ne mažiau kaip 12 vnt. |  |

1.2 Fermentai sekoskaitai

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūloma parametro reikšmė (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 5' - 3' Exonuclease aktyvumas | Būtina |  |
| 2 | 3' - 5' Exonuclease aktyvumas | Ne |  |
| 3 | Klaidų dažnumas | Ne daugiau kaip ~ 285x10-6 |  |
| 4 | Kiekis | Ne mažiau kaip 5000U/ml |  |
| 5 | Vieno U (vieneto) aktyvumas | Vienas vienetas apibrėžiamas kaip fermento kiekis, kuris per ne daugiau kaip 30 minučių 75 °C temperatūroje į rūgštyje netirpią medžiagą įterps ne mažiau kaip 15 nmol dNTP. |  |
| 6 | Kam skirtas | PGR, DHPLC, mikrogardelių tyrimams |  |
| 7 | Tipas | Specialiai modifikuota Taq polimerazė. Tinkama specifiniams taikiniams amplifikuoti naudojant realaus laiko polimerazinę grandininę reakciją. Skirta specifiniam DNR/RNR taikinių nustatymui |  |
| 8 | Suderinamumas | Optimizuota darbui su PGR skirtais pradmenimis ir zondais Netinka bendrinei amplifikacijai ar įvairiems genams tirti be papildomos optimizacijos |  |
| 9 | Tiekiamas kartu su suderinamu buferiniu tirpalu | Suderinamas buferinis tirpalas komplekte. Specifiniai buferiai optimizuoti PGR reakcijoms atlikti. MgCl₂ koncentracija pritaikyta specifinei amplifikacijai. |  |

2 pirkimo objekto dalis: fluorimetro reagentai

2.1. Fluorimetrinis DNR koncentracijos nustatymo rinkinys

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūloma parametro reikšmė (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Maksimalus įnešamo mėginių tūris | Ne daugiau nei 20 μl |  |
| 2 | Rinkinio reakcijų kiekis | Ne mažiau nei 100 |  |
| 3 | Kiekybinis intervalas | Ne siauresnese ribose 0,1 – 120 ng |  |
| 4 | Koncentracijos nustatymo principas | Fluorimetrinis |  |
| 5 | Suderinamumas su perkančiosios organizacijos turima įranga | Rinkinys suderinamas su perkančiosios organizacijos turimu Qubit 4 prietaisu |  |

3 pirkimo objekto dalis: kapiliarinės elektroforezės rinkiniai

3.1. Didelio jautrumo DNR kapiliarinės elektroforezės rinkinys

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūloma parametro reikšmė (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Maksimalus analizuojamų mėginių skaičius per reakciją | Ne mažiau 11 |  |
| 2 | Maksimalus įnešamo mėginių tūris | Ne daugiau nei 1 μl |  |
| 3 | Rinkinio reakcijų kiekis | Ne mažiau nei 100 |  |
| 4 | Kiekybinis intervalas | Ne siauresnese ribose kaip 5 – 500 pg/μl |  |
| 5 | Minimalus reakcijos jautrumas (vandenyje) | Ne mažiau nei 5 ng/μl |  |
| 6 | Nustatomas DNR dydžio intervalas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 50 iki 7000 bazių porų |  |
| 7 | Suderinamumas su perkančiosios organizacijos turima įranga | Rinkinys suderinamas su perkančiosios organizacijos naudojamu Bioanalyzer 2100 prietaisu |  |

3.2. RNR kapiliarinės elektroforezės rinkinys

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūloma parametro reikšmė (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Maksimalus analizuojamų mėginių skaičius per reakciją | Ne mažiau nei 12 |  |
| 2 | Maksimalus įnešamo mėginių tūris | Ne daugiau nei 1 μl |  |
| 3 | Rinkinio reakcijų kiekis | Ne mažiau nei 300 |  |
| 4 | Kiekybinis intervalas | Ne siauresnėse ribose kaip 25 – 500 ng/μl |  |
| 5 | Minimalus reakcijos jautrumas (vandenyje) | Ne mažiau nei 5 ng/μl |  |
| 6 | Geba nustatyti RNR integralumo įvertį | Būtina |  |
| 7 | Geba nustatyti eukariotinę RNR | Būtina |  |
| 8 | Suderinamumas su perkančiosios organizacijos turima įranga | Rinkinys suderinamas su perkančiosios organizacijos naudojamu Bioanalyzer 2100 prietaisu |  |

4 pirkimo objekto dalis: ELISA rinkiniai

4.1. ELISA rinkinys žmogaus Herpes Simplex I tipo viruso detekcijai

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūloma parametro reikšmė (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Mėginio tipas | Žmogaus kraujo serumas |  |
| 2 | Taikinio tipas | HSVI IgG |  |
| 3 | ELISA tipas | Netiesioginis (Indirect) |  |
| 4 | Detekcijos metodas | Kolorimetrinis |  |
| 5 | Rezultatų tipas | Kokybinis |  |

4.2. ELISA rinkinys žmogaus Herpes Simplex II tipo viruso detekcijai

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūloma parametro reikšmė (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Mėginio tipas | Žmogaus kraujo serumas |  |
| 2 | Taikinio tipas | HSVII IgG |  |
| 3 | ELISA tipas | Netiesioginis (Indirect) |  |
| 4 | Detekcijos metodas | Kolorimetrinis |  |
| 5 | Rezultatų tipas | Kokybinis |  |

4.3. ELISA rinkinys Citomegalo viruso detekcijai

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūloma parametro reikšmė (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Mėginio tipas | Žmogaus kraujo serumas |  |
| 2 | Taikinio tipas | CMV IgG |  |
| 3 | ELISA tipas | Netiesioginis (Indirect) |  |
| 4 | Detekcijos metodas | Kolorimetrinis |  |
| 5 | Rezultatų tipas | Kokybinis |  |

4.4. ELISA rinkinys Žmogaus papilomos viruso detekcijai

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūloma parametro reikšmė (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Mėginio tipas | Žmogaus kraujo serumas arba plazma |  |
| 2 | Taikinio tipas | HPV IgG |  |
| 3 | ELISA tipas | Sumuštinio tipo (Sandwich) |  |
| 4 | Detekcijos metodas | Kolorimetrinis |  |
| 5 | Rezultatų tipas | Kokybinis |  |

4.5. ELISA rinkinys Žmogaus SARS-CoV-2 S1 RBD viruso detekcijai

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūloma parametro reikšmė (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Mėginio tipas | Žmogaus kraujo serumas arba plazma |  |
| 2 | Taikinio tipas | Žmogaus SARS-CoV-2 S1 RBD IgG |  |
| 3 | ELISA tipas | Netiesioginis (Indirect) |  |
| 4 | Detekcijos metodas | Kolorimetrinis |  |
| 5 | Rezultatų tipas | Kiekybinis |  |
| 6 | Kiekybinis intervalas ne siauresnėse ribose nei | 7,82 – 80 ng/ml |  |
| 7 | Minimalus reakcijos jautrumas | < 4,69 ng/ml |  |

4.6. ELISA rinkinys Žmogaus imunodeficito viruso detekcijai

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūloma parametro reikšmė (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Mėginio tipas | Žmogaus kraujo serumas arba plazma |  |
| 2 | Taikinio tipas | HIV Anti-HIV1 ir Anti-HIV2 |  |
| 3 | ELISA tipas | Netiesioginis (Indirect) |  |
| 4 | Detekcijos metodas | Kolorimetrinis |  |
| 5 | Rezultatų tipas | Kokybinis |  |

4.7. ELISA rinkinys Gripo A tipo viruso detekcijai

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūloma parametro reikšmė (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Mėginio tipas | Žmogaus kraujo serumas arba plazma |  |
| 2 | Taikinio tipas | Žmogaus gripo A tipo viruso IgG |  |
| 3 | ELISA tipas | Netiesioginis (Indirect) |  |
| 4 | Detekcijos metodas | Kolorimetrinis |  |
| 5 | Rezultatų tipas | Kokybinis |  |