Pirkimo sąlygų 4 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Techninę specifikaciją parengia perkančioji organizacija, atsižvelgdama į perkamų prekių (toliau – prekė / prekės) specifiką bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 34 dalies 2 punkte ir 37 straipsnyje įtvirtintais reikalavimais.

- Reikalaujami prekių parametrai

Pateikiamas prekių aprašymas, numatomi reikalavimai jų atskiriems parametrams, prekių suderinamumo su turimomis prekėmis reikalavimai ir pan.

  - Akcizais neapmokestinamas dyzelinis kuras laivui „Varūna“ (toliau – dyzelinas / Prekės).

  - Preliminarus kiekis – 41 100 (keturiasdešimt vienas tūkstantis vienas šimtas) litrų bendram maksimaliam 36 (trisdešimt šešių) mėn. dyzelino tiekimo laikotarpiui (į bendrą 36 (trisdešimt šešių) mėn. dyzelino tiekimo laikotarpį įskaityta galimybė Sutartį pratęsti du kartus po 12 (dvylika) mėn.)

  - Dyzelino kaina – be akcizo.

2. Standartai

Nurodomi standartai ar kiti reikalavimai, kurių privaloma laikytis tiekiant tokio pobūdžio prekes. Pateikiamas dokumentų, kuriuos tiekėjas privalo pristatyti, pagrįsdamas prekių techninį atitikimą, sąrašas. Standartai gali būti tiek privalomo, tiek ir rekomendacinio pobūdžio. Jei tiekėjas privalo pademonstruoti prekių atitikimą standartams, būdai ir priemonės tai atlikti turi būti aiškiai apibrėžtos. Techniniai reikalavimai, jei įmanoma, turi būti su nuoroda į galiojančius standartus.

2.1. Dyzelinas privalo atitikti LST EN 590:2014 „Automobiliniai degalai. Dyzelinas. Reikalavimai ir tyrimo metodai“ (arba lygiavertis) kokybės standarto reikalavimus.

3. Licencijos, sertifikavimas

Nurodomi licencijų ar sertifikatų reikalavimai, jei prekėms reikalinga kompetentingos institucijos licencija ar sertifikatas, bei nurodomos konkrečios tiekėjo pareigos dėl tokio pobūdžio licencijų ar sertifikatų gavimo.

3.1. Nėra.

4. Gamyba, tikrinimas ir testavimas

Numatomi specialūs reikalavimai dėl gamybos proceso, gamyklinės patikros ar testavimo, atliekamo iki pristatant į vietą.

4.1. Nėra.

5. Pakuotės ir transportavimas

Numatomi reikalavimai prekės pakavimui bei transportavimui. Jei reikalaujama specifinės pakuotės ar transportavimo būdo, tai turi būti numatyta.

5.1. Vienkartinis pristatymo kiekis – nuo 1 000 (vieno tūkstančio) iki 5 000 (penkių tūkstančių) litrų dyzelino.

5.2. Dyzelinas turi būti pristatomas įvertinus sezoniškumą (vasarinis / žieminis).

6. Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

Numatomi testai ar kitokio pobūdžio tikrinimai, kurie bus atlikti pristatymo vietoje, norint įsitikinti, ar prekės atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus techninius reikalavimus.

6.1. Tiekėjas dyzeliną pristato autocisterna darbo dienomis (nuo 8.00 iki 16.00 valandos) ne vėliau kaip per 1 (vieną) parą nuo Pirkėjo Tiekėjui pateikto užsakymo raštu ar elektroniniu paštu gavimo patvirtinimo dienos.

6.2. Dyzelino pristatymo vieta: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinė, Lietuvos transporto saugos administracijos laivas „Varūna“.

6.3. Dyzelinas pristatomas pagal Pirkėjo Tiekėjui pateiktą užsakymą raštu ar elektroniniu paštu. Šiame punkte numatyto užsakymo gavimas patvirtinamas Tiekėjo pranešimu Pirkėjui, siunčiamu raštu ar elektroniniu paštu ne vėliau, kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo Pirkėjo Tiekėjui pateikto užsakymo gavimo dienos. Tiekėjas pristato dyzeliną savo transportu ir supila jį į laivą „Varūna“, dalyvaujant Pirkėjo įgaliotam asmeniui.

6.4. Tiekėjas dyzeliną supila į laivo „Varūna“ tanką ir kuro kiekį patikrina Tiekėjo metrologiškai patikrintais naftos produktų apskaitos prietaisais, t. y. pagal metrologiškai patikrintą autocisternos skaitiklį.

6.5. Tiekėjas turi turėti galimybę papildyti laivo „Varūna“ tanką dyzelinu per 60 mm diametro vamzdį.

6.6. Tiekėjas turi turėti galimybę užpildyti dyzelinu laivo „Varūna“ tanką, kai laivas „Varūna“  į krantinės pusę stovi pasisukęs pirmu arba antru korpusu ir iki 12–30 m atstumu nuo krantinės.

6.7. Tiekėjas privalo prisiimti atsakomybę už naftos produktų išsiliejimą perpylimo metu.

6.8. Tiekėjas turi sudaryti sąlygas Pirkėjo atstovui paimti mėginius, skirtus atlikti dyzelino kokybės tyrimams.

6.9. Pristatyto dyzelino perdavimas–priėmimas įforminamas Šalims pasirašant Prekių perdavimo–priėmimo aktą.

7. Kokybės kontrolė

Numatomi kokybės užtikrinimo reikalavimai, kuriais tiekėjas privalo vadovautis per visą sutarties įgyvendinimo laiką.

7.1. Dyzelino kokybė turi atitikti techninių sąlygų, nurodytų naftos produktų gamintojo kokybės pažymėjime, reikalavimus. Kiekvienam dyzelino pristatymui Tiekėjas turi pateikti naftos produktų gamintojo kokybės pažymėjimus konkrečiai pristatomam dyzelinui.

7.2. Jeigu dyzelino perdavimo–priėmimo metu nustatoma, kad dyzelinas neatitinka Sutartyje numatytų reikalavimų, Pirkėjas turi teisę atsisakyti pasirašyti Prekių perdavimo – priėmimo aktą, raštu nurodydamas priimto sprendimo motyvus, o Tiekėjas privalo per su Pirkėju suderintą terminą, ne ilgesnį kaip 3 (trys) darbo dienos, savo jėgomis ir lėšomis pristatyti Sutarties reikalavimus atitinkantį dyzeliną.

7.3. Pirkėjui per 3 (tris) darbo dienas nepateikus motyvuoto atsisakymo pasirašyti Prekių perdavimo – priėmimo aktą, laikoma, kad dyzelinas yra priimtas.

7.4. Esant Pirkėjo abejonėms dėl dyzelino kokybės perdavimo–priėmimo metu, Pirkėjas gali skirti nepriklausomą dyzelino kokybės ekspertizę. Jei ekspertizės metu nustatoma, kad dyzelinas nekokybiškas – ekspertizės išlaidas apmoka Tiekėjas, jei dyzelinas kokybiškas – Pirkėjas. Šalys susitaria, kad tokios ekspertizės išvados joms bus privalomos. Ekspertizės metu nustačius, kad dyzelino kokybė neatitiko dyzelino kokybės reikalavimų, Tiekėjas privalo ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo raštu (el. paštu) pateikto pranešimo dienos organizuoti nekokybiško dyzelino pašalinimą iš laivo „Varūna“ kuro tankų ir degalų vamzdyno. Tiekėjas privalo dyzelino pašalinimo iš laivo „Varūna“ metu apskaityti  pašalinamo dyzelino kiekį ir šį nekokybiško dyzelino kiekį savo sąskaita pakeisti kokybišku Techninėje specifikacijoje nurodytomis sąlygomis ir tvarka. Tiekėjas privalo  atlyginti Pirkėjo patirtas išlaidas dėl užterštų (sugadintų) eksploatacinių ir kitų laivo  „Varūna“ medžiagų (detalių) bei kuro tankų valymo išlaidas pagal Pirkėjo pateiktą (-as) sąskaitą (-as).

8. Dokumentacija, instrukcijos

Pateikiamas dokumentacijos, kurią privalo pateikti tiekėjas, aprašymas: kalba, detalumo lygis, vienetų skaičius, formos reikalavimai, kiti reikalavimai. Galima reikalauti, kad tiekėjas pateiktų Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaitą ar pažymą. Perkančioji organizacija taip pat pripažįsta kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotas pažymas.

8.1. Tiekėjas turi pateikti  Naftos produktų gamintojo kokybės pažymėjimus kiekvienai konkrečiai pristatomo dyzelino daliai.

8.2. Dyzelino perdavimo–priėmimo aktąs.

9. Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

Jeigu prekė/įrangos sukūrimas, kuri patenka į intelektinės nuosavybės teisėmis saugomą sąrašą, nurodyti, ar bus reikalaujama kartu perduoti ar suteikti intelektinės nuosavybės teises.

9.1. Nėra.

10. Apmokymas

Jei reikalinga, numatomas personalo apmokymas, reikalinga apmokymo įranga, apmokomų darbuotojų skaičius, minimali mokymų trukmė, nurodoma, ar apmokymai vyks perkančiosios organizacijos patalpose ar patalpomis turės pasirūpinti tiekėjas, kiti reikalavimai apmokymams.

10.1. Nėra.

11. Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

Nurodyti minimalius reikalaujamus garantinio laikotarpio įsipareigojimus.

11.1. Nėra.

12. Ženklinimas

Kai perkamos specialiomis aplinkos apsaugos, socialinėmis ar kitomis ypatybėmis pasižyminčios prekės, perkančioji organizacija, rengdama technines specifikacijas (arba nustatydama pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas), gali reikalauti naudoti specialų ženklą kaip įrodymą, kad prekės atitinka nustatytus reikalavimus, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos: ženklui keliami reikalavimai yra susiję su tokiais kriterijais, kurie taikytini pirkimo objektui ir yra tinkami prekių charakteristikoms apibrėžti; ženklui keliami reikalavimai yra objektyviai patikrinami ir nediskriminaciniai; ženklas sukuriamas taikant atvirą ir skaidrią procedūrą, kurioje gali dalyvauti visi susiję subjektai: valdžios institucijos ir įstaigos, vartotojai, socialiniai partneriai, gamintojai, platintojai, nevyriausybinės organizacijos; ženklas yra prieinamas visiems suinteresuotiems subjektams; ženklui keliami reikalavimai nustatomi institucijos ar įstaigos sprendimu, kuriam dėl ženklo suteikimo besikreipiantis ūkio subjektas nedarė lemiamos įtakos.

Tuo atveju, kai nereikalaujama specialaus ženklo, atitinkančio aukščiau nurodytus reikalavimus, galima nurodyti, kokius ženklui keliamus reikalavimus turi atitikti prekės.

12.1. Nėra.

13. Kiti reikalavimai

Dalyvis kartu su pasiūlymu privalo pateikti prekių techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodančius gamintojų parengtus techninius aprašus ir (ar) analogiškus dokumentus (galima nurodyti prekes, kurioms šis reikalavimas netaikomas). Privaloma nustatyti energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, kitus aplinkos apsaugos, socialinius ar darbo kriterijus, kai tokia pareiga perkančiajai organizacijai nustatyta teisės aktuose.

13.1. Taikomas aplinkos apsaugos kriterijus: Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų, pavyzdžiui transporto priemonės maršruto plano arba kitų objektyvių įrodymų.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.389288/asr