MOKSLO PASKIRTIES PASTATO UN. NR. 3395-8000-5014) VLADO MIRONO G. 2, DAUGAI, ALYTAUS RAJ., SAV., DALIS PATALPŲ IR MOKSLO PASKIRTIES 10C2/P, 11C1/P SU PRIESTATU 1C1/P, MAITINIMO PASKIRTIES 9C1P VYTAUTO G. 18, SIMNAS, ALYTAUS R. SAV. INTERJERO PROJEKTAVIMO PASLAUGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Alytaus rajono savivaldybės administracija

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Mokslo paskirties pastato (un. Nr. 3395-8000-5014), Vlado Mirono g. 2, Daugai, Alytaus raj. sav., dalies patalpų ir mokslo paskirties 10C2/p, 11C1/p su priestatu 1c1/p, maitinimo paskirties 9C1p Vytauto g. 18, Simnas, Alytaus r. sav. interjero projektavimo paslaugos (toliau – Paslaugos).

  - Objekto adresas – Vlado Mirono g. 2, Daugai, Alytaus r. ir Vytauto g. 18, Simnas, Alytaus r. sav.

  - Paslaugų tikslas - parengti interjero projektą, pagal kurį bus įrengiamos patalpos pagal pridedamus brėžinius (pridedami techniniai projektai, 5 lapai).

  - Paslaugų tiekėjas prieš pradėdamas teikti Paslaugas aptaria su Pirkėjo atsakingu asmeniu numatomą įstaigos viziją bei principinius atitinkamų projekto dalių sprendinius.

  - Interjero projekto sudėtis:

    - baldų išdėstymo planas, brėžiniai, detalizacija, medžiagų parinkimas;

    - interjero parinkimas, atsižvelgiant į techninį projektą;

    - santechnikos prietaisų išdėstymo planas;

    - durų parinkimas (parenkami konkretūs gaminiai);

    - ventiliacijos, elektros apšvietimo parinkimas atsižvelgiant į techninį projektą;

    - rozečių, jungiklių parinkimas atsižvelgiant į techninį projektą;

    - lubų, grindų, plytelių parinkimas;

    - akcentinių interjero elementų detalizacija (pvz.: sienų išklotinių dekoro detalizacija);

    - koncepcija/ interjero idėja. Funkcinio plano gryninimas;

    - 3D interjero koncepcijos vizualizacijos;

    - baldų, įrangos ir interjero detalių biudžeto skaičiavimas;

    - spalvų planas ir interjero apdailos medžiagų parinkimas;

    - parenkamos prie interjero derančios baldinės medžiagos;

    - paruošiama techninė brėžinių specifikacija (aktualios išklotinės, pjūviai, detalės);

  - Į paslaugų kainą įskaitomi visi Paslaugų tiekėjui privalomi mokesčiai.

  - Principiniai funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai), reikalavimai sprendiniams:

    - erdvių dizaino sprendiniai neturi pakeisti statinio laikančių konstrukcijų;

    - projektuose numatyti visas reikiamas priemones, užtikrinančias erdvių funkcionalumą, universalų dizainą ir neįgaliųjų poreikius.

  - Nurodymai projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui, dokumentų komplektų skaičius: pirkėjui pateikti skaitmeninę kopiją PDF, WORD, DWG formatu, kuri sudaro 6 punkte nurodyta apimtimi.

  - Paslaugų suteikimo terminas - per 2 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos. Sutarties įgyvendinimo terminas gali būti pratęsiamas 1 mėn.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

  - Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4. papunktį.

- PRIDEDAMI DOKUMENTAI

  - Mokslo paskirties pastato (un. Nr. 3395-8000-5014) Vlado Mirono g. 2, Daugai, Alytaus raj. Sav., dalies patalpų paskirties keitimo į sporto ir administracinės paskirties patalpas kapitalinio remonto projektas, 3 lapai;

  - Mokslo paskirties pastato (un. Nr. 3392-4000-3107) dalies patalpų paskirties keitimo į gyvenamąją (įvairių socialinių grupių asmenims), mokslo paskirties pastato (un. Nr. 3392-4000-3118) su priestatu 1c1/p, maitinimo paskirties pastato (un. 3392-4000-3094), Vytauto g. 18, Simnas, Alytaus r. sav., kapitalinio remonto projektas, 2 lapai.