Pirkimo sąlygų

3 priedas „Pasiūlymo kokybiniai vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ KOKYBINIAI VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

- Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu išrenkamas pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkantis pasiūlymas, įvertinus ekonominio naudingumo kriterijaus (S) balą.

- Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami ir tarpusavyje palyginami vadovaujantis ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijumi. Pasiūlymų vertinimo kriterijai:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai ir parametrai (Qi) | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo kaina (P) | Wkaina = 70 |
| 2. | Kokybės kriterijai (Q): | Wkokybė = 30 |

3. Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos P ir kokybės kriterijų (Qi) balus:

S=Qi×Wkokybė+Wkaina×Pmin Pi

Kur

Wkokybė – kokybei suteiktas lyginamasis svoris;

Qi - konkretaus vertinamo pasiūlymo kokybė procentais (kokybės kriterijams Nr. 1, 2, 3 - skaičiuoklėje kokybės balui apskaičiuoti pasirenkamas „MAX - max balų, min - 0 balų“ variantas (kokybės kriterijai ir atitinkamas balų skaičius nurodyti 2 lentelėje).

Wkaina - kainai suteiktas lyginamasis svoris;

PMin – mažiausia pirkimui pasiūlyta kaina

Pi – konkretaus vertinamo pasiūlymo kaina. Pasiūlymuose nurodytos kainos vertinamos eurais be PVM

Kokybės kriterijai (Q1):                                                                                                                  2 lentelė

| Eil. Nr. | Kriterijaus (Qi) parametrai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime | Atitikimas kokybiniams reikalavimams |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai |  |
| 1. | Ne mažiau kaip 5 aktyvios jungtys davikliams prijungti nurodytiems 9-ame punkte | Ne | Taip | įrašyti |
|  |  | 0 | 10 |  |
| 2. | Elektrinis ultragarsinės sistemos judėjimas patogesniam ir greitesniam sistemos transportavimui tarp kabinetų | Ne | Taip | įrašyti |
|  |  | 0 | 10 |  |
| 3. | Programinė įranga automatiškai atpažįstanti pakitimus krūtų ir skydliaukės ultragarsinės diagnostikos metu. Dariniai automatiškai atpažįstami ir išmatuojami sustabdytame vaizde specialistui nepasirenkant intereso zonos, kurioje galimai yra tiriamas darinys. Vieno tyrimo metu programinė įranga galinti ištirti ir pasirinkti ne mažiau kaip 10 skirtingų darinių | Ne | Taip | įrašyti |
|  |  | 0 | 10 |  |

Kokybei taikoma balų skyrimo taisyklė:

Jeigu konkretaus pasiūlymo langelyje bus įrašyta reikšmė, neatitinkanti nustatytą reikalavimą, tokiam pasiūlymui bus suteikiama 0 balų, o jeigu langelyje bus įrašyta reikšmė, atitinkanti nustatytą reikalavimą – jam bus skiriamas balų skaičius, lygus toje konkrečioje eilutėje nustatyto kriterijaus svoriui (t. y. 100 % svorio).

Pagal šią formulę laimėtoju pripažįstamas pasiūlymas, surinkęs didžiausią balų skaičių.

https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/env_skaiciuokle.xlsm

- Tais atvejais, kai kelių dalyvių ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

__________________

https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/env_skaiciuokle.xlsm