Suinteresuotiems tiekėjams			                                           2023 m. rugsėjo 21 d.

(siunčiama CVP IS priemonėmis)

DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS

Atsakydami į suinteresuotų tiekėjų 2023 m. rugsėjo 8 d. ir 18 d. pateiktus klausimus dėl Šilumos tiekimo tinklų statybos, rekonstravimo, remonto ir/ar griovimo darbų dinaminės pirkimų sistemos (toliau – DPS) dokumentų, AB Vilniaus šilumos tinklai (toliau – Perkantysis subjektas) teikia šiuos atsakymus:

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | „Pirkimo sąlygose nurodyta: 1) „8.5. Tiekėjas savo paraiškoje, užpildant šių dokumentų 3 priede pateiktą formą, privalo nurodyti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, kad atitiktų finansinio, ekonominio, techninio ir (arba) profesinio pajėgumo reikalavimus (jeigu tokius reikalavimus Perkantysis subjektas kelia). Šiais ūkio subjektais laikomi ir ekspertai, kurie pirkimo laimėjimo ir Pirkimo sutarties sudarymo atveju bus įdarbinti tiekėjo.“ 2) „10.4.3 kiekvienas ūkio subjektas, jeigu tiekėjas remiasi jo pajėgumais, kad atitiktų reikalavimus tiekėjams, išskyrus ekspertus, kurie pirkimo laimėjimo ir pirkimo sutarties sudarymo atveju bus įdarbinti tiekėjo (šių ekspertų EBVPD teikti nereikia).“ DPS dokumentų 4 priede „Reikalavimai Tiekėjų kvalifikacija ir pašalinimo pagrindai“ nurodyti reikalavimai Tiekėjui (taip pat visiems tiekėjų grupės nariams, jei paraišką teikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas ketina pasitelkti ekspertą (fizinį asmenį), kurį laimėjimo atveju numato įdarbinti. Prašome patvirtinti, kad ekspertas, kurio profesiniais pajėgumais bus remiamasi, neturi pateikti EBVPD, pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų, nurodytų 4 priede. Jeigu vis tik reikalingi pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai, prašome nurodyti, kuriuos dokumentus, iš nurodytų 4 priede, privalo pateikti ekspertas.“ | Patvirtiname, kad Tiekėjo pasitelkiamam ekspertui (fiziniam asmeniui) nereikia teikti EBVPD ir/ar kitų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. |
| 2. | „Sveiki, ar pagal techninių ir profesinių pajėgumų reikalavimų punktus 2.2.2. ir 4.3.3. prašoma pateikti specialistą turintį teisę eiti neypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo - Statiniai: inžineriniai tinklai (šilumos); - darbo sritis: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas. Ar galima teikti vieno specialisto atestatą inžineriniams tinklams, o kito statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimui? Nes čia skirtingos veiklos sritys.“ | Atkreipiame, dėmesį, kad aprašomas reikalavimas nurodytas ne 2.2.2., bet 2.2.3 ir 4.3.3. punktuose. Informuojame, jog nurodytus reikalavimus turi atitikti vienas specialistas, t. y. specialisto, turinčio teisę eiti neypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas, atestate turi būti nurodyta ir reikalaujamas statinys, ir reikalaujama darbo sritis: Statiniai: inžineriniai tinklai (šilumos); darbo sritis: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad kaip nurodyta pastabose: - Specialistas gali būti siūlomas vienai ar kelioms pozicijoms. - Tiekėjo siūlomų specialistų atestatai atitiks reikalavimus, ir tuo atveju, jei jie apims daugiau statinių grupių ar pogrupių, arba bus aukštesnės kategorijos, nei reikalaujama. |

Šie atsakymai/paaiškinimai laikomi neatsiejama DPS sąlygų dalimi. Prašome jais vadovautis teikiant paraiškas.

Pagarbiai,

Viešųjų pirkimų komisija