## TS
SPS 1 priedas
Vienkartinės medicinos pagalbos priemonės Anesteziologijos ir Reanimatologijos centre atliekamoms procedūroms (Nr. 7901)
Techninė specifikacija
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimams. CE ženklinimas.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – nuspalvinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
5. *Prekių kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
P. d. Nr. / Eil. Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Charakteristikos, parametrai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 24 mėnesiams | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge* Dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo psl. Nr., kuriame yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys duomenys, žr. 4 p.). BŪTINA NURODYTI VISĄ PRAŠOMĄ INFORMACIJĄ | Vieneto įkainis EUR su PVM | PVM tarifas ٪ | Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM | Planuojama maksimali pirkimo suma Eur be PVM | Planuojama maksimali pirkimo suma Eur su PVM | Pastabos
1 | Rinkinys pleuros punkcijai | Sterilus. Sudėtis: adata, ne trumpesnė nei 80mm, sujungimo vamzdelis, 50ml ± 10ml švirkštas, kranelis arba vožtuvas, sekreto surinkimo maišelis graduotas, talpa ne mažiau 2 l. | Rink. | 800 |  |  | 5 |  |  | 4000 | 4200
2 | Perkutaninis įvedimo rinkinys | Sterilus rinkinys su mova (įmaute), skirtas naudoti su 7-7,5Fr kateteriais. 8Fr , apie 10cm. ilgio, rentgeno kontrastinis, poliuretaninis, su hemostatiniu vožtuvu, diliatatoriumi ir šoniniu kanalu, naudojamu skysčių infuzijai. Rinkinyje turi būti punkcinė adata ir viela su „J“ formos galu. | Rink. | 200 |  |  | 5 |  |  | 5340 | 5607
3 | ICG sensoriai | Vienkartiniai, suaugusiems, skirti ICG matavimams atlikti. Du viengubi sensoriai45-55mm diametro ir vienas dvigubas ICG sensorius 46 x 88 x 38mm ( +/-5mm ) diametro. Kontaktinė dalis iš gelio, Ag/AgCl arba analogišką. Be latekso. | Vnt. | 600 |  |  | 5 |  |  | 3150 | 3307.5
4 | Vamzdis prie atsiurbimo indo | 2,8-3,0 metrų ilgio. | Vnt. | 300 |  |  | 5 |  |  | 960 | 1008
5 | Kreipiklių komplektas | Sterilių biopsinių adatų kreipiklių komplektas, tinkantis ultragarso aparatui "Logiq 180" davikliui C364CBE. | Rink. | 150 |  |  | 5 |  |  | 3874.5 | 4068.225
6 | Bužas apsunkintai intubacijai laksčiu galiuku | Pravedėjas skirtas apsunkintai intubacijai. Lanksčiu galiuku, kurio lenkimas valdomas specialiomis auselėmis integruotomis bužo sienelėje. Atraumatinis pravedėjo galas, apsaugantis kvėpavimo takus nuo pažeidimų. Distalinė pravedėjo dalis dengta fosforu, todėl aiškiai matoma. Graduotas ne rečiau kaip kas 1 cm, skaitmeninis gradavimas ne rečiau kaip kas 5 cm. Pravedėjo ilgis 65 cm±2 cm. Sudėtyje neturi latekso. Supakuotas steriliai po 1 vnt. | Vnt. | 50 |  |  | 5 |  |  | 975 | 1023.75
7 | Dantų apsauga | Vienkartinė, netoksiška, be latekso, pagaminta iš termoplastinio elastomero. Apsaugo dantis ir dantenas nuo sužeidimų, tinkama viršutiniam ir apatiniam žandikauliui. Galimybė uždėti nesant dantims. Atveria burną, universalus dydis. Galimybė naudoti atliekant anesteziją, endoskopiją, reanimaciją, esant epilepsijai, tremorui ir t.t. | Vnt. | 100 |  |  | 5 |  |  | 320 | 336
8 | Intubacinių vamzdelių fiksavimo juostelė burna/nosis Nr. 1 | Galimybė fiksuoti vamzdelius, įvestus per burną ir nosį; ilgis 55cm ±2 cm. Juostelė medžiaginė su paralonu ir velkro užsegimais ir atskira kibi juostelė. Fiksavimas susideda iš dviejų dalių: lipni atskira juostelė (ne mažesnė nei 2,5cm x 2,5cm) su Velcro segtukais lipdoma prie intubacinio vamzdelio, o vientisa medžiaginė su paralonu juostelė apjuosiama aplink kaklą. Tarpusavyje abi dalys turi būti fiksuojamos kibiais Velcro segtukais. | Vnt. | 3000 |  |  | 5 |  |  | 11040 | 11592
9 | Intubacinių vamzdelių fiksavimo juostelė burna/nosis Nr. 2 | Galimybė fiksuoti vamzdelius, įvestus per burną ir nosį; ilgis 65cm ±2 cm. Juostelė medžiaginė su paralonu ir Velkro užsegimais ir atskira kibi juostelė. Fiksavimas susideda iš dviejų dalių: lipni atskira juostelė (ne mažesnė nei 2,5cm x 2,5cm) su Velcro segtukais lipdoma prie intubacinio vamzdelio, o vientisa medžiaginė su paralonu juostelė apjuosiama aplink kaklą. Tarpusavyje abi dalys turi būti fiksuojamos kibiais Velcro segtukais. | Vnt. | 3000 |  |  | 5 |  |  | 10290 | 10804.5
10 | Fiksavimo juostelė burna/nosis | Galimybė fiksuoti vamzdelius, įvestus per burną ir nosį; ilgis 55cm ±2 cm. Turi elastinį raištį ir silikoninę juostelę, fiksuotą centrinėje dalyje, kuri apvyniojama aplink intubacinį vamzdelį, įtempiant į priešingas puses ir užfiksuojama su Velcro užsegimais. Fiksavimo juostelė medžiaginė su paralonu ir velcro užsegimais galuose, su anatominiu susiaurėjimu viršutinei lūpai. | Vnt. | 3000 |  |  | 5 |  |  | 13500 | 14175
11 | Juostelė intubacinio vamzdelio tvirtinimui | Lipni juostelė skirta intubacinių vamzdelių ir laringinių kaukių tvirtinimui. Hipoalergiškas, nedirginantis odos, stipriai prisitvirtinančiu lipniu paviršiumi produktas. Juostelė išformuota taip, kad patogiai prisitvirtintų prie paciento veido odos nesudarydama linkių. Vienas juostelės galas perforuotas, perforavimo vietoje lengvai dalijamas į dvi dalis, kitas V formos išsišakojantis galas, palengvinantis optimalų tvirtinimą prie viršutinio ir apatinio žandikaulio. Vamzdelio fiksavimo vieta pažymėta specialia perforacija lengvesnei orientacijai. Skirta vienkartiniam naudojimui | Vnt. | 500 |  |  | 5 |  |  | 2000 | 2100
12 | Redon butelis Nr. 1 | Redon butelis 200 ml su užspaudžiamu drenu ir laiptuota jungtimi. | Vnt. | 4000 |  |  | 5 |  |  | 12800 | 13440
13 | Redon butelis Nr. 2 | Redon butelis 500 ml su užspaudžiamu drenu ir laiptuota jungtimi. | Vnt. | 1100 |  |  | 5 |  |  | 4510 | 4735.5
14 | Kateteris krūtines ląstos drenažui | Kateteris su metaliniu troakaru. Kateterio medžiaga PVC, aiškiai permatoma, skaidri. Graduotas kas 1 cm. Proksimalinis galas glotnus, su skylutėmis, skirtoms drenažui, distaliniame gale piltuvėlio tipo jungtis. Rentgenokontrastiškas. Ilgis ne mažiau kaip 25 cm. Supakuotas steriliai. Dydžiai CH 10;12;16;20;24;28;32. | Vnt. | 100 |  |  | 5 |  |  | 560 | 588
15 | Adata echogeniška | Vienkartinė, sterili, 21G x 108-112mm ilgio, echogeniška, su vamzdeliu. | Vnt. | 1500 |  |  | 5 |  |  | 9375 | 9843.75
16 | Indas krūtinės ląstos drenažui | Vieno butelio sistema. Vienkartinė. Steriliai supakuot. Talpa plastikinė ne mažiau kaip 1300 ml. Su jungiamaisiais vamzdeliais. Vienas vamzdelis jungiamas prie vakuumo ne trumpesnis kaip 100 cm, kitas vamzdelis jungiamas prie torokalinio kateterio ne trumpesnis kaip 150 cm. Speciali anga skysčio ištraukimui, įmontuota vamzdelyje. Kamštelis sandarus. Talpa graduota ne rečiau kaip kas 5 ml, su specialia atžyma vandens pripylimo lygiui. Butelis turi tilpti į ligoninėje turimus laikiklius prie paciento lovos. | Vnt. | 2200 |  |  | 5 |  |  | 24640 | 25872
17 | Enterinio maitinimo sistema Nr.1 | Vienkartinė, sterili, tinkanti "Flocare" enterinio maitinimo pompai, su 1,2-1,4 l. maišų. | Vnt. | 100 |  |  | 5 |  |  | 990 | 1039.5
18 | Intraveninė kaniulė | Sterili, nepirogeniška, netoksiška (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). Pagaminta iš poliuretano su Luer-Lock jungtimi (būtinas ženklinimas ant blister pakuotės). Tvirtinimo sparneliai, trijų krypčių adatos ašmenys, kūginis kateterio galas. Kateteris į sparnelius turi būti įpresuotas, o ne įklijuotas (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). Kaniulės turi būti be latekso komponentų (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). Turi būti silikonizuotos arba silikonizuotu galu. Supakuoti kartu su užsukamu kamštuku, vienkartinio naudojimo. Kateteris su ne mažiau kaip 4-iomis rentgeno kontrastinėmis juostelėmis. Papildoma anga injekcijoms yra sparnelių geometriniame centre, uždaroma kamštuku, kuris fiksuojasi kas 180°. Data matrix arba lygiavertis prekės identifikavimo kodas ( būtinas ženklinimas ant blister pakuotės).
18.1 |  | 14G (2.2 x 50±2) mm | Vnt. | 500 |  |  | 5
18.2 |  | 16G (1.7 x 50±2) mm | Vnt. | 5000 |  |  | 5
18.3 |  | 18G (1.3 x 45±2) mm | Vnt. | 12000 |  |  | 5
18.4 |  | 20G (1.1 x 33±2) mm | Vnt. | 140000 |  |  | 5
18.5 |  | 22G (0.9 x 25±2) mm | Vnt. | 140000 |  |  | 5
18.6 |  | 24G (0.7 x 19±2) mm | Vnt. | 40000 |  |  | 5
18.7 |  | 24G (0.7 x 19±2) mm be sparnelių ir be papildomos angos | Vnt. | 100 |  |  | 5
[7 empty] | Viso 18 p. d.: |  |  | 114784 | 120523.2
19 | Arterijos kateterizavimo rinkinys | Arterinis kateteris pritaikytas naudoti Seldingerio metodu, lankstus tiesus pravediklis. Arterinėje adatoje integruota skaidri sistema, sauganti nuo kraujo pratekėjimo punkcijos metu ir leidžianti matyti adatos užsipildymą krauju, turinti papildomą paviljoną kraujo pulsacijai stebėti. Sistema rotuoja 360° kampu. Specialus antgalis, palengvinantis pravediklio įvedimą. Kateterio ilgis – 8cm, pravediklio ilgis – 29cm, arterinės adatos dydis G20, ilgis 38mm. | Rink. | 200 |  |  | 5 |  |  | 3240 | 3402
20 | Kateteris arterijai Nr.1 | Seldingerio metodika; Pagamintas iš poliuretano; Peršviečiamas, rentgeno kontrastinis; Komplektuojamas su introdiuserine adata, tiesiu pravedikliu. Kateteris turi sparnelius fiksacijai prie odos, yra speciali apsauga nuo perlinkimo. Kateterio dydis 3Fr (G20 x 8cm); V.D.0,6mm x I.D.1,0 mm; Introdiuserinė adata 20G x 38mm; V.D.0,6mm x I.D.0,9 mm; Pravediklis I.D. 0,46mm x 20cm. | Vnt. | 100 |  |  | 5 |  |  | 1620 | 1701
21 | Kateteris arterijai Nr. 2 | Seldingerio metodika; Pagamintas iš PE; Peršviečiamas, rentgeno kontrastinis; Komplektuojamas su introdiuserine adata, tiesiu pravedikliu. Kateteris turi sparnelius fiksacijai prie odos, yra speciali apsauga nuo perlinkimo. Kateterio dydis 4Fr (G18 x 18cm); V.D.0,8mm x I.D.1,2 mm; Introdiuserinė adata 19G x 54mm; V.D.0,8mm x I.D.1,1 mm; Pravediklis I.D. 0,71mm x 46cm. | Vnt. | 50 |  |  | 5 |  |  | 1450 | 1522.5
22 | Kateteris arterijai Nr. 3 | Seldingerio metodika; Pagamintas iš poliuretano; Peršviečiamas, rentgeno kontrastinis; Komplektuojamas su introdiuserine adata, tiesiu pravedikliu. Kateteris turi sparnelius fiksacijai prie odos, yra speciali apsauga nuo perlinkimo. Kateterio dydis 4Fr (G18 x 12cm); V.D.0,8mm x I.D.1,3 mm; Introdiuserinė adata 19G x 54mm; V.D.0,8mm x I.D.1,1 mm; Pravediklis I.D. 0,64mm x 30cm. | Vnt. | 150 |  |  | 5 |  |  | 2430 | 2551.5
23 | Punkcinė adata | Sterili, skirtą arterijos ar venos punkcijai naudojant Seldingerio metodiką su spalvine atžyma, nurodančia dūrimo kryptį, 18G x 65-75mm. | Vnt. | 100 |  |  | 5 |  |  | 100 | 105
24 | Kraujagyslinis dilatatorius | Ilgis 20cm; Tinkantis pravediklis 035“. Pagamintas iš polietileno; Rentgeno kontrastinis; Smailėjantis, užapvalintas galas. Dydžiai: 4, 5,6,7,8 Fr. | Vnt. | 50 |  |  | 5 |  |  | 500 | 525
25 | Vienos atšakos CVK su kraujo stabdymo sistema 6Fr | Rinkinį sudaro: - poliuretaninis kateteris su konektoriumi. Konektorius su silikonine arba lygiaverte membrana. Dydis 5-7 Fr, 15-30 cm 2. Viela - pravediklis, atspari perlinkimui-pagaminta iš nitinolio, su atžymomis, įmontuota plastikiniame valdymo korpuse. 3. Dilatatorius, tvirtinimo sparneliai, punkcinė adata G18, ilgis 70mm. | Vnt. | 300 |  |  | 5 |  |  | 12870 | 13513.5
26 | Centrinės venos kateteriai
26.1 | Centrinės venos punkcijos rinkinys (vieno kanalo) | Kanalų dydžiai: 14; 16; 18G. Vienkartinis, sterilus. Rinkinį sudaro: V-tipo punkcinė adata G18 arba G20 ir 50 arba 70mm ilgio, „kink-proof“ tipo styga atspari persilenkimui – pagaminta iš nitinolio 50 arba 70 cm ilgio, dilatatorius, poliuretano kateteris minkštu galiuku: 15-30 cm ilgio, RO-kontrastinis, su ilgio atžymomis; prailginimo linija su spaustuku, EKG kontrolės laidas; 5 ml švirkštas, slankiojantis tvirtinimo sparnelis. | Rink. | 300 |  |  | 5
26.2 | Centrinės venos punkcijos rinkinys (dviejų kanalų) | Kanalų dydžiai: 16/16G. Vienkartinis, sterilus. Rinkinį sudaro: V-tipo punkcinė adata G18 ir 70mm ilgio, „kink-proof“ tipo styga atspari persilenkimui – pagaminta iš nitinolio 50 arba 70 cm ilgio, dilatatorius, poliuretano kateteris minkštu galiuku: 15-30 cm ilgio, RO-kontrastinis, su ilgio atžymomis; prailginimo linijos su spaustukais ir vožtuvėliais, EKG kontrolės laidas; 5 ml švirkštas, skalpelis, slankiojantis tvirtinimo sparnelis. | Rink. | 600 |  |  | 5
26.3 | Centrinės venos punkcijos rinkinys (trijų kanalų) | Kanalų dydžiai: 16/18/18G. Vienkartinis, sterilus. Rinkinį sudaro: V-tipo punkcinė adata G18 ir 70mm ilgio, „kink-proof“ tipo styga atspari persilenkimui – pagaminta iš nitinolio 50 arba 70 cm ilgio, dilatatorius, poliuretano kateteris minkštu galiuku: 15-30 cm ilgio, RO-kontrastinis, su ilgio atžymomis; prailginimo linijos su spaustukais ir vožtuvėliais, EKG kontrolės laidas; 5 ml švirkštas, skalpelis, slankiojantis tvirtinimo sparnelis. | Rink. | 2500 |  |  | 5
26.4 | Centrinės venos punkcijos rinkinys (keturių kanalų) | Kanalų dydžiai: 14/18/18/16. Vienkartinis, sterilus. Rinkinį sudaro: V-tipo punkcinė adata G18 ir 70mm ilgio, „kink-proof“ tipo styga atspari persilenkimui – pagaminta iš nitinolio 50 ir 70 cm ilgio, dilatatorius, poliuretano kateteris minkštu galiuku: 15-30 cm ilgio, RO-kontrastinis, su ilgio atžymomis; prailginimo linijos su spaustukais ir vožtuvėliais, EKG kontrolės laidas; 5 ml švirkštas, skalpelis, slankiojantis tvirtinimo sparnelis. | Rink. | 10 |  |  | 5
26.5 | Centrinės venos punkcijos rinkinys (penkių kanalų) | Kanalų dydžiai: 16/18/18/18/12. Vienkartinis, sterilus. Rinkinį sudaro: V-tipo punkcinė adata G18 ir 70mm ilgio, „kink-proof“ tipo styga atspari persilenkimui – pagaminta iš nitinolio 50 cm ilgio, dilatatorius, poliuretano kateteris minkštu galiuku: 15 ir 20 cm ilgio, RO-kontrastinis, su ilgio atžymomis; prailginimo linijos su spaustukais ir vožtuvėliais, EKG kontrolės laidas; 5 ml švirkštas, skalpelis, slankiojantis tvirtinimo sparnelis. | Rink. | 20 |  |  | 5
26.6 | Centrinės venos punkcijos rinkinys pagal Seldingerio metodiką(vieno kanalo) | Kanalų dydžiai: 14; 16; 18G. Vienkartinis, sterilus. Rinkinį sudaro: Seldingerio tipo punkcinė adata G18 arba G20 ir 50 arba 70mm ilgio, „kink-proof“ tipo styga atspari persilenkimui – pagaminta iš nitinolio 50 cm arba 70 cm ilgio, dilatatorius, poliuretano kateteris minkštu galiuku: 15-30 cm ilgio, RO-kontrastinis, su ilgio atžymomis; prailginimo linija su spaustuku ir kamšteliu, slankiojantis tvirtinimo sparnelis. | Rink. | 300 |  |  | 5
26.7 | Centrinės venos punkcijos rinkinys pagal Seldingerio metodiką (dviejų kanalų) | Kanalų dydžiai: 16/16G. Vienkartinis, sterilus. Rinkinį sudaro: Seldingerio tipo punkcinė adata G18 ir 70 ilgio, „kink-proof“ tipo styga atspari persilenkimui – pagaminta iš nitinolio 50 cm arba 70 cm ilgio, dilatatorius, poliuretano kateteris minkštu galiuku: 15-30 cm ilgio, RO-kontrastinis, su ilgio atžymomis; prailginimo linijos su spaustukais ir kamšteliu, EKG kontrolės laidas; 5 ml švirkštas, skalpelis, slankiojantis tvirtinimo sparnelis. | Rink. | 400 |  |  | 5
26.8 | Centrinės venos punkcijos rinkinys pagal Seldingerio metodiką (trijų kanalų) | Kanalų dydžiai: 16/18/18G. Vienkartinis, sterilus. Rinkinį sudaro: V-tipo arba Seldingerio tipo punkcinė adata G18 ir 70mm ilgio, „kink-proof“ tipo styga atspari persilenkimui – pagaminta iš nitinolio 50 cm arba 70 cm ilgio, dilatatorius, poliuretano kateteris minkštu galiuku: 15; 20; 30 cm ilgio, RO-kontrastinis, su ilgio atžymomis; prailginimo linijos su spaustukais ir kamšteliu, slankiojantis tvirtinimo sparnelis. | Rink. | 2400 |  |  | 5
[7 empty] | Viso 26 p.d.: |  |  | 100590 | 105619.5
27 | Pediatriniai Centrinės venos kateteriai
27.1 | Pediatrinis vieno kanalo CVK rinkinys | Vienkartinis, sterilus. Adata 21G x <40mm, skirta stygai įvesti. Styga <0,5mm x 23-25cm., „J“ formos minkštu distaliniu galu, pagaminta iš „Nitinolo“ arba analogiškos medžiagos, atspari persilenkimui, t.b. įdėta į plastiko movą. Skalpelis. Švirkštas 3ml, 3-jų dalių. Kateteris vieno kanalo 22G x 8,0-10,0cm., su 20-25cm. prailginimo linija su spaustuku ir dvigubais sparneliais, skirtais kateterio fiksavimui prie odos. Fiksatorius prie odos t.b. lipnus. EKG kontrolės laidas, tinkantys „Certodyn“ tipo adapteriui. Komplekte t.b. trišakis kranelis. | Rink. | 200 |  |  | 5
27.2 | Pediatrinis dviejų kanalų CVK rinkinys | Centrinės venos kateterizavimo rinkinys (CVK), pediatrinis. Dvikanalis centrinės venos kateterizavimo rinkinys. Vienkartinis, sterilus. Sudėtis: punkcinė adata 50 mm ilgio; “Kink-proof’ tipo atspari persilenkimui styga-pravediklis J minkštu galu, pagaminta iš Nitinolio; 20 cm ilgio kateteris, pagamintas iš poliuretano, rentgeno kontrastinis, minkštu galiuku, su ilgio atžymomis, spaustuku, fiksatoriumi ir atbulinės kraujo srovės vožtuvėliais; 5ml švirkštas, skalpelis, plėtiklis, kateterio fiksatorius klijuojamas prie odos. Kanalų spindžiai: 18G/20G. ECG kabelis. | Rink. | 100 |  |  | 5
[7 empty] | Viso 27 p.d.: |  |  | 6160 | 6468
28 | Prailginimo linija vaistų leidimui | Monitoringui, vidinis diametras 1,0 mm, išorinis 2,0 mm, standi (tinkama ir spaudimo matavimui), su kamšteliais; ilgiai: 10cm; 25 cm; 50 cm; 100cm; 150cm; 200cm. Sterili. | Vnt. | 80000 |  |  | 5 |  |  | 33600 | 35280
29 | Prailginimo linija | Sterili prailginimo linija skysčių infuzinei terapijai. Be latekso, be DEHP, nepirogeniška. Ilgiai: 12-15cm, 25-27cm, 50cm, 70cm, 100cm, 150, 200cm. Vidinis diametras 2,5mm, išorinis diametras 4mm. Atlaiko slėgį 145psi. Viename gale vyriškas užraktas, kitame moteriškas užraktas. (PVC/VYG2/ PE). Vidinis sluoksnis (PE), išorinis sluoksnis (PVC). Moteris Luer-lock / Vyras Luer-lock. Išbandyta 10 kg/cm2. | Vnt. | 2000 |  |  | 5 |  |  | 8800 | 9240
30 | Trijų atšakų kranelis | Trijų atšakų kranelis. Sterilus, atsparus lipidams, pagamintas iš poliamido arba lygiavertės medžiagos. Saugi, patikima fiksacija ir atjungimas. Prijungtas prie intraveninių kateterių, prailginimo linijų, laisvai juda aplink savo ašį 360 laips.; tėkmė reguliuojama fiksatoriumi kas 45 laips. (8 žingsniai); sterilizuota gama spinduliais, 1 ar 2 spalvų kamšteliai. | Vnt. | 10000 |  |  | 5 |  |  | 2100 | 2205
31 | Prailginimo linijos M/F su trijų atšakų kraneliu ir injekciniu kamšteliu | Jungtys MaleLuer-Lock/ FemaleLuer-lock. Lipidams atsparios, sterilios, atlaiko slėgį 145 psi (10kg/ cm2 ). Diametras 2,5 mm x 4,0 mm. Ilgiai: 13,5cm (užpildymas 0,9ml), 25cm (užpildymas 1,40ml), 50cm (užpildymas 2,70ml), 80cm (užpildymas 4,20ml), 100cm (užpildymas 5,20ml), Pagamintos iš PVC (išorinis sluoksnis) ir PE (vidinis sluoksnis). | Vnt. | 200 |  |  | 5 |  |  | 880 | 924
32 | Prailginimo linijos M/M | 150cm (užpildymas 7,60ml), Jungtys MaleLuer-lock / MaleLuer-Lock. Lipidams atsparios, sterilios, atlaiko slėgį 145 psi (10kg/ cm2). Diametras 2,5 mmm x 4,0 mm. Ilgiai: 50cm (užpildymas 2,70ml), 100cm (užpildymas 5,10ml), 200cm (užpildymas 10ml) Pagamintos iš PVC (išorinis sluoksnis) ir PE (vidinis sluoksnis). | Vnt. | 400 |  |  | 5 |  |  | 1904 | 1999.2
33 | Antiokliuzinis kamštukas | Uždara be adatinė sistema, be latekso, be metalinių, magnetinių komponentų. Atsparus lipidams, chemoterapiniams ir kt. medikamentams. Skysčių praleidėjas apsaugotas gumine tarpine. Atjungus švirkštą, teigiamas boliusas 0,03ml. Tėkmės greitis 220ml/min., pirminis tūris 0,1 ml. Gali būti jungiamas ne mažiau 220 kartų (7 dienos). | Vnt. | 600 |  |  | 5 |  |  | 1434 | 1505.7
34 | Pagreitintos infuzijos manžetė | Vienkartinė, 500-1000 ml buteliams. Su slėgio pripūtimo kriauše ir manometru. | Vnt. | 100 |  |  | 5 |  |  | 1300 | 1365
35 | Infuzijos sistema | Vienkartinė infuzijos sistema. Neturi: latekso, DEHP, pagaminta iš PVC (būtini ženklinimai ant blister pakuotės). Filtras hidrofobinis –nepraleidžia skysčių, filtras hidrofilinis – nepraleidžia oro (automatiškai sistema užsipildo). Papildoma oro anga su antibakteriniu filtru ir dangteliu oro angai uždaryti, 15 mk dalelių filtras. Sistemos ilgis 179-181 cm. Vamzdelio kietumas 76-78 „shore“, spaudimo atlaikymas iki 2 bar. Priedai: ISO plastikinė adata: 30±1mm ilgio, rutulinis dozatorius (1 ml – 20 lašų) su niša panaudotai adatai įkišti. Lašų kamera: 2 dalių, su centriniu žiedu ant kurio galima pritvirtinti lašų skaičiuotuvą. Pakuotė popieriaus / plastiko, sterilizacija Gama spinduliais. Atitikimas ES ISO 8534-4/8. Matrix kodas arba lygiavertis. | Vnt. | 140000 |  |  | 5 |  |  | 70000 | 73500
36 | Transfuzijos sistema | Be latekso (būtinas ženklinimas ant blister pakuotės), be DEHP (būtinas ženklinimas ant blister pakuotės), pagaminta iš PVC. Filtras hifrofobinis – nepraleidžiantis skysčių. Papildoma oro anga su antibakteriniu filtru ir dangteliu oro angai uždaryti, 200 µm dalelių filtras, kurio plotas 11cm². Sistemos ilgis 179 – 181 cm. Vamzdelio kietumas 76-78 „shore“. Priedai: ISO plastikinė adata: 30±1mm, rutulinis dozatorius su niša panaudotai adatai įkišti. Lašų kamera: 2 dalių, su centriniu žiedu ant kurio galima pritvirtinti lašų skaičiuotuvą. Pakuotė – popieriaus/plastiko. Būtinas Data matrix kodas arba lygiavertis. | Vnt. | 60000 |  |  | 5 |  |  | 33000 | 34650
37 | Defibriliatoriaus elektrodai Nr. 1 | Klijuojami prie odos, tinkantys Zoll Rseries ALS defibriliatoriui. | Vnt. | 20 |  |  | 5 |  |  | 396 | 415.8
38 | Defibriliatoriaus elektrodai Nr. 2 | Klijuojami prie odos, su stimuliavimo funkcija, tinkantys Zoll Rseries ALS defibriliatoriui. | Vnt. | 20 |  |  | 5 |  |  | 396 | 415.8
39 | Defibriliatoriaus elektrodai Nr. 3 | Klijuojami prie odos, tinkantys Lifepak defibriliatoriui. | Vnt. | 20 |  |  | 5 |  |  | 396 | 415.8
40 | Defibriliatoriaus elektrodai Nr. 4 | Klijuojami prie odos, su stimuliavimo funkcija, tinkantys Lifepak defibriliatoriui. | Vnt. | 100 |  |  | 5 |  |  | 1980 | 2079
41 | Minkštas skrandžio zondas Nr. 1 | Vienkartinis, sterilus. Pagamintas iš poliuretano, 15F, 95-105cm . | Vnt. | 1000 |  |  | 5 |  |  | 5000 | 5250
42 | Minkštas skrandžio zondas Nr. 2 | Vienkartinis, sterilus. Pagamintas iš poliuretano. CH12 ( 2,8/3,6mm ) 99 -110 cm. ilgio. | Vnt. | 100 |  |  | 5 |  |  | 858 | 900.9
43 | Zondų fiksavimo tvarstis | Specialios formos neaustinės medžiagos tvarstis skirtas zondų ir kateterių fiksavimui prie nosies. Viena dalis klijuojama prie nosies, kita turi "kojytę" kuri apsukama aplink zondą ar kateterį. Tvarsčio bendras ilgi 8 cm± 0,2 cm Plotis 6 cm±0,2 cm. Sudėtyje nėra latekso. | Vnt. | 5000 |  |  | 5 |  |  | 500 | 525
44 | Minkštas skrandžio zondas Nr. 3 | Vienkartinis, sterilus. Duodenalinis zondas minkštas. Pagamintas iš poliuretano, CH12, be DEPH, su rentgeno kontrastine juostele kas 5-10cm., diametras ne daugiau nei 2,9/4,0mm, ilgis 119-121cm.,stiletas, su „oliva“ pravedimo palengvinimui, universalus/ENFit konektorius enterinei sistemai, galima laikyti iki mėnesio įvedus. | Vnt. | 500 |  |  | 5 |  |  | 5500 | 5775