DUŠO-NAKTIPUODŽIO KĖDUTĖ VAIKAMS PADIDINTŲ REGULIAVIMO GALIMYBIŲ

BVPŽ kodas- 33193100-0

Preliminarus kiekis 4 vnt.

Preliminari 1 vnt. kaina Eur su PVM-

Preliminarus pristatymo terminas – k.d.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai: | Tiekėjo siūlomos prekės konkreti parametro reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) PILDO TIEKĖJAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | turi turėti CE atitikties deklaraciją pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių bei būti paženklinta CE ženklu (turi būti pateikta CE deklaracija ir jos vertimas, jei dokumentas ne lietuvių kalba) |  |
|  | sudedama |  |
|  | rėmas iš plastiko ar atsparaus korozijai metalo, su galimybe reguliuoti kėdutės aukštį |  |
|  | sėdimoji dalis plastikinė su išpjova, išpjova uždengiama išformuotu pagal išpjovą paminkštintu uždengimu |  |
|  | sėdimoji dalis su nuimamu paminkštinimu |  |
|  | sėdimoji dalis reguliuojamo kampo |  |
|  | komplektuojama su sandariai uždengiamu indu, įdedamu ir išimamu per sėdimąją dalį iš viršaus |  |
|  | nugaros atrama plastikinė, reguliuojamo kampo su nuimamu reguliuojamo aukščio ir kampo paminkštintu galvos laikikliu |  |
|  | nugaros atrama su nuimamu paminkštinimu |  |
|  | reguliuojamo aukščio paminkštintos rankų atramos arba ne mažiau kaip trijų skirtingų aukščių |  |
|  | šoniniai liemens laikikliai nuimami, paminkštinti |  |
|  | su liemens prilaikymo liemene |  |
|  | reguliuojamo aukščio ir kampo pėdų atramos |  |
|  | su stūmimo rankena/rankenomis |  |
|  | visos naktipuodžio–dušo kėdutės dalys atsparios drėgmei, valomos ir dezinfekuojamos |  |
|  | su 4 ratukais 100 mm±20 mm skersmens, ratukai plastikiniai ar iš kitos drėgmei atsprios medžiagos |  |
|  | 4 dydžio |  |
|  | Žalias pirkimas- 4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos; 4.4.4.5. prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbt | Gamintojo patvirtinimas |
|  | turi turėti naudojimo instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta visa su gaminio naudojimu susijusi informacija: naudojimas, surinkimas, reguliavimas, valymas, įspėjimas apie pavojus ir kt; |  |
|  | garantinis laikas – ne mažiau kaip 24 mėnesiai |  |
|  | tiekėjas turi įsipareigoti garantiniu laikotarpiu atlikti remontą ne ilgiau kaip per 10 dienų, o atliekant remontą ilgiau kaip per 10 dienų, aprūpinti asmenį tokia pačia pakaitine naktipuodžio kėdute |  |