
REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ ALERGIJŲ TYRIMAMS ATLIKTI SU ĮRANGOS ĮSIGYJIMU PANAUDOS BŪDU PIRKIMAS
AUTOMATINĖS IMUNOBLOTŲ SISTEMOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Eil.Nr.
	Pavadinimas/ techniniai parametrai
	Reikalaujami techniniai parametrai
	Siūlomos įrangos techniniai parametrai (privaloma užpildyti)
	*Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos įrangos atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)

	1.
	Sistema – 1 vnt.
	Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas
	(nurodomas įrangos pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas, pagaminimo data, kilmės šalis)
	Jei siūloma nauja įranga pagaminimo metus pagrindžiančios nuorodos nebūtina pateikti. Atitiktis tikrinama įrangos pristatymo metu.

Jei siūloma naudota įranga, kartu su pasiūlymu pateikiama tiekėjo laisvos formos pažyma (aktas), kad įranga yra techniškai tvarkinga, tinkama naudoti, nurodyti pagaminimo metus. Atitiktis pakartotinai bus tikrinama įrangos pristatymo metu.

	2.
	Sistemos paskirtis
	Sistema (nauja arba naudota, geros būklės) skirta alergenų imunobloto tyrimams atlikti.
	
	

	3.
	Sistemos bendra charakteristika
	Pusiau arba pilnai automatinė sistema imunobloto tyrimams, automatiškai atliekanti inkubacijas ir plovimo procedūras (neapsiribojant).
	
	

	4.
	Tyrimo metodas
	Imunobloto metodas
	
	

	5.
	Vienos inkubacijos metu galima derinti skirtingus konjugatus/ tyrimus
	Būtina
	
	

	6.
	Pajėgumas
	Ne mažiau 30 tyrimų vienu metu.
	
	

	7.
	Tyrimų rezultatų analizė, vertinimas bei archyvavimas.
	Būtina
	
	


1. Tiekėjas įsipareigoja reagentų ir papildomų priemonių molekulinių nustatymo tyrimų atlikimui tiekimo laikotarpiu pirkėjui neatlygintinai perduoti valdyti ir naudotis tiekėjui nuosavybės teise priklausančia įranga, atitinkančia šioje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.
2. Tiekėjas turi supažindinti pirkėją su perduodamos įrangos naudojimo ypatumais, perduoti įrangos naudojimosi instrukcijas (originalo ir lietuvių kalba), pateikti pilnai užpildytus įrangų techninius pasus. Privalės būti pateikta įrangos instrukcija (vadovas), kurioje detaliai ir aiškiai būtų aprašytas duomenų perdavimo į išorinę informacinę sistemą būdas, duomenų persiuntimo protokolų pavyzdžiai. Programinė įranga, kuri bus naudojama sistemos, procesų, tyrimų protokolų valdyme, automatinei rezultatų analizei, duomenų apdorojimui ir saugojimui turi būti ne senesnė nei Windows 10 (taikoma "arba lygiavertė").
3. Visą sutarties galiojimo laikotarpį tiekėjas įsipareigoja teikti nemokamą kvalifikuotų specialistų konsultaciją ir pagalbą visais klausimais, susijusiais su teikiamų prekių ir įrangos kokybišku darbu.


