TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Dyzelinas tik iš atsinaujinančių žaliavų

1. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

## SĄVOKOS

    - Pirkėjas – AB Lietuvos oro uostai.

    - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas/Užsakovas sudaro Sutartį.

    - Prekės – Dyzelinas tik iš atsinaujinančių žaliavų.

    - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

## PIRKIMO OBJEKTAS IR KIEKIAI

    - Pirkimo objektas - Dyzelinas tik iš atsinaujinančių žaliavų (toliau – Prekės).

    - Pirkėjas siekia įsigyti Prekes, kurių techniniai reikalavimai aprašyti šioje Techninėje specifikacijoje.

    - Pirkimas į dalis neskaidomas.

    - Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos su Pirkimu susijusios išlaidos ir mokesčiai.

    - Pirkimo objekto apimtys nustatytos Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr.1

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Oro uostas | Prekių mato pavadinimas | Perkamas kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dyzelinas tik iš atsinaujinančių žaliavų | Vilniaus oro uostas | litrai | 63 000 |
| 2. | Dyzelinas tik iš atsinaujinančių žaliavų | Kauno oro uostas | litrai | 6 000 |
| 3. | Dyzelinas tik iš atsinaujinančių žaliavų | Palangos oro uostas | litrai | 9 000 |

## PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

    - Siūloma Prekė turi atitikti Lentelėje Nr. 2 nustatytus reikalavimus:

Lentelė Nr. 2.

|  | Prekė turi būti pagaminta tik iš 100% atsinaujinančių žaliavų – hidrinto augalinio aliejaus (HVO) |
| --- | --- |
|  | Prekė turi atitikti LST EN 15940 arba lygiavertį standartą |
|  | Prekė turi neprarasti savybių šaltomis oro sąlygomis (iki -30°C) ir karštomis oro sąlygomis (iki +40°C) |
|  | Prekė turi turėti SDL (saugos duomenų lapą), kuris turi būti pateikiamas Pirkėjui Prekių pristatymo metu |

- PRIEVOLIŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

## PRIEVOLIŲ VYKDYMO VIETA(-OS)

☒ Vilniaus oro uostas, Rodūnios k. 2, Vilnius

☒ Kauno oro uostas, Oro uosto g. 4, Karmėlava, Kauno raj.

☒ Palangos oro uostas, Liepojos pl. 1, Palanga

  - PRIEVOLIŲ VYKDYMO TVARKA

    - Tiekėjas privalo pristatyti Prekes 2.1 punkte nurodytais adresais ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo, su Pirkėjo atstovu suderintu Pirkėjo darbo laiku.

    - Prekes Tiekėjas turi pristatyti kurovėžiu, kuris turi turėti galiojančią metrologinę patikrą degalų matavimo sistemai. Esant poreikiui, Tiekėjas Sutarties vykdymo metu Pirkėjo prašymu turės pateikti metrologinės patikros galiojimą patvirtinančius dokumentus.

    - Tiekėjas garantuoja, kad Prekių kokybė pristatymo metu atitinka Prekės gamintojo/importuotojo kokybės sertifikatą.

    - Nustačius pristatytų Prekių neatitikimą kokybės reikalavimams, Pirkėjas privalo nedelsdamas, ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo pristatymo momento, informuoti apie tai Tiekėją. Dalyvaujant tiek Pirkėjo, tiek Tiekėjo atstovui, turi būti surašomas kokybės neatitikimo aktas, kuriame nustatomi neatitikimai ir jų pašalinimo tvarka.

    - Jeigu Tiekėjo atstovas nesutinka su Prekių neatitikimu ir/ar trūkumais, Tiekėjo atstovas paima reikalavimų neatitinkančių Prekių pavyzdžius ir pateikia juos nepriklausomai ekspertizei, kurios nuomonė yra privaloma abiem šalims. Jei ekspertizės išvada patvirtina Prekės kokybės neatitikimą, Tiekėjas privalo grąžinti Pirkėjo už nekokybiškas Prekes sumokėtą sumą per 14 (keturiolika) dienų nuo nekokybiškų Prekių grąžinimo momento. Jeigu ekspertizės išvada patvirtina Prekių kokybės atitiktį teisės aktų reikalavimams, Pirkėjas privalo per 14 (keturiolika) dienų nuo Tiekėjo išrašytos sąskaitos faktūros gavimo atlyginti Tiekėjui išlaidas, susijusias su ekspertize ir Prekių pristatymu ekspertizei.

  - SAUGOS REIKALAVIMAI

    - Reikalavimai Prekių pristatymo vietai:

      - Pirkėjas užtikrina patogų ir saugų priėjimą prie Prekių iškrovimo vietos. Kelias iki iškrovimo vietos laisvas nuo kliūčių, elektros instaliacijos, konstrukcijų ir pan. Prekių iškrovimo vietoje yra galimybė Prekių vežėjui su standartiniu kurovėžiu apsisukti ir manevruoti.

      - Pirkėjas užtikrina, kad artėjant prie iškrovimo vietos nebūtų galimybės apvirsti kurovėžiui ar kitų pavojingų situacijų. Privažiavimo kelias tokios būklės, kad Prekių vežėjas galėtų lengvai ir saugiai sustoti iškrovimo vietoje.

      - Pirkėjas užtikrina, kad kelias iki Prekių iškrovimo vietos būtų stabilus, neslidus, be pavojingų iškyšų, duobių ar nuolydžių, kurie gali kelti pavojų vairuotojo saugumui ir sveikatai.

      - Pirkėjas užtikrina, kad pavojingos zonos būtų aiškiai nurodytos ir pažymėtos saugos ženklais, vadovaujantis įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių saugos ženklų naudojimo reikalavimus, taisykles.

      - Darbo vieta pakankamai apšviesta, atsižvelgiant į atliekamo darbo pobūdį.

      - Prekių išpylimo vietos/cisternos aiškiai atpažįstamos – pažymėtos rezervuaro numeriu, Prekių kokybės informacija ir talpos tūriu. Ženklai lengvai suprantami, matomi ir aiškiai įskaitomi.

      - Įžeminimo prijungimo taškas pažymėtas atitinkamu saugos ženklu: „įžeminimas“.

      - Prekių garų ištraukimo jungtis pažymėta „Garai“.

      - Prekių pristatymo/iškrovimo metu 50 m spinduliu draudžiama atlikti degius darbus (pavyzdžiui, metalo virinimas, metalo pjovimas ir/ar šlifavimas ir kt.).

      - Pirkėjas užtikrina, kad Prekių iškrovimo zonoje bus visa reikalinga gaisrinės saugos įranga bei sugeriančios medžiagos išsiliejusioms Prekėms surinkti (absorbuojančios granulės, šluostės ir kt.) bei tinkamai pažymėtas panaudoto absorbento laikymo rezervuaras.

      - Šalys užtikrina, kad darbo priemonės ir apsaugos sistemos darbui potencialiai sprogioje aplinkoje būtų parinktos ir atitiktų sprogios aplinkos charakteristikas (degiųjų medžiagų ar jų mišinių fizines ir chemines savybes) bei rizikos vertinimą.

    - Reikalavimai Prekių rezervuarams ir įrangai:

      - Pirkėjas užtikrina, kad Prekių laikymo talpos atitiktų norminių teisės aktų reikalavimus.

      - Prekių pristatymo taškas įžemintas. Pirkėjas užtikrina, kad įžeminimo ir apsaugos nuo žaibo įtaisai būtų tvarkingi, būtų atlikti laidų izoliacijos varžos matavimai ir jie atitiktų Priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimus.

    - Reikalavimai saugiam Prekių iškrovimui:

      - Pirkėjas užtikrina, kad Prekių iškrovimo metu pristatymo punkte/zonoje dalyvaus Pirkėjo atstovas;

      - Pirkėjas užtikrina, kad Prekių iškrovimo prijungimo taškas hermetiškas, o Prekių garų prijungimo taškas ir įžeminimas – tvarkingi. Prekių rezervuaro apsauga nuo perpildymo yra tvarkinga, jei rezervuare yra tokia apsaugos nuo perpildymo sistema arba rezervuare turi būti įrengta tokia apsaugos nuo perpildymo sistema pagal įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.

      - Pirkėjas užtikrina, kad Pirkėjo nurodytos Prekių iškrovimo talpyklos būtų tvarkingos ir turės pakankamai vietos, kad tilptų Prekių pristatymo dokumente ir šios Techninės specifikacijos Lentelėje Nr. 1 nurodytas Prekių kiekis. Priešingu atveju Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už aplinkai ir Tiekėjui padarytą žalą.

    - Prekių iškrovimo procedūra:

      - Prieš pradėdami iškrauti, kurovėžio vairuotojas ir Pirkėjo atstovas turi įsitikinti, kad pristatytų Prekių išleidimo žarna yra tinkamai prijungta prie atitinkamos rezervuaro sekcijos, o kurovėžio apsaugos nuo perpildymo kištukas prijungtas prie atitinkamo Pirkėjo rezervuaro perpildymo vožtuvo lizdo, ir imtasi visų įmanomų priemonių, siekiant išvengti Prekių nutekėjimo iškrovimo metu arba po jo.

      - Iškrovus Prekes kurovėžio vairuotojas privalo informuoti Pirkėjo atstovą, kad iškrovimas baigtas.

    - Įvykus nelaimingam atsitikimui, nukentėjusiems Tiekėjo arba Pirkėjo darbuotojams privalo būti suteikta pirmoji pagalba. Apie bet kokias pavojingas situacijas ir nelaimingus atsitikimus, susijusius su Prekių pristatymu ir iškrovimu, privalo būti nedelsiant pranešta už Sutarties vykdymą atsakingiems Pirkėjo ir Tiekėjo atstovams, kad būtų galima juos laiku ištirti ir pašalinti priežastis, siekiant kad panašūs įvykiai nepasikartotų.

- KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti Prekės gamintojo / importuotojo kokybės sertifikatą, patvirtinantį siūlomų Prekių atitiktį Lentelėje Nr. 2 nustatytiems reikalavimams.