Specialiųjų pirkimo sąlygų priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I DALIS. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

## SĄVOKOS

Pirkėjas/Užsakovas –  Vilniaus universitetas.

Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas/Užsakovas sudaro Sutartį.

Darbai – paprastojo remonto darbai.

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Pirkėjo/Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

## PIRKIMO OBJEKTAS

  - Vilniaus universiteto bendrabučio, adresu: Saulėtekio al. 33, Vilnius virtuvių ir dušų remonto darbai (toliau – Pirkimo objektas).

  - Statinio kategorija: ypatingasis.

  - Statybos rūšis: paprastasis remontas.

## REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - TECHNINIAI REIKALAVIMAI DARBAMS:

    - Rangovas turi atlikti bendrabučio bendro naudojimo virtuvių ir dušų remonto darbus, numatytus Techninės specifikacijos prieduose Nr. 1 ir Nr. 2.

    - Rangovas, prieš pateikdamas pasiūlymą, gali vizualiai apžiūrėti Saulėtekio al. 33, Vilnius, esančias virtuves ir dušines bei įsivertinti visus reikalingus darbus (pagal įmonės patvirtintas technologijas – statybos taisykles), darbų kiekius bei kaštus tam, kad pilnai ir tinkamai atlikti visus remonto darbus. Apžiūra bus vykdoma 2025-xx-xx xx:xx val.

    - Rangovas turi užtikrinti įstatymų ir normatyvinių statybos dokumentų laikymąsi, darbo saugumą remontuojamame objekte, objekto priešgaisrinę, aplinkos ir materialinių vertybių apsaugą. Taip pat užtikrinti ir kontroliuoti, kad visi statybvietėje esantys ir statybos darbus atliekantys asmenys turėtų skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodus arba juose užšifruotus duomenis pagrindžiančius dokumentus, jeigu kodas negali būti suformuotas, užtikrinti tinkamą į statybvietę patenkančių ir joje esančių asmenų identifikavimą.

    - Atlikus remonto darbus Rangovas turi išsivežti ir utilizuoti statybines  šiukšles.

    - Atliktiems darbams turi būti suteikiama Lietuvos Respublikos statybos įstatyme numatyta garantija.

  - TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI MEDŽIAGOS IR GAMINIAI:

    - Darbų atlikimui visas reikalingas medžiagas ir įrangą pateikia Rangovas.

    - Dujinės viryklės turi būti su keturiais degikliais, orkaitė taip pat dujinė.

    - Plautuvės turi būti nerūdijančio plieno ant kojelių su maišytuvais.

    - Maišytuvai dušams turi būti su viena nukabinama dušo galva su žarna, vandens srautas ir temperatūra reguliuojama būdu.

    - Visos Rangovo naudojamos medžiagos, reikalingos įgyvendinimui, turi būti nenaudotos, be defektų ir naujos.

    - Medžiagos, gaminiai ir naudojama įranga turi turėti eksploatacinių savybių deklaracijas ir sertifikatus ir (ar) kitus kokybės patvirtinimo dokumentus, kurie yra nurodyti Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir statybų techniniuose reglamentuose.

3.3. PIRKIMO OBJEKTUI KELIAMI TEISĖS AKTŲ, STANDARTŲ IR UŽSAKOVO VIDAUS TEISĖS AKTUOSE KELIAMI REIKALAVIMAI

3.3.1.	Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas (aktuali redakcija);

3.3.2.	STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (aktuali redakcija);

3.3.3.	Kiti Statybos techniniai reglamentai (STR), Lietuvos respublikos įstatymai bei teisės aktai (aktualios jų redakcijos).

## PIRKIMO OBJEKTUI TAIKOMAS APLINKOS APSAUGOS (ŽALIASIS) KRITERIJUS

  - Perkamiems Darbams taikomi Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (aktuali redakcija) 4.3. punktu nustatyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai. Šie reikalavimai aprašyti Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede.

II DALIS. PRIEVOLIŲ VYKDYMAS

## PRIEVOLIŲ VYKDYMO VIETA

Vilniaus universiteto bendrabutis, adresu: Saulėtekio al. 33, Vilnius

## PRIEVOLIŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti per 3 (tris) mėnesius nuo Darbų vietos (zonos) perdavimo Rangovui. Darbų vieta perduodama ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo.

## KITOS SĄLYGOS

Apibūdinant pirkimo objektą, Techninėje specifikacijoje ar kitose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

## III DALIS. PRIEDAI

- Priedas Nr. 1 – Darbų kiekių žiniaraščiai (virtuvės);

- Priedas Nr. 2 – Darbų kiekių žiniaraščiai (dušai).