Gauti tiekėjo užklausimai. Teikime atsakymus.

1 klausimas.

Ar reikia įsivertinti kertamų medžių atstatomosios vertės mokestį ? Jei taip, prašome pateikti kertamų medžių rūšių bei diametrų sąrašą.

Atsakymas.

Rangovas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti medžių kirtimą, be atstatomosios vertės mokesčio, bei nurodytų medžių persodinimą, vadovaujantis projekte pateiktu Sąnaudų kiekių žiniaraščiu ir Dangų, eismo organizavimo ir nužymėjimo planu.

2 klausimas.

Techninio projekto Darbų kiekių žiniaraščio 1.6. p. (Medžių / krūmų / gyvatvorių genėjimas, šakų surinkimas į krūvas) nurodytas kiekis yra 0,0. Dangų, eismo organizavimo ir nužymėjimo plane šie darbai taip pat nėra pažymėti.
Prašome patikslinti ar reikės atlikti šiuos darbus, jei taip nurodyti darbų kiekius.

Atsakymas.

Rangovas, teikdamas pasiūlymą, neturi įsivertinti medžių / krūmų / gyvatvorių genėjimo.

Pagarbiai,