# Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

„MATAVIMO PRIETAISŲ PATIKRA“

I PIRKIMO DALIS. Dujų analizatorių aptarnavimas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Pirkėjas  – AB „Klaipėdos vanduo“

Tiekėjas  – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

Paslaugos – TS nurodytas pirkimo objektas.

Užsakymas – Pirkėjo Pardavėjui pagal Sutartį el. laiškas ar kita Sutarties nustatyta forma Pardavėjui teikiamas Paslaugų užsakymas, kuriame nustatytas Paslaugų poreikis ir pagal kurį Pardavėjas turi perduoti ir parduoti Paslaugas Pirkėjui.

Susijusios paslaugos – Paslaugos, kurios nėra nurodytos Techninėje specifikacijoje, tačiau kurios techniškai arba pagal savo naudojimo paskirtį susijusios su perkamu Pirkimo objektu.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas.

Pirkėjas eksploatuota ir naudoja  nešiojamus dujų analizatorius: GfG G450 MICROTECTOR II,

GMA 36 Pro; dujų signalizatorius CC28D,  paslaugos Tiekėjas turi atlikti specifikacijoje numatytas aptarnavimo iri patikros paslaugas.

  - Bendrieji reikalavimai tiekėjui:

    - Pirkėjas matavimo priemones paruošia aptarnavimui, patikrai.

    - Pirkėjas matavimo priemones pristato Paslaugų teikimo adresu Klaipėdos mieste, arba išsiunčia tiekėjo nurodytu adresu sutartyje numatytas ir įvertintais įkainiais.

    - Perdavimo / priėmimo adresas derinamas prieš paslaugos atlikimą su AB „Klaipėdos vanduo“ metrologu.

    - Jei patikros metu perduota įranga turi būti transportuojama, Tiekėjas prisiima visą atsakomybę už metrologinės įrangos saugumą transportavimo metu. Jei kyla įtarimas, kad matavimo priemonės paruoštos transportavimui netinkamai, Tiekėjas pats pasirūpina tinkamu paruošimu.

    - Paslaugos atliekamos ne ilgiau nei  per 30 kalendorinių dienų.

    - Patikrintoms matavimo priemonėms išduodamas nustatytos formos patikros sertifikatai ir  patikros lipdukai.

    - Paimant matavimo priemones pirkėjas paruošia įrangos priėmimo-perdavimo aktą, atlikus paslaugas tiekėjas pateikia įrangos priėmimo perdavimo aktą, abiem atvejais priėmimo-perdavimo aktai pasirašomi Pirkėjo ir Tiekėjo atstovo parašais.

    - Teikėjas (arba subtiekėjas) turi būti akredituotas ir turintis teisę atlikti patikros paslaugų teikėjo akreditavimo sritį.

- PIRKIMO OBJEKTAS

| Pirkimo objekto pavadinimas |  |  | Dujų analizatorių aptarnavimas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perkamas Preliminarus kiekis |  |  | Pagal poreikį |  |
| Paslaugų teikimo terminas |  |  | 36 mėn. |  |
| Eil. Nr. | Reikalavimai paslaugoms |  |  |
|  | Paslaugų apibūdinimas | Dujų analizatorių patikros, aptarnavimo paslaugos |  |
|  | Paslaugų atlikimo vieta | Tuo atveju, jei Paslaugos teikiamos Klaipėdos mieste, Pirkėjas įsipareigoja savo sąskaita pristatyti matavimo priemones į Paslaugų teikimo vietą, esančią Klaipėdos mieste. Tiekėjas privalo įsivertinti matavimo priemonių paėmimo iš Pirkėjo nurodyto adreso ir jų pristatymo į tą patį ar kitą Pirkėjo nurodytą adresą galimybes, o su šiais veiksmais susijusias sąnaudas įtraukti į paslaugų pasiūlymo kainą. |  |
|  | Paslaugų atlikimui taikomi standartai | Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymas (1996 m. liepos 9 d. Nr. I-1452, Vilnius, aktuali redakcija, ) |  |
|  | Defektų ištaisymo terminas | Per 30 kalendorinių dienų nuo defekto nustatymo dienos. |  |
|  | Paslaugų užsakymo būdas | Teikiami atskiri užsakymai, tiekėjui pateikiant pasiūlymą ir jį suderinant elektroniniu paštu. |  |
|  | Žalieji reikalavimai paslaugoms |  |  |
|  | Nustatomi žalieji reikalavimai paslaugoms | Vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) patvirtinto 2022-12-13 aplinkos apsaugos ministro įsakymu Nr.D1-401: 4.4.1 papunkčiu, t. y., pirkimo objektas patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų. — Nuotekų valymo ir atliekų tvarkymo įrenginiai ir kanalizacijos sistemos — Teršalų analizės, dujų ir skysčių filtravimo arba gryninimo prietaisai, įrenginiai ir aparatai — Vandentiekio tinklų priežiūros ir remonto paslaugos |  |
|  | Žaliuosius reikalavimus pagrindžiantys dokumentai | Nereikalaujami |  |
|  | Priedai |  |  |
|  | 1-os pirkimo dalies specifikacijos priedas. |  |  |

Jeigu techninėje specifikacijoje yra nurodytas konkretus perkamos prekės tipas, modelis, ženklas, taikomas standartas ar kita konkreti apibūdinanti informacija, Pirkėjui yra priimtina lygiavertė prekė, atitinkanti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės parametrus ar taikomus standartus.

Šiame dokumente vartojami terminai „turi būti“, „turi turėti“, „turi leisti“, „turi būti galimybė“, „turi būti sukurtas (-a)“ yra lygiaverčiai ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą ar suteikti atitinkamas paslaugas. Funkcionalumas, kuris yra nurodytas būsimuoju laiku (bus, leis, apims ir t.t.) nurodo siekiamą įgyvendinti būseną ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą.