1. Klausimas: prašome patikslinti perkamų darbų apimtis. Ar perkami tik tie darbai, kurie išvardinti pasiūlymo formos (2 priedas) veiklų sąraše?.

Atsakymas: viešojo pirkimo metu perkami visi darbai numatyti Tvarkybos darbų projekte, neapsiribojant darbų kiekių žiniaraščiu.  Pasiūlymo forma (2 priedas) veiklų sąrašas skirtas tik surašyti visus darbus į tam tikras pasiūlymo grupes (eilutes).

2. Klausimas: prašome pateikti pastato šiaurinio fasado matmenis, paviršiaus plotą (m2), kad būtų galima įsivertinti pastolius dūmtraukių remontui.

Atsakymas: pagal apmatavimus Šiaurinio fasado ilgis – 23 m, sienos aukštis iki stogo – 9 m.