## 1-16_pirkimo_dalys
CHIRURGINIŲ SIUVIMO REIKMENŲ, TVARSLIAVOS IR KITŲ MEDICININIŲ PRIEMONIŲ II TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
BESIREZORBUOJANTI SIUVIMO MEDŽIAGA
Pirki-mo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis, vnt. | Vieno siūlo kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas % (įrašomas tik skaičius, be ženklų) | Maksimalaus kiekio kaina EUR (be PVM) | Maksimalaus kiekio kaina EUR (su PVM) | Techniniai reikalavimai | Siūlo storis | Adatos lenktumas | Adatos ilgis, mm | Adatos forma | Siūlo ilgis (ne trumpesnis už nurodytą), cm. | Prekės kilmės šalis (užpildo tiekėjas) | Gamintojas (užpildo tiekėjas) | Prekės katalogo Nr. (užpildo tiekėjas) | Siūlomos prekės charakteristikos ir nuoroda į pateiktus siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (originalius prekių katalogus, ar jų dalis, ar kitus lygiaverčius dokumentus, kuriuose aprašomos siūlomos prekės), nurodant aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams (užpildo tiekėjas) | Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina kaina, Eur su PVM
1. | Trumpos rezorbcijos chirurginiais siūlai | vnt. | 36 |  |  | 0 | 0 | 1. Monofilamentinis; 2. Sintetinis polidioksanonas; 3. Pilnas ištirpimas iki 100 dienų. | 4/0 | 1/2 | 17 ±1 | apvali | 70 |  |  |  |  | 70
2. | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | pakuotė (2 vnt.) | 144 |  |  | 0 | 0 | Šilkas | 2 |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 150
Pastabos dėl 1 ir 2 pirkimo dalių:
1.Visoms pozicijoms taikomi reikalavimai - atitikimas CE sertifikatui. CE sertifikatai turi būti pateikiami su pasiūlymu.
2. Adatos galo, kuriame tvirtinamas siūlas, diametras negali būti storesnis už siūlo diametrą.
3. Bendrieji specialieji reikalavimai chirurginiams siūlams:
3.1. Ant kiekvienos siūlų dėžutės privaloma informacija: chirurginio siūlo kodas, firminis pavadinimas ir cheminė sudėtis, filamentiškumas, storis USP, ilgis cm, spalva, rezorbuojantis – nesirezorbuojantis, apvalkalas (jeigu yra), tuzinų skaičius, siūlų sterilizavimo metodas, chirurginės adatos kodas, adatos smaigalys, adatos lenktumas, adatos ilgis mm, sterilumo galiojimo laikas (ne mažiau 5 metai nuo pagaminimo datos).
3.2. Chirurginės adatos vaizdas ir dydis ant pakuotės atitinka originalo dydį.
3.3. Chirurginės adatos tvirtos, nelūžta.
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Maksimalaus kiekio kaina EUR (be PVM) | Maksimalaus kiekio kaina EUR (su PVM) | Techniniai reikalavimai |  |  |  | Gamintojas (užpildo tiekėjas) | Prekės katalogo Nr. (užpildo tiekėjas) | Prekės kilmės šalis (užpildo tiekėjas) |  |  | Siūlomos prekės charakteristikos ir nuoroda į pateiktus siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (originalius prekių katalogus, ar jų dalis, ar kitus lygiaverčius dokumentus, kuriuose aprašomos siūlomos prekės), nurodant aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams (užpildo tiekėjas) | Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina Eur su PVM
3. | Kintamo diametro valvuliotomas (venų vožtuvų suardymui) | vnt. | 4 |  |  | 0 | 0 | 1. Atraumatinis, automatiškai prisiderantis prie bet kokio skersmens venos; 2. Instrumento bendras ilgis 110 cm (± 5 cm); 3. Su simetriškai išsiplečiančiais ašmenimis; ne mažiau 4 vnt. Ašmenų minimalus išorinis diametras ne didesnis kaip 2,0 mm, maksimalus ašmenų išorinis diametras ne mažesnis nei 6,0 mm; 4. Su irigacijos kanalu skysčių injekcijai; 5. Galiojimo laikotarpis – ne trumpiau 12 mėn.; 6. Paženklinta CE ženklu. | [9 empty] | 3700
4. | Ledo pūslės vidutinio dydžio | vnt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 1. Iš nepralaidaus vandeniui audinio; 2. Sandariai užsukamas. 3. Neguminė. | [9 empty] | 200
5. | Kompresinė plėvelė | m | 200 |  |  | 0 | 0 | 1. Rulonuose; 2. Plotis 95 ± 5cm. | [9 empty] | 800
6. | Pipetės stiklinės, be futliaro | vnt. | 1400 |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 300
7. | Peties sąnario raumenų prisiuvimo inkariniai siūlai PASTA pažeidimams | vnt. | 350 |  |  | 0 | 0 | 1. Vienoje sterilioje pakuotėje su vienu arba dviem 2#, skirtingų spalvų, pintais UHMW (ultra high molecular weight) polietileno siūlais, kurie pasibaigia adatomis; 2. Cheminė sudėtis – medicininis titano lydinys implantacijai; 3. Įsriegiamas; 4. Vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentas; 5. Išmatavimai: išorinis diametras 2,8 mm, 3,5 mm, 5,0 mm ir 6,5 mm ± 0,05 mm (turi būti pasirinkimas visų dydžių); 6. Dvigubas sriegis – du skirtingo diametro sriegiai; 7. Sraigto proksimalinė dalis – heksagonalinė arba cilindro formos. | [9 empty] | 65000
8. | Ypatingai aukštos kokybės Roadrunner tipo (arba analogiškas) padidinto lankstumo styga | vnt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 1. Nitinoline šerdimi, platininis antgalis geresnei vizualizacijai; 2. Hidrofilinis padengimas 0,035” x 145 m (ne trumpesnė); 3. Tiesiu lanksčiu galu 7 cm (± 1 cm) ilgio; 4. Vienkartinė, sterili; 5. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus; 6. Paženklinta CE ženklu. | [9 empty] | 22000
9. | Priemonės endoveniniam gydymui lazeriu: Šviesolaidžio rinkinys "radialinio" tipo antgaliu | vnt. | 60 |  |  | 0 | 0 | Vienkartinį sterilų rinkinį sudaro: 1. Punkcinė adata 18 G, 70 ± 5 mm ilgio; 2. Pravedėjas: 1-as galiukas J tipo su tiesintuvu, 2-as galiukas - tiesus, abu galiukai lankstūs 45 - 50 cm ilgio; 3. Vienos Fr;atšakos kateteris 4-6Fr, 9-12 cm ilgio; 4. Plėtiklis 4-6Fr 5. Švirkštas 2,5 - 3 ml; 6. Skalpelis; 7. Radialinis šviesolaidis, skleidžiantis žiedinę energiją: ilgis 2,5 m, storis 400-600 µm, su kapiliaru 1,2mm, kuris integruotas šviesolaidžio gale, su laikikliu suderintu su kateteriu (jungtis SMA 905), centimetrinis žymėjimas kas 1 cm; 8. Paženklintas CE ženklu. | [9 empty] | 14000
10. | Priemonės endoskopijai (Metalinių kabučių sistemos rinkinys endoskopijai)
10.1. | Metalinės kabutės hemostazei | vnt. | 210 |  |  | 0 | 0 | 1. Kabutės turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno ar analogiško metalo; 2. Uždedamos daugkartinio naudojimo valdymo mechanizmu (rankena); 3. Klipo žiočių "kojytės" kampas turi būti 90˚ ir 135˚; 4. Klipai - individualiuose dėkliukuose, komplektojami dėžutėse po 30 vnt.; 5. Vienkartinio naudojimo, sterilūs.
10.2 | Perkamoms kabutėms aplikuoti tinkamas valdymo mechanizmas (rankena) | vnt. | 6 |  |  | 0 | 0 | 1. Valdymo mechanizmas (rankena/kateteris) - daugartinio naudojimo, rotuojamas; 2. Tinkams uždėti mažiausiai 100 vnt. klipų; 3. Įrankio ilgis turi būti 230 cm (± 5 cm); 4. Kateterio diametras tinkamas 2,8 mm diametro endoskopo kanalui.
10 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 4500
11. | Stentai endoskopinėms procedūroms:
11.1. | Tulžies latakų dengti metaliniai stentai | vnt. | 4 |  |  | 0 | 0 | 1. Stentas turi būti pagamintas iš nitinolio; 2. Stento pynė kabliuko tipo, karkaso galai - apvalaus netraumuojančio pynimo; 3. Stento galai platesni už darbinę dalį; 4. Stento išorinis skersmuo stento darbinėje dalyje turi būti 8 mm - 10 mm. Ilgis 40 -120 mm; 5. Kiekvienas stentas turi būti komplektuojamas su jo vienkartine 7 Fr diametro įvedimo sistema; 6. Abiejuose stento galuose ir viduryje turi būti ne mažiau 12 rentgenokontrastinių žymenų, kurie yra kontrastingesni negu stento nitinolinis karkasas; 7. Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje.
11.2. | Duodeniniai – Pyloriniai metalinis dalinai dengti stentai | vnt. | 4 |  |  | 0 | 0 | 1. Stentas turi būti pagamintas iš nitinolio; 2. Stento pynė kabliuko tipo, karkaso galai - apvalaus netraumuojančio pynimo; 3. Stento galai platesni už darbinę dalį, darbinė dalis 50 mm – 70 mm; 4. Stento išorinis skersmuo stento darbinėje dalyje turi būti 20 mm – 26 mm; 5. Kiekvienas stentas turi būti komplektuojamas su 2300 mm ilgio jo vienkartine 7 Fr diametro įvedimo sistema tinkanti 0,035' skersmens vedliui; 6. Abiejuose stento galuose ir viduryje turi būti ne mažiau 12 rentgenokontrastinių žymenų, kurie yra kontrastingesni negu stento nitinolinis karkasas; 7. Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje.
11.3. | Storosios žarnos metaliniai, dalinai dengti stentai | vnt. | 4 |  |  | 0 | 0 | 1. Stentas turi būti pagamintas iš nitinolio; 2. Stento pynė kabliuko tipo, karkaso galai - apvalaus netraumuojančio pynimo; 3. Stento galai platesni už darbinę dalį, darbinė dalis 50 mm – 70 mm; 4. Stento išorinis skersmuo stento darbinėje dalyje turi būti 28 mm – 32 mm. 5. Kiekvienas stentas turi būti komplektuojamas su 2300 mm ilgio jo vienkartine 7 Fr diametro įvedimo sistema tinkanti 0,035' skersmens vedliui; 6. Abiejuose stento galuose ir viduryje turi būti ne mažiau 12 rentgenokontrastinių žymenų, kurie yra kontrastingesni negu stento nitinolinis karkasas; 7. Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje.
11 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 11000
12. | Sagitalinis peiliukas suderinamas su STRYKER smulkių kaulų pjovimo rankena :
12.1 | Sagitalinis peiliukas suderinamas su STRYKER smulkių kaulų pjovimo rankena | vnt. | 30 |  |  | 0 | 0 | Dydis: 5,5 mm x 0,38 mm x 18,0 mm x 12,6 mm (± 0,1 mm)
12.2 | Sagitalinis peiliukas suderinamas su STRYKER smulkių kaulų pjovimo rankena | vnt. | 40 |  |  | 0 | 0 | Dydis: 9,0 mm x 0,38mm x 18,5 mm x 8,66 mm (± 0,1 mm)
12.3 | Sagitalinis peiliukas suderinamas su STRYKER smulkių kaulų pjovimo rankena | vnt. | 20 |  |  | 0 | 0 | Dydis: 9,0 mm x 0,64 mm x 35,0 mm x 8,66 mm (± 0,1 mm)
12 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 3500
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Maksimalaus kiekio kaina EUR (be PVM) | Maksimalaus kiekio kaina EUR (su PVM) | Reikalavimai |  |  |  | Gamintojas (užpildo tiekėjas) | Prekės katalogo Nr. (užpildo tiekėjas) | Prekės kilmės šalis (užpildo tiekėjas) |  |  | Siūlomos prekės charakteristikos ir nuoroda į pateiktus siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (originalius prekių katalogus, ar jų dalis, ar kitus lygiaverčius dokumentus, kuriuose aprašomos siūlomos prekės), nurodant aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams (užpildo tiekėjas) | Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina kaina, Eur su PVM
13. | Pjaunančios ir sandarinančios laparoskopinės audinių ligavimo priemonės:
13.1. | Elektrochirurginis generatorius (nuoma/panauda):
13.1.1. | Elektrochirurginis generatorius (1 vnt.) (nuoma/panauda) | Mėnuo | 24 |  |  | 0 | 0 | 1.Automatinis bipolinis audinių sulydymas; 2. Kraujagyslėms, kurių didžiausias diametras ne mažiau kaip 7 mm ; 3. Automatinė galios ir slėgio kontrolė sulydymo metu; 4. Galimybė prijungti sulydymo rankenas tiek atvirajai, tiek ir laparoskopinei chirurgijai; 5. Galingumo kontrolė atsižvelgiant į audinių varžą; 6. Automatinis instrumentų atpažinimas ir automatinis nominalios galios parinkimas; 7. Kojinio valdymo pedalas su laidu.
13.2. | Pjaunantis ir sandarinantis laparoskopinis audinių ligavimo instrumentas:
13.2.1. | Pjaunantis ir sandarinantis laparoskopinis audinių ligavimo instrumentas | vnt. | 15 |  |  | 0 | 0 | 1. Bipolinės žnyplės; 2. Instrumento diametras 4,5 mm ± 0,5 mm; 3. Instrumento koto ilgis 37cm ± 3 cm; 4. Galima aktyvacija ranka arba kojiniu pedalu; 5. Lydomas audinių ilgis 20 mm ± 5 mm, pjaunamas audinių ilgis 18 mm ± 5 mm; 6. Tinkamas sandarinti kraujagyslėms, kurių didžiausias diametras ne mažiau kaip 7 mm; 7. Žnyplių žiaunos lenktos, padengtos danga, mažinančia apnašų susidarymą; 8. Turi būti galimybė naudoti peilį audinių nupjovimui be energijos aktyvacijos; 9. Darbinė dalis rotuojama; 10.Tinkantis naudoti su aukščiau paminėtu elektrochirurginiu generatoriumi; 11. Paženklinta CE ženklu.
13 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 10000
14. | Priemonės traumatologinėms operacijoms:
14.1 | Herbertai | vnt. | 75 |  |  | 0 | 0 | 1.Titaniniai,kaniuliuoti,kompresiniai,dvigubo sriegio; 2. Diametras 2,5 ± 0,1mm; 3. Ilgio pasirinkimas nuo 8 iki 28 mm (kas 2mm); 4. Gali būti nesterilūs; 5. Paženklinta CE ženklu.
14.2 | Herbertai | vnt. | 75 |  |  | 0 | 0 | 1.Titaniniai, kaniuliuoti, kompresiniai, dvigubo sriegio; 2. Diametras 2,0 ± 0,1 mm; 3. Ilgio pasirinkimas nuo 12 iki 28 mm (kas 2mm); 4. Gali būti nesterilūs; 5. Paženklinta CE ženklu.
14.3 | Herbertai | vnt. | 45 |  |  | 0 | 0 | 1.Titaniniai,kaniuliuoti,kompresiniai,dvigubo sriegio; 2. Diametras 6,5 ± 0,1mm; 3. Ilgio pasirinkimas nuo 30 iki 120 mm (kas 5 mm); 4. Gali būti nesterilūs; 5. Paženklinta CE ženklu.
14.4 | Herbertai | vnt. | 120 |  |  | 0 | 0 | 1.Titaniniai, kaniuliuoti, kompresiniai, dvigubo sriegio; 2. Diametras 4,3 ± 0,2 mm; 3. Ilgio pasirinkimas nuo 20 iki 50 mm (kas 2 mm); 4. Gali būti nesterilūs; 5. Paženklinta CE ženklu.
14 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 35000
15. | Peiliukai ortop.operacijom:
15.1. | Peiliukai ortop.operacijom | vnt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 1. Stambių kaulų osteosintezei. 2. Storis: 0,4 mm ± 0,02 mm; plotis: 9 mm ± 1 mm; ilgis: 25 mm ± 5 mm, pjovimo storis 0,6 mm ± 0,02 mm; 3. Turi tikti ligoninėje esančiai Conmed Linvatec sistemai.
15.2. | Peiliukai ortop.operacijom | vnt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 1. Stambių kaulų osteosintezei; 2. Storis: 0,4 mm ± 0,02 mm; plotis: 9 mm ± 1 mm; ilgis: 40 mm ± 5 mm, pjovimo storis 0,6 mm± 0,02 mm; 3. Turi tikti ligoninėje esančiai Conmed Linvatec sistemai.
15.3. | Peiliukai ortop.operacijom | vnt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 1. Stambių kaulų osteosintezei; 2. Storis: 0,6 mm ± 0,02 mm; plotis: 5 mm ± 1 mm; ilgis: 25 mm ± 5 mm, pjovimo storis 0,8 mm ± 0,02 mm; 3. Turi tikti ligoninėje esančiai Conmed Linvatec sistemai.
15.4. | Peiliukai ortop.operacijom | vnt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 1. Stambių kaulų osteosintezei; 2. Storis: 0,4 mm ± 0,02 mm; plotis: 19 mm ± 1 mm; ilgis: 40 mm ± 5 mm, pjovimo storis 0,8 mm ± 0,02 mm; 3. Turi tikti ligoninėje esančiai Conmed Linvatec sistemai.
15 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 2000
16. | Elektrodai kardiografijos sistemai | pak. | 500 |  |  | 0 | 0 | 1. Tinka Cardioscreen 2000 sistemai; 2. Vienkartiniai; 3. 1 pakelyje - 4 vnt; 4. Paženklinti CE ženklu. | [9 empty] | 4500