CHIRURGINIAI SIŪLAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

| Pirkimo dalies eil. Nr. | Prekės techninė specifikacija | Mato vnt. | Maksimali 1 vieneto kaina, € su PVM | Dalies vertė € su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Pozicijose kur siūlo storis nurodytas .../0, t.b. siūlomos prekės su .../0/ar ...-0 |  |  |  |
| 1. | Chirurginis siūlas Polipropilenas ar lygiavertis |  |  | 7000,00 |
| 1.1. | Polipropilenas ar lygiavertis. Adata: apvali, lenktumas 3/8, ilgis 12 mm (± 0.5 mm). Siūlas: ilgis ≥ 60 cm, storis 7. Pakuotėje ≥ 1 adata. | vnt. | 1,00 |  |
| 1.2. | Polipropilenas ar lygiavertis. Adata: apvali, lenktumas 3/8, ilgis 13 mm (± 0.5 mm). Siūlas: ilgis ≥ 75 cm, storis 6. Pakuotėje ≥ 1 adata. | vnt. | 1,00 |  |
| 1.3. | Polipropilenas ar lygiavertis. Adata apvali, lenktumas ½, ilgis ≥ 35 mm. Siūlas: ilgis ≥ 75 cm, storis 2/0 ar 2-0*. Pakuotėje ≥ 1 adata. | vnt. | 1,00 |  |
| 2. | Chirurginis siūlas Polidiaksanonas ar lygiavertis |  |  | 5000,00 |
| 2.1. | Polidiaksanonas ar lygiavertis. Adata: apvali, lenktumas ½, ilgis 40-44 mm. Siūlas: ilgis ≥ 100 cm kilpa, storis 0. Pakuotėje ≥ 1 adata. | vnt. | 4,00 |  |
| 2.2. | Polidiaksanonas ar lygiavertis. Adata: apvali, lenktumas ½, ilgis ≥ 50 mm. Siūlas: ilgis ≥ 150 cm kilpa, storis 1. Pakuotėje ≥ 1 adata. | vnt. | 4,00 |  |
| 3. | Chirurginis siūlas Poligliukolio rūgštis (PGA) ar lygiavertė |  |  | 12000,00 |
| 3.1. | Poligliukolio rūgštis (PGA) ar lygiavertė. Adata aštri, lenktumas ½, ilgis ≥ 40-45 mm. Siūlas: ilgis ≥ 70 cm, storis 1. Pakuotėje ≥ 1 adata. | vnt. | 1,50 |  |
| 3.2. | Poligliukolio rūgštis (PGA) ar lygiavertė. Adata apvali, lenktumas ½, ilgis ≥ 19 mm. Siūlas: ilgis ≥ 70 cm, storis 3/0 ar 3-0*. Pakuotėje ≥ 1 adata. | vnt. | 1,50 |  |
| 3.3. | Poligliukolio rūgštis (PGA) ar lygiavertė. Adata apvali, lenktumas ½, ilgis 25-30 mm. Siūlas: ilgis ≥ 70 cm, storis 2/0* ar 2-0. Pakuotėje ≥ 1 adata. | vnt. | 1,50 |  |
| 3.4. | Poligliukolio rūgštis (PGA) ar lygiavertė. Adata apvali, lenktumas ½, ilgis >35 mm. Siūlas: ilgis ≥ 70 cm, storis 2/0* ar 2-0. Pakuotėje ≥ 1 adata. | vnt. | 1,50 |  |
| 4. | Chirurginis siūlas Poliglaktinas (PGLA) ar lygiavertis |  |  | 4000,00 |
| 4.1. | Poliglaktinas (PGLA) ar lygiavertis. Adata: pjaunanti, lenktumas ½, ilgis ≥ 24 mm. Siūlas: ilgis ≥ 70 cm, storis 1/0* ar 1-0. Pakuotėje ≥ 1 adata. | vnt. | 1,50 |  |
| 4.2. | ### Poliglaktinas (PGLA) ar lygiavertis. Adata: apvali, lenktumas 3/8, (±1%), ilgis ≥ 45-48 mm. Siūlas: ilgis ≥ 90 cm, storis 7. Pakuotėje ≥ 1 adata. | vnt. | 2,00 |  |
| 5. | Chirurginis siūlas Poliglekapronas ar lygiavertis |  |  | 5000,00 |
| 5.1. | Poliglekapronas ar lygiavertis. Adata: pjaunanti, lenktumas 3/8, ilgis 19 mm (± 0,5 mm). Siūlas: ilgis ≥ 70 cm, storis 4. Pakuotėje ≥ 1 adata. | vnt. | 4,50 |  |
| 5.2. | Poliglekapronas ar lygiavertis. Adata: apvali, lenktumas 3/8, ilgis 12 mm (± 0,5 mm). Siūlas: ilgis ≥ 70 cm, storis 6. Pakuotėje ≥ 1 adata. | vnt. | 4,50 |  |
| 6. | ### Chirurginis siūlas Nailonas ar lygiavertis |  |  | 10000,00 |
| 6.1. | ### Nailonas ar lygiavertis. Adata: pjaunanti, lenktumas 3/8, ilgis: ≥ 45-50 mm. Siūlas: ilgis ≥ 70 cm, storis 2. Pakuotėje ≥ 1 adata. | vnt. | 1,00 |  |
| 6.2. | Nailonas ar lygiavertis. Adata: pjaunanti, lenktumas 3/8, ilgis: >24-30 mm. Siūlas: ilgis ≥ 70 cm, storis 0. Pakuotėje ≥ 1 adata. | vnt. | 1,00 |  |
| 6.3. | Nailonas ar lygiavertis. Adata: pjaunanti, lenktumas 3/8, ilgis ≥ 35-40 mm. Siūlas: ilgis ≥ 70 cm, storis 2/0 ar 2-0*. Pakuotėje ≥ 1 adata. | vnt. | 1,00 |  |