Pirkimo objekto pavadinimas: REANIMACIJOS SKYRIAUS KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAVIMAS

Skirtos lėšos ar planuojama preliminari pirkimo sutarties vertė: 40000.00 € su PVM

| Paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo terminai | Po sutarties pasirašymo 6 mėn. |
| --- | --- |
| Sutarties pratęsimai | 1 mėn. |

INTENSYVIOS TERAPIJOS SKYRIAUS KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAVIMAS

TECHNINĖ UŽDUOTIS

(TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | Statytojas (Užsakovas) | VšĮ Jonavos ligoninė |
| 2. | Pirkimo objektas | Gydymo paskirties pastato U. Nr. 4699-3003-2070 Žeimių g. 19, Jonavos m. reanimacijos skyriaus kapitalinis remontas |
| 3. | Projekto pavadinimas | Gydymo paskirties pastato U. Nr. 4699-3003-2070 Žeimių g. 19, Jonavos m. reanimacijos skyrių kapitalinio remonto projektas |
| 4. | Statinio adresas | Žeimių g. 19, Jonavos m. |
| 5. | Statinių grupės sudėtis | Pastatas –ligoninė |
| 6. | Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai | Negyvenamasis , gydymo paskirties pastatas sklypo plotas- 5,4601 ha bendrasis plotas –7824,36 kv.m. pagrindinis plotas – 5060,33 kv.m. aukštų skaičius – 6 aukštai |
| 7. | Statinio statybos rūšis | statinio kapitalinis remontas |
| 8. | Statinio kategorija | ypatingasis statinys |
| 9. | Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis | Pamatai – gelžbetonis. Sienos –plytų mūro, gelžbetonio blokai. Perdanga – gelžbetonis Stogas-plokščias, prilydoma danga |
| 10. | Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus | Nenumatoma |
| 11. | Lėšų dydis projekto realizavimui | projektuojamų statybos darbų vertė – 215175,59 Eur su PVM |
|  | II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė |  |
| 12. | Perkamų paslaugų apimtis: | Parengti visas privalomas techninio projekto dalis, neapsiribojant žemiau nurodytomis dalimis : - bendroji dalis; [BD] - technologinė; [TCH] - konstrukcijų; [SK] - vandentiekio ir nuotekų šalinimo; [VN] (bendras) - elektrotechnikos; [E] - gaisrinė signalizacija [GS] - šildymo-vėdinimo ir oro kondicionavimo; [ŠVOK] - statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; [KS] |
| 12.1. | projektavimo (įprastos) paslaugos | Perkamos įprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus (projektinių pasiūlymų parengimas, techninio darbo projekto parengimas) Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) tarpusavyje turi būti susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskirų Projekto dalių neturi būti prieštaravimų, ypač atkreipiant dėmesį į Projekto dokumentų — sąnaudų kiekio žiniaraščių — kiekių duomenų atitiktį Projekto sprendiniams. Projekto sprendinių techninės specifikacijos turi nustatyti esminius (būtinus) parametrus dėl kokybinių reikalavimų statybos darbams ir produktams, taip pat ir galimas leistinų nukrypimų (jei taikytina ir įmanoma) ribas ir sąlygas. Statybos produktų esminės charakteristikos nustatomos darniosiose techninėse specifikacijose (darniuosiuose standartuose ir Europos vertinimo dokumentuose), susijusiose su naudojimo paskirtimi, atsižvelgiant j esminius statinių reikalavimus. Pvz., statybos produkto esminės charakteristikos pagal naudojimo paskirtį yra nustatytos aktualioje Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu, redakcijoje. Jeigu projektuotojas pagal savo profesinę kompetenciją nuspręstų, kad negali Projekte kitaip apibūdinti statybos darbą objekto, nei nurodydamas konkretų modelį ar prekės ženklą, jis turi tokį savo sprendimą pagristi užsakovui prieš jam priimant ir patvirtinant Techninį projektą. Šiuo atveju toks nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis". Toks įrašas gali būti pateikiamas tiek prie paties nurodymo tiesiogiai, tiek bendrosiose Projekto Projekte turi būti parengta po tris šią projektinių sprendinių variantus, atsižvelgiant į: fasadų medžiagiškumo ir spalvų įvairovę; vidaus išplanavimo — palatų ir sanitarinių mazgų išdėstymo — skirtumus; vidaus patalpų sienų spalvų įvairovę su galimybe pasirinkti statybos darbų eigoje; skirtingus šilumos gamybos ir transformavimo sprendinius ir kitus projektuotojo siūlytinus parametrus (jei tikslinga). Nurodyti projektinių sprendinių variantai turi būti atitinkamai tose projekto dalyse, kuriose yra projektuojami, t.y. architektūrinėje ir šilumos gamybos ir tiekimo dalyse. Kitos dalys rengiamos be projektinių sprendinių variantų techninėse specifikacijose. |
| 12.2. | kitos (papildomos, jeigu užsakomos) paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | - gauti statybą leidžiantį dokumentą; - rangos darbų konkurso metu teikia paaiškinimus/patikslinimus į rangovų pateiktus klausimus dėl techninio projekto sprendinių/kiekių ar pan. per 3 darbo dienas nuo informacijos pateikimo . |
| 13. | Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė | techninio projekto parengimas pradžia – Sutarties įsigaliojimas pabaiga - statybą leidžiančio dokumento gavimas (projektavimo darbų laikas fiksuojamas ir stabdomas perduodant projektą ekspertizei ir toliau vėl pradedamas skaičiuoti po ekspertizės pateiktų pastabų), bet projektavimo darbų trukmė 6 mėn. |
|  | III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |
| 14. | Statinio projekto dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. | LR Statybos įstatymas bei kiti įstatymai, reglamentuojantys statybą ir projektavimą. • Statybos techniniai reglamentai, • Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktai, HN 125:2011 „Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos, HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ bei kitus galiojančius higienos reikalavimus • elektros įrenginių įrengimo taisyklės, priešgaisriniai reikalavimai, saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt. |
| 15. | Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei) | statinio paskirtis – Gydymo paskirties pastatas |
| 16. | Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai | Sklypas, remiantis Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu, nepatenka į Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijos apsaugos zoną. |
| 17. | Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai | - visų lygybė – ta pačia aplinka ir produktais gali naudotis ir ribotus funkcinius gebėjimus turintys asmenys, tai yra jie neišskiriami iš visų kitų. Gaminiai ir statiniai suprojektuojami taip, kad jie atrodytų patraukliai ir estetiškai; - paprastas ir intuityvus naudojimas – lengvai suprantama, kaip naudotis daiktu, orientuotis aplinkoje; - tolerancija klaidoms – nėra tikimybės patirti žalą ar orumo pažeminimą; - mažiausios jėgos sąnaudos – aplinka ir produktais gali pasinaudoti ir mažesnę fizinę jėgą turintys asmenys; - optimalus dydis ir erdvė – tinkamas erdvių, statinių ir produktų plotis, aukštis, dydis; - kompleksiškumas – aplinka ar gaminys turi kuo daugiau ir įvairių reikalingų elementų, padedančių aplinką ar gaminį padaryti prieinamu įvairių funkcinių galimybių žmonėms, pvz. įrengus visiems tinkamą įėjimą į patalpas, privalu įrengti ir kitas statinio patalpas, pvz. sanitarinį mazgą ir pan.; - vientisumas – trasos maršruto prieinamumas ir tinkamumas visiems turi būti vientisas, nenutrūkstamas pereinant iš vienos vietos į kitą; - vartotojų įtraukimas – universalus dizainas kuriamas tampriai bendradarbiaujant su vartotojų grupėmis ar jų atstovais. |
| 18. | Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis | Nurodomi konkretūs pagrįsti bendrieji reikalavimai ir charakteristikos ir tokie, kurie aktualūs kiekvienai projekto daliai pagal individualius užsakovo poreikius: - architektūros (estetinius), - technologijos, techninius, - kokybės (komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio, naudojamų medžiagų, konstrukcijų ir pan.). Šie poreikiai turi atitikti finansines užsakovo galimybes (žr. į 11 punktą). Užsakovas turi siekti, kad darbams įsigyti skirtos lėšos būtų naudojamos racionaliai, t.y. parinkti projektavimo reikalavimai ir parengto Projekto sprendiniai būtų taupūs ir veiksmingi, sprendinių vertė atitiktų jų naudą. Taip pat reiktų atkreipti dėmesį, ar projektavimo reikalavimuose ir parengto Projekto sprendiniuose statinio (atskirų jo patalpų) plotas, tūris bei techninėse specifikacijose nustatyti reikalavimai nėra didesni, palyginus su to statinio paskirties reikmėmis. Projekto duomenys (bet kuriuo darbų gyvavimo ciklo etapu) apima - eksploatacines ypatybes, - kokybės užtikrinimo tvarką, - terminologiją, simbolius, - bandymus ir bandymų metodus, - pakavimą, žymėjimą ir ženklinimą, - vartojimo (naudojimo) instrukcijas, - gamybos procesus bei metodus. Projekto duomenys taip pat apima - nurodymus dėl projektavimo ir savikainos apskaičiavimo, patikrinimo, kontrolės ir darbų bei statybos metodų ar technologijos priėmimo sąlygas, taip pat visas kitas technines sąlygas pagal reglamentus, susijusius su baigtais darbais ir medžiagomis ar jų sudedamosiomis dalimis. |
| 18.1. | Technologijos daliai: | - Numatyti skyriaus veiklai palaikyti būtiną įrangą reguliuojamas lovas, spintas, įrangą pacientų kėlimui ir kt. - Numatyti skyriaus veiklai atitinkačių dydžių patalpas ir san. mazgus . - Numatyti specifinių pacientų būklei palaikyti medžiagų tiekimo sistemas.( deguonis ir t.t.) - Numatyti langų apsaugos priemones. Vandalizmo ir gamtos poveikio (Saulės) - Numatyti saugumo priemones užtikrinančias pacientų kontrolę. - Numatyti tinkamus sergantiems asmenims pirtaikytus baldus ir inventorių. - Automatinės durys su atidarymo mygtuku 20 cm nuo grindų. |
| 18.2. | Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalies reikalavimai: | - Suprojektuoti reikalingą kompiuterinius tinklus susijusius su technologinėje dalyje numatytomis užduotimis. |
| 18.3. | Vandentiekio ir nuotekų šalinimo daliai: | - Suprojektuoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, pagal technologinę dalį. - Sanitariniai prietaisai patalpose projektuojami nauji pagal Lietuvos higienos normų reikalavimus. |
| 18.4. | šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo daliai: | - Pagal technologinės dalies pakeitimus (vėdinimo, oro kondicionavimo, rekuperacijos ir kitos inžinerinės sistemos pagal technologinę dalį). - Suprojektuoti šildymo sistemą iš centrinių šildymo tinklų |
| 18.5. | dujotiekio daliai: | Neprojektuojama |
| 18.6. | elektrotechnikos daliai: | - Suprojektuoti reikalingą elektros sistemą ir kompiuterinius tinklus susijusius su technologinėje dalyje numatytomis užduotimis. |
| 18.7. | statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo daliai: | Atlikti statybos skaičiuojamosios kainos nustatymą vadovaujantis: - statybos pagrindimo duomenimis; - statinio projekto arba projektinių pasiūlymų techniniais sprendiniais; - darbų kiekio žiniaraščiais, kuriuose nurodyti įrenginių, gaminių, medžiagų ir darbų kiekiai - techninėmis specifikacijomis – techniniais reikalavimais dėl statybos ir kitų darbų - aktualaus laikotarpio rinkos kainomis ir skaičiuojamosiomis rinkos kainomis; - ekonominiais normatyvais ir kitais dokumentais. |
| 18.8. | Gaisrinės signalizacijos dalies reikalavimai | - Suprojektuoti naują gaisrinės signalizacijos sistemą (adresinę) pagal privalomųjų dokumentų reikalavimus; |
| 18.9. | Gaisrinė sauga | - Gaisrinės saugos dalis ruošiama pagal galiojančius teises aktus, atsižvelgiant į techninę užduotį. |
| 18.10. | kita | - Suprojektuoti naują (adresinę) gaisrinės signalizacijos sistemą pagal privalomųjų dokumentų reikalavimus. - Esant būtinumui ruošti papildomus statinio tyrimus ir būklės vertinimus juos Statytojas pagal projektuotojo užduotį turi užsakyti papildomai. - medžiagos ir produktai, kurie irdami išskiria saugomiems dokumentams kenksmingas medžiagas ir kurių turi būti vengiama naudoti: - Celiuliozės nitrato turintys klijai, lakai ir kiti produktai. - Poliuretano turintys dažai, klijai ir kiti produktai. - Rūgšties turintis silikonas. - Sieros turinčios medžiagos, galinčios išskirti sieros dioksidą (SO2), sieros vandenilį (H2S) ar merkaptaną (RSH). - Lakūs organiniai junginiai (VOCS) - Irūs chloro polimerai (PVCS). - Formaldehido junginius karbamidą (NH2-CO-NH2), fenolą (C6H5OH), resorcinolą (C6H4(OH)2) išskirianti klijuotinė fanera, kartonas, laminatas ir kiti produktai. - Vinilo turintys produktai. - Aliejiniai ar modifikuoti alkidiniai dažai. - Asbestas. - Celiuliozės acetatinės medžiagos. |
| 19. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | - projektuotojo ir statytojo susitikimai ir konsultacijos dėl projekto sprendinių-pagal poreikį - vykdomos statytojo patalpose. - Vykdytojas turi parengti atskirų dalių tarpinių sprendimų derinimo grafiką, numatant papildomą sprendinių ištaisymo laiką. - Vykdytojas turi suprojektuoti ir suderinti su statytoju statinio planus. - Sprendiniai laikomi patvirtinti tik gavus užsakovo patvirtinimą. - Projekto patvirtinimas reiškia užsakovo pritarimą parengtam Projektui, bet neatleidžia projektuotojo nuo atsakomybės už normatyvinę Projekto kokybę |
| 20. | Pageidaujami ekonominiai rodikliai | Netaikoma |
| 21. | Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas | Vadovaujantis rangovo parengtu darbų atlikimo grafiku/etapais pagal projekto dalis. |
| 22. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms) | Lietuvių kalba |
| 23. | Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui | - Projektuotojas parengia orginalą ir jo patvirtintą kopiją. - Projektuotojas pateikia kompiuterinę USB laikmeną su įrašyta ir elektroniniu parašu pasirašyta Projekto kopiją ir projekto brėžinių versiją DWG formatu. |
| 24. | Projekto priežiūra | Autorinę ir techninę projekto priežiūrą atlieka projektuotojas |