## Techninė speciifkacija
PIRKIMO OBJEKTO DALIS -DIAGNOSTINIAI REAGENTAI, PRIEMONĖS IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS ŠLAPIMO TYRIMŲ ATLIKIMUI AUTOMATIZUOTU IR PUSIAU AUTOMATIZUOTU BŪDU, ĮSIGYJANT AUTOMATINIUS IR PUSIAU AUTOMATINĮ ŠLAPIMO TYRIMŲ ANALIZATORIUS IR KITAS PRIEMONES (šlapimo cheminės analizės atikimui, mikroalbuminurijos nustatymui, šlapimo dalelių identifikacijai ir kiekio nustatymui) PANAUDOS BŪDU
Eil. Nr. | Bendrieji reikalavimai |  |  |  | Tiekėjo privalo pateikti atsakymus , nurodydamas patvirtinančią siūlomo produkto gamintojo objetyvią informaciją (nurodant konkretų informacijos šaltinį, psl. Nr.)
1. | Tiekėjo siūlomi automatiniai šlapimo tyrimų analizatoriai turi būti sertifikuoti naudojimui Europos Sąjungoje, ženklinti CE žyme. Būtina pateikti gamintojo atitikties sertifikatų ir deklaracijų kopijas (CE ženklinimas pagal In vitro diagnostikos medicinos priemonės reglamento IVDR 2017/746 reikalavimus ar pagal In vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79 /EC, vadovaujantis pereinamojo laikotarpio nuostatomis).
Siūlomi reagentai ir papildomos priemonės turi būti skirtos in vitro diagnostikai . Reagentai bei papildomos priemonės turi būti paženklinti CE pagal IVD direktyvą 98/79/EC arba lygiaverčiu ženklu .
2. | Tiekėjo siūloma šlapimo tyrimų analizinė sistema (automatizuotas juostelinis šlapimo tyrimas, šlapimo dalelių idenfikacija) turi būti nedaloma ir tarpusavyje suderinta bei sistemos elementai turi būti pagaminti vieno gamintojo. Turi būti pateikti gamintojo dokumentai, pagrindžiantys sistemos tarpusavio suderinamumą.
3 | Tiekėjas turi pateikti gamintojo įgaliojimą, suteikiantį teisę platinti jo gaminius (jeigu tiekėjas nėra siūlomų prekių gamintojas).
4 | Tiekėjas privalo garantuoti kvalifikuotą techninį įrangos aptarnavimą, remontą, atliekamą gamintojo įgaliotų serviso inžinierių, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymais bei kitais galiojančiais teisės aktais. Iškilus klausimams, gedimų atvejais, Tiekėjas privalo garantuoti kvalifikuotas konsultacijas nuotoliu: 24 valandas per 7 dienas, o esant gedimams, - jei nepavyksta gedimo pašalinti nuotoliniu būdu, serviso inžinierius turi įsipareigoti atvykti per 24 val. nuo gedimo nustatymo.
5. | Tiekėjas turi įsipareigoti pateikti išsamų, patogų naudojimui darbo/vartotojo vadovą ( išsamus klaidų, perspėjimų /paaiškinimų ir būtinų priemonių vartotojui atlikimui) elektroninėje laikmenoje.
6. | Tiekėjai ir/ar gamintojo atstovai turi būti įsipareigoję pravesti detalų personalo mokymą darbui su siūlomais analizatoriais (ir visa susijusia įranga).
7. | Siūlomų automatizuotų šlapimo tyrimų analizatorių /sistemų gamintojas ir/ ar Tiekėjas turi būti akredituoti pagal ISO 14001 standartą arba ISO 14000 serijos standartus ( pateikti pažymėjimo kopiją.
8. | Siūlomų produktų gamintojas ir/arba Tiekėjas turi būti akredituotas pagal šiuos standartus: ISO 9001 ir / arba ISO 9002 "Kokybės sistemos standartą", ir/arba pagal EN 46001/ EN 46002 "Medicininių gaminių kokybės sistemos standartą"
9. | Siūloma įranga ir/ar reagentai bei eksploatacinės priemonės , pakuotės, ir kita, turi atitikti "žaliųjų pirkimų"reikalavimus : 1. Tiekėjas turi siekti mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, t. y. sutarties vykdymo metu Tiekėjas turi įsipareigoti, kad su prekių teikimo sutartimi ir jos vykdymu susijusius dokumentus, įskaitant ir atsiskaitymui skirtus dokumentus, Pirkėjui pateiks elektroninėmis priemonėmis (elektronine forma), o ne spausdintus, ir kuriuos reikia pasirašyti - pasirašytus elektroniniu parašu. 2. Tiekėjas turi įsipareigoti vykdyti atitinkamas aplinkos apsaugos vadybos priemones (turėti aplinkos apsaugos politiką), kurios leistų sumažinti atliekų, susidarančių įrangos (analizatorių) pristatymo ir prijungimo bei remonto procese, kiekį. Įrangos (analizatorių) pristatymo ir prijungimo, remonto ir kt. atliekos turi būti renkamos, rūšiuojamos ir perduodamos tokias atliekas tvarkančiai įmonei. 3. Prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas: prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje perdirbamojoje pakuotėje, t. y. pagamintoje iš vienos iš šių medžiagų: stiklo (GL), popieriaus ar kartono (PAP), plieno (FE), aliuminio (ALU), polietilentereftalato (PET), aukšto tankumo polietileno (HDPE), žemo tankumo polietileno (LDPE), polivinilchlorido (PVC), polipropileno (PP), polistireno (PS), medžio ar kamštinės medžiagos (FOR), medvilnės ar džiuto (TEX), nebent tai prieštarauja higienos normoms. Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai atitikties įrodymui: gamintojo ar tiekėjo, ir (ar) importuotojo rašytinis patvirtinimas, ir (ar) pakuotės aprašymas.
I. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
VšĮ KUL šlapimo tyrimai būtų atliekami trijuose skirtinguose padaliniuose : 1) automatizuota šlapimo tyrimų analizinė sistama, skirta atlikti automatizuotus juostelinius šlapimo tyrimus (cheminė analizė) ir automatizuotą šlapimo dalelių identifikaciją - 2 vnt. (nes skirtingose laboratorijose); 2) pusiauautomatizuotas juostelinų šlapimo tyrimų (cheminė analizė) analizatorius - 1 vnt..
Eil.Nr. | Techninis parametras | Techninio parametro reikšmė |  |  |  |  | Tiekėjo privalo pateikti atsakymus , nurodydamas patvirtinančią siūlomo produkto gamintojo objetyvią informaciją (nurodant konkretų informacijos šaltinį, psl. Nr.)
1 | Automatizuota šlapimo tyrimų sistema (automatizuotas analizatorius, skirtas juostelinei šlapimo tyrimų cheminei analizei ir įranga/priemonė, skirta automatizuotai šlapimo dalelių identifikacijai )- 2 vnt. | Siūlomos dvi automatizuotos šlapimo tyrimų sistemos gali būti neidentiškos, bet abi turi būti vieno gamintojo ir jų eksploatacijai turi būti naudojami tie patys reagentai, kontrolinės ir eksploatacinės medžiagos. Jos turi būti skirtos automatizuotam šlapimo dalelių identifikavimui bei nustatymui kiekybiniu būdu ir automatizuotai šlapimo tyrimų cheminei analizei (automatizuotas juostelinis tyrimas)
1.1. | Automatuzuotos sistemos suderinamumas | Tiekėjo siūlomos šlapimo tyrimų atlikimo sistemos turi būti pilnai automatizuotos, kuriose turi būti automatinis mėginių transportavimas, t.y. nepertraukiama jungtimi sujungti bei tarpusavyje programiškai suderinti dvi skirtingas funkcijas atliekantys analizatoriai (priemonės): įranga, skirta automatizuotų šlapimo juostelinių tyrimų (cheminė šlapimo tyrimo analizė) atlikimui ir įranga, skirta šlapimo dalelių identifikacijai bei nustatymui kiekybiniu būdu.
1.2 | Mėgintuvėliai ir mėgintuvėlių stoveliai | Darbui su automatiniais integruotais ar sujungtais šlapimo analizatoriais turi būti naudojami vieno tipo mėgintuvėliai ir vieno tipo mėgintuvėlių stoveliai.
1.3. | Dėl nepertraukiamo darbo ciklo | Automatinėje integruotoje (ar sujungtoje) analizinėje sistemoje turi būti numatyta galimybė netrikdant darbo eigos, nuolat įdėti ir išimti ėminius/ mėginius analizatorių darbo metu
1.4. | Ėminių-mėginių brūkšninių kodų nuskaitymo sistema | Tiekėjo siūloma automatizuota šlapimo tyrimų sistema turi turėti vidinę ėminių/ mėginių brūkšninių kodų identifikavimo sistemą arba jai lygiavertį sprendimą (pvz., išorinį brūkšninių kodų skaitytuvą).
1.5. | Integracija į LIS | Tiekėjo siūloma anlizatorių sistema turi būti integruojama į ligoninės turimą laboratorinę informacinę sistemą : turi būti paciento ėminių duomenų įvedimas tyrimų atlikimui ir rezultatų perdavimas užsakovui: per HIS/LIS/HIS ir tradiciniu būdu (įvedimas: ėminio/paciento/užsakovo identifikacija ir kita; perdavimas/ataskaitos). Tyrimams gauti iš LIS / tyrimų rezultatus nusiųsti į LIS turi palaikyti ASTM arba HL7 v2 standartus arba lygiaverčius standartus.
1.6. | Automatizuotos šlapimo tyrimų sistemos pilna komplektacija | Siūmos šlapimo tyrimo sistemos turi būti pilnos komplektacijos : kartu su automatizuota šlapimo tyrimų sistema (2 vnt.) turi būti numatyti nepertraukiami elektros srovės šaltiniai (2 vnt., prie kiekvienos sistemos) ir spausdintuvai (2 vnt.)
2. | Automatinis analizatorius, skirtas automatizuotų juostelinių šlapimo tyrimų atlikimui (2 vnt.)
2.1. | Duomenys apie analizatorių, jo techninę būklę | Būtina nurodyti siūlomų analizatorių būklę: naujas - pagaminimo metai ne vėlesni nei 2024 m; nenaudotas, pagaminimo metai ≥ 7 metai ; jei siūlomas analizatorius naudotas , tai pagaminimo metai turi būti ne > 5 m ir būtina pateikti privalomų gamintojo nurodytų atliktų techninių priežiūrų protokolus. Nurodykite analizatoriaus pavadinimą, modelį; gamintoją; pagaminimo metus; jo būklę (naujas, naudotas, atnaujintas). Jei bus siūlomi ne nauji analizatoriai, būtina pateikti objektyvią informaciją ( atliktų techninių priežiūrų įrašai ar gamintojo garantiniai raštai apie prietaiso techninę būklę ar atliktus atnaujinimo darbus) apie analizatorių techninę būklę.
2.2. | Analizatoriaus matavimo principas ir metodas | Siūlomo analizatoriaus matavimo principas turi būti - sausos chemijos analizė, naudojant juosteles (testus), o metodas - atspindžio fotometrija, refraktometrija ir kolorimetrinė analizė arba lygiavertis.
2.3. | Analizatriaus darbo našumas | Siūlomo analizatoriaus galimų atlikti tyrimų skaičių per valandą turi būti ne mažiau 120 tyrimų.
2.4. | Matuojami parametrai/analitės | Tiekėjo siūlomas juostelinės chemijos analizatorius turi matuoti sekančius parametrus (analites) : kraują (eritrocitai ir hemaglobinas atskirai), leukocitus, baltymą, gliukozę, ketonus, urobilinogeną, bilirubiną, nitritus, pH, santykinį tankį, kreatininą, mikroalbuminą (su automatiniu mikroalbumino/kreatinino ir baltymo/ kreatinino skaičiavimu), bei įvertinti šlapimo spalvą ir skaidrumą.
2.5. | Analičių specifiškumas | Turi būti sekantis matuojamų analičių specifiškumas: eritrocitai – intaktiniams eritrocitams, hemoglobinas - hemoglobinui; bilirubinas- bilirubinui; urobilinogenas- urobilinogenui; ketonai- acetoacetinei rūgščiai; baltymas – albuminui ir baltymams; nitritai- nitritų jonams arba nitritams; gliukozė- gliukozei; leukocitai -intaktiniams ir lizuotiems leukocitams.
2.6. | Analičių jautrumas | Turi būti sekantis matuojamų analičių jautrumas: eritrocitų: ne ≥ 10 x10^6 RBC/ litre; hemoglobinas: ne > 0,00025 g/l hemoglobino; bilirubinas - ne > 0,004 g/l bilirubino; urobilinogeno:- ne > 0,02 g/l; ketonai : - ne > 0,10 g/l; baltymas - ne > 0,15 g/l baltymo; nitritai: 0,001 g/l nitritų jonų; gliukozė: - ne > 0,5 g/l gliukozės; leukocitai:- ne ≥ 20x10^6 WBC/litre
2.7. | Kokybės kontrolė | Kokybės kontrolei monitoruoti turi būti naudojamos ne mažiau dviejų lygių kontrolinės medžiagos, apimančios normą ir patologiją. Jos turi būti skystos, paruoštos naudojimui, nereikalaujančios papildomo skiedimo; atidarius kontrolines medžiagas galima naudoti ne < 30 dienų. Turi būti automatiškai braižomi kokybės kontrolės grafikai.
2.8. | Interferencija | Siūlomos šlapimo tyrimų juostelės turi būti gamintojo apsaugotos nuo vitamino C (askorbo rūgšties) interferencijos poveikio tyrimų rezultatams arba turi būti atskiru parametru išmatuojama vitamino C (askorbo rūgšties) koncentracija šlapime.
2.9. | Mikroalbuminurijos nustatymas | Siūlomas analizatorius turi automatizuotu būdu išmatuoti albumino ir kreatinino bei proteino ir kreatinino santykius. Siūlomo gamintojo analizatoriuje turi būti galimybė vienu metu patalpinti dviejų tipų juosteles, matuojančias albumino ir kreatinino bei proteino ir kreatinino santykius.
2.10. | Minimalus šlapimo mėginio tūris | Minimalų šlapimo mėginio tūris turi būti ne > 2 ml
2.11. | Ėminių-mėginių brūkšninių kodų nuskaitymo sistema | Siūlomas automatizuotas šlapimo tyrimų analizatorius turi turėti vidinę ėminių/ mėginių brūkšninių kodų identifikavimo sistemą arba jai lygiavertį sprendimą.
2.12. | Integrcija į LIS | Siūlomas automatinis šlapimo analizatorius turi būti integruojamas į turimą laboratorijos informacinę sistemą.
3 | Automatinis analizatorius , skirtas (-a/-i) šlapimo dalelių identifikacijai (2 vnt.) | Pastaba: jei siūlomi du automatizuoti šlapimo tyrimų analizatoriai (įranga/priemonė) nėra identiški, tai prašome pateikti kiekvieno jų atskirai konkrečius aprašymus
3.1. | Duomenys apie analizatorių (įrangą/priemonę), jo techninę būklę | Nurodykite analizatoriaus pavadinimą, modelį; gamintoją; pagaminimo metus; jo būklę (naujas, naudotas, atnaujintas). Pastaba: jei bus siūlomas vienas iš analizatorių ( įrangos/priemonių) ne naujai pagamintas, turi būti pateikta objektyvi informacija, liudijanti techninės priežiūros atlikimą pagal gamintojo rekomendacijas.
3.2. | Analizatoriaus( įrangos/priemonės) matavimo metodas | Siūlomos automatizuotos įrangos (priemonės) matavimo metodas turi būti vienas iš šių lygiaverčių metodų: automatinė skaitmeninių vaizdų identifikacija arba automatinė dalelių identifikacija, naudojant tėkmės citometrijos metodą.
3.3. | Minimalus šlapimo mėginio tūris | Minimalus šlapimo mėginio tūris turi būti ne ≥ 2 ml.
3.4. | Šlapimo dalelių identifikacija ir nustaymas | Šlapimo mėginyje turi būti kiekybiniu būdu nustatomos šios analitės: eritrocitų skaičius litre, leukocitų skaičius litre, epitelio ląstelių skaičius litre, ploščiojo epitelio skaičius litre, ne-plokščiojo epitelio skaičius litre, pereinamojo epitelio skaičius litre, inkstų kanalėlių epitelio skaičius litre, cilindrų skaičius litre, hialininių cilindrų skaičius litre, pataloginių cilindrų skaičius litre, bakterijų skaičius litre, kristalų skaičius litre, į mieles panašių ląstelių skaičius litre; spermatozoidų skaičius litre. Leukocitų sankaupos ir gleivės,- pusiau kiekybiniu būdu.
3.5 | Rezultatų pateikimas | Turi būti galimybė gauti tyrimų rezultatus dviem būdais : dalelių skaičius/litre ir didžiajame ir mažajame padidinimo laukuose, priklausomai nuo dalelių rūšies (dalelių skaičius/ DPL (HPF) ir dalelių skaičius/MPL (LPF).
3.6. | Matuojamų analičių žemiausia aptikimo riba (LOD) | Žemiausia aptikimo riba leukocitų, eritrocitų ir plokščiojo epitelio ląstelų turi būti ne > 5 x10^6/L , o cilindrų - ne > 3 x 10^6/L
3.7. | Kokybės kontrolė | Kokybės kontrolė turi būti monitoruojama ne mažiau dviejų lygių (normos ir patologijos) kontrolinėmis medžiagomis, galinčiomis išmatuoti šiuos pagrindinius parametrus: eritrocitus, leukocitus, epitelio ląsteles, bakterijas, cilindrus. Siūloma įranga turi gebėti automatiškai braižyti kontrolės grafikus, pagal gautus rezultataus.
3.8. | Ėminių-mėginių brūkšninių kodų nuskaitymo sistema | Siūlomas automatizuotas analizatorius turi turėti vidinę ėminių/ mėginių brūkšninių kodų identifikavimo sistemą arba jai lygiavertį sprendimą (pvz., išorinį brūkšninių kodų skaitytuvą)Siūlomas prietaisas turi vidinę mėginių brūkšninių kodų indentifikavimo sistemą
3.9. | Integracija į LIS | Siūlomas automatinis dalelių identifikacijos analizatorius turi būti integruojamas į turimą laboratorijos informacinę sistemą.
4 | Pusiauautomatinis analizatorius, skirtas juosteliniams šlapimo tyrimų atlikimui- 1 vnt.
4.1. | Duomenys apie analizatorių (įrangą/priemonę), jo techninę būklę | Nurodykite analizatoriaus pavadinimą, modelį; gamintoją; pagaminimo metus; jo būklę (naujas, naudotas, atnaujintas). Pastaba: jei bus siūlomas ne naujas analizatorius ir/ar naudotas, turi būti pateikta objektyvi informacija, liudijanti techninės priežiūros atlikimą pagal gamintojo rekomendacijas
4.2. | Analizatoriaus matavimo principas ir metodas | Turi būti siūlomo analizatoriaus matavimo principas : pusiau automatinė šlapimo cheminė (sausos chemijos) analizė, naudojant juosteles (testus), o matavimo metodas - atspindžio fotometrijos metodas arba lygiavertis
4.3. | Analizatoriaus darbo našumas | Siūlomo analizatoriaus darbo našumas - ne < 60 tyrimų per valandą
4.4. | Matuojami parametrai/analitės | Analizatorius vienu metu turi nustatyti šiuos parametrus viename mėginyje: šlapimo spalvą, skaidrumą, kraują (eritrocitai ir hemoglobinas atskirai), leukocitus, baltymą, gliukozę, ketonus, urobilinogeną, bilirubiną, nitritus, pH, santykinį tankį, kreatininą, mikroalbuminą (su automatiniu mikroalbumino/kreatinino ir baltymo/ kreatinino skaičiavimu).
4.5. | Matuojamų parametrų/analičių specifiškumas | Turi būti sekantis matuojamų parametrų/ analičių specifiškumas: kraujas – intaktiniams eritrocitams ir/arba hemoglobinui; bilirubinas- bilirubinui; urobilinogenas- urobilinogenui; ketonai- acetoacetinei rūgščiai; baltymas – albuminui ir baltymams; nitritai- nitritų jonams arba nitritams; gliukozė- gliukozei; leukocitai -intaktiniams ir lizuotiems leukocitams.
4.6. | Matuojamų parametrų /analičių jautrumas | Turi būti matuojamų parametrų/ analičių jautrumas: eritrocitai - ne ≥ 10x 10^6 RBC/litre, hemoglobinas: ne > 0,00025 g/l hemoglobino; bilirubinas - ne > 0,004 g/l bilirubino; urobilinogeno: ne > 0,020 g/l; ketonai :ne > 0,10 g/l; baltymas - ne > 0,15 g/l baltymo; nitritai: ne > 0,0010 g/l nitritų jonų; gliukozė: ne > 0,5 g/l gliukozės; leukocitai: ne ≥ 20 x10^6 WBC/litre.
4.7. | Kokybės kontrolė | Turi būti dviejų lygių (normos ir patologijos) kontrolinės medžiagos (skystos, paruoštos naudojimui, nereikalaujančios papildomo skiedimo, atidarytos kontrolinės medžiagos turi išlikti stabilios ne < 7 dienas). Kokybės kontrolės rezultatai turi būti pateikiami ir grafiniu būdu
4.8. | Interferencija | Siūlomos šlapimo tyrimų juostelės turi būti gamintojo apsaugotos nuo vitamino C (askorbo rūgšties) interferencijos poveikio tyrimų rezultatams arba turi būti atskiru parametru išmatuojama vitamino C (askorbo rūgšties) koncentracija šlapime.
4.9. | Minimalus šlapimo mėginio tūris | Siūlomo analizatoriaus i minimalus šlapimo mėginio tūris turi būti ne > 2 ml.
4.10. | Ėminių-mėginių brūkšninių kodų nuskaitymo sistema | Siūlomas pusiauautomatinis šlapimo tyrimų analizatorius turi turėti vidinę ėminių/ mėginių brūkšninių kodų identifikavimo sistemą arba jai lygiavertį sprendimą (pvz., išorinį brūkšninių kodų skaitytuvą).
4.11. | Integracija į LIS | Siūlomas pusiau automatinis šlapimo analizatorius turi būti integruojamas į turimą laboratorijos informacinę sistemą.
Eil. Nr. | Tyrimų pavadinimai | Orientacinis tyrimų kiekis, vnt. 36 mėn | Vnt. kaina EUR be PVM | PVM tarifas % | Vnt. kaina EUR su PVM | Viso kaina EUR be PVM | Viso kaina EUR su PVM | Gamintojas
1. | Automatizuota šlapimo tyrimų sistema (Gelmės korpusas)
1.1. | Automatizuoti juosteliniai šlapimo (cheminės analizės) atyrimai | 65000
1.2. | Automatizuoti juosteliniai šlapimo (cheminės analizės) atyrimai mikroalbiminurijos nustatymo tyrimai | 3000
1.3. | Automatizuoti šlapimo dalelių nustaytmo tyrimai | 33000
2. | Automatizuota šlapimo tyrimų sistema (Jūros korpusas)
2.1. | Automatizuoti juosteliniai šlapimo (cheminės analizės) atyrimai | 31000
2.2. | Automatizuoti šlapimo dalelių nustaytmo tyrimai | 24000
3 | Pusiauautomatizuoti juosteliniai šlapimo (cheminės analizės) tyrimai (Palangos padalinys) | 9000
| Viso kaina eurais |  |  |  |  | 0 | 0