## Techninė specifikacija
B dalis_ Techninė specifikacija
Dinaminė pirkimų sistema „Tvarsliavos užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą"
PASTABA. Tiekėjo pasiūlymas kiekvienoje pirkimo objekto dalyje bus atmestas, jeigu tiekėjas pateiks pasiūlymą ne visoms pirkimo objekto dalies prekėms.
BENDRIEJI REIKALAVIMAI: CPO LT paprašius pateikti prekių pavyzdžius bandymui (kurių techninės specifikacijos pozicijų pavyzdžius bei kokius jų kiekius pateikti nusistato CPO LT), visų pateiktų pavyzdžių galiojimo data turi būti nepasibaigusi, jie turi būti pateikti saugiai supakuoti. Pavyzdžiai tiekėjams nebus grąžinami. Prekių pavyzdžių įvertinimas bus atliekama tokia tvarka: 1. prekių pavyzdžių atitiktis atitinkamiems techninės specifikacijos reikalavimams bus vertinama ekspertiniu būdu; 2. kiekvienas ekspertas susipažins su atitinkamu prekės pavyzdžiu bei patikrins tik tas prekės charakteristikas, kurioms techninės specifikacijos dokumentuose yra nustatyti reikalavimai; 3. kiekvienas ekspertas priims savarankišką bei nešališką sprendimą dėl prekių atitikties keliamiems reikalavimams.
1 | Pirkimo objekto dalis: Gipsiniai tvarsčiai | MATO VNT - Vnt.
1.1 | GPT1. Gipsinis tvarstis, 15 cm pločio | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas ar modelis
| Ilgis 300 cm (±30 cm) | Nurodyti tikslius prekės išmatavimus
| Plotis 15 cm | Taip/Turi
| Pagrindo sudėtis – 100% medvilnė | Taip/Turi
| Medicininis gipsas – 88-94% | Nurodyti tikslų parametrą
| Tvarsčio tankis – 400-450 g/m2 | Nurodyti tikslų parametrą
| Sustingimo laikas - 3-6 min. | Nurodyti tikslų parametrą
| Sukietėjęs tvarstis nesideformuoja, nelūžta | Taip/Turi
| Supakuota po 1 vnt. drėgmei atspariame įpakavime | Taip/Turi
| Be latekso | Taip/Turi
| Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių | Taip/Turi
| Ant siūlomos prekės ir/ar jos pirminės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir/ar tinkamumo naudoti terminas | Taip/Turi
| Siūlomos prekės išorinė pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės išorinė pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų. | Nurodyti tikslų variantą/-us
| Gamintojas siūlomų prekių gamyboje naudoja atsinaujinančius energijos šaltinius * | Taip/Ne
| Gamintojas siūlomų prekių gamyboje yra įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus.** | Taip/Ne
| 1. Pateikti CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 originalo ir lietuvių kalba, jei taikoma. Jei netaikoma, privaloma pateikti įrodymus apie netaikymą; 2. Pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Dokumentai teikiami anglų kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 3. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba arba pateikti prekės nuotrauką, kurioje aiškiai matyti prekės ženklinimas. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės atvaizdavimą, kur būtų aiškiai nurodyta prekės pagaminimo data ir/ar galiojimo laikas, CE ženklo žymėjimas. 5. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 6. *Jei žymima "Taip" pateikti gamintojo dokumentus, įrodančius, kad siūlomų prekių gamyboje naudojami atsinaujinantys energijos šaltiniai (sertifikatai, gamintojo aprašai ar kiti lygiaverčiai dokumentai). 7. ** Jei žymima "Taip" pateikti EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatą, arba kitos aplinkos apsaugos vadybos sistemos, įdiegtos pagal kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba kitą lygiavertį sertifikatą, išduotą kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. | Įkeliami dokumentai
1.2 | GPT2. Gipsinis tvarstis, 20 cm pločio | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas ar modelis
| Ilgis 300 cm (±30 cm) | Nurodyti tikslius prekės išmatavimus
| Plotis 20 cm | Taip/Turi
| Pagrindo sudėtis – 100% medvilnė | Taip/Turi
| Medicininis gipsas – 88-94% | Nurodyti tikslų parametrą
| Tvarsčio tankis – 400-450 g/m2 | Nurodyti tikslų parametrą
| Sustingimo laikas - 3-6 min. | Nurodyti tikslų parametrą
| Sukietėjęs tvarstis nesideformuoja, nelūžta | Taip/Turi
| Supakuota po 1 vnt. drėgmei atspariame įpakavime | Taip/Turi
| Be latekso | Taip/Turi
| Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių | Taip/Turi
| Ant siūlomos prekės ir/ar jos pirminės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir/ar tinkamumo naudoti terminas | Taip/Turi
| Siūlomos prekės išorinė pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės išorinė pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų. | Nurodyti tikslų variantą/-us
| Gamintojas siūlomų prekių gamyboje naudoja atsinaujinančius energijos šaltinius * | Taip/Ne
| Gamintojas siūlomų prekių gamyboje yra įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus.** | Taip/Ne
| 1. Pateikti CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 originalo ir lietuvių kalba, jei taikoma. Jei netaikoma, privaloma pateikti įrodymus apie netaikymą; 2. Pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Dokumentai teikiami anglų kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 3. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba arba pateikti prekės nuotrauką, kurioje aiškiai matyti prekės ženklinimas. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės atvaizdavimą, kur būtų aiškiai nurodyta prekės pagaminimo data ir/ar galiojimo laikas, CE ženklo žymėjimas. 5. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 6. *Jei žymima "Taip" pateikti gamintojo dokumentus, įrodančius, kad siūlomų prekių gamyboje naudojami atsinaujinantys energijos šaltiniai (sertifikatai, gamintojo aprašai ar kiti lygiaverčiai dokumentai). 7. ** Jei žymima "Taip" pateikti EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatą, arba kitos aplinkos apsaugos vadybos sistemos, įdiegtos pagal kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba kitą lygiavertį sertifikatą, išduotą kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. | Įkeliami dokumentai
2 | Pirkimo objekto dalis: Pamušalai gipsiniam tvarsčiui
| Pamušalai natūralaus pluošto | MATO VNT - Vnt.
2.1.1 | PGT1-1 Pamušalas gipsiniam tvarsčiui, natūralaus pluošto. Plotis 10 cm (±1 cm) | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas ar modelis
| Ilgis 300 cm (±30 cm) | Nurodyti tikslius prekės išmatavimus
| Plotis 10 cm (±1cm),̶ ̶1̶5̶,̶ ̶2̶0̶ ̶c̶m̶ | Nurodyti tikslius prekės išmatavimus
| Pamušalas pagamintas iš natūralaus pluošto – viskozės ar lygiavertės medžiagos | Nurodyti prekės medžiagos sudėtį
| Nesterilus | Taip/Turi
| Baltos spalvos | Taip/Turi
| Hipoalerginis | Taip/Turi
| Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių | Taip/Turi
| Ant siūlomos prekės ir/ar jos pirminės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir/ar tinkamumo naudoti terminas | Taip/Turi
| Siūlomos prekės išorinė pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės išorinė pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų. | Nurodyti tikslų variantą/-us
| Gamintojas siūlomų prekių gamyboje naudoja atsinaujinančius energijos šaltinius * | Taip/Ne
| Gamintojas siūlomų prekių gamyboje yra įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus.** | Taip/Ne
| 1. Pateikti CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 originalo ir lietuvių kalba, jei taikoma. Jei netaikoma, privaloma pateikti įrodymus apie netaikymą; 2. Pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Dokumentai teikiami anglų kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 3. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba arba pateikti prekės nuotrauką, kurioje aiškiai matyti prekės ženklinimas. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės atvaizdavimą, kur būtų aiškiai nurodyta prekės pagaminimo data ir/ar galiojimo laikas, CE ženklo žymėjimas. 5. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 6. *Jei žymima "Taip" pateikti gamintojo dokumentus, įrodančius, kad siūlomų prekių gamyboje naudojami atsinaujinantys energijos šaltiniai (sertifikatai, gamintojo aprašai ar kiti lygiaverčiai dokumentai). 7. ** Jei žymima "Taip" pateikti EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatą, arba kitos aplinkos apsaugos vadybos sistemos, įdiegtos pagal kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba kitą lygiavertį sertifikatą, išduotą kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. | Įkeliami dokumentai
2.1.2 | PGT1-2 Pamušalas gipsiniam tvarsčiui, natūralaus pluošto. Plotis 15 cm (±1 cm) | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas ar modelis
| Ilgis 300 cm (±30 cm) | Nurodyti tikslius prekės išmatavimus
| Plotis 15 cm (±1 cm) | Nurodyti tikslius prekės išmatavimus
| Pamušalas pagamintas iš natūralaus pluošto – viskozės ar lygiavertės medžiagos | Nurodyti prekės medžiagos sudėtį
| Nesterilus | Taip/Turi
| Baltos spalvos | Taip/Turi
| Hipoalerginis | Taip/Turi
| Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių | Taip/Turi
| Ant siūlomos prekės ir/ar jos pirminės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir/ar tinkamumo naudoti terminas | Taip/Turi
| Siūlomos prekės išorinė pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės išorinė pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų. | Nurodyti tikslų variantą/-us
| Gamintojas siūlomų prekių gamyboje naudoja atsinaujinančius energijos šaltinius * | Taip/Ne
| Gamintojas siūlomų prekių gamyboje yra įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus.** | Taip/Ne
| 1. Pateikti CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 originalo ir lietuvių kalba, jei taikoma. Jei netaikoma, privaloma pateikti įrodymus apie netaikymą; 2. Pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Dokumentai teikiami anglų kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 3. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba arba pateikti prekės nuotrauką, kurioje aiškiai matyti prekės ženklinimas. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės atvaizdavimą, kur būtų aiškiai nurodyta prekės pagaminimo data ir/ar galiojimo laikas, CE ženklo žymėjimas. 5. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 6. *Jei žymima "Taip" pateikti gamintojo dokumentus, įrodančius, kad siūlomų prekių gamyboje naudojami atsinaujinantys energijos šaltiniai (sertifikatai, gamintojo aprašai ar kiti lygiaverčiai dokumentai). 7. ** Jei žymima "Taip" pateikti EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatą, arba kitos aplinkos apsaugos vadybos sistemos, įdiegtos pagal kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba kitą lygiavertį sertifikatą, išduotą kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. | Įkeliami dokumentai
2.1.3 | PGT1-2 Pamušalas gipsiniam tvarsčiui, natūralaus pluošto. Plotis 20 cm (±1 cm) | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas ar modelis
| Ilgis 300 cm (±30 cm) | Nurodyti tikslius prekės išmatavimus
| Plotis 20 cm (±0,5 cm) | Nurodyti tikslius prekės išmatavimus
| Pamušalas pagamintas iš natūralaus pluošto – viskozės ar lygiavertės medžiagos | Nurodyti prekės medžiagos sudėtį
| Nesterilus | Taip/Turi
| Baltos spalvos | Taip/Turi
| Hipoalerginis | Taip/Turi
| Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių | Taip/Turi
| Ant siūlomos prekės ir/ar jos pirminės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir/ar tinkamumo naudoti terminas | Taip/Turi
| Siūlomos prekės išorinė pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės išorinė pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų. | Nurodyti tikslų variantą/-us
| Gamintojas siūlomų prekių gamyboje naudoja atsinaujinančius energijos šaltinius * | Taip/Ne
| Gamintojas siūlomų prekių gamyboje yra įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus.** | Taip/Ne
| 1. Pateikti CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 originalo ir lietuvių kalba, jei taikoma. Jei netaikoma, privaloma pateikti įrodymus apie netaikymą; 2. Pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Dokumentai teikiami anglų kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 3. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba arba pateikti prekės nuotrauką, kurioje aiškiai matyti prekės ženklinimas. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės atvaizdavimą, kur būtų aiškiai nurodyta prekės pagaminimo data ir/ar galiojimo laikas, CE ženklo žymėjimas. 5. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 6. *Jei žymima "Taip" pateikti gamintojo dokumentus, įrodančius, kad siūlomų prekių gamyboje naudojami atsinaujinantys energijos šaltiniai (sertifikatai, gamintojo aprašai ar kiti lygiaverčiai dokumentai). 7. ** Jei žymima "Taip" pateikti EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatą, arba kitos aplinkos apsaugos vadybos sistemos, įdiegtos pagal kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba kitą lygiavertį sertifikatą, išduotą kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. | Įkeliami dokumentai
| Pamušalai sintetinio pluošto | MATO VNT - Vnt.
2.2.1 | PGT2-1 Pamušalas gipsiniam tvarsčiui, sintetinio pluošto. Plotis 10 cm (±1 cm) | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas ar modelis
| Ilgis 300 cm (±30 cm) | Nurodyti tikslius prekės išmatavimus
| Plotis 10 cm (±1 cm)̶,̶ ̶1̶5̶,̶ ̶2̶0̶ ̶c̶m̶ | Nurodyti tikslius prekės išmatavimus
| Pamušalas pagamintas iš sintetinio pluošto – poliesterio ar lygiavertės medžiagos | Nurodyti prekės medžiagos sudėtį
| Nesterilus | Taip/Turi
| Baltos spalvos | Taip/Turi
| Hipoalerginis | Taip/Turi
| Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių | Taip/Turi
| Ant siūlomos prekės ir/ar jos pirminės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir/ar tinkamumo naudoti terminas | Taip/Turi
| Gamintojas siūlomų prekių gamyboje naudoja atsinaujinančius energijos šaltinius * | Taip/Ne
| Gamintojas siūlomų prekių gamyboje yra įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus.** | Taip/Ne
| Siūlomos prekės išorinė pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės išorinė pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų. | Nurodyti tikslų variantą/-us
| 1. Pateikti CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 originalo ir lietuvių kalba, jei taikoma. Jei netaikoma, privaloma pateikti įrodymus apie netaikymą; 2. Pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Dokumentai teikiami anglų kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 3. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba arba pateikti prekės nuotrauką, kurioje aiškiai matyti prekės ženklinimas. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės atvaizdavimą, kur būtų aiškiai nurodyta prekės pagaminimo data ir/ar galiojimo laikas, CE ženklo žymėjimas. 5. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 6. *Jei žymima "Taip" pateikti gamintojo dokumentus, įrodančius, kad siūlomų prekių gamyboje naudojami atsinaujinantys energijos šaltiniai (sertifikatai, gamintojo aprašai ar kiti lygiaverčiai dokumentai). 7. ** Jei žymima "Taip" pateikti EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatą, arba kitos aplinkos apsaugos vadybos sistemos, įdiegtos pagal kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba kitą lygiavertį sertifikatą, išduotą kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. | Įkeliami dokumentai
2.2.2 | PGT2-2 Pamušalas gipsiniam tvarsčiui, sintetinio pluošto. Plotis 15 cm (±1 cm) | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas ar modelis
| Ilgis 300 cm (±30 cm) | Nurodyti tikslius prekės išmatavimus
| Plotis 15 cm (±1 cm) | Nurodyti tikslius prekės išmatavimus
| Pamušalas pagamintas iš sintetinio pluošto – poliesterio ar lygiavertės medžiagos | Nurodyti prekės medžiagos sudėtį
| Nesterilus | Taip/Turi
| Baltos spalvos | Taip/Turi
| Hipoalerginis | Taip/Turi
| Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių | Taip/Turi
| Ant siūlomos prekės ir/ar jos pirminės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir/ar tinkamumo naudoti terminas | Taip/Turi
| Gamintojas siūlomų prekių gamyboje naudoja atsinaujinančius energijos šaltinius * | Taip/Ne
| Gamintojas siūlomų prekių gamyboje yra įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus.** | Taip/Ne
| Siūlomos prekės išorinė pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės išorinė pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų. | Nurodyti tikslų variantą/-us
| 1. Pateikti CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 originalo ir lietuvių kalba, jei taikoma. Jei netaikoma, privaloma pateikti įrodymus apie netaikymą; 2. Pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Dokumentai teikiami anglų kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 3. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba arba pateikti prekės nuotrauką, kurioje aiškiai matyti prekės ženklinimas. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės atvaizdavimą, kur būtų aiškiai nurodyta prekės pagaminimo data ir/ar galiojimo laikas, CE ženklo žymėjimas. 5. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 6. *Jei žymima "Taip" pateikti gamintojo dokumentus, įrodančius, kad siūlomų prekių gamyboje naudojami atsinaujinantys energijos šaltiniai (sertifikatai, gamintojo aprašai ar kiti lygiaverčiai dokumentai). 7. ** Jei žymima "Taip" pateikti EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatą, arba kitos aplinkos apsaugos vadybos sistemos, įdiegtos pagal kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba kitą lygiavertį sertifikatą, išduotą kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. | Įkeliami dokumentai
2.2.3 | PGT2-3 Pamušalas gipsiniam tvarsčiui, sintetinio pluošto. Plotis 20 cm (±1 cm) | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas ar modelis
| Ilgis 300 cm (±30 cm) | Nurodyti tikslius prekės išmatavimus
| Plotis 20 cm (±1 cm) | Nurodyti tikslius prekės išmatavimus
| Pamušalas pagamintas iš sintetinio pluošto – poliesterio ar lygiavertės medžiagos | Nurodyti prekės medžiagos sudėtį
| Nesterilus | Taip/Turi
| Baltos spalvos | Taip/Turi
| Hipoalerginis | Taip/Turi
| Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių | Taip/Turi
| Ant siūlomos prekės ir/ar jos pirminės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir/ar tinkamumo naudoti terminas | Taip/Turi
| Gamintojas siūlomų prekių gamyboje naudoja atsinaujinančius energijos šaltinius * | Taip/Ne
| Gamintojas siūlomų prekių gamyboje yra įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus.** | Taip/Ne
| Siūlomos prekės išorinė pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės išorinė pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų. | Nurodyti tikslų variantą/-us
| 1. Pateikti CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 originalo ir lietuvių kalba, jei taikoma. Jei netaikoma, privaloma pateikti įrodymus apie netaikymą; 2. Pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Dokumentai teikiami anglų kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 3. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba arba pateikti prekės nuotrauką, kurioje aiškiai matyti prekės ženklinimas. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės atvaizdavimą, kur būtų aiškiai nurodyta prekės pagaminimo data ir/ar galiojimo laikas, CE ženklo žymėjimas. 5. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 6. *Jei žymima "Taip" pateikti gamintojo dokumentus, įrodančius, kad siūlomų prekių gamyboje naudojami atsinaujinantys energijos šaltiniai (sertifikatai, gamintojo aprašai ar kiti lygiaverčiai dokumentai). 7. ** Jei žymima "Taip" pateikti EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatą, arba kitos aplinkos apsaugos vadybos sistemos, įdiegtos pagal kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba kitą lygiavertį sertifikatą, išduotą kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. | Įkeliami dokumentai
3 | Pirkimo objekto dalis: Marliniai tvarsčiai, tamponai
| Marliniai nesterilūs tvarsčiai, tamponai | MATO VNT - Vnt.
3.1.1 | NAT1-1 Nesterilūs apvalūs marliniai tamponai maži (1,5-2,5 cm) | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas ar modelis
| D̶y̶d̶ž̶i̶a̶i̶:̶ m̶a̶ž̶i̶ ̶ Dydis 1,5-2,5 cm)̶,̶ ̶v̶i̶d̶u̶t̶i̶n̶i̶a̶i̶ ̶(̶3̶-̶4̶ ̶c̶m̶)̶,̶ ̶d̶i̶d̶e̶l̶i̶ ̶(̶5̶-̶7̶ ̶c̶m̶)̶ | Nurodyti tikslius prekės išmatavimus
| Pagaminta iš 100 % medvilnės | Taip/Turi
| Balinta be chloro | Taip/Turi
| Be latekso | Taip/Turi
| Medžiagos tankis 19±2 siūlai/cm2 | Nurodyti tikslų parametrą
| Siūloma prekė turi atitikti EN 14079 standarto arba lygiaverčio reikalavimus | Taip/Turi
| Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių | Taip/Turi
| Ant siūlomos prekės ir/ar jos pirminės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir/ar tinkamumo naudoti terminas | Taip/Turi
| Siūlomos prekės išorinė pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės išorinė pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų. | Nurodyti tikslų variantą/-us
| Gamintojas siūlomų prekių gamyboje naudoja atsinaujinančius energijos šaltinius * | Taip/Ne
| Gamintojas siūlomų prekių gamyboje yra įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus.** | Taip/Ne
| 1. Pateikti CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 originalo ir lietuvių kalba, jei taikoma. Jei netaikoma, privaloma pateikti įrodymus apie netaikymą; 2. Pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Dokumentai teikiami anglų kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 3. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba arba pateikti prekės nuotrauką, kurioje aiškiai matyti prekės ženklinimas. 4. Pateikti standarto EN 14079 arba lygiaverčio atitiktį patvirtinančius dokumentus originalo ir lietuvių kalba. 5. Pateikti siūlomos prekės pakuotės atvaizdavimą, kur būtų aiškiai nurodyta prekės pagaminimo data ir/ar galiojimo laikas, CE ženklo žymėjimas. 6. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 7. *Jei žymima "Taip" pateikti gamintojo dokumentus, įrodančius, kad siūlomų prekių gamyboje naudojami atsinaujinantys energijos šaltiniai (sertifikatai, gamintojo aprašai ar kiti lygiaverčiai dokumentai). 8. ** Jei žymima "Taip" pateikti EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatą, arba kitos aplinkos apsaugos vadybos sistemos, įdiegtos pagal kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba kitą lygiavertį sertifikatą, išduotą kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. | Įkeliami dokumentai
| NAT1-2 Nesterilūs apvalūs marliniai tamponai vidutiniai (3-4 cm) | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas ar modelis
3.1.2 | Dydis 3-4 cm | Nurodyti tikslius prekės išmatavimus
| Pagaminta iš 100 % medvilnės | Taip/Turi
| Balinta be chloro | Taip/Turi
| Be latekso | Taip/Turi
| Medžiagos tankis 19±2 siūlai/cm2 | Nurodyti tikslų parametrą
| Siūloma prekė turi atitikti EN 14079 standarto arba lygiaverčio reikalavimus | Taip/Turi
| Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių | Taip/Turi
| Ant siūlomos prekės ir/ar jos pirminės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir/ar tinkamumo naudoti terminas | Taip/Turi
| Siūlomos prekės išorinė pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės išorinė pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų. | Nurodyti tikslų variantą/-us
| Gamintojas siūlomų prekių gamyboje naudoja atsinaujinančius energijos šaltinius * | Taip/Ne
| Gamintojas siūlomų prekių gamyboje yra įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus.** | Taip/Ne
| 1. Pateikti CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 originalo ir lietuvių kalba, jei taikoma. Jei netaikoma, privaloma pateikti įrodymus apie netaikymą; 2. Pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Dokumentai teikiami anglų kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 3. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba arba pateikti prekės nuotrauką, kurioje aiškiai matyti prekės ženklinimas. 4. Pateikti standarto EN 14079 arba lygiaverčio atitiktį patvirtinančius dokumentus originalo ir lietuvių kalba. 5. Pateikti siūlomos prekės pakuotės atvaizdavimą, kur būtų aiškiai nurodyta prekės pagaminimo data ir/ar galiojimo laikas, CE ženklo žymėjimas. 6. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 7. *Jei žymima "Taip" pateikti gamintojo dokumentus, įrodančius, kad siūlomų prekių gamyboje naudojami atsinaujinantys energijos šaltiniai (sertifikatai, gamintojo aprašai ar kiti lygiaverčiai dokumentai). 8. ** Jei žymima "Taip" pateikti EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatą, arba kitos aplinkos apsaugos vadybos sistemos, įdiegtos pagal kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba kitą lygiavertį sertifikatą, išduotą kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. | Įkeliami dokumentai
| NAT1-3 Nesterilūs apvalūs marliniai tamponai dideli (5-7 cm) | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas ar modelis
3.1.3 | Dydis 5-7 cm | Nurodyti tikslius prekės išmatavimus
| Pagaminta iš 100 % medvilnės | Taip/Turi
| Balinta be chloro | Taip/Turi
| Be latekso | Taip/Turi
| Medžiagos tankis 19±2 siūlai/cm2 | Nurodyti tikslų parametrą
| Siūloma prekė turi atitikti EN 14079 standarto arba lygiaverčio reikalavimus | Taip/Turi
| Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių | Taip/Turi
| Ant siūlomos prekės ir/ar jos pirminės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir/ar tinkamumo naudoti terminas | Taip/Turi
| Siūlomos prekės išorinė pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės išorinė pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų. | Nurodyti tikslų variantą/-us
| Gamintojas siūlomų prekių gamyboje naudoja atsinaujinančius energijos šaltinius * | Taip/Ne
| Gamintojas siūlomų prekių gamyboje yra įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus.** | Taip/Ne
| 1. Pateikti CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 originalo ir lietuvių kalba, jei taikoma. Jei netaikoma, privaloma pateikti įrodymus apie netaikymą; 2. Pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Dokumentai teikiami anglų kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 3. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba arba pateikti prekės nuotrauką, kurioje aiškiai matyti prekės ženklinimas. 4. Pateikti standarto EN 14079 arba lygiaverčio atitiktį patvirtinančius dokumentus originalo ir lietuvių kalba. 5. Pateikti siūlomos prekės pakuotės atvaizdavimą, kur būtų aiškiai nurodyta prekės pagaminimo data ir/ar galiojimo laikas, CE ženklo žymėjimas. 6. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 7. *Jei žymima "Taip" pateikti gamintojo dokumentus, įrodančius, kad siūlomų prekių gamyboje naudojami atsinaujinantys energijos šaltiniai (sertifikatai, gamintojo aprašai ar kiti lygiaverčiai dokumentai). 8. ** Jei žymima "Taip" pateikti EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatą, arba kitos aplinkos apsaugos vadybos sistemos, įdiegtos pagal kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba kitą lygiavertį sertifikatą, išduotą kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. | Įkeliami dokumentai
3.2 | NAT2. Nesterili marlinė servetėlė, dydis 43 x 43 cm, su rentgeno kontrastine juostele | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas ar modelis
| Dydis 43±3 x 43±3 cm, 4 sluoksnių | Nurodyti tikslius prekės išmatavimus
| Su rentgeno kontrastine juostele | Taip/Turi
| Pagaminta iš 100 % medvilnės | Taip/Turi
| Balinta be chloro | Taip/Turi
| Medžiaga hidrofilinė | Taip/Turi
| Medžiagos tankis 19±2 siūlai/cm2 | Nurodyti tikslų parametrą
| Kraštai apsiūti, neturi palaidų siūlų | Taip/Turi
| Kampe yra kilpelė fiksavimui | Taip/Turi
| Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių | Taip/Turi
| Ant siūlomos prekės ir/ar jos pirminės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir/ar tinkamumo naudoti terminas | Taip/Turi
| Siūlomos prekės išorinė pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės išorinė pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų. | Nurodyti tikslų variantą/-us
| Gamintojas siūlomų prekių gamyboje naudoja atsinaujinančius energijos šaltinius * | Taip/Ne
| Gamintojas siūlomų prekių gamyboje yra įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus.** | Taip/Ne
| 1. Pateikti CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 originalo ir lietuvių kalba, jei taikoma. Jei netaikoma, privaloma pateikti įrodymus apie netaikymą; 2. Pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Dokumentai teikiami anglų kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 3. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba arba pateikti prekės nuotrauką, kurioje aiškiai matyti prekės ženklinimas. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės atvaizdavimą, kur būtų aiškiai nurodyta prekės pagaminimo data ir/ar galiojimo laikas, CE ženklo žymėjimas. 5. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 6. *Jei žymima "Taip" pateikti gamintojo dokumentus, įrodančius, kad siūlomų prekių gamyboje naudojami atsinaujinantys energijos šaltiniai (sertifikatai, gamintojo aprašai ar kiti lygiaverčiai dokumentai). 7. ** Jei žymima "Taip" pateikti EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatą, arba kitos aplinkos apsaugos vadybos sistemos, įdiegtos pagal kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba kitą lygiavertį sertifikatą, išduotą kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. | Įkeliami dokumentai
3.3 | NAT3. Nesterili marlinė servetėlė, dydis 43 x 43 cm, be rentgeno kontrastinės juostelės | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas ar modelis
| Dydis 43±3 x 43±3 cm, 4 sluoksnių | Nurodyti tikslius prekės išmatavimus
| Be rentgeno kontrastinės juostelės | Taip/Turi
| Pagaminta iš 100 % medvilnės | Taip/Turi
| Balinta be chloro | Taip/Turi
| Medžiaga hidrofilinė | Taip/Turi
| Medžiagos tankis 19±2 siūlai/cm2 | Nurodyti tikslų parametrą
| Kraštai apsiūti, neturi palaidų siūlų | Taip/Turi
| Kampe yra kilpelė fiksavimui | Taip/Turi
| Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių | Taip/Turi
| Ant siūlomos prekės ir/ar jos pirminės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir/ar tinkamumo naudoti terminas | Taip/Turi
| Siūlomos prekės išorinė pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės išorinė pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų. | Nurodyti tikslų variantą/-us
| Gamintojas siūlomų prekių gamyboje naudoja atsinaujinančius energijos šaltinius * | Taip/Ne
| Gamintojas siūlomų prekių gamyboje yra įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus.** | Taip/Ne
| 1. Pateikti CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 originalo ir lietuvių kalba, jei taikoma. Jei netaikoma, privaloma pateikti įrodymus apie netaikymą; 2. Pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Dokumentai teikiami anglų kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 3. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba arba pateikti prekės nuotrauką, kurioje aiškiai matyti prekės ženklinimas. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės atvaizdavimą, kur būtų aiškiai nurodyta prekės pagaminimo data ir/ar galiojimo laikas, CE ženklo žymėjimas. 5. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 6. *Jei žymima "Taip" pateikti gamintojo dokumentus, įrodančius, kad siūlomų prekių gamyboje naudojami atsinaujinantys energijos šaltiniai (sertifikatai, gamintojo aprašai ar kiti lygiaverčiai dokumentai). 7. ** Jei žymima "Taip" pateikti EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatą, arba kitos aplinkos apsaugos vadybos sistemos, įdiegtos pagal kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba kitą lygiavertį sertifikatą, išduotą kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. | Įkeliami dokumentai
3.4 | NAT4. Nesterili marlinė servetėlė, dydis 10 x 10 cm, 16 sluoksn. | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas ar modelis
| Dydis 10±0,5 x 10±0,5 cm, 16 sluoksnių | Nurodyti tikslius prekės išmatavimus
| Pagaminta iš 100 % medvilnės | Taip/Turi
| Balinta be chloro | Taip/Turi
| Ne mažiau 17 siūlų/cm2 | Nurodyti tikslų parametrą
| Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių | Taip/Turi
| Ant siūlomos prekės ir/ar jos pirminės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir/ar tinkamumo naudoti terminas | Taip/Turi
| Siūlomos prekės išorinė pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės išorinė pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų. | Nurodyti tikslų variantą/-us
| Gamintojas siūlomų prekių gamyboje naudoja atsinaujinančius energijos šaltinius * | Taip/Ne
| Gamintojas siūlomų prekių gamyboje yra įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus.** | Taip/Ne
| 1. Pateikti CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 originalo ir lietuvių kalba, jei taikoma. Jei netaikoma, privaloma pateikti įrodymus apie netaikymą; 2. Pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Dokumentai teikiami anglų kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 3. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba arba pateikti prekės nuotrauką, kurioje aiškiai matyti prekės ženklinimas. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės atvaizdavimą, kur būtų aiškiai nurodyta prekės pagaminimo data ir/ar galiojimo laikas, CE ženklo žymėjimas. 5. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 6. *Jei žymima "Taip" pateikti gamintojo dokumentus, įrodančius, kad siūlomų prekių gamyboje naudojami atsinaujinantys energijos šaltiniai (sertifikatai, gamintojo aprašai ar kiti lygiaverčiai dokumentai). 7. ** Jei žymima "Taip" pateikti EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatą, arba kitos aplinkos apsaugos vadybos sistemos, įdiegtos pagal kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba kitą lygiavertį sertifikatą, išduotą kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. | Įkeliami dokumentai
| Marliniai sterilūs tvarsčiai, tamponai | MATO VNT - pak.
3.5 | NAT5. Sterili marlinė servetėlė, dydis 50 x 60 cm, su rentgeno kontrastine juostele, 4 sluoksn. | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas ar modelis
| Dydis 50±5 x 60±5 cm, 4 sluoksnių | Nurodyti tikslius prekės išmatavimus
| Su rentgeno kontrastine juostele, kuri neatsiskiria sudrėkus chirurginei medžiagai | Taip/Turi
| Sterili (turi būti simbolis ant pakuotės) | Taip/Turi
| Pagaminta iš 100 % medvilnės | Taip/Turi
| Baltos spalvos | Taip/Turi
| Kraštai apsiūti | Taip/Turi
| Kampe yra kilpelė fiksavimui | Taip/Turi
| Supakuota po 5 vnt. vakuuminėje pakuotėje | Taip/Turi
| Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių | Taip/Turi
| Ant siūlomos prekės ir/ar jos pirminės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir/ar tinkamumo naudoti terminas | Taip/Turi
| Siūlomos prekės išorinė pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės išorinė pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų. | Nurodyti tikslų variantą/-us
| Gamintojas siūlomų prekių gamyboje naudoja atsinaujinančius energijos šaltinius * | Taip/Ne
| Gamintojas siūlomų prekių gamyboje yra įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus.** | Taip/Ne
| 1. Pateikti CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 originalo ir lietuvių kalba, jei taikoma. Jei netaikoma, privaloma pateikti įrodymus apie netaikymą; 2. Pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Dokumentai teikiami anglų kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 3. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba arba pateikti prekės nuotrauką, kurioje aiškiai matyti prekės ženklinimas. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės atvaizdavimą, kur būtų aiškiai nurodyta prekės pagaminimo data ir/ar galiojimo laikas, CE ženklo žymėjimas. 5. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 6. *Jei žymima "Taip" pateikti gamintojo dokumentus, įrodančius, kad siūlomų prekių gamyboje naudojami atsinaujinantys energijos šaltiniai (sertifikatai, gamintojo aprašai ar kiti lygiaverčiai dokumentai). 7. ** Jei žymima "Taip" pateikti EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatą, arba kitos aplinkos apsaugos vadybos sistemos, įdiegtos pagal kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba kitą lygiavertį sertifikatą, išduotą kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. | Įkeliami dokumentai
4 | Pirkimo objekto dalis: Neaustiniai tvarsčiai, tamponai
| Neaustiniai nesterilūs tvarsčiai, tamponai | MATO VNT - Vnt.
4.1.1 | NNT1-1 Nesterili neaustinio pluošto servetėlė, d̶y̶d̶ž̶i̶a̶i̶ dydis 10 x 10 cm ,̶ ̶1̶0̶ ̶x̶ ̶2̶0̶ ̶c̶m̶,̶ keturkampė, su rentgeno kontrastine juostele | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas ar modelis
| D̶y̶d̶ž̶i̶a̶i̶:̶ ̶Dydis 10±1 x 10±1 cm 1̶0̶±̶1̶ ̶x̶ ̶2̶0̶±̶1̶ ̶c̶m̶,̶ 4 sluoksnių | Nurodyti tikslius prekės išmatavimus
| Su rentgeno kontrastine juostele, kuri neatsiskiria sudrėkus chirurginei medžiagai | Taip/Turi
| Pagaminta iš viskozės ir poliesterio | Nurodyti prekės medžiagos sudėtį
| Keturkampė | Taip/Turi
| Nesisluoksniuoja | Taip/Turi
| Kraštuose audinys neirsta | Taip/Turi
| Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių | Taip/Turi
| Ant siūlomos prekės ir/ar jos pirminės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir/ar tinkamumo naudoti terminas | Taip/Turi
| Siūlomos prekės išorinė pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės išorinė pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų. | Nurodyti tikslų variantą/-us
| Gamintojas siūlomų prekių gamyboje naudoja atsinaujinančius energijos šaltinius * | Taip/Ne
| Gamintojas siūlomų prekių gamyboje yra įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus.** | Taip/Ne
| 1. Pateikti CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 originalo ir lietuvių kalba, jei taikoma. Jei netaikoma, privaloma pateikti įrodymus apie netaikymą; 2. Pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Dokumentai teikiami anglų kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 3. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba arba pateikti prekės nuotrauką, kurioje aiškiai matyti prekės ženklinimas. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės atvaizdavimą, kur būtų aiškiai nurodyta prekės pagaminimo data ir/ar galiojimo laikas, CE ženklo žymėjimas. 5. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 6. *Jei žymima "Taip" pateikti gamintojo dokumentus, įrodančius, kad siūlomų prekių gamyboje naudojami atsinaujinantys energijos šaltiniai (sertifikatai, gamintojo aprašai ar kiti lygiaverčiai dokumentai). 7. ** Jei žymima "Taip" pateikti EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatą, arba kitos aplinkos apsaugos vadybos sistemos, įdiegtos pagal kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba kitą lygiavertį sertifikatą, išduotą kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. | Įkeliami dokumentai
4.1.2 | NNT1-2 Nesterili neaustinio pluošto servetėlė, dydis 10 x 20 cm, keturkampė, su rentgeno kontrastine juostele | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas ar modelis
| Dydis 10±1 x 20±1 cm, 4 sluoksnių | Nurodyti tikslius prekės išmatavimus
| Su rentgeno kontrastine juostele, kuri neatsiskiria sudrėkus chirurginei medžiagai | Taip/Turi
| Pagaminta iš viskozės ir poliesterio | Nurodyti prekės medžiagos sudėtį
| Keturkampė | Taip/Turi
| Nesisluoksniuoja | Taip/Turi
| Kraštuose audinys neirsta | Taip/Turi
| Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių | Taip/Turi
| Ant siūlomos prekės ir/ar jos pirminės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir/ar tinkamumo naudoti terminas | Taip/Turi
| Siūlomos prekės išorinė pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės išorinė pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų. | Nurodyti tikslų variantą/-us
| Gamintojas siūlomų prekių gamyboje naudoja atsinaujinančius energijos šaltinius * | Taip/Ne
| Gamintojas siūlomų prekių gamyboje yra įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus.** | Taip/Ne
| 1. Pateikti CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 originalo ir lietuvių kalba, jei taikoma. Jei netaikoma, privaloma pateikti įrodymus apie netaikymą; 2. Pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Dokumentai teikiami anglų kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 3. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba arba pateikti prekės nuotrauką, kurioje aiškiai matyti prekės ženklinimas. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės atvaizdavimą, kur būtų aiškiai nurodyta prekės pagaminimo data ir/ar galiojimo laikas, CE ženklo žymėjimas. 5. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 6. *Jei žymima "Taip" pateikti gamintojo dokumentus, įrodančius, kad siūlomų prekių gamyboje naudojami atsinaujinantys energijos šaltiniai (sertifikatai, gamintojo aprašai ar kiti lygiaverčiai dokumentai). 7. ** Jei žymima "Taip" pateikti EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatą, arba kitos aplinkos apsaugos vadybos sistemos, įdiegtos pagal kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba kitą lygiavertį sertifikatą, išduotą kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. | Įkeliami dokumentai
4.2 | NNT2. Nesterili neaustinio pluošto servetėlė, dydis 5 x 5 cm, keturkampė, su rentgeno kontrastine juostele | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas ar modelis
| Dydis 5±1 x 5±1 cm, 4 sluoksnių | Nurodyti tikslius prekės išmatavimus
| Su rentgeno kontrastine juostele, kuri neatsiskiria sudrėkus chirurginei medžiagai | Taip/Turi
| Pagaminta iš viskozės ir poliesterio | Nurodyti prekės medžiagos sudėtį
| Keturkampė | Taip/Turi
| Nesisluoksniuoja | Taip/Turi
| Kraštuose audinys neirsta | Taip/Turi
| Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių | Taip/Turi
| Ant siūlomos prekės ir/ar jos pirminės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir/ar tinkamumo naudoti terminas | Taip/Turi
| Siūlomos prekės išorinė pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės išorinė pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų. | Nurodyti tikslų variantą/-us
| Gamintojas siūlomų prekių gamyboje naudoja atsinaujinančius energijos šaltinius * | Taip/Ne
| Gamintojas siūlomų prekių gamyboje yra įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus.** | Taip/Ne
| 1. Pateikti CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 originalo ir lietuvių kalba, jei taikoma. Jei netaikoma, privaloma pateikti įrodymus apie netaikymą; 2. Pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Dokumentai teikiami anglų kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 3. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba arba pateikti prekės nuotrauką, kurioje aiškiai matyti prekės ženklinimas. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės atvaizdavimą, kur būtų aiškiai nurodyta prekės pagaminimo data ir/ar galiojimo laikas, CE ženklo žymėjimas. 5. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 6. *Jei žymima "Taip" pateikti gamintojo dokumentus, įrodančius, kad siūlomų prekių gamyboje naudojami atsinaujinantys energijos šaltiniai (sertifikatai, gamintojo aprašai ar kiti lygiaverčiai dokumentai). 7. ** Jei žymima "Taip" pateikti EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatą, arba kitos aplinkos apsaugos vadybos sistemos, įdiegtos pagal kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba kitą lygiavertį sertifikatą, išduotą kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. | Įkeliami dokumentai
4.3 | NNT3. Nesterili neaustinio pluošto servetėlė, dydis 43 x 43 cm, su rentgeno kontrastine juostele | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas ar modelis
| Dydis 43±3 x 43±3 cm, 4 sluoksnių | Nurodyti tikslius prekės išmatavimus
| Su rentgeno kontrastine juostele, kuri neatsiskiria sudrėkus chirurginei medžiagai | Taip/Turi
| Pagaminta iš neaustinės medžiagos | Taip/Turi
| Nesterili | Taip/Turi
| Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių | Taip/Turi
| Ant siūlomos prekės ir/ar jos pirminės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir/ar tinkamumo naudoti terminas | Taip/Turi
| Siūlomos prekės išorinė pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės išorinė pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų. | Nurodyti tikslų variantą/-us
| Gamintojas siūlomų prekių gamyboje naudoja atsinaujinančius energijos šaltinius * | Taip/Ne
| Gamintojas siūlomų prekių gamyboje yra įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus.** | Taip/Ne
| 1. Pateikti CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 originalo ir lietuvių kalba, jei taikoma. Jei netaikoma, privaloma pateikti įrodymus apie netaikymą; 2. Pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Dokumentai teikiami anglų kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 3. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba arba pateikti prekės nuotrauką, kurioje aiškiai matyti prekės ženklinimas. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės atvaizdavimą, kur būtų aiškiai nurodyta prekės pagaminimo data ir/ar galiojimo laikas, CE ženklo žymėjimas. 5. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 6. *Jei žymima "Taip" pateikti gamintojo dokumentus, įrodančius, kad siūlomų prekių gamyboje naudojami atsinaujinantys energijos šaltiniai (sertifikatai, gamintojo aprašai ar kiti lygiaverčiai dokumentai). 7. ** Jei žymima "Taip" pateikti EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatą, arba kitos aplinkos apsaugos vadybos sistemos, įdiegtos pagal kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba kitą lygiavertį sertifikatą, išduotą kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. | Įkeliami dokumentai
5 | Pirkimo objekto dalis: Tinkleliniai tvarsčiai
| Tinkleliniai tvarsčiai impregnuoti parafinu | MATO VNT - Vnt.
5.1 | TTP1. Sterilus tinklelinis tvarstis, dydis 5 x 5 cm, medvilnės pagrindas, impregnuotas parafinu | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas ar modelis
| Dydis 5±1 x 5±1 cm | Nurodyti tikslius prekės išmatavimus
| Sterilus (turi būti simbolis ant pakuotės) | Taip/Turi
| Pagrindo sudėtis – 100% medvilnė | Taip/Turi
| Impregnuotas parafinu | Taip/Turi
| Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių | Taip/Turi
| Ant siūlomos prekės ir/ar jos pirminės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir/ar tinkamumo naudoti terminas | Taip/Turi
| Siūlomos prekės išorinė pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės išorinė pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų. | Nurodyti tikslų variantą/-us
| Gamintojas siūlomų prekių gamyboje naudoja atsinaujinančius energijos šaltinius * | Taip/Ne
| Gamintojas siūlomų prekių gamyboje yra įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus.** | Taip/Ne
| 1. Pateikti CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 originalo ir lietuvių kalba, jei taikoma. Jei netaikoma, privaloma pateikti įrodymus apie netaikymą; 2. Pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Dokumentai teikiami anglų kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 3. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba arba pateikti prekės nuotrauką, kurioje aiškiai matyti prekės ženklinimas. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės atvaizdavimą, kur būtų aiškiai nurodyta prekės pagaminimo data ir/ar galiojimo laikas, CE ženklo žymėjimas. 5. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 6. *Jei žymima "Taip" pateikti gamintojo dokumentus, įrodančius, kad siūlomų prekių gamyboje naudojami atsinaujinantys energijos šaltiniai (sertifikatai, gamintojo aprašai ar kiti lygiaverčiai dokumentai). 7. ** Jei žymima "Taip" pateikti EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatą, arba kitos aplinkos apsaugos vadybos sistemos, įdiegtos pagal kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba kitą lygiavertį sertifikatą, išduotą kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. | Įkeliami dokumentai
5.2.1 | TTP2-1. Sterilus tinklelinis tvarstis, d̶y̶d̶ž̶i̶a̶i̶ dydis 10 x 10,̶ ̶1̶0̶ ̶x̶ ̶2̶0̶,̶ ̶1̶0̶ ̶x̶ ̶3̶0̶ ̶c̶m̶,̶ ̶ medvilnės pagrindas, impregnuotas parafinu | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas ar modelis
| D̶y̶d̶ž̶i̶a̶i̶:̶ ̶ ̶ Dydis 10±1 x 10±5 cm,̶ ̶1̶0̶±̶1̶ ̶x̶ ̶2̶0̶±̶5̶ ̶c̶m̶,̶ ̶1̶0̶±̶1̶ ̶x̶ ̶3̶0̶±̶5̶ ̶c̶m̶ | Nurodyti tikslius prekės išmatavimus
| Sterilus (turi būti simbolis ant pakuotės) | Taip/Turi
| Pagrindo sudėtis – 100% medvilnė | Taip/Turi
| Impregnuotas parafinu | Taip/Turi
| Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių | Taip/Turi
| Ant siūlomos prekės ir/ar jos pirminės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir/ar tinkamumo naudoti terminas | Taip/Turi
| Siūlomos prekės išorinė pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės išorinė pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų. | Nurodyti tikslų variantą/-us
| Gamintojas siūlomų prekių gamyboje naudoja atsinaujinančius energijos šaltinius * | Taip/Ne
| Gamintojas siūlomų prekių gamyboje yra įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus.** | Taip/Ne
| 1. Pateikti CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 originalo ir lietuvių kalba, jei taikoma. Jei netaikoma, privaloma pateikti įrodymus apie netaikymą; 2. Pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Dokumentai teikiami anglų kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 3. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba arba pateikti prekės nuotrauką, kurioje aiškiai matyti prekės ženklinimas. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės atvaizdavimą, kur būtų aiškiai nurodyta prekės pagaminimo data ir/ar galiojimo laikas, CE ženklo žymėjimas. 5. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 6. *Jei žymima "Taip" pateikti gamintojo dokumentus, įrodančius, kad siūlomų prekių gamyboje naudojami atsinaujinantys energijos šaltiniai (sertifikatai, gamintojo aprašai ar kiti lygiaverčiai dokumentai). 7. ** Jei žymima "Taip" pateikti EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatą, arba kitos aplinkos apsaugos vadybos sistemos, įdiegtos pagal kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba kitą lygiavertį sertifikatą, išduotą kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. | Įkeliami dokumentai
5.2.2 | TTP2-2. Sterilus tinklelinis tvarstis, dydis 10 x 20 medvilnės pagrindas, impregnuotas parafinu | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas ar modelis
| Dydis 10±1 x 20±5 cm | Nurodyti tikslius prekės išmatavimus
| Sterilus (turi būti simbolis ant pakuotės) | Taip/Turi
| Pagrindo sudėtis – 100% medvilnė | Taip/Turi
| Impregnuotas parafinu | Taip/Turi
| Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių | Taip/Turi
| Ant siūlomos prekės ir/ar jos pirminės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir/ar tinkamumo naudoti terminas | Taip/Turi
| Siūlomos prekės išorinė pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės išorinė pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų. | Nurodyti tikslų variantą/-us
| Gamintojas siūlomų prekių gamyboje naudoja atsinaujinančius energijos šaltinius * | Taip/Ne
| Gamintojas siūlomų prekių gamyboje yra įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus.** | Taip/Ne
| 1. Pateikti CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 originalo ir lietuvių kalba, jei taikoma. Jei netaikoma, privaloma pateikti įrodymus apie netaikymą; 2. Pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Dokumentai teikiami anglų kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 3. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba arba pateikti prekės nuotrauką, kurioje aiškiai matyti prekės ženklinimas. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės atvaizdavimą, kur būtų aiškiai nurodyta prekės pagaminimo data ir/ar galiojimo laikas, CE ženklo žymėjimas. 5. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 6. *Jei žymima "Taip" pateikti gamintojo dokumentus, įrodančius, kad siūlomų prekių gamyboje naudojami atsinaujinantys energijos šaltiniai (sertifikatai, gamintojo aprašai ar kiti lygiaverčiai dokumentai). 7. ** Jei žymima "Taip" pateikti EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatą, arba kitos aplinkos apsaugos vadybos sistemos, įdiegtos pagal kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba kitą lygiavertį sertifikatą, išduotą kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. | Įkeliami dokumentai
5.2.3 | TTP2-3. Sterilus tinklelinis tvarstis, dydis 10 x 30 medvilnės pagrindas, impregnuotas parafinu | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas ar modelis
| Dydis 10±1 x 30±5 cm | Nurodyti tikslius prekės išmatavimus
| Sterilus (turi būti simbolis ant pakuotės) | Taip/Turi
| Pagrindo sudėtis – 100% medvilnė | Taip/Turi
| Impregnuotas parafinu | Taip/Turi
| Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių | Taip/Turi
| Ant siūlomos prekės ir/ar jos pirminės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir/ar tinkamumo naudoti terminas | Taip/Turi
| Siūlomos prekės išorinė pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais. Jeigu siūloma prekė yra supakuota į skaidrią išorinę pakuotę, nurodyti reikalavimai (žaliavai ir ženklinimui) yra keliami antro lygio (grupinei) prekės pakuotei arba Siūlomos prekės išorinė pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų. | Nurodyti tikslų variantą/-us
| Gamintojas siūlomų prekių gamyboje naudoja atsinaujinančius energijos šaltinius * | Taip/Ne
| Gamintojas siūlomų prekių gamyboje yra įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus.** | Taip/Ne
| 1. Pateikti CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 originalo ir lietuvių kalba, jei taikoma. Jei netaikoma, privaloma pateikti įrodymus apie netaikymą; 2. Pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Dokumentai teikiami anglų kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 3. Pateikti siūlomos prekės pakuotės ženklinimą patvirtinančius dokumentus arba CE sertifikato ar gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB originalo ir lietuvių kalba arba pateikti prekės nuotrauką, kurioje aiškiai matyti prekės ženklinimas. 4. Pateikti siūlomos prekės pakuotės atvaizdavimą, kur būtų aiškiai nurodyta prekės pagaminimo data ir/ar galiojimo laikas, CE ženklo žymėjimas. 5. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. 6. *Jei žymima "Taip" pateikti gamintojo dokumentus, įrodančius, kad siūlomų prekių gamyboje naudojami atsinaujinantys energijos šaltiniai (sertifikatai, gamintojo aprašai ar kiti lygiaverčiai dokumentai). 7. ** Jei žymima "Taip" pateikti EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatą, arba kitos aplinkos apsaugos vadybos sistemos, įdiegtos pagal kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba kitą lygiavertį sertifikatą, išduotą kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. | Įkeliami dokumentai