NEGYVENAMŲJŲ (MOKSLO PASKIRTIES) PASTATŲ RANGOS DARBŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas – negyvenamųjų pastatų (mokslo paskirties) ir susijusių inžinerinių statinių statybos darbai su darbo projekto parengimu (kai taikoma), BIM modelio parengimu, statybos užbaigimo procedūrų atlikimu ir statinių įregistravimo VĮ „Registrų centras“ paslaugų atlikimu pagal techninį projektą ar techninį darbo projektą (toliau – Darbai).

- UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ (toliau – pirkimo vykdytojas) atlieka tarptautinio pirkimo procedūras, kuriomis siekiama sukurti Dinaminės pirkimų sistemos (toliau – DPS).

- Pirkimo vykdytojo sukurtos DPS pagrindu jos galiojimo laikotarpiu bus vykdomi konkretūs pirkimai. Konkrečius pirkimus DPS vykdys pirkimo vykdytojas ir jų pagrindu sutartis su laimėtojais sudarys pirkimo vykdytojas arba Vilniaus miesto savivaldybės administracija.

- Statytojas (Užsakovas): UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ / Vilniaus miesto savivaldybės administracija. Sutarties vykdymo metu statytojo teisės gali būti perleistos UAB „Vilniaus vystymo kompanija įsteigtam ir valdomam juridiniam asmeniui.

- Rangovas – Darbų su paslaugomis konkretaus viešojo pirkimo laimėtojas.

- Statinių kategorija – ypatingi statiniai / neypatingi statiniai / nesudėtingi statiniai.

- Statybos rūšis – naujų statinių statyba / rekonstravimas / kapitalinis remontas.

- Statybos vieta – Vilniaus miesto teritorija.

- Rangovas darbus turės atlikti pagal Užsakovo konkrečiame pirkime pateiktą suderintą techninį projektą (toliau -TP) ar techninį darbo projektą (toliau -TDP) ir statybą leidžiantį dokumentą (jei jis privalomas), techninę specifikaciją, rangos sutarties nuostatas ir kitus konkretaus pirkimo dokumentus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (aktualia redakcija), statybos techniniais reglamentais (aktualia redakcija) ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais (aktualiomis redakcijomis), reglamentuojančiais Darbų atlikimą.

- Dinaminė pirkimų sistema skirstoma į 3 kategorijas:

| DPS kategorijos Nr. | DPS kategorijos pavadinimas |
| --- | --- |
|  | Ypatingųjų negyvenamųjų pastatų ir susijusių inžinerinių statinių rangos darbai su darbo projekto parengimu, parengiant ir naudojant BIM modelius pagal pridedamus reikalavimus; statybos užbaigimo procedūrų atlikimu ir statinių įregistravimo VĮ Registrų centras paslaugų atlikimu, kurių statybos skaičiuojamoji kaina iki 16 500 000,00 eurų be PVM. |
|  | Ypatingųjų negyvenamųjų pastatų ir susijusių inžinerinių statinių rangos darbai su darbo projekto parengimu, parengiant ir naudojant BIM modelius pagal pridedamus reikalavimus; statybos užbaigimo procedūrų atlikimu ir statinių įregistravimo VĮ Registrų centras paslaugų atlikimu, kurių statybos skaičiuojamoji kaina nuo 16 500 000,00 eurų be PVM. |
|  | Ypatingųjų negyvenamųjų pastatų ir susijusių inžinerinių statinių rangos darbai pagal Užsakovo pateiktą techninį darbo projektą (TDP), parengiant ir naudojant BIM modelius pagal pridedamus reikalavimus; statybos užbaigimo procedūrų atlikimu ir statinių įregistravimo VĮ Registrų centras paslaugų atlikimu. |

- Dinaminės pirkimo sistemos pagrindu siekiama nupirkti statybos darbus su Darbo projekto (toliau – DP) parengimu pagal pateiktą TP arba statybos darbus pagal pateiktą TDP , taikant statinio informacinio modeliavimo procesus (BIM), įskaitant statybos užbaigimo procedūros atlikimą (statybos užbaigimo akto gavimą) ir statinių įregistravimą VĮ „Registrų centras“ ir kitus susijusius konkretaus pirkimo sąlygose nurodytus darbus ar paslaugas.

- Vykdant konkrečius pirkimus kartu su negyvenamojo pastato statybos darbais gali būti perkami (atsižvelgiant į konkretaus pirkimo poreikius ir aplinkybes) susijusių inžinerinių statinių - šalia esančių gatvių ir inžinerinių tinklų, kurių sprendiniai yra glaudžiai susiję su pastato statybos projekto sprendiniais,  naujos statybos, rekonstrukcijos arba kapitalinio remonto darbai su darbo projekto parengimu arba pagal pateiktą techninį darbo projektą. Inžinerinių statinių statybos darbai gali būti suprojektuoti  negyvenamojo pastato statybos projektu arba jiems parengti atskiri techniniai projektai arba techniniai darbo projektai ir gauti atskiri statybą leidžiantys dokumentai. Kiekvieno konkretaus pirkimo metu bus detalizuojama informacija.

- Statytojo (Užsakovo) su projektuotojais sudarytose projektavimo sutartyse apibrėžta, kad visos teisės aktuose numatytos išimtinės autorių turtinės teisės į techninį projektą ar techninį darbo projektą (jo korektūrą) ar į atskiras jo dalis yra perleistos projektą užsakiusiam juridiniam asmeniui, t. y. Vilniaus miesto savivaldybės administracijai. Pagal sutartį Vilniaus miesto savivaldybės administracija turi teisę be jokio papildomo Projektuotojo ir / ar autorių sutikimo, savo nuožiūra, nevaržomai (tiek laiko, tiek teritorijos atžvilgiu) naudotis pagal projektavimo sutartį įgytomis autorių turtinėmis teisėmis.

- Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (redakcija, galiojusi iki 2024 m. lapkričio 1 d.) 9.p., darbo projektą rengia projektuotojas, parengęs techninį projektą. Kitas projektuotojas gali rengti darbo projektą, jei statybos darbai perkami kartu su projektavimo darbais (pagal statytojo parengtą techninį projektą) ir statybos rangovas atrenkamas konkurso būdu. Jei darbo projektą rengia kitas projektuotojas, jis privalo paskirti projekto vadovą, įvykdyti patvirtinto techninio projekto sprendinių (tarp jų – techninių specifikacijų) reikalavimus, darbo projekte nurodyti techninį projektą parengusį projektuotoją, informuoti techninį projektą parengusį projektuotoją apie techninio Projekto klaidas (kai jų yra). Darbo projekto rengėjas atsako už parengto darbo projekto sprendinių kokybę ir jų atitiktį techninio projekto sprendiniams.

- Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, statinio projekto architektas yra projekto autorius, kurios asmeninės neturtinės autoriaus teisės nėra perleidžiamos, o darbo projektas yra projekto antrasis etapas, techninio projekto tąsa, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai. Atsižvelgiant į tai, tuo atveju, jeigu: 1) techniniame projekte yra numatyta, kad sprendinys, darbo projekto rengimo metu, turi būti derinamas su architektu/projektuotoju, arba 2) darbo projekto rengėjas keičia techniniame projekte nurodytą sprendinį, Rangovas turi užtikrinti, kad minėti darbo projekto sprendiniai būtų suderinti su projekto autoriumi (t. y. gautas techninio projekto autoriaus rašytinis pritarimas).

- DPS galiojimo metu planuojame vykdyti konkrečius pirkimus dėl lentelėje pateikiamų objektų, nurodytas objektų sąrašas yra preliminarus ir gali keistis DPS galiojimo metu:

| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas | Pirkimui pateikiama projekto stadija | Preliminarus plotas, m² | Preliminari planuojama DPS kategorija | Preliminari konkretaus pirkimo paskelbimo data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mokslo paskirties pastato (gimnazijos), M. Marcinkevičiaus g. 72 | TP | 8 857 | 2 | 2025 III ketvirtis |
|  | Mokslo paskirties pastato (progimnazijos), Pavilnionių g. 25 | TP | 13 257 | 2 | 2025 III ketvirtis |
|  | Mokslo paskirties pastato (progimnazija), S. Lozoraičio g. 95 | TP | 11 996 | 2 | 2025 III ketvirtis |
|  | Mokslo paskirties pastato (darželis-pradinė mokykla), Moravų g. 4 | TP | 14 215 | 2 | 2026 I ketvirtis |
|  | Mokslo paskirties pastato (darželio), Pajautos g. 7 | TP | 3 554 | 1 | 2025 II ketvirtis |
|  | Mokslo paskirties pastato (darželio), Aušrinės g. 10A | TP | 4 076 | 1 | 2025 III ketvirtis |
|  | Mokslo paskirties pastato (darželio), Bieliūnų g. 5 | TP | 4 580 | 1 | 2025 III ketvirtis |
|  | Mokslo paskirties pastato (darželio), Braškių g. 54 | TDP | 2 352 | 3 | 2026 II ketvirtis |
|  | Mokslo paskirties pastato (darželio), Kernavės g. 82 | TP | 4 156 | 1 | 2025 IV ketvirtis |
|  | Mokslo paskirties pastato (progimnazija), Bajorų kel. 12 | TP | 12 485 | 2 | 2026 I ketvirtis |

- Rangovas pagal Užsakovo pateiktą TP (jeigu buvo rengiamas TP) turės parengti nurodytų statinių DP, ir / arba vadovaudamasis Užsakovo pateiktu TDP (jeigu buvo rengiamas TDP) bei papildomais reikalavimais, nurodytais konkretaus pirkimo techninėje specifikacijoje, atlikti statybos darbus.

- Vykdomi statybos darbai ir parengtas DP (jeigu jis rengiamas) turi atitikti galiojančių LR įstatymų, poįstatyminių teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, bei privalomųjų projekto rengimo dokumentų reikalavimus (aktualias redakcijas).

- Rengiant DP (ar Užsakovui pateikus TDP), vykdant Darbus bei atliekant statybos užbaigimo procedūras turi būti sukurtas, naudojamas ir atnaujinamas statinio informacinis modelis (BIM), vadovaujantis konkrečiame pirkime pateiktais Užsakovo reikalavimais statinio informacinio modelio (BIM) rengimui.

- Pirkimo sutarčiai vykdyti Rangovas turi paskirti BIM koordinatorių (-ius), kuris privalo parengti ir su Užsakovu suderinti BIM įgyvendinimo planą (BEP) bei vykdyti kitus reikalavimus, kurie nurodyti konkrečiame pirkime pateiktuose Užsakovo reikalavimuose statinio informacinio modelio (BIM) rengimui.

- Rangovas sutarties vykdymo metu privalės naudotis legalia programine įranga.

- Rangovas atsakingas už tinkamą projekto informacijos perdavimą Statytojui (Užsakovui); BIM modeliai ir su jais susijusi informacija perduodama pagal konkretaus pirkimo Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

- Statybos metu nustačius DP, TDP ar TP stadijų klaidas ar atlikus keitimus ar patikslinimus, Rangovas privalo užtikrinti neatlygintiną BIM modelių ir susijusios projektinės dokumentacijos koregavimą pagal statybos metu Rangovo registruotus ir suderintus su Projektuotoju pakeitimus ir tinkamai perduoti šią informaciją bei dokumentaciją Užsakovui.

- Rangovas, užbaigęs statybos darbus, privalo perduoti Užsakovui teisingus ir aktualius BIM modelius bei projekto dokumentacijos versiją, kuri buvo pateikta statybos užbaigimo dokumentui gauti.

- Rangovas nuo statybų pradžios iki statinio pripažinimu tinkamu naudoti, turės pildyti elektroninį statybos darbų žurnalą. Prieigą prie elektroninių dokumentų sistemos suteiks Užsakovas.

- Konkretaus pirkimo metu pateikto projekto darbų kiekių žiniaraščiai yra preliminarūs, orientaciniai (skirti perkamų darbų apimčiai ir sudėčiai geriau suvokti) ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu. Rangovas, taikant fiksuotos kainos kainodarą sutartyje, turės tinkamai atlikti visus TP arba TDP, darbų kiekių žiniaraščiuose ir konkretaus pirkimo techninėje specifikacijoje nurodytus darbus, įgyvendinti nurodytus sprendinius. Visi darbai turės būti tinkamai atlikti ir užbaigti.

- Iki sutarties pasirašymo, konkretaus pirkimo laimėtojas privalės pateikti darbų kainos skaičiavimą pagrindžiančius dokumentus, t. y. lokalines sąmatas, kuriose būtų detalizuoti suvestinės sąmatoje nurodytų darbų grupių (etapų) kainos / įkainiai.

- Rangovas, pateikdamas per ataskaitinį mėnesį atliktų darbų aktus, privalės kartu su išpildomąją dokumentacija pateikti pagrindžiančius atliktų darbų skaičiavimus .xlsx ( arba Office Open XML) formatu.

- Rangovas į konkretaus pasiūlymo kainą turės įskaičiuoti reikalingas patalpų mikroklimato, vidaus ir išorės triukšmo tyrimo išlaidas, požeminių inžinerinių tinklų ir žemės sklypo su statiniais geodezinių nuotraukų parengimą, statinių ir sklypų kadastro duomenų bylų parengimą ir suderinimą, kitus laboratorinius tyrimus numatytus laboratorinių matavimų programoje, nurodytus projekte ir kitų dokumentų parengimą) reikalingą statinio statybos užbaigimo procedūroms vykdyti ir statybos užbaigimo akto gavimui pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimus.

- Į Rangovo darbų apimtį įeina ir į konkretaus pasiūlymo kainą turės įskaičiuoti visas išlaidas, susijusias su statinių registravimu VĮ „Registrų centras“.

- Užsakovo pavedimu Rangovas privalės sutartais terminais pateikti Darbo projekto statinio konstrukcijų dalį ar atskiras šios dalies bylas Užsakovo nurodytam Darbo projekto konstrukcijų dalies ekspertizės rangovui, inžinerinių tinklų sąlygas, specialiuosius reikalavimus ir kitus DP ar TDP rengimui reikalingus dokumentus (pvz.: topografinius tyrinėjimus), gauti darbų vykdymui reikalingus suderinimus bei leidimus.

- Sudarius rangos sutartį kiekvieno konkretaus pirkimo atveju, Užsakovas įgalios Rangovą būti atsakingu, kad Statybvietėje Statybos darbus atliktų tik asmenys, turintys skaidriai dirbančio asmens tapatybės identifikavimo kodą (toliau – ID kodas), suformuotą „Sodros“ sistemoje pagal „Sodros“ turimus duomenis apie asmens darbo santykius, savarankišką veiklą, komandiravimą, o tais atvejais, kai šiems asmenims ID kodas negali būti suformuotas – kad šie asmenys turėtų kode užšifruojamus duomenis, nurodytus Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 straipsnio 8 dalyje, pagrindžiančius dokumentus, taip pat parengti, vykdyti ir organizuoti ID kodų tikrinimo, asmenų identifikavimo statybvietėje tvarką, ir šį procesą tinkamai dokumentuoti (fiksuoti), o esant poreikiui, ID kodą bei visą su asmenų, dirbančių statybvietėje, identifikavimu susijusią informaciją ir dokumentus pateikti Užsakovui ir (arba) įgaliotoms institucijoms. Rangovas patvirtina savo supratimą, kad jis taip pat yra atsakingas ir už kitų asmenų, kurie Statybvietėje neatlieka Statybos darbų, tapatybės identifikavimą. Rangovas privalės registruoti asmenų, kurie Statybvietėje neatlieka Statybos darbų, buvimo Statybvietėje pradžios ir pabaigos laiką bei priežastis. Rangovui pažeidus bet kurį šiame punkte numatytą įsipareigojimą, Rangovas privalo mokėti Užsakovui baudą, numatytą Sutartyje, bei atlyginti visus kitus Užsakovo dėl to patirtus nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant bet kokias kompetentingų institucijų sankcijas / baudas, kurios būtų taikomos Užsakovui dėl nurodytų įsipareigojimų nesilaikymo), kurių nepadengia ši bauda.

- Rangovas yra atsakingas už kitų asmenų, kurie statybvietėje neatlieka statybos darbų, tapatybės identifikavimą. Rangovas privalės registruoti asmenų, kurie statybvietėje neatlieka statybos darbų, buvimo statybvietėje pradžios ir pabaigos laiką bei priežastis.

- Rangovas privalo įsivertinti ir apmokėti geologinius tyrimus, reikalingus Darbo projekto dalies parengimui.

- Rangovas vykdo darbus pagal parengtą Darbo projektą arba Technini darbo projektą, esant poreikiui, parengia darbų vykdymui reikalingą projektinę dokumentaciją (eskizus, brėžinius) ar projekto patikslinimus ir raštiškai suderina su Užsakovu.

- Rangovas įpareigoja nužymėti statybvietės teritoriją, įskaitant geodezinių koordinačių, reperių, raudonųjų linijų nužymėjimą bei įtvirtinimą statybvietėje ir jų schemas; suprojektuotų statinių, (jų dalių) inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų nužymėjimą statybvietėje; esančių statybvietėje statinių, (jų dalių) inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų planą.

- Rangovas į konkrečių pasiūlymų kainą turės įskaičiuota visus reikalingus darbus ir paslaugas, kurie yra reikalingi konkrečiame pirkim numatytiems darbams ir paslaugoms atlikti, visos Rangovo įrengtos sistemos turi tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiškai funkcionuoti, atitikti LR teisės aktų ir statybos norminių dokumentų reikalavimus, jas galima naudoti pagal tikslinę jų paskirtį. Rangovo kainoje turi būti numatytos visos darbams tinkamai atlikti reikalingos išlaidos, taipogi ir demontuotų elementų utilizavimas.

- Rangovas, įvertinęs realias statybos sąlygas, (pvz.: atidengus esamus inžinerinius tinklus, atkasus šulinius ir pan.) ir esant poreikiui ar gavus tinklus valdančių (eksploatuojančių) įmonių pastabas, privalo sustiprinti, suremontuoti ir atstatyti pažeistus (ar dėl kitų priežasčių netinkamus eksploatuoti) tinklus, jų konstrukcijas, esant poreikiui atlikti šulinių pakėlimo, šildymo kolektorių hidroizoliavimo, remonto darbus, nereikalaudamas už tai papildomo atlygio.

- Rangovas privalės užtikrinti, kad darbų vykdymo metu nebus pažeisti saugotini medžiai ir bus parinktas toks darbų vykdymo būdas, kurio metu nebūtų pažeistos medžių šaknys.

- Rangovas privalės imtis visų priemonių apsaugoti aplink esančius pastatus ir sklypo dangas, o sugadinus atstatyti į ankstesnę būklę.

- Rangovas, atlikęs statybos užbaigimo procedūras, turės perduoti Užsakovui ar, Užsakovo nurodymu, Užsakovo pasirinktai pastatą eksploatuojančiai organizacijai visą eksploatacijai reikiamą dokumentaciją, įrenginių naudojimo instrukcijas ir instruktuoti eksploatuojančios organizacijos paskirtus atsakingus asmenis.

- Rangovas turės įrengti statybvietės aptvėrimus, užtikrinti apsaugą, įrengti mažiausiai 1 vaizdo kamerą (kiekis tikslinamas konkretaus pirkimo metu) su tiesioginiu stebėjimu visą parą, suteikiant nuotolinę prieigą prie tiesioginio stebėjimo Užsakovui ir Projekto valdytojui, įrengti statybvietės stendą, kaip tai numato STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir įvykdyti kitus reikalavimus nurodytus konkretaus pirkimo dokumentuose.

- Rangovas, vykdydamas Darbus, įsipareigoja vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 30-1933/22 patvirtintomis „Brandžių ir senolių medžių bei jų aplinkos tyrimų ir tvarkymo rekomendacijomis Vilniaus mieste“, https://aktai.vilnius.lt/document/30376671 (aktualia redakcija).

- Rangovo pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti reklaminiai tentai ant laikinų statybvietės aptvėrimų, Rangovas turės įrengti juos vadovaudamasis Užsakovo konkrečiame pirkime pateiktomis tentų rengimo gairėmis, bei juos prižiūrėti per visą statybos laikotarpį ir atlikus statybos užbaigimo procedūras juos utilizuoti.

___________________________