Kilnojamoji elektros stotis

| Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Teikiama CVP IS priemonėmis |  |
| --- | --- |

(Data, Nr.)

(Vieta)

- lentelė. Tiekėjo rekvizitai:

| Tiekėjo pavadinimas ir kodas | (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t. t.:) |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas | (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi narių adresai) |
| PVM mokėtojo kodas | ... |
| Bankas ir sąskaitos numeris | ... |
| Telefono Nr., internetinis puslapis, el. paštas | ... |
| Asmens, pateikusio pasiūlymą CVP IS priemonėmis, vardas, pavardė, pareigos | ... |

- lentelė. Su pasiūlymu pateikiami dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Ar dokumente yra konfidenciali* informacija | Jeigu taip, kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus? | Lapų skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ši pasiūlymo forma | Ne |  | .... |
|  | .... | Taip/Ne |  | .... |
|  | .... | Taip/Ne |  | .... |

* Informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia. Tiekėjas gali nurodyti, kuri informacijos dalis pasiūlyme yra konfidenciali. Tiekėjo su pasiūlymu teikiamų dokumentų informacijos konfidencialumas gali būti nustatomas tik pagrįstais atvejais. Jeigu kils abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, Komisija prašys tiekėją per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, pagrįsti jos konfidencialumą. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, Komisija laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis.

- lentelė. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais. Vykdant pirkimo sutartį bus pasitelkiami šie ūkio subjektai (Dėl kiekvieno iš ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjas turi pateikti atskirą, tų ūkio subjektų tinkamai užpildytą ir pasirašytą EBVPD formą su informacija, kurios reikalaujama).

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto (-ų), kvazisubtiekėjo, trečiojo asmens, kurių pajėgumais remiamasi, pavadinimas (-ai) | Ūkio subjektas pasitelkiamas, siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimą(Tiekėjas nurodo reikalavimo Nr. pagal SS) | Pirkimo sutarties dalis, kuriai vykdyti pasitelkiamas ūkio subjektas, EUR arba proc. | Koks pateikiamas įrodymas dėl išteklių prieinamumo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | .... | .... |  | .... |
|  | .... | .... |  | .... |

- lentelė. Informacija apie subtiekėjus (jeigu žinoma):

| Eil. Nr. | Subtiekėjo (-ų), kurio (-ių) pajėgumais tiekėjas nesiremia, pavadinimas (-ai), kontaktiniai duomenys ir jų atstovai | Nurodoma, kokius sutartinius įsipareigojimus vykdys | Apimtis EUR arba proc. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | .... | .... | .... |
|  | .... | .... | .... |

5 lentelė. Siūlymas

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas (modelis, artikulo numeris, jeigu tokia gamintojo informacija yra) | Maksimalus prekių kiekis, vnt. | Prekės vieneto kaina, Eur (be PVM) | Prekės vieneto kaina5, Eur (su PVM) | Bendra kaina (be PVM) /3x4/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Kilnojama elektros stotis /nurodoma markė, modelis ar kita informacija pagal gamintoją/ | 2 |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina, Eur (be PVM): |  |  |  |  |  |
| PVM (nurodyti tarifą %) suma, Eur /pildoma jei taikoma/: |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina, Eur (su PVM) /pildoma jei taikoma/: |  |  |  |  |  |

5 Į Prekės kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos pagal pirkimo sąlygų reikalavimus;

Pasiūlymo  kaina _________________________________________________________________.

(kaina žodžiais)

Pastabos:

1) Jeigu pasiūlymo kaina išreikšta skaičiais neatitiks pasiūlymo kainos išreikštos žodžiais, teisinga bus laikoma pasiūlymo kaina išreikšta žodžiais.

2) Kainos pasiūlyme suapvalinamos, paliekant du skaičius po kablelio.

3) Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:_____________________________________________________________________

Garantuojame, kad siūloma Prekė visiškai atitinka techninės specifikacijos reikalavimus:

| Eilės Nr. | Minimalūs techniniai reikalavimai, kuriems turi atitikti siūloma kilnojamoji elektros stotis | Tiekėjo siūloma (dokumentai surašomi pasiūlymo 2 skyriuje ir čia pateikiamas jo eilės numeris) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kilnojamoji elektros stotis (toliau - generatorius) |  |
| 1.1. | Generatoriaus junginys turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/42/EB arba Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 kovo 6 d įsakymu Nr. 28 (su pakeitimais) patvirtino reglamento „Mašinų sauga“ nustatytus reikalavimus ir būti ženklinamas CE ženklu | / TAIP/NE arba faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui / |
| 1.2. | Generatoriaus junginio sudėtinės dalys (kurioms tai taikoma) turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/35/ES reikalavimus dėl tam tikrose įtampos ribose skirtų naudoti elektros įrenginių tiekimu rinkai suderinimo ir būti ženklinamos CE ženklu. | / TAIP/NE arba faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui / |
| 1.3. | Generatoriaus junginys turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/30/ES reikalavimus dėl elektromagnetinio suderinamumo ir būti ženklinamos CE ženklu.. | / TAIP/NE arba faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui / |
| 1.4. | Variklio išmetamų dujų emisija turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1628 išmetamųjų teršalų ribojimo V etapo reikalavimus. | / TAIP/NE arba faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui / |
| 1.5. | Terminio atsparumo klasė pagal LST EN 60034-1 (ar lygiaverčio) standarto reikalavimus – ne blogesnė kaip H. | / TAIP/NE arba faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui / |
| 1.6. | Įtampa 230/400 V | Faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui |
| 1.7. | Turi turėti valdymo skydelį (panelę) ir lizdus: 1x16A (230V), 1x32A (400V) | Faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui |
| 1.8. | Nominalus galingumas ne mažiau kaip 14 kW; | Faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui |
| 1.9. | Maksimalus galingumas ne mažiau kaip 15 kW | Faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui |
| 1.10. | Svoris ne daugiau 300 kg | Faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui |
| 1.11. | Minimalus darbo laikas su pilnu baku ne mažiau kaip 8 val., dirbant nominaliu galingumu | Faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui |
| 1.12. | Garso galios lygis turi būti ne didesnis kaip 95 dB(A) | Faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui |
| 1.13. | Įampos reguliavimas AVR (Automatinis įtampos reguliatorius) | / TAIP/NE arba faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui / |
| 1.14. | Dažnis 50 Hz | Faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui |
| 1.15. | Korpusas uždaro tipo | / TAIP/NE arba faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui / |
| 1.16. | Fazių skaičius – trys fazės (įtampa tarp fazių 400V) | Faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui |
| 1.17. | Aplinkos temperatūra - ±30°C. Visa generatoriaus sukomplektuota įranga (užvedimo sistema, akumuliatoriai, elektronika, variklis ir kt.) turi užtikrinti sklandų generatoriaus paleidimą ir darbą esant ±30°C temperatūrai | Faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui |
| 1.18. | Paleidimas – elektrinis | / TAIP/NE arba faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui / |
| 1.19 | Generatoriaus ir jo sudedamųjų dalių garantija nuo pirkėjui pristatymo dienos turi būti ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai | TAIP/NE arba faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui |

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus sąlygų, techninės specifikacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami sutartį jeigu teisės aktų nustatyta tvarka būsime pripažinti laimėtoju. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių pirkimo objektui bei viešojo pirkimo sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Šis pasiūlymas galioja 5 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Taip pat, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

|  |  | * |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |

* Teikdamas pasiūlymą tiekėjas privalo pasirašyti šią pasiūlymo formą „1 PAGD PD BS“ 15.1 punkte nustatyta tvarka.

Jeigu pasiūlymą pasirašo ne tiekėjo vadovas, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo skaitmeninė kopija.

Taikoma, jei kvalifikacijai įrodyti tiekėjas pasitelkia kvazisubtiekėjus, kurie pasiūlymo pateikimo metu nėra tiekėjo darbuotojai, tačiau jie bus įdarbinti laimėjimo ir Sutarties sudarymo atveju.

Taikoma, jeigu kvalifikacijai atitikti tiekėjas naudosis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 8.3 punkte nurodytų trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo, priemonėmis.

Tiekėjas turi pateikti įrodymą (nurodytą BS 7.2 punkte), kuriame nurodoma, kuo ir kokia dalimi bus remiamasi kitų ūkio subjektų pajėgumais ir patvirtinantį, kad tiekėjas jų pajėgumais, priemonėmis galės naudotis visą sutarties vykdymo laikotarpį.

Subtiekėjo pasitelkimas nekeičia tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo, todėl bet kokiu atveju tiekėjas pilnai prisiima atsakomybę už subtiekėjų veiklą vykdant sutartį