Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

PASIŪLYMAS

TIKSLIOS KONTROLĖS ORO KONDICIONIERIŲ TECHNINIO APTARNAVIMO IR REMONTO PASLAUGOS

VšĮ Kauno technologijos universitetas

_____

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.), |  |
| PVM mokėtojo kodas |  |
| Ūkio subjektų grupės narys, atstovaujantis grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė) |  |
| Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas |  |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas |  |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas |  |
| Sutartį Tiekėjas galės pasirašyti elektroniniu parašu (Taip/Ne): |  |

1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1.1. skelbime apie pirkimą;

1.1.2. konkurso bendrosiose ir specialiosiose sąlygose (kartu su priedais);

1.1.3. dokumentų paaiškinimuose (patikslinimuose), taip pat atsakymuose į tiekėjų klausimus (jei tokių bus);

1.1.4. kituose CVP IS priemonėmis pateiktuose dokumentuose.

1.2. Pateikdamas CVP IS priemonėmis pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

1.3. Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visas pirkimo dokumentų sąlygas. Mūsų pasiūlymas visiškai atitinka perkančiosios organizacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų.

1.4. Pasiūlymas galioja ne trumpiau nei 90 kalendorinių dienų nuo paskutinės pasiūlymo pateikimo dienos, šią dieną įskaičiuojant į pasiūlymo galiojimo laikotarpį.

1.5. Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

2. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS PASITELKTI SUBTIEKĖJUS AR RĖMIMASI KITŲ ŪKIO SUBJEKTŲ PAJĖGUMAIS

2.1. Lentelėje nurodomi ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, siekiant atitikti pirkimo dokumentuose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus (jei taikoma):

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi (pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas) ir/arba kvazisubtiekėjo vardas, pavardė | Nuoroda į konkurso specialiųjų sąlygų punktą (kvalifikacijos reikalavimą), kuriam atitikti remiamasi ūkio subjekto ar kvazisubtiekėjo pajėgumais | Sutarties dalis (apimtis eurais, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi ir/ar kvazisubtiekėją |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju.

Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, užpildyti ir pasirašyti EBVPD.

Nepildyti, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį.

Pirkėjui paprašius, tiekėjas turės pateikti įrodymus, kad, vykdant sutartį, jam bus prieinami lentelėje nurodytų ūkio subjektų pajėgumai.

2.2. Lentelėje nurodomi subtiekėjai, kurie pasitelkiami sutarties vykdymui:

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Subtiekėjui perduodama vykdyti sutartinių įsipareigojimų dalis (eurais, procentais), kuriai nekeliami kvalifikacijos reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Nepildyti, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį.

Pirkėjui paprašius, tiekėjas turės pateikti įrodymus, kad, vykdant sutartį, jam bus prieinami lentelėje nurodytų Ūkio subjektų pajėgumai.

3. PASIŪLYMO KAINA

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1 skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

1.2 šiuose pirkimo dokumentuose;

1.3 kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad originalūs elektroniniai dokumentai, popierinių dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šiuos įkainius už suteiktas paslaugas:

1 lentelė. Oro kondicionierių  „TECNAIR LV OPA 461“ šaldymo mašinos „LU-VE CONTARDO ACC 55“, detalių ir su tuo susijusių remonto paslaugų kainos.

| Eil. Nr. | Įrangos pavadinimas | Įrangos dalies kiekis vnt. | Detalių kaina, EUR be PVM. | Remonto kaina vienai įrangos daliai suremontuoti, EUR be PVM | Bendra remonto kaina įrangai (vienai įrangos detalei)) suremontuoti, EUR be PVM (4+5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1. | Garintuvo radiatorius | 1 |  |  |  |
| 1.2. | Kondensatoriaus radiatorius | 1 |  |  |  |
| 1.3. | Garintuvo ventiliatorius | 1 |  |  |  |
| 1.4. | Kondensatoriaus ventiliatorius | 1 |  |  |  |
| 1.5. | Kompresorius | 1 |  |  |  |
| 1.6. | Termostatinis vožtuvas | 1 |  |  |  |
| 1.7. | Filtras su džiovintuvu | 1 |  |  |  |
| 1.8. | Oro filtras | 1 |  |  |  |
| 1.9. | Kompresoriaus šildytuvas | 1 |  |  |  |
| 1.10. | Uždarantysis elektromagnetinis vožtuvas | 1 |  |  |  |
| 1.11. | Žemo slėgio relė | 1 |  |  |  |
| 1.12. | Aukšto slėgio relė | 1 |  |  |  |
| 1.13. | Ventiliatoriaus apsukų reguliatorius | 1 |  |  |  |
| 1.14. | Daviklių ir signalų komutavimo paskirstymo panelė | 1 |  |  |  |
| 1.15. | Valdymo modulis | 1 |  |  |  |
| 1.16. | Drėkintuvo cilindras | 1 |  |  |  |
| 1.17. | Drėkinimo sistemos papildymo vožtuvas | 1 |  |  |  |
| 1.18. | Drėkinimo sistemos išleidimo vožtuvas | 1 |  |  |  |
| 1.19. | Drėkintuvo valdymo plokštė | 1 |  |  |  |
| 1.20. | Šaldymo agentas (10 kg) | 1 |  |  |  |
| 1.21. |  |  |  | Viso: (be PVM), EUR |  |

2 lentelė. Oro kondicionierių „CLIMAVENETA AXO 10“ , detalių ir su tuo susijusių remonto paslaugų kainos

| Eil. Nr. | Įrangos pavadinimas | Įrangos dalies kiekis vnt. | Detalių kaina, EUR be PVM. | Remonto kaina vienai įrangos daliai suremontuoti, EUR be PVM | Bendra remonto kaina įrangai (vienai įrangos detalei) suremontuoti, EUR be PVM (4+5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1. | Garintuvo radiatorius | 1 |  |  |  |
| 2.2. | Kondensatoriaus radiatorius | 1 |  |  |  |
| 2.3. | Garintuvo ventiliatorius | 1 |  |  |  |
| 2.4. | Kondensatoriaus ventiliatorius | 1 |  |  |  |
| 2.5. | Kompresorius | 1 |  |  |  |
| 2.6. | Termostatinis vožtuvas | 1 |  |  |  |
| 2.7. | Filtras su džiovintuvu | 1 |  |  |  |
| 2.8. | Oro filtras | 1 |  |  |  |
| 2.9. | Kompresoriaus šildytuvas | 1 |  |  |  |
| 2.10. | Uždarantysis elektromagnetinis vožtuvas | 1 |  |  |  |
| 2.11. | Žemo slėgio relė | 1 |  |  |  |
| 2.12. | Aukšto slėgio relė | 1 |  |  |  |
| 2.13. | Ventiliatoriaus apsukų reguliatorius | 1 |  |  |  |
| 2.14. | Daviklių ir signalų komutavimo paskirstymo panelė | 1 |  |  |  |
| 2.15. | Valdymo modulis | 1 |  |  |  |
| 2.16. | Drėkintuvo cilindras | 1 |  |  |  |
| 2.17. | Drėkinimo sistemos papildymo vožtuvas | 1 |  |  |  |
| 2.18. | Drėkinimo sistemos išleidimo vožtuvas | 1 |  |  |  |
| 2.19. | Drėkintuvo valdymo plokštė | 1 |  |  |  |
| 2.20. | Šaldymo agentas (10 kg) | 1 |  |  |  |
| 2.21. |  |  |  | Viso: (be PVM), EUR |  |

3 lentelė. Hepa filtrų Envirco MAC 10 XL (1185x585) detalių ir su tuo susijusių remonto paslaugų kainos

| Eil. Nr. | Įrangos pavadinimas | Įrangos dalies kiekis vnt. | Detalių kaina, EUR be PVM. | Remonto kaina vienai įrangos daliai suremontuoti, EUR be PVM | Bendra remonto kaina įrangai (vienai įrangos detalei) suremontuoti, EUR be PVM (4+5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.1. | Hepa filtras | 1 |  |  |  |
| 3.2. | Ventiliatorius | 1 |  |  |  |
| 3.3. | Ventiliatoriaus apsukų reguliatorius | 1 |  |  |  |
| 3.4. | Slėgių kontroleris Vision-3 | 1 |  |  |  |
| 3.5. | Valdymo panelė Air Care ACC 7050 | 1 |  |  |  |
| 3.6 |  |  |  | Viso: (be PVM), EUR |  |

4 lentelė. Šaldymo mašinos „EMERSON SBH023” detalių ir su tuo susijusių remonto paslaugų kainos

| Eil. Nr. | Įrangos pavadinimas | Įrangos dalies kiekis vnt. | Detalių kaina, EUR be PVM | Remonto kaina vienai įrangos daliai suremontuoti, EUR be PVM | Bendra remonto kaina įrangai (vienai įrangos detalei) suremontuoti, EUR be PVM (4+5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.1. | Šilumokaitis vanduo/freonas | 1 |  |  |  |
| 4.2. | Cirkuliacinis siurblys | 1 |  |  |  |
| 4.3. | Kondensatoriaus radiatorius | 1 |  |  |  |
| 4.4. | Kondensatoriaus ventiliatorius | 1 |  |  |  |
| 4.5. | Kompresorius | 1 |  |  |  |
| 4.6. | Laisvo šaldymo vožtuvas su pavara | 1 |  |  |  |
| 4.7. | Termostatinis vožtuvas | 1 |  |  |  |
| 4.8. | Kompresoriaus šildytuvas | 1 |  |  |  |
| 4.9. | Uždarantysis elektromagnetinis vožtuvas | 1 |  |  |  |
| 4.10. | Žemo slėgio relė | 1 |  |  |  |
| 4.11. | Aukšto slėgio relė | 1 |  |  |  |
| 4.12. | Ventiliatoriaus apsukų reguliatorius | 1 |  |  |  |
| 4.13. | Daviklių ir signalų komutavimo paskirstymo panelė | 1 |  |  |  |
| 4.14. | Trijų skaitmenų kontroleris ICOM | 1 |  |  |  |
| 4.15. | Valdymo skydo aušinimo ventiliatorius | 1 |  |  |  |
| 4.16. | Valdymo skydo šildytuvas su termostatu | 1 |  |  |  |
| 4.17. | Pagrindinė valdymo plokštė | 1 |  |  |  |
| 4.18. | Šaldymo agentas (10 kg) | 1 |  |  |  |
| 4.19 |  |  |  | Viso: (be PVM), EUR |  |

5 lentelė. Šaldymo mašinos „EMERSON SB0025” detalių ir su tuo susijusių remonto paslaugų kainos

| Eil. Nr. | Įrangos pavadinimas | Įrangos dalies kiekis vnt. | Detalių kaina, EUR be PVM | Remonto kaina vienai įrangos daliai suremontuoti, EUR be PVM | Bendra remonto kaina įrangai (vienai įrangos detalei) suremontuoti, EUR be PVM (4+5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.1. | Šilumokaitis vanduo/freonas | 1 |  |  |  |
| 5.2. | Cirkuliacinis siurblys | 1 |  |  |  |
| 5.3. | Kondensatoriaus radiatorius | 1 |  |  |  |
| 5.4. | Kondensatoriaus ventiliatorius | 1 |  |  |  |
| 5.5. | Kompresorius | 1 |  |  |  |
| 5.6. | Laisvo šaldymo vožtuvas su pavara | 1 |  |  |  |
| 5.7. | Termostatinis vožtuvas | 1 |  |  |  |
| 5.8. | Kompresoriaus šildytuvas | 1 |  |  |  |
| 5.9. | Uždarantysis elektromagnetinis vožtuvas | 1 |  |  |  |
| 5.10. | Žemo slėgio relė | 1 |  |  |  |
| 5.11. | Aukšto slėgio relė | 1 |  |  |  |
| 5.12. | Ventiliatoriaus apsukų reguliatorius | 1 |  |  |  |
| 5.13. | Daviklių ir signalų komutavimo paskirstymo panelė | 1 |  |  |  |
| 5.14. | Trijų skaitmenų kontroleris ICOM | 1 |  |  |  |
| 5.15. | Valdymo skydo aušinimo ventiliatorius | 1 |  |  |  |
| 5.16. | Valdymo skydo šildytuvas su termostatu | 1 |  |  |  |
| 5.17. | Pagrindinė valdymo plokštė | 1 |  |  |  |
| 5.18. | Šaldymo agentas (10 kg) | 1 |  |  |  |
| 5.19 |  |  |  | Viso: (be PVM), EUR |  |

6 lentelė. Spintinių tikslios kontrolės kondicionierių  „EMERSON M77UC“ detalių ir su tuo susijusių remonto paslaugų kainos.

| Eil. Nr. | Įrangos pavadinimas | Įrangos dalies kiekis vnt. | Detalių kaina, EUR be PVM | Remonto kaina vienai įrangos daliai suremontuoti, EUR be PVM | Bendra remonto kaina įrangai (vienai įrangos detalei) suremontuoti, EUR be PVM (4+5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.1. | Vandeninis šilumokaitis | 1 |  |  |  |
| 6.2. | Ventiliatorius | 1 |  |  |  |
| 6.3. | Trijų eigų vožtuvas su pavara | 1 |  |  |  |
| 6.4. | Drėkintuvo cilindras | 1 |  |  |  |
| 6.5. | Drėkinimo sistemos papildymo vožtuvas | 1 |  |  |  |
| 6.6. | Drėkinimo sistemos išleidimo vožtuvas | 1 |  |  |  |
| 6.7. | Filtras su džiovintuvu | 1 |  |  |  |
| 6.8. | Drėkintuvo valdymo plokštė | 1 |  |  |  |
| 6.9. | Pagrindinė valdymo plokštė | 1 |  |  |  |
| 6.10. | Temperatūros ir drėgmės daviklis | 1 |  |  |  |
| 6.11. | Trijų skaitmenų valdiklis ICOM | 1 |  |  |  |
| 6.12. | Centrinis grafinis valdiklis ICOM | 1 |  |  |  |
| 6.13, |  |  |  | Viso: (be PVM), EUR |  |

7 lentelė. Šaldymo sistemos hidraulinio mazgo detalių ir su tuo susijusių remonto paslaugų kainos.

| Eil. Nr. | Įrangos pavadinimas | Įrangos dalies kiekis vnt. | Detalių kaina, EUR be PVM | Remonto kaina vienai įrangos daliai suremontuoti, EUR be PVM | Bendra remonto kaina įrangai (vienai įrangos detalei) suremontuoti, EUR be PVM (4+5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.1. | Cirkuliacinis siurblys GRUNDFOS EFFI (tipas - MG112MC2-28FF215-D1) | 1 |  |  |  |
| 7.2. | Dažnio keitiklis VACON NXL MF4 (tipas - NXL00095C2H1SSS0000) | 1 |  |  |  |
| 7.3. | Dažnio keitiklis AQUA Drive FC-202P4KOT4E55H1XG | 1 |  |  |  |
| 7.4. | Slėgio daviklis | 1 |  |  |  |
| 7.5. | Valdymo skydas | 1 |  |  |  |
| 7.6. | Grubaus valymo filtras | 1 |  |  |  |
| 7.7. | Vanduo su priedais ir 35% glikolio mišinys (į nurodyto produkto sudetį įeina korozijos ingibitoriai ir priedai, kurie : - apsaugo metalus nuo korozijos - įgalina dirbti prie ženkliai aukštesnių temperatūrų ( iki 170 ºС) - sumažina nuosedų bei apnašų susidarymą - apsaugo sandarinimo tarpines - pašalina putojimą - pagerina tepimo savybes, kurios padidina šildymo sistemose naudojamų siurblių efektyvumą). , 4500 kg | 1 |  |  |  |
| 7.8. |  |  |  | Viso: (be PVM), EUR |  |

8 lentelė. Oro pritekėjimo sistemos Systemair TLP160/2,1  detalių ir su tuo susijusių remonto paslaugų kainos

| Eil. Nr. | Įrangos pavadinimas | Įrangos dalies kiekis vnt. | Detalių kaina, EUR be PVM | Remonto kaina vienai įrangos daliai suremontuoti, EUR be PVM | Bendra remonto kaina įrangai (vienai įrangos detalei) suremontuoti, EUR be PVM (4+5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8.1. | Ventiliatorius | 1 |  |  |  |
| 8.2. | Oro filtras | 1 |  |  |  |
| 8.3. | Elektrinis šildytuvas | 1 |  |  |  |
| 8.4. | Ventiliatoriaus greičių reguliatorius | 1 |  |  |  |
| 8.5. | Šildytuvo reguliatorius su davikliu | 1 |  |  |  |
| 8.6. | Slėgio daviklis | 1 |  |  |  |
| 8.7. | Ugnies vožtuvas su pavara | 1 |  |  |  |
| 8.8 |  |  |  | Viso: (be PVM), EUR |  |

9 lentelė. Dujų šalinimo sistemos detalių ir su tuo susijusių remonto paslaugų kainos.

| Eil. Nr. | Įrangos pavadinimas | Įrangos dalies kiekis vnt. | Detalių kaina, EUR be PVM | Remonto kaina vienai įrangos daliai suremontuoti, EUR be PVM | Bendra remonto kaina įrangai (vienai įrangos detalei) suremontuoti, EUR be PVM (4+5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9.1. | Stoginis ventiliatorius Systemair DVS 400E4 | 1 |  |  |  |
| 9.2. | Valdymo jungiklis | 1 |  |  |  |
| 9.3. | Dūmų vožtuvas su pavara | 1 |  |  |  |
| 9.4. | Kanalinis ventiliatorius CK125 dujų šalinimas iš priešgaisrinės patalpos | 1 |  |  |  |
| 9.5. |  |  |  | Viso: (be PVM), EUR |  |

10 lentelė. Oro kondicionieriaus „LIEBERT HIROSS HIFLEX4SCA constant“ detalių ir su tuo susijusių remonto paslaugų kainos.

| Eil. Nr. | Įrangos pavadinimas | Įrangos dalies kiekis vnt. | Detalių kaina, EUR be PVM | Remonto kaina vienai įrangos daliai suremontuoti, EUR be PVM | Bendra remonto kaina įrangai (vienai įrangos detalei) suremontuoti, EUR be PVM (4+5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10.1. | Garintuvo radiatorius | 1 |  |  |  |
| 10.2. | Kondensatoriaus radiatorius | 1 |  |  |  |
| 10.3. | Garintuvo ventiliatorius | 1 |  |  |  |
| 10.4. | Kondensatoriaus ventiliatorius | 1 |  |  |  |
| 10.5 | Kompresorius | 1 |  |  |  |
| 10.6 | Termostatinis vožtuvas | 1 |  |  |  |
| 10.7 | Filtras su džiovintuvu | 1 |  |  |  |
| 10.8 | Kompresoriaus šildytuvas | 1 |  |  |  |
| 10.9. | Uždarantysis elektromagnetinis vožtuvas | 1 |  |  |  |
| 10.10. | Žemo slėgio relė | 1 |  |  |  |
| 10.11. | Aukšto slėgio relė | 1 |  |  |  |
| 10.12. | Ventiliatoriaus apsukų reguliatorius | 1 |  |  |  |
| 10.13. | Drėkintuvo cilindras | 1 |  |  |  |
| 10.14. | Drėkinimo sistemos papildymo vožtuvas | 1 |  |  |  |
| 10.15. | Drėkinimo sistemos išleidimo vožtuvas | 1 |  |  |  |
| 10.17. | Drėkintuvo valdymo plokštė | 1 |  |  |  |
| 10.18. | Valdymo modulis Hiromatic E | 1 |  |  |  |
| 10.19. | Šaldymo agentas (10 kg) | 1 |  |  |  |
| 10.20 |  |  |  | Viso: (be PVM), EUR |  |

11 lentelė. Oro kondicionierių „LIEBERT HIROSS HIFLEX8SCA constant“ detalių ir su tuo susijusių remonto paslaugų kainos.

| Eil. Nr. |  | Įrangos pavadinimas | Įrangos dalies kiekis vnt. | Detalių kaina, EUR be PVM. | Remonto kaina vienai įrangos daliai suremontuoti, EUR be PVM | Bendra remonto kaina įrangai (vienai įrangos detalei) suremontuoti, EUR be PVM (4+5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11.1. |  | Garintuvo radiatorius | 1 |  |  |  |
| 11.2. |  | Kondensatoriaus radiatorius | 1 |  |  |  |
| 11.3. |  | Garintuvo ventiliatorius | 1 |  |  |  |
| 11.4. |  | Kondensatoriaus ventiliatorius | 1 |  |  |  |
| 11.5. |  | Kompresorius | 1 |  |  |  |
| 11.6. |  | Termostatinis vožtuvas | 1 |  |  |  |
| 11.7. |  | Filtras su džiovintuvu | 1 |  |  |  |
| 11.8. |  | Kompresoriaus šildytuvas | 1 |  |  |  |
| 11.9. |  | Uždarantysis elektromagnetinis vožtuvas | 1 |  |  |  |
| 11.10. |  | Žemo slėgio relė | 1 |  |  |  |
| 11.11. |  | Aukšto slėgio relė | 1 |  |  |  |
| 11.12. |  | Ventiliatoriaus apsukų reguliatorius | 1 |  |  |  |
| 11.13. |  | Drėkintuvo cilindras | 1 |  |  |  |
| 11.14. |  | Drėkinimo sistemos papildymo vožtuvas | 1 |  |  |  |
| 11.15. |  | Drėkinimo sistemos išleidimo vožtuvas | 1 |  |  |  |
| 11.16. |  | Drėkintuvo valdymo plokštė | 1 |  |  |  |
| 11.17. |  | Daviklių ir signalų komutavimo paskirstymo panelė | 1 |  |  |  |
| 11.18. |  | Valdymo modulis Hiromatic E | 1 |  |  |  |
| 11.19. |  | Šaldymo agentas (10 kg) | 1 |  |  |  |
| 11.20. |  |  |  |  | Viso: (be PVM), EUR |  |
| 12 lentelė. Oro kondicionierių „EMERSON HIMOD S05KA“ detalių ir su tuo susijusių remonto paslaugų kainos. |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Įrangos pavadinimas | Įrangos dalies kiekis vnt. | Detalių kaina, EUR be PVM. | Remonto kaina vienai įrangos daliai suremontuoti, EUR be PVM | Bendra remonto kaina įrangai (vienai įrangos detalei) suremontuoti, EUR be PVM (4+5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12.1. | Garintuvo radiatorius | 1 |  |  |  |
| 12.2. | Kondensatoriaus radiatorius | 1 |  |  |  |
| 12.3. | Garintuvo ventiliatorius | 1 |  |  |  |
| 12.4. | Kondensatoriaus ventiliatorius | 1 |  |  |  |
| 12.5. | Kompresorius | 1 |  |  |  |
| 12.6. | Termostatinis vožtuvas | 1 |  |  |  |
| 12.7. | Filtras su džiovintuvu | 1 |  |  |  |
| 12.8. | Kompresoriaus šildytuvas | 1 |  |  |  |
| 12.9. | Uždarantysis elektromagnetinis vožtuvas | 1 |  |  |  |
| 12.10. | Žemo slėgio relė | 1 |  |  |  |
| 12.11. | Aukšto slėgio relė | 1 |  |  |  |
| 12.12. | Ventiliatoriaus apsukų reguliatorius | 1 |  |  |  |
| 12.13. | Drėkintuvo cilindras | 1 |  |  |  |
| 12.14. | Drėkinimo sistemos papildymo vožtuvas | 1 |  |  |  |
| 12.15. | Drėkinimo sistemos išleidimo vožtuvas | 1 |  |  |  |
| 12.16. | Drėkintuvo valdymo plokštė | 1 |  |  |  |
| 12.17. | Daviklių ir signalų komutavimo paskirstymo panelė | 1 |  |  |  |
| 12.18. | Valdymo modulis Hiromatic E | 1 |  |  |  |
| 12.19. | Šaldymo agentas (10 kg) | 1 |  |  |  |
| 12.20. |  |  |  | Viso: (be PVM), EUR |  |

| 13 lentelė. Oro kondicionierių „UNIFLAIR AM SUAC151B“ detalių ir su tuo susijusių remonto paslaugų kainos. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Įrangos pavadinimas | Įrangos dalies kiekis vnt. | Detalių kaina, EUR be PVM. | Remonto kaina vienai įrangos daliai suremontuoti, EUR be PVM | Bendra remonto kaina įrangai (vienai įrangos detalei) suremontuoti, EUR be PVM (4+5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13.1. | Garintuvo radiatorius | 1 |  |  |  |
| 13.2. | Kondensatoriaus radiatorius | 1 |  |  |  |
| 13.3. | Garintuvo ventiliatorius | 1 |  |  |  |
| 13.4. | Kondensatoriaus ventiliatorius | 1 |  |  |  |
| 13.5. | Kompresorius | 1 |  |  |  |
| 13.6. | Termostatinis vožtuvas | 1 |  |  |  |
| 13.7. | Filtras su džiovintuvu | 1 |  |  |  |
| 13.8. | Kompresoriaus šildytuvas | 1 |  |  |  |
| 13.9. | Uždarantysis elektromagnetinis vožtuvas | 1 |  |  |  |
| 13.10. | Žemo slėgio relė | 1 |  |  |  |
| 13.11. | Aukšto slėgio relė | 1 |  |  |  |
| 13.12. | Ventiliatoriaus apsukų reguliatorius | 1 |  |  |  |
| 13.13. | Drėkintuvo cilindras | 1 |  |  |  |
| 13.14. | Drėkinimo sistemos papildymo vožtuvas | 1 |  |  |  |
| 13.15. | Drėkinimo sistemos išleidimo vožtuvas | 1 |  |  |  |
| 13.16. | Drėkintuvo valdymo plokštė | 1 |  |  |  |
| 13.17. | Daviklių ir signalų komutavimo paskirstymo panelė | 1 |  |  |  |
| 13.18. | Valdymo modulis Hiromatic E | 1 |  |  |  |
| 13.19 | Šaldymo agentas (10 kg) | 1 |  |  |  |
| 13.20 |  |  |  | Viso: (be PVM), EUR |  |

14 lentelė. Bendra tikslios kontrolės oro kondicionierių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų kainų suvestinė.

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Paslaugos Kaina (įkainis), EUR be PVM | Paslaugos kainos sandara (24 mėn. laikotarpiui) | Kaina per 24 mėn. EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1 | TECNAIR LV OPA 461 –LU-VE Contardo ACC55 profilaktinis patikrinimas (1 vnt.) |  | = paslaugos įkainis x 24 |  |
| 14.2 | TECNAIR LV OPA 461 –LU-VE Contardo ACC55 periodinis techninis aptarnavimas (1 vnt.) |  | = paslaugos įkainis x 8 |  |
| 14.3 | CLIMAVENETA AXO 10 profilaktinis patikrinimas (2 vnt.) |  | = paslaugos įkainis x 24 |  |
| 14.4 | CLIMAVENETA AXO 10 periodinis techninis aptarnavimas (2 vnt.) |  | = paslaugos įkainis x 8 |  |
| 14.5 | Hepa filtrų Envirco MAC 10 XL (1185x585) profilaktinis patikrinimas (53 vnt.) |  | = paslaugos įkainis x 24 |  |
| 14.6 | Hepa filtrų Envirco MAC 10 XL (1185x585) periodinis techninis aptarnavimas (53 vnt.) |  | = paslaugos įkainis x 8 |  |
| 14.7 | Šaldymo mašinos „EMERSON SBH023” profilaktinis patikrinimas(1 vnt.) |  | = paslaugos įkainis x 24 |  |
| 14.8 | Šaldymo mašinos „EMERSON SBH023” periodinis techninis aptarnavimas(1 vnt.) |  | = paslaugos įkainis x 8 |  |
| 14.9 | Šaldymo mašinos „EMERSON SB0025” profilaktinis patikrinimas(1 vnt.) |  | = paslaugos įkainis x 24 |  |
| 14.10 | Šaldymo mašinos „EMERSON SB0025” periodinis techninis aptarnavimas(1 vnt.) |  | = paslaugos įkainis x 8 |  |
| 14.11 | Kondicionierių „EMERSON M77UC“ profilaktinis patikrinimas (5 vnt.) |  | = paslaugos įkainis x 24 |  |
| 14.12 | Kondicionierių „EMERSON M77UC“ periodinis techninis aptarnavimas (5 vnt.) |  | = paslaugos įkainis x 8 |  |
| 14.13 | Hidraulinio mazgo (2 vnt.) profilaktinis patikrinimas. |  | = paslaugos įkainis x 24 |  |
| 14.14 | Hidraulinio mazgo (2 vnt.) periodinis techninis aptarnavimas. |  | = paslaugos įkainis x 8 |  |
| 14.15 | Oro pritekėjimo sistemos TLP160/2.1 (1 vnt.) profilaktinis patikrinimas. |  | = paslaugos įkainis x 8 |  |
| 14.16 | Oro pritekėjimo sistemos TLP160/2.1 (1 vnt.) periodinis techninis aptarnavimas |  | = paslaugos įkainis x 4 |  |
| 14.17 | Dujų šalinimo sistemos (1 vnt.) profilaktinis patikrinimas |  | = paslaugos įkainis x 8 |  |
| 14.18 | Dujų šalinimo sistemos (1 vnt.) periodinis techninis aptarnavimas |  | = paslaugos įkainis x 4 |  |
| 14.19 | LIEBERT HIROSS HIFLEX4SCA constant (1 vnt.) profilaktinis patikrinimas. |  | = paslaugos įkainis x 24 |  |
| 14.20 | LIEBERT HIROSS HIFLEX4SCA constant (1 vnt.) periodinis techninis aptarnavimas. |  | = paslaugos įkainis x 8 |  |
| 14.21 | LIEBERT HIROSS HIFLEX8SCA constant (1 vnt.) profilaktinis patikrinimas. |  | = paslaugos įkainis x 24 |  |
| 14.22 | LIEBERT HIROSS HIFLEX8SCA constant (1 vnt.) periodinis techninis aptarnavimas. |  | = paslaugos įkainis x 8 |  |
| 14.23 | EMERSON HIMOD S05KA (1vnt.) profilaktinis patikrinimas. |  | = paslaugos įkainis x 24 |  |
| 14.24 | EMERSON HIMOD S05KA (1vnt.) periodinis techninis aptarnavimas. |  | = paslaugos įkainis x 8 |  |
| 14.25 | UNIFLAIR AM SUAC151B (1vnt.) profilaktinis patikrinimas. |  | = paslaugos įkainis x 24 |  |
| 14.26 | UNIFLAIR AM SUAC 151B (1vnt.) periodinis techninis aptarnavimas. |  | = paslaugos įkainis x 8 |  |
| 14.27 | TECNAIR LV OPA 461 –LU-VE Contardo ACC55 remontas(1 vnt.) | (1.21)* | = bendra remonto kaina x 0,2 |  |
| 14.28 | CLIMAVENETA AXO 10 remontas ( 2 vnt.) | (2.21)* | = bendra remonto kaina x 0,2 |  |
| 14.29 | Hepa filtrų Envirco MAC 10 XL (1185x585) (53 vnt.) | (3.6)* | = bendra remonto kaina x 0,1 |  |
| 14.30 | Šaldymo mašinos „EMERSON SBH023” remontas (1 vnt.) | (4.19)* | = bendra remonto kaina x 0,2 |  |
| 14.31 | Šaldymo mašinos „EMERSON SB0025” remontas (1 vnt.) | (5.19)* | = bendra remonto kaina x 0,2 |  |
| 14.32 | Tikslios kontrolės kondicionierių „EMERSON M77UC“ remontas (5vnt.) | (6.13)* | = bendra remonto kaina x 0,2 |  |
| 14.33 | Šaldymo sistemos hidraulinio mazgo remontas (2vnt.) | (7.8)* | = bendra remonto kaina x 0,2 |  |
| 14.34 | Oro pritekėjimo sistemos remontas Sistemair TLP160/2,1 (1 vnt.) | (8.8)* | = bendra remonto kaina x 0,2 |  |
| 14.35 | Dujų šalinimo sistemos remontas (1 vnt.) | (9.5)* | = bendra remonto kaina x 0,2 |  |
| 14.36 | LIEBERT HIROSS HIFLEX4SCA constant remontas (1 vnt.) | (10.20)* | = bendra remonto kaina x 0,2 |  |
| 14.37 | LIEBERT HIROSS HIFLEX8SCA constant remontas (1 vnt.) | (11.20)* | = bendra remonto kaina x 0,2 |  |
| 14.38 | EMERSON HIMOD S05KA remontas (1vnt.) | (12.20)* | = bendra remonto kaina x 0,2 |  |
| 14.39 | UNIFLAIR AM SUAC151B remontas (1vnt.) | (13.20)* | = bendra remonto kaina x 0,2 |  |
| 14.40 |  |  | Viso: be PVM, EUR |  |
| 14.41 |  |  | **PVM ( 21%), EUR |  |
| 14.42 |  |  | VISO: EUR su PVM |  |

* Atitinkamai 1, 2 , 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 lentelių suminės reikšmės (be PVM)

| Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina su PVM (suma skaičiais ir žodžiais): ________________ ___________________________________________________________ |  |
| --- | --- |

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su tikslios kontrolės oro kondicionierių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugomis tame tarpe ir papildomomis medžiagomis bei įranga reikalinga tinkamai atlikti paslaugas, taip pat ir PVM, kuris sudaro:

** Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis 14 lentelės 41 eilutėje įrašo 0 ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:_________________________

14.42 p. nurodyta kaina bus naudojama kaip kriterijus vertinant pasiūlymus, nugalėtojo nustatymui, o įkainiai – sutarties vykdymui.

4. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

4.1. Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad mūsų siūlomos paslaugos atitinka techninius reikalavimus nurodytus  pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ ir paslaugoms galios pasiūlyti įkainiai.

4.2. Perkančioji organizacija siekia mažinti poveikį aplinkai, įsigydamas paslaugas naudoti kuo mažiau gamtinių išteklių.

| Eil. Nr. | Aplinkosauginis reikalavimas |
| --- | --- |
| 1. | Užsakymų, sąskaitų teikimas bei bendravimas tarp Tiekėjo ir Perkančiosios organizacijos bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.) |
| 2. | Kita dokumentacija teikiama elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu paštu ar kt.) |
| 3. | Sutartys bus pasirašomos tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu). |

KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI / INFORMACIJA

| Eil. Nr. | Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai/informacija (pateikto dokumento pavadinimas): | Ar dokumentas/informacija yra konfidenciali (nurodyti TAIP arba Ne arba DALINAI (patikslinant kuri dokumente nurodyta informacija yra konfidenciali) | Argumentai, (pagrindimas) kodėl informacija yra konfidenciali |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| ..... |  |  |  |

Pastaba: Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjo pavadinimas, kainos, įkainiai  - nėra konfidenciali informacija.

Konfidencialia negali būti laikoma informacija, kuri atitinka VPĮ 20 straipsnio 2 dalyje nustatytus požymius ir sąlygas, todėl ši informacija bus viešinama VPĮ numatyta tvarka, nepriklausomai nuo to ar ši informacija bus nurodyta kaip konfidenciali.

„Konfidencialumas viešuosiuose pirkimuose“ https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/konfidenciali_informacija.pdf

____________________                          _____________                                 ___________________

(pareigos)	                        (parašas)	(vardas pavardė)

Jei pasiūlymą pasirašo Tiekėjo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas dokumentas (įgaliojimas) suteikiantis teisę nurodytam asmeniui pasirašyti Tiekėjo vardu.

____________________                          _____________                                 ___________________

(pareigos)	                        (parašas)	(vardas pavardė)