TSD-363, VPP-1518

Neurochirurginių instrumentų techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis, vnt. | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Instrumentai galvos neurochirurginiam rinkiniui papildyti | 1 kompl. |  |  |
| 1.1. | Kiuretė | 1 | 1. „Hardy“ tipo arba lygiavertė; 2. 90 išlenkta į dešinę pusę; 3. Darbinės dalies diametras 3,0 ± 0,1 mm; 4. Bendras ilgis 240 mm ± 2 mm. |  |
| 1.2. | Kiuretė | 1 | 1. „Hardy“ tipo arba lygiavertė; 2. 90 išlenkta į dešinę pusę; 3. Darbinės dalies diametras 4,0 ± 0,1 mm; 4. Bendras ilgis 240 mm ± 2 mm. |  |
| 1.3. | Kiuretė | 1 | 1. „Hardy“ tipo arba lygiavertė; 2. 90 išlenkta į dešinę pusę; 3. Darbinės dalies diametras 5,0 ± 0,1 mm; 4. Bendras ilgis 240 mm ± 2 mm. |  |
| 1.4. | Kiuretė | 1 | 1. „Hardy“ tipo arba lygiavertė; 2. 90 išlenkta į kairę pusę; 3. Darbinės dalies diametras 3,0 ± 0,1 mm; 4. Bendras ilgis 240 mm ± 2 mm. |  |
| 1.5. | Kiuretė | 1 | 1. „Hardy“ tipo arba lygiavertė; 2. 90 išlenkta į kairę pusę; 3. Darbinės dalies diametras 4,0 ± 0,1 mm; 4. Bendras ilgis 240 mm ± 2 mm. |  |
| 1.6. | Kiuretė | 1 | 1. „Hardy“ tipo arba lygiavertė; 2. 90 išlenkta į kairę pusę; 3. Darbinės dalies diametras 5,0 ± 0,1 mm; 4. Bendras ilgis 240 mm ± 2 mm. |  |
| 1.7. | Kiuretė | 1 | 1. „Hardy“ tipo arba lygiavertė; 2. 45 išlenkta į dešinę pusę; 3. Darbinės dalies diametras 3,0 ± 0,1 mm; 4. Bendras ilgis 240 mm ± 2 mm. |  |
| 1.8. | Kiuretė | 1 | 1. „Hardy“ tipo arba lygiavertė; 2. 45 išlenkta į dešinę pusę; 3. Darbinės dalies diametras 4,0 ± 0,1 mm; 4. Bendras ilgis 240 mm ± 2 mm. |  |
| 1.9. | Kiuretė | 1 | 1. „Hardy“ tipo arba lygiavertė; 2. 45 išlenkta į dešinę pusę; 3. Darbinės dalies diametras 5,0 ± 0,1 mm; 4. Bendras ilgis 240 mm ± 2 mm. |  |
| 1.10. | Kiuretė | 1 | 1. „Hardy“ tipo arba lygiavertė; 2. 45 išlenkta į kairę pusę; 3. Darbinės dalies diametras 3,0 ± 0,1 mm; 4. Bendras ilgis 240 mm ± 2 mm. |  |
| 1.11. | Kiuretė | 1 | 1. „Hardy“ tipo arba lygiavertė; 2. 45 išlenkta į kairę pusę; 3. Darbinės dalies diametras 4,0 ± 0,1 mm; 4. Bendras ilgis 240 mm ± 2 mm. |  |
| 1.12. | Nervinis kabliukas / kabliukas nervams | 1 | 1. Bukas; 2. Lenktas 90; 3. Bendras ilgis 200 mm ± 2 mm. |  |
| 1.13. | Skėtiklis su mentele | 1 | 1. „Williams“ tipo arba lygiavertis; 2. Darbinė dalis išlenkta į kairę pusę; 3. Vienas darbinis galas smailas, kitas – su mentele; 4. Mentelės ilgis 50 mm ± 2 mm; plotis – 10 ± 2 mm; 5. Bendras ilgis 200 mm ± 2 mm. |  |
| 1.14. | Skėtiklis | 1 | 1. „Jakson-Burrows“ tipo arba lygiavertis; 2. Bukas; 3. Darbiniai galai su kabliukais, išlenktais į skirtingas puses (į išorę); 4. Bendras ilgis 180 mm ± 2 mm. |  |
| 1.15. | Kaulinės žnyplės | 6 | 1. Lenktos į viršų 130; 2. Darbinės dalies diametras 2 mm ± 0,1 mm; 3. Bendras ilgis 180 mm ± 2 mm; 4. Instrumentas gamykliškai padengtas juodos keramikos danga (arba lygiaverte medžiaga). |  |
| 1.16. | Žnyplės (rondžeris) | 3 | 1. „Rongeurs slide“ tipo arba lygiavertės; 2. Su instrumento rankenos ašyje esančiu slankiojamu mechanizmu; 3. Darbinis ilgis 180 mm ± 2 mm; 4. Tiesios; 5. Griebiančios dalies dydis (2× 10 mm) ± 0,1 mm; 6. Instrumentas gamykliškai padengtas juodos keramikos danga (arba lygiaverte medžiaga). |  |
| 1.17. | Lopetėlė (mikro disektorius) | 5 | 1. „Caspar“ tipo arba lygiavertė; 2. Lenkta žemyn; 3. Diametras 1,8 mm ± 0,1 mm; 4. Bendras ilgis 230 mm ± 2 mm. |  |
| 1.18. | Lopetėlė (mikro disektorius) | 2 | 1. „Caspar“ tipo arba lygiavertė; 2. Lenkta į viršų; 3. Diametras 1,8 mm ± 0,1 mm; 4. Bendras ilgis 230 mm ± 2 mm. |  |
| 1.19. | Žirklės siūlams karpyti | 7 | 1. „Metzenbaum“ tipo arba lygiavertės; 2. Lenktos; 3. Žirklių galiukai bukas/bukas; 4. Rankenų žiedai pažymėti spalviškai; 5. Darbinės dalies ilgis 140 mm ± 5 mm; 6. Su volframo karbido (arba lygiaverčiais) įdėklais. |  |
| 1.20. | Vielinės mikrožirklutės | 1 | 1. „Nicola“ tipo arba lygiavertės; 2. Tiesios; 3. Ilgis 160 mm ± 2 mm. |  |
| 1.21. | Mikrožirklės | 1 | 1. „Bayonet“ tipo arba lygiavertės; 2. Lenktos; 3. Ilgis 190 mm ± 2 mm. |  |
| 2. | Žymėjimas CE ženklu | - | Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją). |  |
| 3. | Garantinis terminas | - | ≥ ≥ 60 mėnesių |  |
| 4. | Prekių pristatymas | - | Prekių pristatymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Siūlomi instrumentai turi būti skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateikti siūlomų instrumentų pavyzdžiai.