TSD-354, VPP-1294

Elektrochirurginių prietaisų monopolinių elektrodų laikiklių techninė specifikacija

(orientacinis kiekis 10 000 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcija | 1. Su dviem valdymo mygtukais; 2. Su ≥ 3 m ilgio kabeliu; 3. Su tiesiu mentelės (spatula arba blade) formos elektrodu; 4. Prijungimas 3 kontaktų tarptautinis; 5. Laikiklis komplektuojamas su sterilia abrazyvine mentelės valymo kempinėle (kempinėlės matmenys ne mažesni kaip 5×5 cm). |  |
| 2. | Sterilumas | 1. Sterilus; 2. Skirtas vienkartiniam naudojimui. |  |
| 3. | Žymėjimas CE ženklu | Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Prekės gali būti tiekiamos didesnėmis nei 1 vnt. pakuotėmis, tačiau bendras konkursui siūlomas kiekis turi būti ne mažesnis už nurodytą.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.