TSD-183, VPP-7216

Lanksčių kanuliuotų grąžtų rinkinio techninė specifikacija (kiekis 1 komplektas)

| Eilės Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lankstaus kanuliuoto grąžto su keičiamais antgaliais rinkinys | 1. Rinkinys skirtas naudoti ortopedijos traumatologijos operacijoms; 2. Sterilizuojamas autoklave (ne mažiau nei 134°C temperatūroje); |  |
| 1.1. | Lankstus kanuliuotas grąžtas. | 1. Tinkantis frezavimo/gręžimo rankenai su Zimmer/Hudson ar lygiaverte jungtimi; 2. Lankstaus grąžto antgaliai keičiami iš šono, juos užfiksuojant kilpos formos jungtimi; 3. Grąžto ilgis ne mažiau 450 mm, tinkantis vieloms iki 900 mm; 4. Pagamintas iš nitinolio ir nerūdijančio plieno ar lygiaverčio lydinio; |  |
| 1.2. | Keičiami grąžto antgaliai. | 1. Dydis nuo 8,0 ± 0,5 mm iki 19 ± 0,5 mm; 2. Antgalio diametro žingsnis ne daugiau 0,5 mm; 3. Rinkinyje turėtų būti ne mažiau 20 keičiamų antgalių su skirtingais storiais; 4. Antgaliai kanuliuoti, skirti pravesti vielai į kanalą; 5. Pagaminti iš nitinolio ir nerūdijančio plieno ar lygiaverčio lydinio; |  |
| 1.3. | Sterilizavimo konteineris. | 1. Perforuotas; 2. Skirtas lankstaus kanuliuoto grąžto ir antgalių sterilizavimui, su specialiais laikikliais, skirtais jiems sudėti; |  |
| 2. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas žymėjimas CE ženklu. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. |  |
| 3. | Suteikiama garantija | Suteikiama garantija ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui/išbandymui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.

2. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos siūlomų prekių pristatymo išlaidos.