- Klausimas: Patikslinkite, ar tikrai segmentų ir vartų aukštis h1530, nes Aiškinamojo rašto 6.2.4 punkte nurodyta tvoros aukštis h1800 ir tvoros brėžinyje nurodyta h1,8.

Atsakymas: Segmentų ir vartų aukštis turi būti ne žemesni nei 1,7 m. ir ne aukštesnė nei 1,8 m. taip kaip nurodyta priede Nr. 2 „Užsakovo užduotis“ 3.13 punkte.

2 Klausimas: Prašau pateikite video sistemos principinę ir struktūrinę schemas.

Ar projekte numatytas elektros maitinimo atvedimas kamerų montavimo vietose /stulpuose?

Ar numatyta komutacine spinta ir kur jos vieta video sistemos įrangai, maitinimui, GSM maršrutizatoriui ir t.t.?

Ar objekto vietoje bus užtikrintas 5G ar 4G ryšys?

Atsakymas: Elektros įvadas šioje aikštelėje nenumatytas, todėl vaizdo kamerų techninėje specifikacijoje numatytas vaizdo kamerų maitinimas:

| Maitinimas |  |
| --- | --- |
| Baterija | 7800mAh kraunama baterija (baterijos laikymas priklauso nuo kameros nustatymų, naudojimo sąlygų ir temperatūros) |
| Saulės energija | Gali būti kraunama naudojant Reolink saulės bateriją |
| DC galia | Gali būti kraunama naudojant 5V/2A adapterį |

Komunikacinė spinta nenumatyta, vaizdo kameros turi turėti galimybę veikti su SIM kortele. SIM korteles vaizdo kameroms pateiks Užsakovas. Problemų su Užsakovo turimu ryšiu vietoje nebuvo.

- Klausimas ,,Prašome patvirtinti, kad norėdamas atitikti pirkimo sąlygų 3 priedo "Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai" 1 p. reikalavimą, tiekėjas savo kvalifikacijai galės pateikti bet kurią inžineriniams tinklams ( t. y. vandentiekio ir/ ar nuotekų šalinimo tinklai ir / ar šilumos tinklai) priskirtą darbų sutartį, įvykdytą už reikalaujamą pinigų sumą.“

Taip, įvardintos sutartys tinkamos kvalifikacijos atitikties užtikrinimui.

- Klausimas. ,, Prašome patvirtinti, kad norėdamas atitikti pirkimo sąlygų 3 priedo "Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai" 2 p. a) reikalavimą, tiekėjas galės nurodyti specialistą, kuriam suteikta teisė eiti ypatingojo statinio statybos vadovo ir ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės, kiti transporto statiniai), inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje?“

Atsakymas: taip, asmuo kuriam suteikta teisė eiti ypatingojo statinio statybos vadovo ir ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas - Statiniai: inžineriniai tinklai arba kiti inžineriniai statiniai atitinka Užsakovo keliamus kvalifikacijos reikalavimus.

- Klausimas: ,,ar tas pats specialistas turi atitikti ir pirkimo sąlygų 3 priedo "Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai" 2 p. b) reikalavimą?“

Atsakymas: taip, tas pats asmuo turi atitikti keliamą reikalavimą dėl išsilavinimo (papunktis a)) ir turėti  turėti patirties dirbant statinio vadovu bent viename kitos paskirties inžineriniame statinyje (papunktis b)).