LIETUVOS KARIUOMENĖS 
VYTAUTO DIDŽIOJO JĖGERIŲ BATALIONAS

kvietimas dalyvauti kainų apklausoje

Lietuvos kariuomenės Vytauto Didžiojo jėgerių batalionas kviečia įmones dalyvauti kainų apklausoje, kurios sąlygos pateikiamos žemiau:

APKLAUSOS SĄLYGOS 

DĖL TERMOVIZORIŲ UNIVERSALIŲ (CIVILINIŲ) PIRKIMO
1. Bendroji dalis:

1.1. Perkančioji organizacija – Lietuvos kariuomenės Vytauto Didžiojo jėgerių batalionas, Vaidoto g. 209, Kaunas -2, LT-45393, telefonas (8~37) 30-77-82, el. p. SOP.VDJB@mil.lt. Kontaktinis asmuo – Darius, tel. (8~37) 30-77-82, el. p. Darius.228@mil.lt.

1.2. Pirkimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų tarnybos mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu patvirtintu Viešųjų pirkimų direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. IS-97 (toliau – Aprašas), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau − Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei konkurso sąlygomis.

1.3. Pirkimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2010-08-31 įsakymu Nr. V-905 patvirtintu Krašto apsaugos sistemos pirkimus atliekančių asmenų etikos kodeksu http://kamas.is.lt/download/16246/etikos%20kodeksas%202010-08-20.pdf
1.4. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, pateikti pasiūlymai vertinami nešališkai ir konfidencialiai.

2. Pirkimo objektas:

2.1. Pirkimo objektas – numatoma įsigyti Termovizorius universalius (civilinius), (toliau – Prekės). BVPŽ kodas 35720000-7.
2.2. Maksimali sutarties suma yra – 70200,00 Eur su PVM (septyniasdešimt tūkstančių du šimtai eur., 00 cnt.). Viršijus maksimalią kainą (įskaitant visus mokesčius) pasiūlymai bus atmesti.
2.3. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti prekių už visą sutarties sumą.
2.4. Numatomas pirkti Prekių kiekis apie 15 vienetų. Nurodyti prekių kiekiai – apytiksliai (planuojami). Perkančioji organizacija pasilieka teisę Prekes pirkti atskirais užsakymais, pagal bataliono faktinius poreikius.
2.5. Perkamų Prekių kiekis gali kisti, didėti arba mažėti atsižvelgiant į pateiktą Prekės kainą ir įvertinus Perkančiosios organizacijos pirkimui suplanuotų/skirtų lėšų dydį bei poreikį.
2.6. Numatomos įsigyti Prekės ir reikalavimai (techninė specifikacija) pateikiami priede Nr. 1.
3. Pasiūlymų rengimas, pateikimas, prekių tiekėjo kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai:
3.1. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą. 
3.2. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamą adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Pasiūlymai, pateikti popierine forma arba ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų

3.3. Pasiūlymai pateikiami lietuvių kalba. Pasiūlymai gali būti pateikiami iki 2025 m. gegužės 9 d. 08.00 val. Iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos tiekėjas gali pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą (naudojantis CVP IS priemonėmis). Pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, tiekėjas savo pasiūlymo atsiimti negali. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija paskelbia CVP IS.
3.4. Teikėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali, jei tokia yra. Tokią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Pasiūlyme nurodyta prekių kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, nėra laikoma konfidencialia informacija. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti Teikėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, Teikėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Perkančioji organizacija gali kreiptis į tiekėją prašydama pagrįsti informacijos konfidencialumą. Konfidencialius dokumentus Teikėjas nurodo pasiūlymo formoje, parengtoje pagal konkurso sąlygų 1 priedą.
3.5. Kainos turi būti pateiktos Eurais be ir su PVM mokesčiu. Į pateiktą kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir papildomos išlaidos (tame tarpe ir išlaidos dėl E. sąskaitos pateikimo), tokios kaip transportavimo/pristatymo, draudimo, muitų bei kitos, kurios atsiranda vykdant pirkimo-pardavimo sutartį. 
3.6. Tiekėjas pasiūlymą privalo pateikti pagal priedo Nr.1. formą (nuskenuotą nuo originalo).

3.7. Pasiūlyme turi būti nurodytas jo galiojimo terminas. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 30 dienų.
3.8. Tiekėjas privalo pateikti laisvos formos deklaraciją, kad Tiekėjas turi prekes pristatyti ne piko metu ir vienu vežimu taip pat Pardavėjas įsipareigoja bendrauti su Pirkėju elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.), mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo.
3.9. Pasiūlymą pateikti 10 vnt. tas nurodytas Prekių kiekis yra tik priemonė parinkti tiekėją.

4. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:
Sąlygos, kurioms esant tiekėjų dalyvavimas pirkime galimas
	Eil. Nr.
	Kvalifikacijos reikalavimai
	Kvalifikacijos reikalavimus patvirtinantys dokumentai

	4.1.
	Tiekėjo siūlomos prekės nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui – vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (toliau – GĮ) 40 straipsnio 9 dalies 1 punktu, prekių tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar gamintojas bei juos kontroliuojantis asmuo nėra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose.
	Pateikti saugumo reikalavimų atitikties deklaracijos formą patvirtintą Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2022 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1S-233 (pagal priedą Nr. 4).

	4.2.
	(Taikoma tik pirmu eilėje esančiam pasiūlymą pateikusiam tiekėjui)

Prekių tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar gamintojas bei juos kontroliuojantis asmuo nėra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;


	Taikoma tik pirmu eilėje esančiam pasiūlymą pateikusiam tiekėjui - vieną ar kelis šiuos dokumentus: juridinio asmens vadovo patvirtintą juridinio asmens steigimo dokumentų kopiją, Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą su istorija, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopiją, leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopiją, pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba atitinkamus valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentus ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus. Dokumentai, kuriuose nenurodytas galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki tos dienos, kurią perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus.


5. Pasiūlymų vertinimas:
5.1. Pirkėjas neatmestus pasiūlymus vertins pagal ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą ir taikys vienintelį kriterijų - kainą. 

5.2. Pasiūlymai bus vertinami eurais.

5.3. Perkančioji organizacija pasiūlymų nevertina pateikus pasiūlymą ir praleidus 3.3. punkte nurodytą terminą.
5.4. Pasiūlymai atmetami:

5.4.1. jei tiekėjo pateikto pasiūlymo pirkimo objekto dalys neatitinka pirkimo sąlygose pateiktų reikalavimų;

5.4.2. jei tiekėjas nepateikia 3.6.ir 3.8. punkte reikalaujamų dokumento;

5.4.3. jei tiekėjo pateiktos kainos pirkėjui yra nepriimtinos;

5.4.4. jei tiekėjas tinkamai nepagrindžia neįprastai mažos kainos ar sąnaudų;
5.4.5. tiekėjui neatitikus kvalifikacijos reikalavimų.
5.5. Pasiūlymus galima teikti tik bendram pirkimo objektui.

5.6. Nagrinėjant ir vertinant tiekėjų pateiktus pasiūlymus bei priimant sprendimą dėl geriausio pasiūlymo, tiekėjai nedalyvauja.

6. Laimėtojo paskelbimas ir sutarties pasirašymas:

6.1. Laimėjusiu pasiūlymas pripažįstamas Viešųjų pirkimų įstatymo, bei šios apklausos sąlygų nustatyta tvarka. Perkančioji organizacija, priėmusi sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, apie šį sprendimą nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, praneša kiekvienam pasiūlymą pateikusiam tiekėjui CVP IS priemonėmis. Jei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo sutarties, minėtame pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys.

6.2. Perkančioji organizacija iki sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras.

6.3. Laimėjęs tiekėjas privalo pasirašyti pirkimo sutartį per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. 

6.4. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį, iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.
6.5. Sutartis bus sudaroma maksimaliai sumai, nurodytame 2.2. punkte, pagal pateikta laimėjusi pasiūlymai.
7. Svarbiausi sutarties duomenys:

Visi sutarties duomenys pateikiami pridedamame sutarties projekte. Tiekėjo iniciatyva pirkimo sutartis negali būti keičiama.

8. Informacijos teikimas: 

Bet kokia informacija, prašymai paaiškinti apklausos sąlygas, apklausos sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

9. Kita informacija:
Prekių pristatymo vieta – Kaunas, Vaidoto g. 209.
_____________________________________
Priedas Nr. 1
PASIŪLYMAS 

DĖL PREKIŲ PIRKIMO 
____________________
(Data)

____________________
(Vieta)

	Dalyvio pavadinimas
	

	Dalyvio veiklos adresas
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	


Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Siūlomos prekės atitinka keliamus reikalavimus, yra kokybiškos.

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo ir sutarties projekto bendrosios dalies sąlygomis.

Siūlome šias prekes (techninė specifikacija, kiekiai):

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas, būtini reikalavimai
	Kiekis, vnt.
	Vieneto kaina Eur (be PVM)
	Vieneto kaina Eur (su PVM)
	Gamintojas, Modelis

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Tipas 
	Aprašymas
	
	
	
	

	1.
	Termovizorius universalus (civilinis)
	Termovizorius universalus (civilinis) (toliau – termovizorius).

1. Termovizoriaus sensoriaus tipas – nešaldomas.

2. Skiriamoji geba ne mažesnė kaip 640x480.

3. Pikselio dydis ne mažesnis kaip 12 µm.

4. Spektrinis diapazonas nuo 7 µm iki 14 µm (±10%).

5. Objektyvo židinio nuotolis ne daugiau kaip 25 mm.

6. Objektyvo diafragma ne daugiau kaip 1.0.

7. Optikos tipas – monokuliaras, objektyvo ir okuliaro optinės ašys

turi būti lygiagrečios arba kolinearios.

8. Sistemos matymo kampas (FOV) ne mažesnis kaip 17°

horizontaliai ir ne mažesnis kaip 13°.

9. Bendras sistemos jautrumas (NETD) ne mažesnis negu 16 mK.

10. Okuliaro dioptrijų reguliavimo ruožas ne siauresnis kaip –5/+2.

11. Displėjaus raiška ne mažesnė kaip 1440x1080.

12. Displėjaus įstrižainės dydis ne mažesnis kaip 0.7“ (colio).

13. Kadrų dažnis ne mažesnis kaip 60 Hz.

14. Spalvų paletės pasirinkimai: balta – karšta, juoda – karšta,

mėlyna – raudona, juoda – balta – raudona.

15. Ekrane matomo vaizdo reguliavimo galimybės:

15.1. vaizdo šviesumo pakeitimas/reguliavimas;

15.2. vaizdo kontrasto pakeitimas/reguliavimas;

15.3. ekrano šviesumo pakeitimas/reguliavimas.

16. Papildomos funkcijos:

16.1. visada turi rodyti baterijos pakrovimo likutį;

16.2. skaitmeninis kompasas turi būti su kalibracija, prietaisas turi

visada rodyti vaizdo krypties azimutą, laipsniais;

16.3. inklinometras, prietaisas turi visada rodyti kiek laipsnių

prietaisas yra pakrypęs aukštyn arba žemyn (intervalas bent ±60 laipsnių);

16.4. prietaisas turi indikuoti, kiek laipsnių prietaisas yra pakrypęs į

kairę arba į dešinę (intervalas bent ±30 laipsnių);

16.5. atsiradus išdegusiems taškams sensoriuje, turi būti galimybė

juos užmaskuoti, naudojant termovizoriuje esančią programinę įrangą.

17. Vaizdo išvesties jungtis – analoginė, BNC tipo.

18. Vaizdo signalo įrašymas – privalo turėti įrašymo galimybę į

vidinę termovizoriaus atmintinę.

19. Skaitmeninė jungtis – USB tipo duomenų nuskaitymui.

20. Vidinės atmintinės dydis ne  mažiau kaip 64 Gb.

21. Bevielis tinklas – turi būti galimybė prisijungti prie

termovizoriaus naudojant Wifi technologiją.

22. Skaitmeninis artinimas ne mažiau kaip 4x.

23. Šalto įsijungimo trukmė ne daugiau kaip 10 s.

24. Prietaiso valdymas – termovizorius turi turėti ne mažiau kaip 3

valdymo mygtukus. Vieno mygtuko paspaudimu turi būti galimybė:

24.1. įjungti/išjungti prietaisą;

24.2. įjungti/išjungti prietaiso parinkčių meniu;

24.3. padaryti nuotrauką;

24.4. pradėti/baigti video įrašą.

25. Maitinimas – standartinės CR123 ar 18650 tipo įkraunamos baterijos. Galimybė naudoti neįkraunamas baterijas. Prietaisas turi turėti apsaugą nuo polių sumaišymo.

26. Išorinis maitinimas – turi būti galimybė pakrauti prietaisą

naudojant standartinį USB-C tipo pakrovėją.

27. Darbo laikas (su vienu baterijų komplektu) – prie oro

temperatūros +20 °C ne mažiau kaip 6 val. 

28. Matmenys – ne didesni kaip 120x70x50 mm.

29. Svoris – ne daugiau kaip 325 g be baterijų ir aksesuarų. Su

objektyvo dangteliu, monokuliaro tvirtinimo plokštele ir baterija, ne daugiau kaip 400 g.

30. Visi termovizoriaus ir kt. priedai turi būti nauji, nenaudoti ir

atitikti minimalius šios techninės specifikacijos reikalavimus.

31. Termovizorius turi turėti galimybę kabelio pagalba vaizdą ir kitus

duomenis perduoti į kompiuterį.

32. Termovizorius turi turėti MIL–STD–1913 arba lygiavertę

standarto tvirtinimo sistemą NMP tvirtinimui ant ginklo.

33. Termovizorius turi turėti galimybę jį tvirtinti prie šalmo

naudojant jį su standartinio naktinio matymo prietaiso tvirtinimo kronšteinu (tipas – „dovetail“).

34. Optinis termovizoriaus ašies aukštis virš MIL–STD–1913

juostelės naudojant pridėtus montavimo kronšteinus 38 mm (leidžiama paklaida ±3 mm).

35. Turi būti galimybė termovizorių nuimti nuo MIL–STD–1913

juostelės ir uždėti ant šalmo.

36. Visos termovizoriaus išorinės detalės turi būti juodos arba žalios

spalvos, paviršius turi neatspindėti šviesos ir neblizgėti (išskyrus stiklus).

37. Termovizorius ir jo sudedamosios dalys turi būti tinkamos

naudoti šiomis sąlygomis:

37.1. apsaugos lygis – IP67;

37.2. saugojimo temperatūros leistina riba nuo –40 °C iki +60

°C;

37.3. naudojimo temperatūros leistina riba nuo –30 °C iki +55

°C.

38. Komplekto komplektaciją turi sudaryti (1 komplekto):

38.1. nešiojama šiluminio vaizdo kamera 1 vnt;

38.2. tvirtinimo prie MIL–STD–1913 kronšteinas, tvirtinamas

prie termovizoriaus – MIL–STD–1913 juostelės pagalba 1 vnt;

38.3. tvirtinimo prie standartinio naktinio matymo prietaiso

kronšteino adapteris 1 vnt „Dovetail“ tipo;

38.4. akies apsauginis kaušelis okuliarui 1 vnt;

38.5. objektyvo apsauginis dangtelis, patikimai pritvirtintas prie

prietaiso 1 vnt;

38.6. įkraunamos baterijos 2 kompl;

38.7. trumpa naudojimo ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba 1

vnt;

38.8. termovizoriaus nešiojimo dėklas (patikimai užsegamas,

minkštas, spalva – juoda, jis turi talpinti visas komplektacijos pozicijas) 1 vnt;

38.9. įkroviklis baterijoms iš 220V. Turi turėti galimybę įkrauti nuo

12V tinklo 1 kompl;

38.10. vaizdo išvesties kabelis 1 vnt.
	10
	
	
	

	Viso suma be PVM
	
	

	21%PVM
	
	

	Viso suma su PVM
	
	


Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (jei pateikiama):

	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	


Pasiūlymas galioja 30 kalendorinių dienų.

______________________________________________________

(Dalyvio arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)                               A.V.
